MỤC LỤC

MỞ ĐẦU	1

PHẦN I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI	5

1	CHƯƠNG I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN	11

1.1.	VỊ TRÍ VÀ GIỚI HẠN	11

1.2.	ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH	12

1.2.1.	Vùng hữu sông Đáy	12

1.2.2.	Vùng tả Đáy	12

1.2.3.	Vùng Bắc Hà Nội	12

1.3.	ĐỊA CHẤT VÀ THỔ NHƯỠNG	13

1.3.1.	Về địa chất	13

1.3.2.	Về thổ nhưỡng:	13

2	CHƯƠNG II. ĐẶC ĐIỂM THỦY VĂN, NGUỒN NƯỚC	16

2.1.	MẠNG LƯỚI SÔNG NGÒI	16

2.2.	ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU	17

2.2.1.	Nhiệt độ	17

2.2.2.	Độ ẩm tương đối	17

2.2.3.	Bốc hơi Piche:	18

2.2.4.	Tổng số giờ nắng trung bình	18

2.2.5.	Chế độ mưa	18

2.3.	ĐẶC ĐIỂM THỦY VĂN VÀ NGUỒN NƯỚC MẶT	21

2.3.1.	Dòng chảy năm và phân phối dòng chảy năm	21

2.3.2.	Phân phối dòng chảy các tháng trong năm giữa Hà Nội, Thượng Cát	22

2.3.3.	Ảnh hưởng của việc tích, xả nước từ các hồ tới mực nước ở hạ du sông Hồng	23

2.3.4.	Sự thay đổi của đường quan hệ mực nước lưu lượng tại trạm Sơn Tây và Hà Nội	26

2.4.	DÒNG CHẢY LŨ	27

2.4.1.	Tần suất dòng chảy lũ	27

2.4.2.	Tổ hợp lũ	28

2.4.3.	Đặc trưng nước lũ trên lưu vực sông Đáy	29

2.5.	ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT THỦY VĂN	30

2.6.	KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU	32

PHẦN II.  ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

3	CHƯƠNG III. HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI	34

3.1.	TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH	34

3.2.	DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG	34

3.3.	NỀN KINH TẾ CHUNG	34

3.4.	NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN	35

3.4.1.	Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp:	35

3.4.2.	Chăn nuôi:	36

3.4.3.	Lâm Nghiệp	36

3.4.4.	Thủy sản	36

3.5.	CÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG	37

3.5.1.	Công nghiệp	37

3.5.2.	Năng lượng	38

3.5.3.	Xây dựng, đô thị	38

3.6.	DU LỊCH, VĂN HOÁ	38

3.7.	NHẬN XÉT VỀ HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI	39

4	CHƯƠNG IV. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI	40

4.1.	DỰ BÁO DÂN SỐ	40

4.2.	TỔ CHỨC KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ THEO QUY HOẠCH	40

4.3.	PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TỔNG THỂ	40

4.4.	PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN NÔNG - LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN	42

4.4.1.	Sử dụng đất nông nghiệp	42

4.4.2.	Phương hướng phát triển nông nghiệp	42

4.5.	PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP, ĐÔ THỊ, XÂY DỰNG	45

4.5.1.	Công nghiệp	45

4.5.2.	Xây dựng đô thị	45

4.6.	PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ	46

4.6.1.	Phương hướng chung	46

4.6.2.	Du lịch	47

4.6.3.	Thương mại	47

4.6.4.	Các dịch vụ khác	47

4.7.	ĐÁNH GIÁ NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN CỦA ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI ĐẾN CÔNG TÁC QUY HOẠCH THỦY LỢI	48

4.7.1.	Những thuận lợi	48

4.7.2.	Những khó khăn	49

5	CHƯƠNG V. HIỆN TRẠNG THỦY LỢI THÀNH PHỐ HÀ NỘI	50

5.1.	QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU, QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THUỶ LỢI	50

5.2.	HIỆN TRẠNG THỦY LỢI	54

5.2.1.	Phân vùng thủy lợi	54

5.2.2.	Hiện trạng tưới tiêu	54

5.2.3.	Hiện trạng công trình tưới tiêu theo các vùng thủy lợi	60

5.2.4.	Hiện trạng các công trình phòng chống lũ	72

5.3.	TÌNH TRẠNG THIÊN TAI	73

5.3.1.	Thiên tai do úng lụt	73

5.3.2.	Thiên tai do hạn hán	75

5.4.	ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI	75

5.5.	NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT	77

5.5.1.	Về mặt  tưới, cấp nước	78

5.5.2.	Về mặt tiêu thoát nước	78

5.5.3.	Về quản lý khai thác	79

PHẦN III. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN  THỦY LỢI

6	CHƯƠNG VI. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ	80

6.1.	QUAN ĐIỂM CỦA QUY HOẠCH	80

6.2.	MỤC TIÊU	80

6.2.1.	Mục tiêu chung	80

6.2.2.	Mục tiêu cụ thể	80

7	CHƯƠNG VII. QUY HOẠCH CẤP NƯỚC	82

7.1.	TÍNH TOÁN NHU CẦU NƯỚC	82

7.1.1.	Hệ số tưới	82

7.1.2.	Nhu cầu dùng nước cho các ngành kinh tế	82

7.2.	QUY HOẠCH KHUNG TRỤC	84

7.2.1.	Cân bằng nước	84

a. Khu vực lấy nước dòng nhánh	84

b. Khu vực đồng bằng sông Hồng	86

7.2.2.	Mực nước trên triền sông Hồng	86

7.2.3.	Giải pháp nguồn nước thành phố Hà Nội	90

7.3.	QUY HOẠCH CẤP NƯỚC NỘI ĐỒNG	90

7.3.1.	Định hướng chung	90

7.3.2.	Vùng Hữu Đáy	91

7.3.2 Vùng Tả Đáy (sông Nhuệ)	97

7.3.3 Vùng Bắc Hà Nội	101

7.4 QUY HOẠCH CẤP NƯỚC CHO VÙNG CHUYÊN CANH	106

7.4.1	Vùng chuyên canh rau sạch, hoa, cây cảnh	107

7.4.2	Quy hoạch cấp nước cho cây lâu năm, cây công nghiệp	108

7.4.3	Vùng chuyên canh nuôi trồng thuỷ sản	111

7.4.4	Vùng trang trại nuôi trồng tập trung xa khu dân cư	112

7.4.5	Quy hoạch cấp nước cho vùng bãi	112

8	CHƯƠNG VIII. QUY HOẠCH TIÊU THOÁT NƯỚC	115

8.1.	ĐẶC ĐIỂM MƯA ÚNG	115

8.2.	TIÊU CHUẨN TÍNH TOÁN TIÊU NƯỚC	116

8.3.	KẾT QUẢ TÍNH TOÁN HỆ SỐ TIÊU	117

8.4.	PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH TIÊU CÁC TUYẾN SÔNG	118

8.4.1.	Nhiệm vụ	118

8.4.2.	Phương pháp tính toán	118

8.4.3.	Phạm vi tính toán của mô hình	120

8.4.4.	Hiện trạng phân vùng tiêu nước ra các sông	123

8.4.5.	Đánh giá hiện trạng tiêu thoát nước của các sông trục: PA-HTR	124

8.4.6.	Khả năng tiêu nước của hệ thống sông Nhuệ khi thực hiện phương án tiêu theo quyết định 937/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ - PA1	125

8.4.7.	Khả năng tiêu nước của hệ thống khi cải tạo sông Nhuệ, sông Đáy, sông Tích, sông Bùi.	128

8.4.8.	Phương án tiêu đối với sông Ngũ Huyện Khê	130

8.4.9.	Phương án chọn quy hoạch các tuyến sông	130

8.5.	PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH TIÊU NỘI ĐỒNG	132

8.5.1.	Phương án quy hoạch tiêu vùng hữu Đáy	132

8.5.2.	Phương án quy hoạch tiêu vùng tả Đáy	139

8.5.3.	Phương án quy hoạch tiêu vùng bắc Hà Nội	142

9	CHƯƠNG IX. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC	150

9.1.	HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI	150

9.2.	DỰ BÁO TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN.	154

9.3.	ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU	156

10	CHƯƠNG X. ƯỚC TÍNH KINH PHÍ ĐẦU TƯ VÀ HIỆU QUẢ MANG LẠI SAU QUY HOẠCH	160

10.1.	CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT ĐƯỢC ĐỀ XUẤT	160

10.2.	PHÂN GIAI ĐOẠN ĐẦU TƯ	160

10.3.	DANH MỤC CÔNG TRÌNH ƯU TIÊN	162

10.4.	HIỆU QUẢ ĐẠT ĐƯỢC	165

10.4.1.	Về cấp nước tưới	165

10.4.2.	Về tiêu nước	165

10.4.3.	Hiệu quả về xã hội	166

10.4.4.	Hiệu quả về môi trường	166

PHẦN IV. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH

11	CHƯƠNG XI. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH	167

11.1.	MỘT SỐ CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CTTL	167

11.2.	HOÀN THIỆN, CẢI TIẾN PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ	168

11.3.	GIẢI PHÁP VỀ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH	169

11.4.	GIẢI PHÁP VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ	169

11.4.1.	Công nghệ tưới	169

11.4.2.	Công nghệ thu và trữ nước	170

11.4.3.	Công nghệ bảo vệ đất và giữ ẩm	171

11.4.4.	Công nghệ máy bơm	171

11.4.5.	Hiện đại hóa hệ thống điều khiển trong tưới, tiêu	171

11.4.6.	Công nghệ trữ nước tại chỗ trong mùa mưa	172

11.5.	GIẢI PHÁP PHỐI HỢP ĐA NGÀNH TRONG CÔNG TÁC THỦY LỢI	172

11.5.1.	Giải pháp nông nghiệp:	172

11.5.2.	Xây dựng đô thị bền vững, thân thiện với môi trường	172

11.5.3.	Thủy lợi kết hợp giao thông	172

11.5.4.	Hệ thống các công trình điện	173

11.6.	GIẢI PHÁP VỀ NGUỒN VỐN VÀ HUY ĐỘNG VỐN	173

11.7.	TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH	173

12	PHẦN V. KẾT LUẬN VÀ CÁC KIẾN NGHỊ	175

A. KẾT LUẬN	175

B. KIẾN NGHỊ	177

danh sách bẢng

Bảng 2-1. Nhiệt độ tháng năm trung bình nhiều năm	17

Bảng 2-2. Độ ẩm tương đối  tháng năm trung bình nhiều năm	18

Bảng 2-3. Bốc hơi Piche  tháng năm trung bình nhiều năm	18

Bảng 2-4. Tổng số giờ nắng tháng năm trung bình nhiều năm, số giờ	18

Bảng 2-5. Lượng mưa trung bình tháng và năm tại các trạm	19

Bảng 2-6. Tần suất tổng lượng mưa 1, 3, 5, 7 ngày max vụ mùa	20

Bảng 2-7. Đặc trưng dòng chảy trung bình nhiều năm ở hệ thống sông Hồng	21

Bảng 2-8. So sánh lưu lượng trung bình tháng của các trạm giữa thời kỳ	22

Bảng 2-9. Tỷ lệ phân phối dòng chảy tháng tại trạm Hà Nội, Thượng Cát	22

Bảng 2-10.  Đặc trưng mực nước thấp thất qua các thời kỳ	24

Bảng 2-11.  Đặc trưng mực nước trung bình tháng qua các thời kỳ (đơn vị m)	24

Bảng 2-12. Mực nước tại hạ du sông Hồng qua 03 đợt xả nước mùa kiệt năm 2007	25

Bảng 2-13. Mực nước tại hạ du sông Hồng qua 3 đợt xả nước mùa kiệt năm 2008	25

Bảng 2-14. Mực nước hạ du sông Hồng qua 03 đợt xả  nước mùa kiệt năm 2009	25

Bảng 2-155. Mực nước sông Hồng qua 02 đợt xả  nước mùa kiệt năm 2012	26

Bảng 2-166. Lưu lượng lũ ứng với các tần suất	28

Bảng 2-17. Tần suất mực nước lũ cao nhất tại các trạm đo	28

Bảng 2-18.  Lượng lũ 8 ngày lớn nhất trên các sông nhánh so với Sơn Tây	29

Bảng 2-19. Tần suất mực nước lũ lớn nhất năm khi không có phân lũ sông Đáy	29

Bảng 2-20. Đặc trưng lưu lượng và mực nước lũ của một số trận lũ lớn	30

Bảng 3-1. Cơ cấu ngành tính theo GDP năm 2010	35

Bảng 3-2. Tốc độ tăng trưởng GDP	35

Bảng 4-1. Dự báo dân số thành phố Hà Nội	40

Bảng 4-2. Các khu đô thị dự kiến đến năm 2020 và 2030	45

Bảng 7-1. Kết quả tính toán hệ số tưới thiết kế tần suất  P= 85%	82

Bảng 7-2. Tổng nhu cầu nước dùng toàn thành phố tần suất 85%	83

Bảng 7-3.  Lưu lượng nước yêu cầu của các ngành kinh tế	83

Bảng 7-4. Cân bằng sơ bộ lưu vực hữu Đáy	85

Bảng 7-5. Kết quả tính cân bằng giai đoạn 2020 - khu vực đồng bằng	86

Bảng 7-6. Mực nước thấp nhất và năm xuất hiện qua các thời kỳ	87

Bảng 7-7. Mực nước thấp nhất xảy ra tại Hà Nội là 0,50 m (09h/7/1/2010)	87

Bảng 7-8. Mực nước thấp nhất trong 02 tháng 1, 2 theo tần suất thiết kế	87

Bảng 7-9. Mực nước thiết kế ứng với tần suất P=85% thời kỳ 1960-2008	88

Bảng 7-10. Tổng hợp số công trình nâng cấp, xây mới- vùng Hữu Đáy	96

Bảng 7-11. Tổng hợp số công trình nâng cấp, xây mới vùng Tả Đáy	101

Bảng 7-12. Tổng hợp số công trình nâng cấp, xây mới vùng Bắc Hà Nội	105

Bảng 7-13. Tổng hợp các công trình tưới cần nâng cấp, xây mới	106

Bảng 7-14. Các vùng chuyên canh rau	108

Bảng 7-15. Bố trí công trình tạo nguồn cho vùng chuyên canh cây ăn quả	109

Bảng 7-16. Các công trình dự kiến cấp nguồn cho vùng nuôi trồng thủy sản tập trung	111

Bảng 7-17. Một số công trình tưới cho vùng bãi lớn	113

Bảng 8-1. Kết quả tính toán hệ số tiêu (l/s.ha)	117

Bảng 8-2. Chỉ tiêu cơ bản của các lưu vực gia nhập khu giữa	121

Bảng 8-3. Diện tích đảm nhận tiêu của sông Tích, sông Bùi	123

Bảng 8-4. Mực nước tính toán và cho phép tại các vị trí trên sông – PA-HTR	125

Bảng 8-5. Mực nước tính toán và cho phép tại các vị trí trên sông – PA1	127

Bảng 8-6. Các thông số cơ bản của lòng dẫn sông Tích, sông Bùi sau khi cải tạo	129

Bảng 8-7. Quy hoạch tiêu tiểu khu Ba Vì theo phương án đến năm 2020	132

Bảng 8-8. Quy hoạch tiêu tiểu khu Ba Vì theo phương án sau năm 2020	132

Bảng 8-9. Các trạm bơm cần nâng cấp trong tiểu khu tả sông Tích đến năm 2020	133

Bảng 8-10. Các trạm bơm cần xây lại tiểu khu tả sông Tích sau năm 2020	134

Bảng 8-11. Quy hoạch tiêu khu tả sông Tích	135

Bảng 8-12. Phương án tiêu vùng hữu Tích thuộc Sơn Tây, Thạch Thất, Quốc Oai đến năm 2020	135

Bảng 8-13. Phương án tiêu vùng hữu Tích thuộc Sơn Tây, Thạch Thất, Quốc Oai sau năm 2020	136

Bảng 8-14. Các trạm bơm theo quy hoạch khu Xuân Mai	137

Bảng 8-15 Giải pháp cải tạo sông, kênh cách ly lũ núi	137

Bảng 8-16. Phương án tiêu cho tiểu khu tả Mỹ Hà đến năm 2020	137

Bảng 8-17. Phương án tiêu cho tiểu khu tả Mỹ Hà sau năm 2020	138

Bảng 8-18. Phương án tiêu cho tiểu khu Thượng Thanh Hà đến năm 2020	138

Bảng 8-19. Phương án tiêu cho tiểu khu Thượng Thanh Hà sau năm 2020	139

Bảng 8-20. Các phương án phân vùng tiêu cho hệ thống sông Nhuệ	139

Bảng 8-21. Quy mô của các công trình tiêu khu vực trên Hà Đông	140

Bảng 8-224. Các thông số cơ bản của các hồ điều hòa	141

Bảng 8-23. Phương án QH tiêu khu vực Đông Bắc Sóc Sơn đến năm 2020	143

Bảng 8-24. Phương án quá độ đối với tiểu khu Đông Anh	147

Bảng 8-25. Quy mô của công trình tiêu theo phương án tiêu triệt để	147

Bảng 8-26. Quy mô của trạm bơm Long Biên	149

Bảng 10-1. Các công trình cần nâng cấp, làm mới ở các khu vực	160

Bảng 10-2. Phân giai đoạn đầu tư	161

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

danh sách hình vẼ

Hình  1-1. Bản đồ hành chính thành phố Hà Nội	11

Hình  2-1. Quan hệ mực nước, lưu lượng các năm trước và sau khi có hồ Hoà Bình tại trạm Sơn Tây	27

Hình  2-2.  Quan hệ mực nước, lưu lượng các năm trước và sau khi có hồ Hoà Bình tại trạm Hà Nội	27

Hình  4-1. Định hướng phát triển không gian thành phố Hà Nội	41

Hình  7-1.  Các khu vực thiếu nước- lưu vực sông Hồng- Thái Bình	84

Hình  7-2. Lưu lượng bình quân tháng tại Sơn Tây khi có Sơn La (1960-2000)	86

MỞ ĐẦU

KHÁI QUÁT CHUNG VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH

## I. SỰ CẦN THIẾT RÀ SOÁT VÀ BỔ SUNG QUY HOẠCH THUỶ LỢI TP HÀ NỘI

Thành phố Hà Nội mở rộng có tổng diện tích tự nhiên là 332.889 ha, với dân số xấp xỉ 6,62 triệu người bao gồm địa giới hành chính của 29 quận, huyện, thị xã.

Từ  ngày hoà bình lập lại đến nay, từ những công trình thuỷ lợi sơ khai của hệ thống thuỷ nông Phù Sa, Sông Nhuệ  do Pháp xây dựng, được sự quan tâm đầu tư của Đảng và nhà nước, cùng với sự đóng góp công sức to lớn của nhân dân. Đến nay, trên địa bàn thành phố đã hình thành một mạng lưới các công trình thuỷ lợi rộng khắp. Hệ thống công trình thuỷ lợi hiện có đã cơ bản đảm bảo tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp, phòng chống lũ lụt và đời sống dân sinh trong điều kiện thời tiết bình thường (không có mưa úng, hạn hán lớn) góp phần cải tạo cả một vùng nông thôn khu vực ngoại thành của thành phố, tạo điều kiện phát triển một nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, đáp ứng các yêu cầu ngày càng tăng của đời sống nhân dân.

Các công trình thuỷ lợi hiện có cũng đã góp phần để cải tạo môi trường, cảnh quan du lịch và phục vụ các ngành kinh tế khác trong giai đoạn hội nhập và phát triển  nhất là từ khi thành phố Hà Nội được mở rộng.

Quy hoạch thuỷ lợi trên địa bàn Thành phố và các khu vực có liên quan đã được xây dựng và rà soát bổ sung qua nhiều thời kỳ phù hợp với diễn biến thời tiết, tốc độ phát triển và khả năng đầu tư của từng giai đoạn. Việc thực hiện quy hoạch thuỷ lợi về cơ bản đã đi đúng hướng và đáp ứng các yêu cầu của sản xuất và đời sống nhân dân…

Tuy vây, do nhiều nguyên nhân trong quá trình phát triển của đất nước nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng. Hệ thống công trình thuỷ lợi trên địa bàn thành phố đã và đang bộc lộ những tồn tại :

+ Do sự biến đổi của khí hậu toàn cầu, diễn biến thời tiết ngày càng bất lợi; hạn hán liên tiếp xảy ra từ năm 2001 đến nay, vụ đông xuân thường hạn hán thiếu nguồn nước tưới. Vụ mùa mưa úng diễn biến bất thường, không theo quy luật chung  gây úng ngập trên diện rộng (cụ thể như đợt mưa úng cuối tháng 10 đầu tháng 11 năm 2008).

+ Sự phát triển của cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông, khu đô thị nội thành và ngoại thành,  khu công nghiệp, dịch vụ…đã và đang làm thay đổi nhiệm vụ và năng lực tưới tiêu, cấp nước của hệ thống công trình hiện có.

+ Sự phát triển đa dạng của nền nông nghiệp hàng hoá trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản đòi hỏi có sự thay đổi về yêu cầu chất lượng cấp nước và thời gian tiêu nước.

+ Hệ thống công trình thuỷ lợi hiện có qua nhiều năm khai thác, do tác động của  thiên nhiên và con người cùng với sự hạn chế của nguồn vốn đầu tư  hiện đã và đang ở trong tình trạng xuống cấp: Có trên 75% các trạm bơm xây dựng từ trước năm 1990 của thế kỷ 20, máy móc thiết bị cũ nát, công nghệ lạc hậu; hệ thống sông trục tưới tiêu và kênh mương nội đồng bị sụt sạt, bồi lắng, thu hẹp dòng chảy, tình trạng vi phạm pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình ngày càng nghiêm trọng.

+ Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố, trước sức ép của sự gia tăng dân số. Yêu cầu sinh hoạt, vui chơi giải trí, yêu cầu giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, nguồn nước, sự phát triển ngày càng tăng của các khu đô thị , dân cư… Hệ thống công trình thuỷ lợi không đơn thuần chỉ phục sản suất nông nghiệp mà còn phải phục vụ đa mục tiêu tạo điều kiện phát triển cho các ngành kinh tế khác.

Từ những lý do trên, việc rà soát và bổ sung quy hoạch phát triển thuỷ lợi của thành phố Hà Nội với khung quy hoạch từ nay đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 là hết sức cần thiết. Quy hoạch thuỷ lợi lần này cần được xây dựng trên cơ sở phù hợp với các định hướng quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội  và các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch nông nghiệp, quy hoạch giao thông, xây dựng, quy hoạch thoát nước của thành phố đáp ứng các yêu cầu phát triển của thủ đô Hà Nôi từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

## II. CÁC CĂN CỨ ĐỂ RÀ SOÁT VÀ BỔ SUNG QUY HOẠCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

1. Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 ngày 29/5/2008 của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính Thành phố Hà Nội và một số tỉnh liên quan;

2. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quyết định số 1081/QĐ-TTg ngày 06 tháng 07 năm 2011;

3. Quy hoạch chung Xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 20502030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011;

4. Quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

5. Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) thành phố Hà Nội - dự thảo lần thứ 7;

5. Quyết định 92/2007/QĐ-TTg ngày 21/6/2007 về Quy hoạch Phòng chống lũ hệ thống sông Hồng – sông Thái Bình.

6. Quyết định số 937-QĐ-TTg ngày 1/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tiêu hệ thống sông Nhuệ;

7. Nghị định số 04/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện việc bãi bỏ việc sử dụng các khu phân lũ, làm chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng;

8. Quyết định số 1590/QĐ-TTg ngày 09  tháng  10  năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về Định hướng chiến lược phát triển thủy lợi Việt Nam;

9. Quy hoạch Phòng chống lũ chi tiết của từng tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được HĐND Thành phố thông qua;

10. Rà soát Quy hoạch Phòng chống lũ và đê điều sông Đáy do Bộ Nông nghiệp và PTNT (bản trình Chính phủ 3/2012);

11. Dự án tiếp nước, cải tạo, khôi phục sông Tích từ Lương Phú – Thành phố Hà Nội, do UBND Thành phố Hà Nội lập năm 2009;

12. Chương trình số 02-CTR/TU ngày 29 tháng 8 năm 2011 của Thành uỷ Hà Nội về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2011-2015;.

13. Quyết định số 3319/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2009 - 2015 và định hướng đến năm 2020”;

14. Quyết định số 474/QĐ-UBND về việc duyệt định hướng quy hoạch phát triển mạng lưới sản xuất rau an toàn trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020.

15. Quy hoạch thoát nước thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (dự thảo 2/2012).

16. Quy hoạch tổng thể thủy lợi vùng đồng bằng sông Hồng trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng (dự thảo 12/2011).

17. Quyết định số 3458/QĐ-UBND ngày 13/7/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ lập dự án Quy hoạch hệ thống Thủy lợi Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

18. Chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

## III. NHIỆM VỤ

- Tổng hợp, đánh giá hiện trạng về phát triển dân sinh kinh tế, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề cấp nước, tiêu thoát nước của thành phố như nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản; phát triển đô thị, công nghiệp, du lịch dịch vụ.

- Rà soát, đánh giá về hiện trạng thủy lợi trên địa bàn thành phố bao gồm cả hiện trạng hệ thống công trình đầu mối, hệ thống kênh mương tưới tiêu, hiện trạng quản lý công trình thủy lợi, khả năng đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống của các công trình, những tồn tại, nguyên nhân và những vấn đề cần giải quyết đối với quy hoạch lần này.

- Tính toán các chỉ tiêu thiết kế về khí tượng, thủy văn có xem xét đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Tính toán, dự báo yêu cầu dùng nước, tiêu thoát nước của các ngành kinh tế qua các giai đoạn từ nay đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 dưới tác động của sự phát triển kinh tế xã hội và biến đổi khí hậu.

- Đề ra được phương án quy hoạch phù hợp với quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội, quy hoạch phát triển nông nghiệp, quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên đề. Giải pháp quy hoạch phải tiên tiến và mang tính đồng bộ phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế của thủ đô trong thời gian tới, từng bước phát triển sản xuất và giải quyết tình trạng úng ngập.

## IV. CÁC TÀI LIỆU CƠ BẢN DÙNG TRONG TÍNH TOÁN

- Các tài liệu cơ bản về tình hình tự nhiên, dân sinh kinh tế, môi trường, xã hội hầu hết được điều tra, khảo sát thu thập đến năm 2011. Các tài liệu về phát triển đô thị, sử dụng đất, nông nghiệp được cập nhật đến số liệu mới nhất năm 2011 từ các đề án, dự án đang được triển khai.

- Tài liệu cơ bản về liệu cơ bản khí tượng, thuỷ văn nguồn nước được cập nhật đến năm 2011.

- Các tài liệu về địa hình các sông trục sử dụng những tài liệu đã được đo đạc trong các dự án do các cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện trước đây như quy hoạch sông Tích – Thanh Hà năm 2000, Rà soát quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Đáy năm 2008, sông Nhuệ năm 2009, Quy hoạch phòng chống lũ các tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2009.

- Các tài liệu về bản đồ sử dụng tài liệu do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành với các tỷ lệ 1/50.000 đến 1/10.0000.

- Hiện trạng hệ thống thủy lợi được cập nhật đến năm 2011 từ các công ty thủy lợi, các huyện thị trên địa bàn thành phố.

- Hiện trạng giao thông được cập nhật đến năm 2011.

- Các tài liệu về môi trường chất lượng nước sử dụng các kết quả khảo sát, đo đạc của các cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện trong các năm từ 2004-2011.

- Các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội, quy hoạch tổng thể phát triển Nông nghiệp, quy hoạch sử dụng đất của Thành phố Hà Nội được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Các quy hoạch thủy lợi vùng đồng bằng sông Hồng và các quy hoạch thủy lợi có liên quan đến thành phố Hà Nội được lập qua nhiều thời kỳ.

- Niên giám thống kê Hà Nội năm 2010, 2011.

- Tiêu chuẩn thiết kế quy hoạch thủy lợi TCVN8302-2009.

PHẦN I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI

# CHƯƠNG I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

## VỊ TRÍ VÀ GIỚI HẠN

Thành phố Hà Nội nằm ở trung tâm vùng đồng bằng sông Hồng được giới hạn bởi:

- Phía Bắc giáp tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Vĩnh Phúc.

- Phía Nam giáp tỉnh Hà Nam và tỉnh Hòa Bình;

- Phía Đông giáp các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và Hưng Yên.

- Phía Tây giáp tỉnh Hòa Bình và tỉnh Phú Thọ.

Hình  1-1. Bản đồ hành chính thành phố Hà Nội

## ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH

Thành phố Hà Nội có cao độ địa hình thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam, và  từ Tây sang Đông; hình thành các dạng địa hình bao gồm vùng núi, bán sơn địa và đồng bằng. Đặc điểm địa hình của thành phố với  3 khu vực như sau:

### Vùng hữu sông Đáy

Vùng hữu Đáy có địa hình biến đổi khá phức tạp. Cao độ biến đổi thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam và từ Tây sang Đông. Có thể chia ra 3 dạng địa hình: Vùng núi, đồi núi thấp và vùng đồng bằng.

+ Vùng núi cao có diện tập trung chủ yếu ở Ba Vì có độ cao tuyệt đối từ 300m trở lên với đỉnh cao nhất tới 1.296m. Đây là nơi có địa hình dốc. Đất nông nghiệp nằm rải rác, tập trung trong các thung lũng nhỏ và khe suối.

+ Vùng địa hình đồi núi thấp, có độ cao độ từ 30m – 300m tập trung chủ yếu ở vùng thấp của Ba Vì, vùng hữu sông Tích, sông Bùi của các huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ và thị xã Sơn Tây. Khu vực hữu sông Mỹ Hà của huyện Mỹ Đức tập trung nhiều núi đá vôi và hang động Karst. Do có địa hình dốc, diện tích đất trống đồi núi trọc lớn nên đất đai thường bị xói mòn, rửa trôi rất mạnh.

+ Địa hình đồng bằng tập trung chủ yếu ở các vùng thấp ven sông Tích, tả sông Thanh Hà, dải đồng bằng này cũng bị chia cắt khá phức tạp do các nhánh sông suối. Đây là vùng đồng bằng phì nhiêu, vùng sản xuất nông nghiệp quan trọng với cây trồng chủ yếu là lúa nước. Những khu vực cao hơn thì trồng cây ăn quả, làm vườn và trồng hoa màu. Tuy là vùng đồng bằng nhưng cao độ cũng có nhiều biến đổi, cao độ phổ biến từ 3,0 đến trên 11,0 m.

### Vùng tả Đáy

Vùng tả Đáy có địa hình đồng bằng lòng máng thấp trũng ở giữa mà sông Nhuệ là trục chính, cao ở hai bên ven sông Hồng và sông Đáy và dốc dần từ Bắc xuống Nam. Cao độ mặt đất dao động từ 1m  11m. Khu vực nội thành Hà Nội có cao độ san nền chủ yếu từ 5m  7m, bề mặt địa hình khá bằng phẳng gây nhiều bất lợi cho việc thoát nước. Nơi có cao độ thấp thường tập trung nhiều ở vùng hạ lưu sông Nhuệ như Ứng Hoà, Phú Xuyên.

### Vùng Bắc Hà Nội

Bao gồm đất đai của các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, Gia Lâm và Quận Long Biên.

Sóc Sơn nằm trong vùng chuyển tiếp từ vùng núi Tam Đảo xuống đồng bằng sông Hồng có tổng diện tích đất tự nhiên là 30.651 ha, là một vùng trung du đồi núi địa hình phức tạp có độ dốc thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam. Địa hình của toàn huyện được chia ra làm 3 vùng chủ yếu với các đặc trưng khác nhau:

+ Vùng đồi gò: gồm 5 xã Bắc Sơn, Nam Sơn, Hồng Kỳ, Minh Trí, Minh Phú có cao độ từ 15m200m với độ dốc sườn núi khoảng 40%50%. Diện tích của vùng đồi gò khoảng 12.474 ha chiếm 40,7% diện tích toàn huyện.

+ Vùng đồng bằng: gồm 7 xã Phù Linh, Tiên Dược, Hiền Ninh, Quang Tiến, Mai Đình, Tân Minh và thị trấn Sóc Sơn có cao độ từ 10m15m. Diện tích của vùng đồng bằng là 7.557 ha chiếm 24,65% diện tích toàn huyện.

+ Vùng ven sông Cầu, sông Cà Lồ: gồm 14 xã Trung Giã, Tân Hưng, Bắc Phú, Việt Long, Xuân Giang, Đức Hoà, Xuân Thu, Kim Lũ, Đông Xuân, Phù Lỗ, Phú Cường, Phú Minh, Tân Dân và Thanh Xuân có cao độ từ 8m  9m. Diện tích của vùng ven sông khoảng 10.620 ha chiếm 34,65% diện tích toàn huyện.

Các huyện còn lại của Bắc Hà Nội là Mê Linh, Đông Anh, Gia Lâm và quận Long Biên có địa hình thấp dần từ Tây sang Đông. Vùng Đông Anh, Mê Linh hình thành 2 hướng: dốc về sông Cà Lồ và dốc về sông Thiếp, Ngũ Huyện Khê. Vùng Nam Gia Lâm dốc về sông Cầu Bây ra Bắc Hưng Hải.

## ĐỊA CHẤT VÀ THỔ NHƯỠNG

### Về địa chất

Thành phố Hà Nội có phần lớn diện tích thuộc vùng châu thổ sông Hồng. Do quá trình chuyển động kiến tạo đã qua với các kỷ Permier, Trias, Đệ Tam, Đệ Tứ; cùng với tác động mạnh mẽ của điều kiện tự nhiên, nhiệt độ, nóng, ẩm, mưa làm phong hoá tạo ra nền địa chất nham thạch, đất đai không đồng nhất trên toàn bộ lưu vực sông. Với các lớp bồi tích, trầm tích, phù sa khá dày thể hiện một bồn địa mới được hình thành. Trải qua thời kỳ biển lấn lần 1, lần 2 và thời kỳ phát triển kế thừa, biển lùi, miền trũng võng chuyển sang một thời kỳ bình ổn và lấp đầy tạo ra một đồng bằng rộng lớn ngập nước đó là đồng bằng sông Hồng trong đó có khu vực thành phố Hà Nội. Với điều kiện địa mạo và cấu tạo địa chất có thể nói khu vực thành phố Hà Nội về địa chất thủy văn được chia làm 2 hệ chứa nước khác nhau.

- Thành hệ chứa nước trong trầm tích đệ tứ và trong macma.

- Nước chứa trong trầm tích hạt thô.

Nói chung nước chứa trong hệ thứ nhất có thể khai thác quy mô nhỏ tưới cho hoa màu và cây trái, nước trong hệ thứ 2 trữ lượng phong phú phân bố khắp nơi có thể khai thác dùng cho sinh hoạt.

### Về thổ nhưỡng:

Phân theo thổ nhưỡng đất đai của thành phố Hà Nội rất đa dạng, nhìn chung có một số loại chủ yếu như sau:

a. Đất phù sa được bồi hàng năm (pb, phb)

Phân bố ở các khu vực nằm ngoài đê và một số khu vực lấy nước tự chảy tự sông Hồng., sông Đuống, sông Tích, sông Cầu, sông Cà Lồ. Đặc điểm chung của loại đất này là có tầng đất dày, thành phần cơ giới nhẹ, hàm lượng mùn và chất dinh dưỡng tương đối cao, kết cấu tơi, xốp, giữ nước, giữ phân tốt. Đây là loại đất thích hợp với nhiều loại rau, hoa màu và cây công nghiệp ngắn ngày như mía, ngô, đậu đỗ, thuốc lá đặc biệt là dâu tằm – một loại cây truyền thống của một số khu vực ngoài đê.

b. Đất phù sa không được bồi (p, ph)

Là loại đất chiếm diện tích khá lớn phân bố ở các vùng cao ven sông Hồng và sông Đáy thuộc hệ thống Sông Nhuệ, ven sông Đà và sông Hồng thuộc huyện Ba Vì, vùng dọc bờ phải sông Đáy từ Ngọc Sơn (Chương Mỹ) đến Phù Lưu Tế (Mỹ Đức). Do có địa hình cao và nằm phía trong đê nên loại đất này hầu như không được bồi bổ sung một lượng phù sa mới. Các chất tổng số như đạm ở mức trung bình, lân ở mức khá và kali ở mức cao. Các chất dễ tiêu chỉ có kali ở mức khá còn lân thì ở mức thấp.

Tương tự như đất phù sa được bồi, trong tổng lượng cation trao đổi thì hàm lượng Ca++ vượt trội so với Mg++. Dung tích hấp thụ cao. Độ no bazơ khá, đạt xấp xỉ 70%. Đây là loại đất tốt thích hợp cả việc trồng lúa, hoa màu và thâm canh tăng vụ.

c. Đất phù sa glây (pg)

Bao gồm phần lớn đất canh tác của hệ thống Sông Nhuệ, khu vực đồng bằng các huyện Quốc Oai, Chương Mỹ và Mỹ Đức. Do phân bố ở khu vực có địa hình thấp trũng, bị ngập nước trong một thời gian dài, mực nước ngầm thường xuyên ở mức cao đã tạo ra tình trạng đất bị yếm khí thường xuyên, quá trình glây phát triển mạnh làm cho đất có màu loang lổ. Đây là vùng đất chuyên trồng 2 vụ lúa một năm. Nhiều nơi đã thâm canh trồng thêm được 1 vụ rau hoặc vụ màu đông nhất là trên những khu đất cao có điều kiện tiêu thoát nước tốt.

d. Đất nâu vàng trên phù sa cổ (Fp)

Tập trung chủ yếu ở khu vực chân núi Sóc Sơn, Ba Vì và dọc theo quốc lộ 21A thuộc địa phận các huyện Ba Vì, Chương Mỹ, Thạch Thất và thị xã Sơn Tây. Đất có màu sắc chủ đạo là màu nâu vàng, lớp đất mặt có màu nâu thẫm do tích lũy than mùn, thành phần cơ giới nặng, chua, rất nghèo mùn. Các chất tổng số: đạm nghèo, lân khá, kali cao. Hàm lượng cation trao đổi Ca++ và Mg++ đều thấp. Cả dung tích hấp thụ và độ no bazơ đều thấp. Loại đất này thích hợp trồng cây công nghiệp, cây ăn quả như cam, vải, nhãn và nhiều loại cây hoa màu khác. Tuy nhiên, khi khai thác loại đất này cần chú ý đến biện pháp canh tác chống xói mòn cho đất để tránh hiện tượng rửa trôi các chất dinh dưỡng và keo sét trong đất.

e. Đất đỏ vàng trên đá phiến sét (Fs)

Phân bố nhiều ở vùng chân núi Sóc Sơn, Ba Vì và các huyện Mê Linh, Quốc Oai, Chương Mỹ. Đất có màu đỏ vàng, thành phần cơ giới trung bình. Đất có phản ứng chua, hàm lượng mùn trung bình. Các chất tổng số như đạm ở mức khá, lân thấp và kali ở mức cao. Hàm lượng các chất dễ tiêu như đạm, lân, can xi, magiê, đều thấp. Dung tích hấp thụ cation nhỏ, độ no bazơ thấp. Trên loại đất này nhiều nơi đã được nhân dân khai thác trồng chè và nhiều loại cây hoa màu khác. Trong quá trình canh tác cần chú ý biện pháp chống xói mòn và bổ sung nguồn hữu cơ cho đất.

f. Đất đỏ vàng biến đổi do trồng lúa (Fl)

Phân bố rải rác khắp các khu vực đồng bằng trồng lúa nước. Là loại đất có nguồn gốc tại chỗ, qua quá trình canh tác lúa nước đất bị biến đổi một số tính chất lý hoá học mà tạo nên loại đất đỏ vàng. Đất có thành phần cơ giới trung bình, phản ứng ít chua, hàm lượng mùn khá. Các chất tổng số như đạm và kali ở mức khá, lân ở mức nghèo. Hàm lượng can xi, magiê thấp. Dung tích hấp thụ cation và độ no bazơ thấp. Loại đất này được khai thác trồng lúa nước từ lâu đời.

g. Đất mùn vàng đỏ trên núi (Fh):

Loại này có mặt ở vùng núi Sóc Sơn, Ba Vì nơi có độ cao trên 700m, thảm thực vật phát triển tốt. Đây là loại đất phát triển trên đá macma bazơ, trung tính, không có kết von và đá ong, có phản ứng chua vừa đến ít chua. Hàm lượng lân dễ tiêu từ nghèo đến trung bình, ka li tổng số ở mức trung bình, khả năng trao đổi cation thấp, nghèo cation kiềm trao đổi.

h. Đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá (E)

Đây là loại đất phân bố chủ yếu ở Sóc Sơn, tầng đất mỏng, nhiều nơi trơ sỏi sạn, tầng mùn như không còn, thảm thực vật thưa thớt hoặc không có. Sỏi đá nổi lên bề mặt và đang bị tác động mạnh của xói mòn. Độ pH thường dưới 4, nghèo chất dinh dưỡng.

i. Một số loại đất khác

Ngoài 9 loại đất chính nêu trên, còn có một số loại đất khác như đất phù sa có tầng loang lổ đỏ vàng (Pf); đất phù sa úng nước; đất lầy thụt (J); đất than bùn (T); đất đen trên sản phẩm bồi tụ các bo nát phân bố ở khu vực đồng bằng; đất nâu đỏ trên đá mác ma bazơ trung tính (Fk); đất nâu đỏ trên đá vôi (Fv)... phân bố ở khu vực đồi núi. Các loại đất nêu trên chiếm diện tích không lớn, phân bố rải rác tại một số địa phương.

Nhìn chung tình hình địa chất và thổ nhưỡng trên địa bàn Hà Nội có đủ điều kiện để xây dụng các loại hình công trình thủy lợi tưới tiêu, hệ thống đê điều đảm bảo an toàn. Điều kiện thổ nhưỡng phù hợp với nhiều loại cây trồng...

# CHƯƠNG II. ĐẶC ĐIỂM THỦY VĂN, NGUỒN NƯỚC

## MẠNG LƯỚI SÔNG NGÒI

Hà Nội nằm trọn trong lưu vực sông Hồng. Diện tích lưu vực sông Hồng và sông Thái Bình là 169.020 km2, trong đó phần lưu vực thuộc lãnh thổ Việt Nam là 86.720 km2, chiếm 51%. Riêng lưu vực sông Hồng tính đến Sơn Tây là 143.700 km2, sông Thái Bình là 12.680 km2, vùng đồng bằng gồm cả sông Tích, sông Bùi, sông Bôi là 12.640 km2.

+ Sông Hồng: chảy qua địa phận thành phố với chiều dài là 118 km có lưu lượng trung bình năm đạt 2.640 m3/s với tổng lượng nước trung bình nhiều năm là 83,5 tỷ m3. Đây là nguồn cung cấp nước chính cho thành phố. Mực nước lưu lượng trên sông Hồng sau khi có hồ chứa thượng nguồn không còn mang tính tự nhiên nữa mà phụ thuộc nhiều vào quá trình vận hành của các hồ chứa thượng lưu.

+ Sông Đà : Đoạn qua Hà Nội có chiều dài khoảng 35 km từ xã Khánh Thượng đến ngã 3 Trung Hà thuộc huyện Ba Vì. Sông  Đà chiếm 41.3% lượng nước của sông Hồng về dòng chảy năm.

+  Sông Đuống: là một phân lưu của sông Hồng, chảy qua địa phận Hà Nội thuộc huyện Đông Anh, Gia Lâm, quận Long Biên với chiều dài là 22 km. Hàng năm sông Đuống chuyển tải tới 26 % lượng dòng chảy mùa lũ từ sông Hồng trong giai đoạn trước khi có hồ Hoà Bình (1956-1987) và 30 % lượng dòng chảy mùa lũ giai đoạn sau khi có hồ Hoà Bình (1988-2010).

+ Sông Cà Lồ là là phụ lưu của sông Cầu, sông bắt nguồn từ dãy núi Tam Đảo, chảy theo hướng Tây Bắc xuống Đông Nam rồi nhập vào bờ hữu sông Cầu tại Lương Phúc (Sóc Sơn). Diện tích tự nhiên toàn lưu vực là 881 km2, chiều dài sông là 89 km. Sông chảy qua các huyện Đông Anh và Sóc Sơn có chiều dài là 42km.

+ Sông Cầu là nhánh sông lớn nhất của lưu vực sông Thái Bình, sông bắt nguồn từ huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Cạn, chảy qua thị xã Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên rồi chảy tiếp về hạ dụ qua địa phận huyện Sóc Sơn nhập với hai nhánh sông Thương và Lục Nam tại Phả Lại. Diện tích toàn bộ lưu vực sông Cầu là 6.030km2, chiều dài sông chính là 288,5km, sông chảy qua địa phận Hà Nội có chiều dài là 11km.

+ Sông Công là một chi lưu của sông Cầu bắt nguồn ở độ cao 275m thuộc Bản Lá, huyện Đại Từ , tỉnh Thái Nguyên đỏ ra sông Cầu tại thôn An Lạc xã Trung Giã huyện Sóc Sơn. Sông có chiều dài 96km, đoạn chảy qua huyện Sóc Sơn dài 9km.

+ Sông Nhuệ là một phân lưu của sông Hồng. Từ năm 1937 người Pháp đã cho xây dựng cống Liên Mạc để ngăn nước lũ sông Hồng vào mùa lũ và lấy nước tưới và tiêu nước cho thành phố Hà Nội, Hà Đông và các huyện thuộc tỉnh Hà Nam. Sông Nhuệ có diện tích lưu vực 1.070 km2, chiều dài từ Liên Mạc đến Lương Cổ là 74 km. Trên sông Nhuệ có các sông cấp 2 như sông Đăm, sông Cầu Ngà, sông La Khê, sông Tô Lịch, Vân Đình, sông Lương. Trên trục chính sông Nhuệ đã xây dựng được một số đập, cống điều tiết như đập Hà Đông, Đông Quan, cống Nhật Tựu, cống Lương Cổ.

+ Sông Đáy là phân lưu của sông Hồng, từ năm 1937 đến nay sông Đáy chỉ được phân lũ sông Hồng vào các năm 1940, 1945, 1969, 1971. Sông có chiều dài 240km, lòng sông hẹp và nông do bồi lắng, sông có bãi rộng và nhiều khu trũng có bụng chứa lớn, nên có khả năng điều tiết rất lớn, hệ số uốn khúc khá lớn 1,7.

+ Sông Tích bắt nguồn từ núi Tản Viên thuộc dãy núi Ba Vì theo hướng Tây Bắc - Đông Nam chảy vào sông Đáy tại Ba Thá, sông dài 91km, diện tích lưu vực 1.330km2 (phần phía bờ phải 910 km2 và phần phía bờ trái 390km2). Lưu vực dài 75,5km, rộng 17,6km, độ cao trung bình lưu vực 92m, độ dốc trung bình lưu vực 5,8%, mật độ lưới sông 0,66km/km2. Sông Tích chảy qua nhiều vùng đồi đất và nham cứng sức xói yếu. Tuy độ dốc của lòng sông Tích không lớn nhưng độ dốc của các nhánh khá lớn trung bình 10  20m/km có suối tới 30m/km.

+ Sông Bùi bắt nguồn từ huyện Lương Sơn (Hòa Bình) chảy theo hướng Tây – Đong, đến Tân Trượng nhập với sông Tích và chảy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam và nhập với sông Đáy tại Ba Thá.

+ Sông Mỹ Hà từ ngã ba Cầu Dậm (tràn hồ Quan Sơn) ra đến Đục Khê. Diện tích lưu vực 271km2, sông dài 12 km, chiều rộng trung bình lưu vực 9km.

+ Sông Thanh Hà bắt nguồn từ vùng núi đá vôi thuộc huyện Kim Bôi (Hòa Bình) chảy theo hướng Tây – Đông và nhập với sông Mỹ Hà tại Hòa Lạc. Chiều dài sông Thanh Hà vào khoảng 5km.

Trong thành phố Hà Nội còn một số sông nhỏ như sông Sét, sông Lừ, Kim Ngưu. Các sông này đã được cải tạo và nạo vét nhằm tiêu thoát nước thải và nước mưa.

## ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU

    - Nhiệt độ

Hà Nội nằm trong vùng có chế gió mùa có nhiệt độ trung bình năm dao động từ 23,10C – 23,5oC. Xu thế biến đổi của nhiệt trung bình năm tăng trong những năm gần đây trong cả mùa đông và mùa hè.

Bảng 2-1. Nhiệt độ tháng năm trung bình nhiều năm

Đơn vị (oc)

| Trạm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sơn Tây | 16,3 | 17,4 | 20,2 | 23,8 | 26,9 | 28,6 | 28,9 | 28,3 | 27,2 | 24,7 | 21,3 | 17,8 | 23,5 |
| Hà Nội | 16,6 | 17,5 | 20,1 | 24 | 27 | 29 | 29,2 | 28,6 | 27,6 | 25,1 | 21,6 | 18,2 | 23,7 |
| Ba Vì | 16,1 | 17,4 | 20,3 | 23,8 | 26,9 | 28,6 | 28,6 | 28,1 | 26,9 | 24,4 | 20,8 | 17,4 | 23,3 |
| Hà Đông | 16,8 | 17,9 | 20,3 | 35,6 | 26,7 | 28,9 | 29 | 28,2 | 27 | 24,9 | 21,5 | 18,1 | 24,6 |

    - Độ ẩm tương đối

Độ ẩm tương đối trung bình nhiều năm đạt 84-85 %. Độ ẩm tương đối thấp nhất vào tháng 6, tháng 7 chỉ đạt từ 81-83% khi có gió mùa tây nam hoạt đông mạnh và độ ẩm cao nhất đạt 85-87% khi có mưa phùn ẩm ướt.

Bảng 2-2. Độ ẩm tương đối  tháng năm trung bình nhiều năm

Đơn vị (%)

| Trạm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sơn Tây | 83,8 | 85,1 | 87,2 | 87,7 | 84,8 | 83,3 | 82,0 | 84,5 | 84,3 | 82,9 | 81,4 | 81,4 | 84,0 |
| Hà Nội | 80,2 | 83,0 | 85,4 | 85,5 | 81,4 | 80,7 | 81,4 | 83,5 | 81,8 | 79,5 | 78,0 | 77,2 | 81,0 |
| Ba Vì | 85,0 | 86,2 | 87,1 | 87,1 | 84,5 | 83,0 | 83,9 | 86,1 | 85,1 | 83,5 | 82,3 | 81,9 | 85,0 |

    - Bốc hơi Piche:

Lượng bốc hơi piche trung bình nhiều năm đạt 769-962 mm. Lượng bốc hơi tháng cao nhất vào tháng 7 đạt 90-110 mm khi có gió tây khô nóng hoạt động mạnh và thấp nhất vào tháng II khi có nhiệt độ thấp đồng thời với mưa phùn ẩm ướt.

Bảng 2-3. Bốc hơi Piche  tháng năm trung bình nhiều năm

Đơn vị (mm)

| Trạm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sơn Tây | 53,0 | 47,5 | 51,3 | 55,6 | 77,3 | 78,6 | 79,9 | 65,3 | 65,2 | 71,3 | 63,5 | 60,8 | 769,2 |
| Hà Nội | 69,3 | 57,3 | 57,1 | 65,2 | 95,0 | 97,0 | 117,2 | 82,7 | 85,6 | 96,2 | 87,0 | 82,5 | 992,2 |
| Ba Vì | 55,8 | 51,7 | 57,8 | 66,4 | 88,2 | 93,0 | 90,2 | 73,2 | 72,2 | 77,6 | 72,2 | 68,0 | 866,2 |
| Hà Đông | 62,4 | 54,6 | 54,3 | 55,5 | 76,1 | 95,2 | 101,3 | 71,7 | 67,0 | 80,3 | 79,8 | 76,7 | 874,9 |

    - Tổng số giờ nắng trung bình

Tổng số giờ nắng trung bình nhiều năm đạt 1400-1695 giờ /năm. Số giờ nắng cao nhất vào tháng 7 đạt 160-190 giờ/tháng và số giờ nắng thấp nhất vào tháng 2 đạt 46 - 49 giờ/tháng.

Bảng 2-4. Tổng số giờ nắng tháng năm trung bình nhiều năm, số giờ

Đơn vị (giờ)

| Trạm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sơn Tây | 69,7 | 49,1 | 49,1 | 92,2 | 179,5 | 168,4 | 189,6 | 176,7 | 177,8 | 162,7 | 138,2 | 119,8 | 1572,9 |
| Hà Nội | 72,9 | 47,9 | 47,3 | 91,1 | 180,5 | 170,2 | 191,8 | 171,2 | 173,1 | 163,4 | 138,1 | 120,9 | 1568,3 |
| Ba Vì | 62,5 | 47,6 | 47,4 | 79,5 | 152,9 | 161,7 | 173,9 | 169,5 | 174,7 | 153,4 | 137,2 | 113,5 | 1473,9 |
| Hà Đông | 64,8 | 45,7 | 39 | 85 | 155,6 | 155,2 | 158,7 | 159,1 | 160,1 | 142,2 | 127,6 | 101,8 | 1394,7 |

    - Chế độ mưa

Mùa mưa trên địa bàn Hà Nội kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Lượng mưa trong mùa mưa chiếm 80 ÷ 85% lượng mưa cả năm, lượng mưa trong mùa khô chỉ chiếm 15-20% lượng mưa cả năm. Thời kỳ mưa lớn nhất thường tập trung vào 3 tháng là từ tháng 7 đến tháng 9, lượng mưa trong các tháng này đều đạt từ 200÷300mm/tháng.

Thời kỳ ít mưa nhất thường tập trung vào 3 tháng, từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau, lượng mưa trong các tháng này chỉ đạt từ 15-30 mm/tháng .

Bảng 2-5. Lượng mưa trung bình tháng và năm tại các trạm

Đơn vị (mm)

| Tên trạm | Đặc trưng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ba Vì | X(mm) | 25,1 | 32,4 | 51,6 | 101,9 | 263,4 | 293,8 | 331,0 | 316,6 | 260,9 | 205,7 | 69,4 | 26,3 | 1946 |
|  | K% | 1,29 | 1,66 | 2,65 | 5,24 | 13,54 | 15,10 | 17,01 | 16,27 | 13,41 | 10,57 | 3,57 | 1,35 | 100 |
| Hà Đông | X(mm) | 21,4 | 24,0 | 42,2 | 82,9 | 178,5 | 238,6 | 259,1 | 292,5 | 204,9 | 136,3 | 70,0 | 18,0 | 1568 |
|  | K% | 1,36 | 1,53 | 2,69 | 5,29 | 11,38 | 15,21 | 16,52 | 18,65 | 13,06 | 8,69 | 4,46 | 1,14 | 100 |
| Sơn Tây | X(mm) | 21,8 | 25,7 | 42,7 | 97,3 | 223,8 | 271,1 | 320,6 | 306,6 | 227,6 | 162,1 | 63,8 | 19,3 | 1782 |
|  | K% | 1,22 | 1,44 | 2,40 | 5,46 | 12,56 | 15,21 | 17,98 | 17,20 | 12,77 | 9,10 | 3,58 | 1,08 | 100 |
| Hà Nội | X(mm) | 20,2 | 26,5 | 46,4 | 94,1 | 182,4 | 256,2 | 266,5 | 299,3 | 224,8 | 139,0 | 68,5 | 19,3 | 1643 |
|  | K% | 1,23 | 1,61 | 2,83 | 5,73 | 11,10 | 15,59 | 16,22 | 18,21 | 13,68 | 8,46 | 4,17 | 1,17 | 100 |
| Quốc | X(mm) | 17,6 | 16,6 | 34,2 | 81,6 | 178,3 | 238,9 | 277,9 | 306,4 | 239,3 | 155,8 | 54,1 | 17,7 | 1618 |
| Oai | K% | 1,09 | 1,03 | 2,11 | 5,04 | 11,02 | 14,76 | 17,17 | 18,93 | 14,79 | 9,62 | 3,34 | 1,09 | 100 |
| Ba Thá | X(mm) | 27,2 | 30,5 | 51,3 | 98,7 | 221,5 | 257,1 | 285,9 | 319,5 | 271,2 | 179,3 | 78,3 | 22,9 | 1822 |
|  | K% | 1,49 | 1,68 | 2,82 | 5,41 | 12,16 | 14,11 | 15,69 | 17,54 | 14,88 | 9,84 | 4,30 | 1,26 | 100 |
| Thường Tín | X(mm) | 15,9 | 18,0 | 35,6 | 80,8 | 164,9 | 200,8 | 226,9 | 253,1 | 216,3 | 154,7 | 67,2 | 18,3 | 1447 |
|  | K% | 1,10 | 1,24 | 2,46 | 5,58 | 11,39 | 13,88 | 15,68 | 17,49 | 14,95 | 10,69 | 4,65 | 1,27 | 100 |
| Phú Xuyên | X(mm) | 11,7 | 14,7 | 44,9 | 78,6 | 178,6 | 215,2 | 225,6 | 248,8 | 246,0 | 153,2 | 75,3 | 13,7 | 1434 |
|  | K% | 0,82 | 1,02 | 3,13 | 5,48 | 12,46 | 15,01 | 15,73 | 17,36 | 17,16 | 10,68 | 5,25 | 0,95 | 100 |
| Lương Sơn | X(mm) | 14,1 | 15,4 | 22,7 | 68,9 | 169,2 | 207,6 | 274,4 | 292,7 | 282,2 | 160,3 | 56,5 | 12,6 | 1577 |
|  | K% | 0,90 | 0,98 | 1,44 | 4,37 | 10,73 | 13,17 | 17,41 | 18,56 | 17,90 | 10,17 | 3,58 | 0,80 | 100 |
| Thạch Thất | X(mm) | 15,4 | 20,9 | 34,8 | 95,4 | 199,9 | 270,1 | 293,6 | 267,9 | 223,9 | 144,8 | 54,0 | 15,2 | 1636 |
|  | K% | 0,94 | 1,28 | 2,13 | 5,83 | 12,22 | 16,51 | 17,94 | 16,38 | 13,69 | 8,85 | 3,30 | 0,93 | 100 |
| Vân Đình | X(mm) | 22,8 | 22,3 | 44,9 | 96,8 | 203,1 | 244,0 | 260,6 | 293,0 | 273,2 | 175,8 | 84,7 | 20,8 | 1736 |
|  | K% | 1,31 | 1,28 | 2,58 | 5,58 | 11,70 | 14,06 | 15,01 | 16,88 | 15,74 | 10,12 | 4,88 | 1,20 | 100 |
| Xuân Mai | X(mm) | 30,5 | 24,5 | 41,2 | 88,0 | 188,2 | 224,1 | 286,9 | 314,0 | 272,5 | 200,1 | 67,6 | 18,5 | 1756 |
|  | K% | 1,74 | 1,39 | 2,35 | 5,01 | 10,72 | 12,76 | 16,34 | 17,88 | 15,52 | 11,40 | 3,85 | 1,06 | 100 |
| Suối Hai | X(mm) | 17,0 | 21,3 | 40,1 | 101,0 | 188,9 | 260,6 | 296,2 | 306,8 | 243,5 | 171,5 | 52,9 | 15,5 | 1715 |
|  | K% | 0,99 | 1,24 | 2,34 | 5,89 | 11,01 | 15,19 | 17,27 | 17,88 | 14,20 | 10,00 | 3,08 | 0,91 | 100 |

Đặc điểm của mưa lũ

Hàng năm trên lưu vực có khoảng 4-5 ngày mưa đạt từ 50 đến 100 mm và có khoảng 1-2 ngày đạt trên 150 mm. Nhiều loại hình thời tiết có khả năng gây ra mưa lớn. Đáng chú ý là hội tụ, bão, áp thấp nhiệt đới. Theo thống kê từ năm 1960 đến nay thì có khoảng 80% các trận mưa lớn nhất trong năm là do bão sinh ra. Trong đó có các năm đặc trưng: 1963, 1968, 1973, 1978, 1980, 1985, 1994, 1996, 2007, 2008. Đặc biệt là năm 1973, 1996 đều có 2 trận bão liên tiếp đổ bộ vào Ninh Bình - Nam Định; Năm 1985 do áp thấp nhiệt đới gây lũ lớn, úng lụt nghiêm trọng trên lưu vực sông Đáy.

Các trận mưa lớn nhất trên địa bàn Hà Nội thường kéo dài từ 3 đến 7 ngày và thường xảy ra trên một diện rộng. Đặc biệt thấy rõ là các trận mưa do bão đổ bộ vào vùng phía nam đồng bằng Bắc Bộ, thường gây ra mưa lớn liên tục 2-3 ngày.

Lượng mưa 1 ngày lớn nhất ứng với tần suất P=10%  dao động từ 170-210mm, vùng mưa ít là vùng phía Bắc Hà Nội, vùng mưa lớn là vùng Ba Vì.

Bảng 2-6. Tần suất tổng lượng mưa 1, 3, 5, 7 ngày max vụ mùa

| Trạm | Đặc trưng | Xmaxo | Cv | Cs | XP% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| Ba thá | 1max | 131 | 0,41 | 1,22 | 302 | 256 | 234 | 203 | 170 |
|  | 3max | 192 | 0,43 | 1,61 | 474 | 392 | 353 | 301 | 247 |
|  | 5max | 228 | 0,45 | 1,21 | 549 | 463 | 421 | 363 | 301 |
| Ba Vì | 1max | 149 | 0,62 | 2,16 | 492 | 382 | 333 | 267 | 202 |
|  | 3max | 226 | 0,57 | 1,73 | 669 | 537 | 475 | 392 | 308 |
|  | 5max | 265 | 0,51 | 1,41 | 713 | 588 | 528 | 446 | 361 |
| Hà Đông | 1max | 111 | 0,42 | 2,08 | 282 | 228 | 204 | 171 | 139 |
|  | 3max | 169 | 0,40 | 1,23 | 382 | 325 | 297 | 258 | 218 |
|  | 5max | 193 | 0,43 | 1,07 | 447 | 380 | 349 | 303 | 255 |
| Láng | 1max | 116 | 0,32 | 0,70 | 222 | 196 | 184 | 166 | 146 |
|  | 3max | 171 | 0,35 | 0,92 | 347 | 303 | 281 | 250 | 216 |
|  | 5max | 198 | 0,32 | 0,77 | 381 | 336 | 314 | 283 | 248 |
| Mỹ Đức | 1max | 147 | 0,38 | 2,20 | 356 | 289 | 259 | 218 | 179 |
|  | 3max | 212 | 0,39 | 2,12 | 513 | 417 | 374 | 316 | 259 |
|  | 5max | 245 | 0,41 | 1,25 | 566 | 479 | 437 | 379 | 318 |
| Phủ Lý | 1max | 133 | 0,45 | 1,16 | 322 | 271 | 247 | 213 | 177 |
|  | 3max | 202 | 0,44 | 0,89 | 467 | 400 | 368 | 321 | 271 |
|  | 5max | 230 | 0,42 | 0,88 | 516 | 444 | 410 | 360 | 305 |
| Phú Xuyên | 1max | 124 | 0,58 | 2,55 | 402 | 308 | 266 | 212 | 161 |
|  | 3max | 178 | 0,51 | 1,71 | 494 | 400 | 357 | 297 | 237 |
|  | 5max | 203 | 0,48 | 1,36 | 519 | 431 | 390 | 332 | 271 |
| Sơn Tây | 1max | 128 | 0,62 | 2,66 | 438 | 331 | 284 | 223 | 166 |
|  | 3max | 189 | 0,54 | 2,09 | 565 | 446 | 392 | 320 | 250 |
|  | 5max | 221 | 0,51 | 1,76 | 611 | 494 | 440 | 367 | 293 |
| Thạch Thất | 1max | 125 | 0,49 | 1,58 | 335 | 274 | 246 | 207 | 167 |
|  | 3max | 184 | 0,47 | 1,36 | 466 | 388 | 350 | 299 | 245 |
|  | 5max | 214 | 0,45 | 1,50 | 537 | 445 | 401 | 342 | 280 |
| Thanh Oai | 1max | 118 | 0,43 | 1,48 | 288 | 240 | 217 | 186 | 153 |
|  | 3max | 182 | 0,44 | 1,53 | 449 | 372 | 336 | 287 | 236 |
|  | 5max | 215 | 0,46 | 1,25 | 527 | 442 | 402 | 345 | 285 |
| Xuân Mai | 1max | 157 | 0,49 | 1,00 | 392 | 332 | 303 | 261 | 216 |
|  | 3max | 235 | 0,48 | 1,38 | 601 | 499 | 450 | 383 | 313 |
|  | 5max | 274 | 0,45 | 1,15 | 657 | 555 | 506 | 437 | 364 |
| Hưng Yên | 1max | 119 | 0,48 | 1,46 | 305 | 252 | 228 | 193 | 157 |
|  | 3max | 173 | 0,41 | 0,97 | 388 | 333 | 306 | 268 | 227 |
|  | 5max | 200 | 0,43 | 0,97 | 456 | 390 | 359 | 313 | 264 |
| Phù Cát | 1max | 132 | 0,51 | 1,23 | 347 | 289 | 261 | 222 | 181 |
|  | 3max | 184 | 0,50 | 1,35 | 486 | 403 | 363 | 308 | 250 |
|  | 5max | 214 | 0,52 | 1,26 | 569 | 472 | 426 | 361 | 293 |
| Chúc Sơn | 1max | 123 | 0,46 | 1,49 | 310 | 257 | 232 | 197 | 161 |
|  | 3max | 182 | 0,45 | 1,29 | 445 | 373 | 339 | 291 | 241 |
|  | 5max | 212 | 0,48 | 1,43 | 545 | 451 | 407 | 345 | 282 |
| Đập Đáy | 1max | 105 | 0,36 | 1,01 | 220 | 190 | 176 | 155 | 133 |
|  | 3max | 158 | 0,37 | 0,85 | 327 | 285 | 265 | 235 | 202 |
|  | 5max | 185 | 0,36 | 0,74 | 374 | 329 | 306 | 273 | 237 |
| Quốc Oai | 1max | 135 | 0,45 | 1,10 | 322 | 273 | 249 | 216 | 180 |
|  | 3max | 203 | 0,47 | 1,18 | 505 | 424 | 385 | 331 | 273 |
|  | 5max | 226 | 0,44 | 0,92 | 525 | 450 | 413 | 360 | 303 |
| Thường tín | 1max | 107 | 0,46 | 2,51 | 299 | 235 | 206 | 168 | 133 |
|  | 3max | 157 | 0,45 | 1,59 | 398 | 328 | 295 | 251 | 205 |
|  | 5max | 184 | 0,42 | 1,18 | 429 | 363 | 332 | 288 | 241 |
| Vân Đình | 1max | 132 | 0,48 | 2,36 | 370 | 292 | 256 | 210 | 166 |
|  | 3max | 197 | 0,46 | 1,75 | 514 | 420 | 376 | 316 | 256 |
|  | 5max | 230 | 0,48 | 1,48 | 594 | 490 | 441 | 374 | 305 |

## ĐẶC ĐIỂM THỦY VĂN VÀ NGUỒN NƯỚC MẶT

Thành phố Hà Nội chịu ảnh hưởng của chế độ thủy văn của dòng chính sông Hồng –Thái Bình và các sông nội địa như sông Đáy, sông Tích, sông Thanh Hà thuộc phía hữu sông Hồng, sông Ngũ Huyện Khê, sông Cà Lồ, sông Cầu thuộc phía tả sông Hồng.

    - Dòng chảy năm và phân phối dòng chảy năm

Bảng 2-7. Đặc trưng dòng chảy trung bình nhiều năm ở hệ thống sông Hồng

| Sông | Tính đến trạm | Flv (km2) | %Flv | Qo (m3/s) | Mo (l/skm2) | Xo (mm) | Wo (106m3) | Yo (mm) | a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hồng | Sơn Tây | 143600 | 100 | 3742 | 26,06 | 1940 | 118008 | 822 | 0,424 |
| Đà | Hoà Bình | 51800 | 36,07 | 1766 | 34,1 | 1960 | 55692 | 1075 | 0,549 |
| Lô | Ghềnh Gà | 29600 | 20,61 | 753 | 25,44 | 2000 | 23747 | 802 | 0,401 |
| Thao | Yên Bái | 48000 | 33,43 | 810 | 16,88 | 2036 | 25544 | 532 | 0,261 |
| Khu giữa | Hoà Bình - Yên Bái - Phù Ninh | 14200 | 9,89 | 413 | 29,08 | 1840 | 13024 | 917 | 0,498 |
| Thái Bình | Phả Lại | 12680 | 100 | 280 | 22,08 | 1657 | 8830 | 696 | 0,42 |

Sông Hồng là sông cung cấp nguồn nước chính cho hạ du đặc biệt là vùng thủ đô Hà Nội. Trên dòng chính sông Hồng và các sông nhánh lớn đã xây dựng các hồ chứa lớn lợi dụng tổng hợp như hồ Thác Bà trên sông Chảy, Hòa Bình, Sơn La trên sông Đà, Tuyên Quang trên sông Gâm. Hồ thác Bà đi vào vận hành từ năm 1972, hồ Hòa Bình đi vào vận hành từ năm 1988 và Hồ Tuyên Quang đi vào vận hành từ năm 2006.

Sự biến đổi của mực nước, lưu lượng hạ du sông Hồng có liên quan tới dòng chảy đến từ các sông thượng lưu và sự vận hành của các hồ chứa lớn ở thượng nguồn.

Nếu xét về phân phối lưu lượng trung bình tháng trước khi có hồ Hòa Bình (1986-1987) và sau khi có hồ Hòa Bình, Tuyên Quang (1988-2011) cho thấy mức độ biến của lưu lượng tại trạm Sơn Tây, Hà Nội, Thượng Cát như sau:

Tại trạm Sơn Tây: Lưu lượng trung bình tháng thời kỳ 1988-2011 chỉ gia tăng so với thời kỳ 1956-1987 được 31m3/s vào tháng 1, là 156m3/s vào tháng 2 và 402 m3/s vào tháng 3. Lưu lượng trong các tháng mùa lũ giảm mạnh kể từ khi có Hồ Hòa Bình tham gia điều tiết, với mức giảm từ 213-2.050 m3/s từ tháng 8 tới tháng 12.

Tại trạm Hà Nội: Lưu lượng trung bình tháng thời kỳ 1988-2011 với thời kỳ 1956-1987 cho thấy lưu lượng trung bình tháng 1 thời kỳ 1988-2011 giảm 78m3/s, tháng 2 tăng 33m3/s, tháng 3 tăng 218m3/s, tháng 4 tăng 216m3/s. Lưu lượng trong các tháng mùa lũ giảm khá mạnh từ 274- 1.623 m3/s.

Tại trạm Thượng Cát: Lưu lượng trung bình tháng thời kỳ 1988-2011 với thời kỳ 1956-1987 cho thấy lưu lượng trung bình tháng 1 tăng 142m3/s, tháng 2 tăng 162m3/s, tháng 3 tăng 220m3/s, tháng 4 tăng 2307m3/s. Lưu lượng trong các tháng mùa lũ giảm khá mạnh từ 45-416m3/s.

Bảng 2-8. So sánh lưu lượng trung bình tháng của các trạm giữa thời kỳ

Đơn vị (m3/s)

| Tháng | Sơn Tây |  |  | Hà Nội |  |  | Thượng Cát |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TB1 (56-87) | TB2 (88-2011) | TB2-TB1 | TB1(56-87) | TB2 (88-2011) | TB2-TB1 | TB1 (56-87) | TB2 (88-2011) | TB2-TB1 |
| 1 | 1283 | 1314 | 31 | 1043 | 966 | -78 | 237 | 380 | 142 |
| 2 | 1072 | 1228 | 156 | 887 | 920 | 33 | 186 | 348 | 162 |
| 3 | 905 | 1307 | 402 | 763 | 981 | 218 | 154 | 374 | 220 |
| 4 | 1072 | 1466 | 394 | 906 | 1122 | 216 | 197 | 427 | 230 |
| 5 | 1899 | 2278 | 379 | 1490 | 1678 | 188 | 397 | 685 | 288 |
| 6 | 4619 | 4687 | 67 | 3464 | 3247 | -216 | 1138 | 1379 | 241 |
| 7 | 7658 | 8631 | 973 | 5577 | 6265 | 687 | 1978 | 2730 | 753 |
| 8 | 9004 | 7493 | -1511 | 6603 | 5448 | -1155 | 2368 | 2323 | -45 |
| 9 | 6604 | 4557 | -2047 | 4968 | 3345 | -1623 | 1786 | 1370 | -416 |
| 10 | 4125 | 3481 | -644 | 3130 | 2519 | -610 | 1077 | 1028 | -49 |
| 11 | 2762 | 2398 | -365 | 2187 | 1786 | -401 | 688 | 739 | 51 |
| 12 | 1679 | 1466 | -213 | 1371 | 1097 | -274 | 368 | 453 | 85 |
| Năm | 3557 | 3359 | -198 | 2699 | 2496 | -203 | 881 | 1025 | 144 |

    - Phân phối dòng chảy các tháng trong năm giữa Hà Nội, Thượng Cát

Bảng 2-9. Tỷ lệ phân phối dòng chảy tháng tại trạm Hà Nội, Thượng Cát

| Tháng | Thời kỳ (1956-1987) |  |  |  |  | Thời kỳ 1988-2011 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sơn Tây (m3/s) | Hà Nôi (m3/s) | %Q Sơn Tây (%) | Thượng Cát (m3/s) | %Q Sơn Tây (%) | Sơn Tây (m3/s) | Hà Nôi (m3/s) | %Q Sơn Tây (%) | Thượng Cát (m3/s) | %Q Sơn Tây (%) |
| 11 | 2762 | 2187 | 79 | 688 | 24,9 | 2398 | 1786 | 75 | 739 | 30,8 |
| 12 | 1679 | 1371 | 82 | 368 | 21,9 | 1466 | 1097 | 75 | 453 | 30,9 |
| 1 | 1283 | 1043 | 81 | 237 | 18,5 | 1314 | 966 | 74 | 380 | 28,9 |
| 2 | 1072 | 887 | 83 | 186 | 17,3 | 1228 | 920 | 75 | 348 | 28,4 |
| 3 | 905 | 763 | 84 | 154 | 17 | 1307 | 981 | 75 | 374 | 28,6 |
| 4 | 1072 | 906 | 84 | 197 | 18,4 | 1466 | 1122 | 77 | 427 | 29,1 |
| 5 | 1899 | 1490 | 78 | 397 | 20,9 | 2278 | 1678 | 74 | 685 | 30,1 |
| 6 | 4619 | 3464 | 75 | 1138 | 24,6 | 4687 | 3247 | 69 | 1379 | 29,4 |
| 7 | 7658 | 5577 | 73 | 1978 | 25,8 | 8631 | 6265 | 73 | 2730 | 31,6 |
| 8 | 9004 | 6603 | 73 | 2368 | 26,3 | 7493 | 5448 | 73 | 2323 | 31 |
| 9 | 6604 | 4968 | 75 | 1786 | 27 | 4557 | 3345 | 73 | 1370 | 30,1 |
| 10 | 4125 | 3130 | 76 | 1077 | 26,1 | 3481 | 2519 | 72 | 1028 | 29,5 |
| Năm | 3557 | 2699 | 79 | 881 | 22 | 3359 | 2448 | 74 | 1020 | 30 |
| Mùa cạn | 1525 | 1235 | 82 | 318 | 20 | 1637 | 1221 | 75 | 486 | 30 |
| Mùa lũ | 6402 | 4748 | 74 | 1669 | 26 | 5770 | 4165 | 72 | 1766 | 30 |

Sau khi có hồ Hoà Bình lượng nước chuyển sang sông Đuống gia tăng rõ rệt từ 20% lên đến 30% vào mùa kiệt và từ 26% lên đến 30% vào mùa lũ.

Lượng nước sông Hồng phân qua Hà Nội sau khi có hồ Hoà Bình giảm đi rõ rệt từ 82% xuống còn 76% về mùa kiệt và từ 74% xuống còn 72% vào mùa lũ.

Thay đổi tỷ lệ phân phối dòng chảy sông Hồng và sông Đuống đã dẫn tới sự biến đổi về mực nước tại Hà Nội và Thượng Cát.  Sự suy giảm tỷ lệ phân dòng chảy qua Hà Nội cũng là một trong những nguyên nhân làm giảm mực nước tại Hà Nội.

    - Ảnh hưởng của việc tích, xả nước từ các hồ tới mực nước ở hạ du sông Hồng

Khi chưa có các hồ chứa Hòa Bình và Tuyên Quang mực nước sông Hồng tại Hà Nội trong các tháng mùa kiệt thấp nhất quan trắc được là 1,57m (3/1956). Khi có các hồ tham gia vào điều tiết nước vào các tháng mùa kiệt ở hạ du sông Hồng thì mực nước sông Hồng tại Hà Nội lại hạ thấp đạt tới mức lịch sử, mực nước tại Hà Nội chỉ đạt 0,94 m (1/2010); 0,10m (2/2010); 0,4m (3/2010).

Nếu xét về giá trị mực nước trung bình tháng giữa hai thời kỳ 1956-1987 và 1988-2008 cho thấy mực thời kỳ sau khi có hồ Hòa Bình và Tuyên Quang thì nước trung bình tháng 1 giảm 0,21m; 0,03m vào tháng 2 và từ 0,57-1,5m từ tháng 9 tới tháng 12 khi hồ tích nước.

Nếu so sánh mực nước trung bình tháng thời kỳ từ 2005-2011 là thời kỳ mực nước sông Hồng tại Hà Nội đạt rất thấp thì mực nước trung bình tháng trong thời kỳ này thấp hơn mực nước trung bình tháng trước khi có hồ chứa Hòa Bình, Tuyên Quang là 0,75m vào tháng 1; 0,63m vào tháng 2; 0,40m vào tháng 3 và  là 2,06m vào tháng 9 khi hồ tích nước.

Bảng 2-10.  Đặc trưng mực nước thấp thất qua các thời kỳ

| Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H min (1956-1987) (m) | 2,10 | 1,92 | 1,57 | 1,67 |
| Năm | 1963 | 1956 | 1956 | 1958 |
| H min (1988-2010) (m) | 0,94 | 0,10 | 0,40 | 1,16 |
| Năm | 2010 | 2010 | 2010 | 2007 |

Bảng 2-11.  Đặc trưng mực nước trung bình tháng qua các thời kỳ (đơn vị m)

| Đặc trưng Tháng | H tb1 (1956-1987) | Htb2 (1988-2011) | Htb2-Htb1 | Htb3 (2005-2011) | Htb3-Htb1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 3,04 | 2,82 | -0,21 | 2,28 | -0,75 |
| II | 2,74 | 2,71 | -0,03 | 2,11 | -0,63 |
| III | 2,48 | 2,67 | 0,19 | 2,00 | -0,49 |
| IV | 2,74 | 3,04 | 0,31 | 2,14 | -0,60 |
| V | 3,59 | 3,83 | 0,24 | 3,09 | -0,50 |
| VI | 5,88 | 5,62 | -0,26 | 4,52 | -1,35 |
| VII | 7,75 | 8,20 | 0,45 | 7,28 | -0,47 |
| VIII | 8,51 | 7,62 | -0,90 | 6,85 | -1,66 |
| IX | 7,50 | 5,99 | -1,50 | 5,44 | -2,06 |
| X | 5,83 | 5,03 | -0,81 | 4,54 | -1,29 |
| XI | 4,71 | 3,99 | -0,72 | 3,75 | -0,96 |
| XII | 3,61 | 3,04 | -0,57 | 2,40 | -1,21 |
| Năm | 4,86 | 4,55 | -0,32 | 3,87 | -1,00 |

Dao động của mực nước trong ngày: Dao động của mực nước trong ngày có liên quan tới chế độ xả và tích nước của các hồ chứa: Trong những năm gần đây các hồ chứa chỉ xả nước tập trung vào 03 đợt, hai đợt thường tập trung vào thời kỳ từ 20/1 tới 12/2 và đợt 3 vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3. Năm 2010 có xả thêm một đợt từ 26-28/3. Ngày trong từng đợt xả do chế độ xả trong ngày không đều nên dao động của mực nước cũng rất lớn. Dao động mực nước lớn nhất và cao nhất trong một đợt xả nước cũng tới trên dưới 1,0 m. Điều này đã gây trở ngại lớn cho việc điều hành lấy nước phục vụ sản xuất đông xuân của các năm. Mực nước trung bình ngày tại Hà Nội qua các đợt xả nước dao động từ 2,0-2,5m. Khi hồ ngừng xả thì mực nước hạ thấp đột ngột, hầu hết các trạm bơm dọc sông Hồng phải dùng bơm dã chiến, các cống lấy nước phải đóng do không lấy được nước vào hệ thống

Bảng 2-12. Mực nước tại hạ du sông Hồng qua 03 đợt xả nước mùa kiệt năm 2007

| Đợt xả | Trạm | Hngày (m) |  |  |  |  | Hgiờ (m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TB | Max | Ngày | Min | Ngày | Max | Giờ/ngày | H min | Giờ/ngày |
| 16-24/1 | Hà Nội | 2,46 | 2,68 | 18/1 | 2,27 | 21/1 | 2,76 | 15h/18/1 | 2,11 | 09h/21/1 |
|  | Xuân Quan | 1,89 | 2,08 | 18/1 | 1,75 | 22/1 | 2,16 | 15h/18/1 | 1,60 | 05h/22/1 |
|  | Liêm Mạc | 3,42 | 3,68 | 18/1 | 3,21 | 21/1 | 3,75 | 16h/17/1 | 2,73 | 01h/16/1 |
| 25/1-7/2 | Hà Nội | 2,14 | 2,39 | 01/2 | 1,47 | 28/1 | 2,45 | 14h/01/2 | 1,30 | 01/29/1 |
|  | Xuân Quan | 1,65 | 1,82 | 31/1 | 1,15 | 28/1 | 1,93 | 13h/01/2 | 1,02 | 23h/28/1 |
|  | Liêm Mạc | 3,09 | 3,35 | 25/1 | 2,36 | 28/1 | 3,48 | 07h/2/2 | 2,32 | 19h/28/1 |
| 8-19/2 | Hà Nội | 1,94 | 2,23 | 14/2 | 1,46 | 10/2 | 2,28 | 08h/08/2 | 1,44 | 17h/11/2 |
|  | Xuân Quan | 1,54 | 1,78 | 18/2 | 1,07 | 10/2 | 1,94 | 15h/17/2 | 1,01 | 19h/10/2 |
|  | Liêm Mạc | 2,93 | 3,14 | 13/2 | 2,63 | 09/2 | 3,64 | 07/12/2 | 2,45 | 15h/10/2 |

Bảng 2-13. Mực nước tại hạ du sông Hồng qua 3 đợt xả nước mùa kiệt năm 2008

| Vị trí | Đặc trưng | Đơn vị | Đợt 1 (16-28/1) | Thời gian | Đợt 2 (31/1-11/2) | Thời gian | Đợt 3 (25/2-4/3) | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hà Nội | TB | (m) | 2,38 |  | 1,94 |  | 1,97 |  |
|  | Max | (m) | 2,82 | 11h/21/1 | 2,8 | 15h/6/2 | 2,72 | 11h/29/2 |
|  | Min | (m) | 1,72 | 5h/18/1 | 1 | 11h/11/2 | 1,36 | 19h/25/2 |
| Xuân Quan | TB | (m) | 1,90 |  | 1,59 |  | 1,57 |  |
|  | Max | (m) | 2,32 | 13h/3/1 | 2,28 | 11h/5/2 | 2,12 | 11h/29/2 |
|  | Min | (m) | 1,43 | 5h/18/1 | 0,86 | 7h/11/2 | 1,06 | 13h/26/2 |

Bảng 2-14. Mực nước hạ du sông Hồng qua 03 đợt xả  nước mùa kiệt năm 2009

| Trạm | Đặc trưng H khi hồ xả nước | Đợt xả 1 19÷25/1 | Đợt xả 2 3÷10/2 | Đợt xả 3 20÷22/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hà Nội | H tb (m) | 2,25 | 2,46 | 2,35 |
|  | H ma x (m) | 2,48 | 2,78 | 2,56 |
|  | Ngày, Giờ | 13h/21/1 | 15h/10/2 | 13h/20/2 |
|  | H min(m) | 1,98 | 1,96 | 2,13 |
|  | Ngày, Giờ | 01h/19/1 | 01h/03/2 | 23h/22/2 |
| Xuân Quan | H tb (m) | 1,77 | 1,91 | 1,90 |
|  | H ma x (m) | 2,00 | 2,26 | 2,08 |
|  | Ngày, Giờ | 13h/25/1 | 13h/10/2 | 13h/20/2 |
|  | H min(m) | 1,45 | 1,42 | 1,64 |
|  | Ngày, Giờ | 01h/19/1 | 01//03/2 | 01h/20/2 |

Bảng 2-15. Mực nước sông Hồng qua 02 đợt xả  nước mùa kiệt năm 2012

| Trạm | Đặc trưng mực nước khi hồ xả nước | Đợt xả 1 14-21/1 | Đợt xả 2 28/1-3/2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hà Nội | H tb (m) | 1,90 | 1,84 |
|  | Hma x (m) | 2,52 | 2,62 |
|  | Ngày, Giờ | 11h/20/1 | 13h/3/2 |
|  | H min(m) | 0,64 | 0,64 |
|  | Ngày, Giờ | 7h/14/1 | 7h/28/1 |

Sự gia tăng dòng chảy mùa cạn qua sông Đuống đã làm giảm lượng nước sông Hồng qua trạm Hà Nội về mùa cạn cũng là một trong những nguyên nhân gây hạ thấp mực nước tại Hà Nội ở hạ du sông Hồng. Tuy nhiên ảnh của việc tích nước và xả nước của các hồ chứa là nguyên nhân chủ yếu gây hạ thấp mực nước ở hạ du sông Hồng.

Tại trạm Hà Nội thời kỳ 1988-2011 do có sự tích nước từ tháng 11 đến tháng 3, lưu lượng tháo về hạ du giảm nhỏ nên mực nước hạ thấp, mực nước trung bình thời kỳ này giảm mạnh so với mực nước trung bình thời kỳ 1956-1987. Mực nước thấp nhất quan trắc được là 1,3m (1/2007); 1,12m (2/2007); 1,4m (3/2007); 0,80m năm 2008; 0,94m năm 2009; 0,10m năm 2010 và 0,64m năm 2012. Thời kỳ trước khi có hồ Hoà Bình mực nước thấp thất tại Hà Nội chỉ là 1,57m (3/1956).

Trong các năm từ 2004 đến nay, về mùa kiệt  mực nước tại Hà Nội luôn luôn bị hạ thấp nhất là thời kỳ các tháng 1, 2, 3 do các hồ xả nước không đúng theo nhiệm vụ thiết kế, nhiều thời điểm không xả gây nên sự hạ thấp của mực nước sông Hồng tại Hà Nội, Xuân Quan, Liên Mạc.

Mực nước thấp nhất xảy ra tại các vị trí cống, trạm bơm ở hạ du sông Đà, sông Hồng, sông Lô như Trung Hà, Phù Sa, Đan Hoài, Liên Mạc, có ảnh hưởng tới việc lấy nước ở hạ du sông Hồng và đặc biệt thuộc vùng thủ đô Hà Nội.

    - Sự thay đổi của đường quan hệ mực nước lưu lượng tại trạm Sơn Tây và Hà Nội

Sự thay đổi các đường quan hệ mực nước lưu lượng tại Sơn Tây, Hà Nội, Thượng Cát trước và sau khi có hồ Hoà Bình có liên quan tới sự bồi xói lòng sông. Kết quả nghiên cứu của Viện Khoa học Thuỷ lợi trong dự án điều tra cơ bản: “ Điều tra cơ bản phục vụ phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, diễn biến lòng dẫn, thuỷ văn của hệ thống sông Hồng - Thái Bình giai đoạn II ” năm 2006 đã có kết luận bắt đầu từ năm 2000 tại mặt cắt Sơn Tây đã xảy ra hiện tượng xói sâu, hiện tượng này đã gây nên sự hạ thấp mực nước ứng với cùng một cấp lưu lượng. Để kiểm tra kết luận trên chúng tôi đã thiết lập quan hệ mực nước - lưu lượng trong thời kỳ kiệt của 2 trạm Sơn Tây, Hà Nội của các năm 1976, 1987, 2005, 2006 trên cùng một biểu đồ. Kết quả cho thấy ứng với với cùng một cấp lưu lượng nhỏ hơn 2000m3/s, tại Sơn Tây  mực nước trong thời kỳ 2005, 2006 thấp hơn thời lỳ trước khi có hồ từ 1,3-1,5 m, tại Hà Nội với Q < 1200 m3/s thấp hơn từ 0,50- 0,60 m so với thời kỳ trước khi có hồ.

Hình  2-2. Quan hệ mực nước, lưu lượng các năm trước và sau khi có hồ Hoà Bình tại trạm Sơn Tây

Hình  2-3.  Quan hệ mực nước, lưu lượng các năm trước và sau khi có hồ Hoà Bình tại trạm Hà Nội

Tình trạng xói sâu đã lan truyền về tới mặt cắt Sơn Tây sau 12 năm vận hành hồ chứa. Nguyên nhân là do sự mất cân bằng về hàm lượng bùn cát. Sông Đà sau khi có hồ Hoà Bình, hàm lượng bùn cát giảm đi rõ rệt, tại Sơn Tây hàm lượng bùn cát trung bình mùa kiệt chỉ đạt 190g/m3 giai đoạn 1988-2006 trong khi đo từ 1957-1987 đạt trung bình 279g/m3.

Quan hệ mực nước lưu lượng tại trạm Hà Nội trong thời kỳ sau khi có hồ Hoà Bình cho thây để có mực nước tại Hà Nội đạt 2,50 m lưu lượng tại Hà Nội 1.080m3/s, H=2,0m lưu lượng tại Hà Nội là 830m3/s.

## DÒNG CHẢY LŨ

    - Tần suất dòng chảy lũ

Theo diện tích lưu vực hứng nước thì hệ thống sông Hồng vào loại vừa nhưng lượng nước hàng năm và lũ lại rất lớn: về tổng lượng nước bình quân năm đứng thứ 22, còn về lưu lượng đỉnh lũ đứng thứ 15 so với các sông có lượng nước và lưu lượng đỉnh lũ lớn nhất trên thế giới. Ví dụ như sông Mê Kông có diện tích lưu vực gấp 5,25 lần, tổng lượng nước gấp 4 lần nhưng lưu lượng đỉnh lũ chỉ gấp 1,5 lần so với sông Hồng, lũ sông Hoàng Hà (Trung Quốc) nổi tiếng hung dữ vào loại nhất thế giới có Qmax= 36.800 m3/s, nhưng lại nhỏ hơn đỉnh lũ tháng 8/1971 của sông Hồng tại Sơn Tây có Qmax= 37.800 m3/s. Lưu lượng đỉnh lũ đã đo được gấp 10 lần lưu lượng bình quân năm trung bình nhiều năm. Lưu lượng đỉnh lũ sông Hồng chỉ nhỏ hơn một số sông trên thế giới như sông Vonga ở Châu Âu, sông Công Gô ở Châu Phi, sông Amazôn, sông PaLaTa, sông Misisipi ở Châu Mỹ. Đặc trưng lưu lượng tại các vị trí trên sông Hồng như sau:

Bảng 2-16. Lưu lượng lũ ứng với các tần suất

Đơn vị: m3/s

| TT | Trạm | n | Qmax TB | Cv gốc | Cv chọn | Cs Cv | Qmax P% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| 1 | Sơn Tây | 1902-2000 | 16785 | 0,28 | 0,31 | 6 | 48430 | 38120 | 34400 | 31500 | 26320 | 23160 |
| 2 | Lai Châu | 1928-2001 | 7242 | 0,27 | 0,29 | 6 | 19710 | 15730 | 14280 | 13140 | 11090 | 9840 |
| 3 | Tạ Bú | 1960-2001 | 9919 | 0,33 | 0,33 | 6 | 32138 | 24550 | 21871 | 19863 | 16267 | 14084 |
| 4 | Hoà Bình | 1904-2000 | 9618 | 0,33 | 0,36 | 6 | 32000 | 24300 | 21580 | 19560 | 15950 | 13750 |
| 5 | Yên Bái | 1961-2000 | 5143 | 0,32 | 0,32 | 5 | 14555 | 11654 | 10595 | 9725 | 8167 | 7169 |
| 6 | Hàm Yên | 1961-2000 | 2897 | 0,33 | 0,37 | 5 | 9430 | 7330 | 6550 | 5960 | 4880 | 4210 |
| 7 | Chiêm Hoá | 1956-2000 | 3188 | 0,36 | 0,39 | 3 | 9360 | 7760 | 7055 | 6540 | 5510 | 4800 |
| 8 | Tuyên Quang | 1956-2000 | 5156 | 0,31 | 0,35 | 5 | 15900 | 12500 | 11240 | 10260 | 8480 | 7370 |
|  |  | 1960-2000 | 5121 |  | 0,33 | 5 | 14930 | 11876 | 10754 | 9853 | 8229 | 7200 |
| 9 | Vụ Quang | 1960-2000 | 5467 | 0,34 | 0,37 | 6 | 18680 | 14090 | 12480 | 11290 | 9160 | 7870 |
| 10 | Chũ | 1960-1996 | 1976 | 0,47 | 0,52 | 1,5 | 6170 | 5300 | 4900 | 4570 | 3880 | 3390 |
| 11 | Thác Bưởi | 1962-1997 | 1285 | 0,59 | 0,63 | 3 | 6212 | 4690 | 4110 | 3660 | 2830 | 2300 |
| 12 | Cầu Sơn | 1960-2001 | 648 | 0,37 | 0,42 | 3 | 2040 | 1670 | 1510 | 1390 | 1160 | 1000 |

Bảng 2-17. Tần suất mực nước lũ cao nhất tại các trạm đo

| TT | Trạm | Sông | Thời kỳ | Htb | Cv | Cs | Hp(m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | tính | (m) |  |  | 1 | 2 | 5 | 10 |
| 1 | Hà Nội | Hồng | 1956-1987 | 10,98 | 0,1 | 1,22 | 14,46 | 13,86 | 13,01 | 12,44 |
| 2 | Thượng Cát | Đáy | 1958-1987 | 10,45 | 0,11 | 0,96 | 13,9 | 13,35 | 12,59 | 11,98 |
| 3 | Phả Lại | Thái Bình | 1957-1987 | 5,51 | 0,16 | 0,32 | 7,81 | 7,50 | 7,06 | 6,68 |
| 4 | Phúc Lộc Phương | Cầu | 1961-2006 | 7,07 | 0,16 | 0,25 | 9,77 | 9,42 | 8.90 | 8.46 |
| 5 | Phú Cường | Cà Lồ | 1961-2006 | 7,34 | 0,15 | 0,15 | 10.02 | 9,69 | 9,20 | 8,77 |

    - Tổ hợp lũ

Để phân tích đánh giá sự tổ hợp lũ trong các cấp lũ giữa các sông Đà, Thao và Lô với sông Hồng, căn cứ vào số liệu quan trắc lũ hàng năm, đã xác định lưu lượng lũ lớn nhất Qmax và tổng lượng lũ lớn nhất các thời đoạn WTmax (với T = 7, 15, 30 ngày) của các trận lũ xảy ra trong mùa lũ tháng 6 - 9 trên sông Hồng tại Sơn Tây và của các trận lũ (xuất hiện đồng thời với lũ trên sông Hồng) trên sông Thao tại Yên Bái, trên sông Lô tại Vụ Quang, Ghềnh Gà, Hàm Yên và trên sông Gâm tại Chiêm Hoá. Thời kỳ tính toán là từ năm 1958 đến 1983. Đây là thời kỳ hồ chứa Hoà Bình chưa ảnh hưởng đến chế độ lũ ở hạ lưu sông Đà tại Hoà Bình và sông Hồng. Ngoài ra, còn lựa chọn thêm giá trị Qmax của các trận lũ tại Hoà Bình và Sơn Tây đã được hoàn nguyên để loại trừ ảnh hưởng điều tiết lũ của hồ chứa Hoà Bình.

Bảng 2-18.  Lượng lũ 8 ngày lớn nhất trên các sông nhánh so với Sơn Tây

Đơn vị: %

| Sông | Trạm | Thành phần trung bình % | Lớn nhất |  | Nhỏ nhất |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % | năm | % | năm |
| Đà | Hoà Bình | 49,2 | 68,8 | 1964 | 30,4 | 1954 |
| Thao | Yên Bái | 19,0 | 30,0 | 1954 | 13,4 | 1926 |
| Lô | Phù Ninh | 28,2 | 41,5 | 1983 | 17,4 | 1964 |

    - Đặc trưng nước lũ trên lưu vực sông Đáy

Trước năm 1937, sông Đáy là phân lưu tự nhiên của sông Hồng qua cửa Đáy. Sau khi xây dựng xong Đập Đáy năm 1937 để ngăn lũ nhỏ của sông Hồng, lưu lượng lũ sông Đáy còn 300m3/s. Những năm lũ sông Hồng lớn, phải mở cửa Đáy để hạ mực nước lũ cho Hà Nội như năm 1940, 1945. Chế độ lũ trên lưu vực sông Đáy trong hai trường hợp có phân lũ và không phân lũ là hoàn toàn khác nhau.

#### Trong trường hợp không phân lũ

Tần suất mực nước, lưu lượng lũ

Tần suất mực nước lũ tại các trạm khi không có phân lũ vào sông Đáy ở bảng sau

Bảng 2-19. Tần suất mực nước lũ lớn nhất năm khi không có phân lũ sông Đáy

Đơn vị (m3/s)

| Trạm | Thời kỳ tính | Hma x (TB) | Cv | Cs | HP% |  |  |  | Max | Năm | Min | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 5 | 10 |  |  |  |  |
| Ba Thá | 62-08 | 4,54 | 0,22 | 0,34 | 7,17 | 6,83 | 3,32 | 5,89 | 6,34 | 2008 | 3,00 | 1976 |
| Phủ Lý | 62-08 | 3,19 | 0,22 | 0,52 | 5,41 | 5,09 | 4,65 | 4,28 | 5,20 | 1985 | 1,97 | 1976 |
| Gián Khẩu | 58-08 | 2,82 | 0,23 | 1,43 | 5,19 | 4,78 | 4,21 | 3,78 | 5,25 | 1985 | 1,65 | 1958 |
| Hưng Thi | 62-08 | 14,65 | 0,32 | 0,32 | 21,34 | 20,46 | 19,17 | 18,08 | 20,02 | 1984 | 9,71 | 1976 |
| Bến Đế | 61-08 | 3,68 | 0,25 | 0,92 | 6,43 | 6,00 | 5,41 | 4,93 | 6,49 | 1985 | 1,91 | 1976 |

#### Trong trường hợp có phân lũ

Tình hình phân lũ vào sông Đáy

Trước đây khi mực nước lũ tại Hà Nội vượt quá 11,5m và có khả năng còn nên cao hơn 12,0m thì mở đập Đáy. Những lần phân lũ như các năm 1940, 1945, 1947, 1969, 1971.

Bảng 2-20. Đặc trưng mực nước lưu lượng lũ của các năm phân lũ sông Đáy

| Ba Thá |  |  | Phủ Lý |  | Gián Khẩu |  | Bến Đế |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hmax (m) | Qmax (m3/s) | Ngày, tháng, năm | Hmax (m) | Ngày, tháng, năm | Hmax (m) | Ngày, tháng, năm | Hmax (m) | Ngày, tháng, năm |
| 6,78 | 677 | 28/8/1945 | 3,79 | 31/8/1945 | 2,4 | 22/8/1945 |  |  |
| 5,05 | 374 | 23/8/1969 | 3,09 | 21/8/1969 | 3,05 | 21/8/1969 | 3,01 | 22/8/1969 |
| 7,34 | 798 | 24/8/1971 | 3,86 | 28/8/1971 | 3,51 | 23/8/1971 | 3,52 | 23/8/1971 |

Lũ rừng ngang của dãy núi phía Tây tác động đến các huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức, Ba Vì

Lũ rừng ngang của dãy núi phía tây có ảnh hưởng rất lớn tới tình hình ngập lũ thuộc các huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức. Để thấy được diễn biến của lũ chúng tôi đã sử dụng tài liệu dòng chảy lũ của trạm Lâm Sơn thượng nguồn sông Bùi với diện tích lưu vực là 33,1km2,có số liệu từ 1970-2008. Lưu lượng lũ trung bình 138m3/s, mô số đỉnh lũ trung bình đạt 4,17m3/s/km2. Những năm lũ lớn lưu lượng lũ lớn nhất đạt 501 m3/s, Mmax =15,1m3/s/km2 (trận lũ 7/2001). Từ một số trận lũ trên cho thấy thời gian xuất hiện lũ lớn nhất của lũ rừng ngang với lũ dòng chính trên sông Đáy tại Ba Thá không giống nhau, tuy nhiên những trận lũ lớn trên lưu vực sông Đáy như các năm 1985, 1980, 1984 thì lũ rừng ngang cũng rất lớn mô số đỉnh lũ tại Lâm Sơn đạt 10-11m3/s/km2.

-Bảng  2-21. Đặc trưng lưu lượng và mực nước lũ của một số trận lũ lớn

| Lâm Sơn |  |  |  | Ba Thá |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Năm | Q max | Mmax | Ngày tháng | Năm | Q max | Mmax | Ngày tháng |
|  | (m3/s) | (m3/s/km2) |  |  | (m3/s) | (m3/s/km2) |  |
| 2001 | 501 | 15,1 | 9/7 | 2008 | 580 | 0,42 |  |
| 1981 | 395 | 11,9 | 20/8 | 1997 | 505 | 0,37 |  |
| 1984 | 364 | 11,0 | 9/9 | 1985 | 490 | 0,36 | 12/11 |
| 1980 | 338 | 10,2 | 23/7 | 1980 | 486 | 0,36 | 26/7 |
| 1985 | 336 | 10,2 | 9/9 | 1984 | 480 | 0,35 | 13/9 |

## ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT THỦY VĂN

Nước dưới đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội được phân thành 2 dạng tồn tại chính là nước lỗ hổng và nước khe nứt. Nước lỗ hổng là nước tồn tại trong các thành tạo bở rời. Nước khe nứt là nước tồn tại trong khe nứt (kể cả hang hốc Karst) của các thành tạo đá cố kết.  Nước ngầm trên địa bàn thành phố Hà Nội chủ yếu là nước lỗ hổng.

+) Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh):

Tầng chứa nước Holocen phân bố khá rộng rãi khắp đồng bằng Bắc Bộ. Thành phần thạch học là sét pha, bùn sét, sét nâu vàng loang lổ, cát hạt mịn đến thô, có lẫn ít sạn sỏi, cuội nhỏ. Chiều dày tầng chứa nước từ 5 - 10m đến 40 - 45m.

Nước trong tầng thuộc loại không áp. Mực nước nằm dưới mặt đất từ 0,0 - 0,5m đến 3 - 5m. Kết quả hút nước thí nghiệm các lỗ khoan cho lưu lượng Q = 0,15 - 29,01 l/s, tỷ lưu lượng q = 0,03 - 20,87l/sm. Ðộ dẫn nước thay đổi từ 2 đến 1.788 m2/ng.

Phần từ đỉnh đồng bằng tới Hà Nội nước nhạt, độ tổng khoáng hoá M = 0,189 - 0,445g/l. Loại hình hoá học chủ yếu là bicarbonat calci - mage, độ pH = 6,9 - 8,0. Nước đạt tiêu chuẩn cho ăn uống, sinh hoạt, trừ hàm lượng Fe, Mn cao hơn giới hạn cho phép. Do ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt, công nghiệp và phân bón trong nông nghiệp nên nhiều nơi hàm lượng NO2-, NO3-, NH4+ vượt quá giới hạn cho phép.

Từ Hà Nội đến Cẩm Giàng, Ân Thi, Khoái Châu, tuy là nước nhạt nhưng loại hình hoá học chủ yếu clorua - bicarbonat natri - calci. Nước thoả mãn tiêu chuẩn dùng cho ăn uống, sinh hoạt, riêng hàm lượng Fe, Mn vượt quá giới hạn cho phép và có dấu hiệu ô nhiễm.

Nguồn cung cấp chủ yếu cho tầng chứa nước Holocen là lượng ngấm xuống của nước mưa và lượng thấm vào của nước sông, hồ.

Nhìn chung, tầng chứa nước Holocen thuộc loại giàu nước trung bình trở lên nhưng độ chứa nước không đều, điều kiện thuỷ hoá phức tạp, nhất là vấn đề nhiễm mặn và chiều dày mỏng nên khả năng khai thác bị hạn chế. Đây là đối tượng quan trọng đối với cung cấp nước cho ăn uống, sinh hoạt ở vùng nông thôn.

+) Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp):

Ðây là tầng chứa nước sản phẩm, nước được khai thác từ tầng này cung cấp cho dân sinh, kinh tế và các đô thị trọng điểm của Hà Nội.

Tầng chứa nước Pleistocen phân bố rộng rãi ở đồng bằng Bắc Bộ. Chúng lộ ra ở ven rìa đồng bằng dưới dạng các thềm treo, còn ở trung tâm của đồng bằng và vùng ven biển chúng bị phủ kín hoàn toàn bởi các trầm tích trẻ hơn. Tầng chứa nước (qp) được cấu thành bởi hai lớp: lớp trên chủ yếu là cát, đáy lớp lẫn sạn sỏi nhỏ và lớp dưới là cuội sỏi, sạn cát hạt thô.

Lớp trên (ký hiệu qp2) có chiều dày thay đổi từ 1 đến 55,7m. Lưu lượng hút nước thí nghiệm các lỗ khoan Q = 0,11 - 20,09l/s. Ðộ dẫn nước thay đổi từ 48 đến 1.414m2/ngày. Hệ số nhả nước từ 0,03 đến 0,24. Mực nước nằm sâu dưới mặt đất trong điều kiện tự nhiên từ 0,08 đến 5,35m.

Lớp dưới (ký hiệu qp1) có chiều dày thay đổi từ 4m đến 60,5m. Nước trong tầng chứa nước qp thuộc loại có áp cao. Trị số áp lực thay đổi từ 5 m đến 60m, có nơi 85m.

Ðộ chứa nước của lớp chứa nước qp khá đồng đều. Lưu lượng hút nước ở các lỗ khoan Q = 1,0 - 61,62 l/s. Tỷ lưu lượng q = 0,1 - 25,88 l/sm. Ðộ dẫn nước của tầng thay đổi từ 100 - 300 m2/ng ở ven rìa đến 2.000 - 3.000 m2/ng và lớn hơn ở trung tâm đồng bằng. Hệ số nhả nước đàn hồi thường từ một vài 1 phần trăm đến vài phần nghìn, cá biệt có nơi nhỏ hơn.

Từ đỉnh đồng bằng đến Cẩm Giàng, Ân Thi - Khoái Châu là nước nhạt, chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu ăn uống - sinh hoạt, trừ hàm lượng Fe và Mn cao hơn tiêu chuẩn cho phép. Rất nhiều nơi nước bị nhiễm bẩn ni tơ. Từ Hưng Yên ra biển Ðông, đa phần là nước lợ, mặn, nước nhạt chỉ tồn tại ở dạng thấu kính.

Các kết quả nghiên cứu cho thấy từ đỉnh đồng bằng đến sông Nhuệ chủ yếu là nước bicarbonat calci. Từ sông Nhuệ đến Cẩm Giàng, Ân Thi, Khoái Châu chuyển sang kiểu bicarbonat - clorua calci - natri hoặc clorua - bicarbonat natri - calci. Ðối với các thấu kính nước nhạt, nước chuyển từ clorua - bicarbonat natri - calci chuyển thành nước clorua - natri. Kiểu nước lợ, mặn là clorua - natri.

Tầng chứa nước Pleistocen có diện phân bố rộng, chiều dày tương đối lớn, độ chứa nước khá phong phú, có nguồn bổ sung thường xuyên và mức độ tự bảo vệ tốt nên có khả năng đáp ứng yêu cầu cung cấp nước tập trung, quy mô lớn.

.  Trong những năm gần đây tình hình thời tiết trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn biến phức tạp, các hình thái thời tiết cực đoan như mưa lũ, nắng nóng, hạn hán xuất hiện thường xuyên. Dòng chảy trên sông Hồng là sông đóng vai trò lớn trong việc cung cấp nước cho Hà Nội ngày càng cạn kiệt gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất của các ngành, đặc biệt là ngành nông nghiệp. Mưa lớn cực đoan xuất hiện thường xuyên hơn làm cho nhu cầu thoát nước trên địa bàn thành phố tăng đột biến. Dân cư đông đúc, mật độ các cơ sở sản xuất, dịch vụ lớn cũng tạo áp lực lên môi trường, chất lượng nước các sông suối, hồ, ao, nước ngầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

## KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

2.6.1 Các hình thái thời tiết cực đoan

Dưới tác động của biến đổi khí hậu, các hình thái thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng nhiều trên vùng đồng bằng sông Hồng nói chung và Hà Nội nói riêng. Một số hình thái thời tiết cực đoan xảy ra trong những năm gần đây như sau:

Trận mưa úng từ 30/10-3/11/2008

Do ảnh hưởng của đới gió đông kết hợp với không khí lạnh tăng cường từ ngày 30/10 tới 3/11 trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra mưa lớn gây gập úng nghiêm trong trên diện rộng thuộc địa bàn thành phố Hà Nội.

Lượng mưa 1 ngày lớn nhất đạt ngày 31/10 đạt từ 300 tới 550 mm ở thượng và trung lưu sông Nhuệ, từ 200 tới 250 mm tại hạ lưu sông Nhuệ. Những nơi mưa lớn lương mưa ngày 31/10 đạt 530mm tại trạm khí tượng Hà Đông, 487 mm tại Vân Đình, 405 mm tại Láng. Lượng mưa 5 ngày lớn nhất đạt từ từ 400 tới 900 mm trên lưu vực sông Nhuệ. Lượng mưa 5 ngày lớn nhất đạt 835 mm tại Hà Đông, 577 mm tại Láng, 784,8 mm tại La Khê, 708,4 mm tại Vân Đình.

Trong đợt mưa từ 30/10 tới 3/11 các trạm vùng lưu vực sông Nhuệ tần suất lượng mưa 1 ngày max đạt từ 0,74-1,19%, lượng mưa 5 ngày lớn nhất có tần suất từ 0,77 tới 2,0 %

Mưa lớn đã gây gập úng nghiêm trong trong lưu vực sông Nhuệ và vùng trung lưu sông Đáy, diện tích bị ngập của các loại cây trồng như sau: Rau, đậu: 56500ha, hoa: 2700ha, lúa: 2200ha, thuỷ sản: 15000ha, các loại cây khác: 2200ha.

- Mực nước cao nhất tại hạ lưu cống Liên Mạc là 6,28m, tại Hà Đông là 6,1m; tại La Khê  là 6,1m, tại Đồng Quan là 4,6m, tại Vân Đình là 3,77m, tại Nhật Tựu là là 4,47m và tại Lương Cổ là 4,64m (15h/2/11/2008).

Đợt rét đậm từ 14/1 đến 20/2 năm 2008

Từ ngày 14/1 đến 20/2 năm 2008 đã xảy ra đợt rét 38 ngày kéo dài nhất trong lịch sử trên lãnh thổ Việt Nam với nhiều ngày rét đậm, rét hại (vùng đồng bằng trung du Bắc Bộ có 31 ngày rét hại; và nhiệt độ trung bình ngày xuống thấp nhất trong chuỗi số liệu lịch sử (nhiệt độ trung bình ngày tại Hà Nội là 7,3oC (ngày 1/2).

Đợt nắng nóng kỷ lục năm 2010 ở Hà Nội

Vào mùa hè nhiệt độ ở Hà Nội có xu thế tăng đột biến trong những năm gần đây. Theo số liệu quan trắc được trong đợt nắng nóng tháng 6/2010 nhiệt độ đã lập một kỷ lục mới tại Hà Nội: Tính nhiệt độ trung bình ngày 16/6, Hà Nội nóng nhất từ năm 1961.

Trong ngày 16/6/2010, nhiệt độ tối cao đo được ở trạm Láng là 39,6oC trong khi nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm ở mức 30,4oC khiến nhiệt độ trung bình ngày đạt con số khó tin là 34,6oC. Nhiệt độ luôn trên 30oC, điều hiếm khi xảy ra, khiến mọi người có cảm giác nóng như thiêu đốt suốt 24 giờ trong ngày.

Hạn hán nghiêm trọng năm 2010:

Tháng 1 và tháng 2 năm 2010 là thời gian xuất hiện hạn hán trên lưu vực sông Hồng, mực nước tại Hà Nội đã xuống đến mức lịch sử (+0,1m) gây thiếu nước cho toàn bộ diện tích lấy nước từ sông Đà, sông Hồng, sông Đuống, sông Đáy, sông Nhuệ, sông Tích.

2.6.2 Kịch bản về biến đổi khí hậu

Theo kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam do Bộ Tài Nguyên và Môi trường công bố, có nhiều kịch bản nhưng kịch bản B2 được khuyến nghị sử dụng trong thời điểm hiện nay. Nội dung của kịch bản B2 đối với khu vực Hà Nội so với giai đoạn 1980-1999 như sau:

a. Nhiệt độ (B2): Nhiệt độ trung bình năm có thể tăng lên so với trung bình thời kỳ 1980-1999 như sau: Giai đoạn 2020 từ 0,3-0,6oC; giai đoạn 2030 từ 0,5-0,9 oC.

b. Về lượng mưa: Lượng mưa trung bình năm tăng 1,6% giai đoạn đến năm 2020 và 2% giai đoạn năm 2030. Lượng mưa thời kỳ từ tháng 3 đến tháng 5 sẽ giảm 1,2% ở giai đoạn 2020 và giảm 2,0% ở giai đoạn 2030. Lượng mưa các tháng cao điểm mùa mưa sẽ tăng 2,9% ở giai đoạn 2020 và 4,4% ở giai đoạn 2030.

PHẦN II.  ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

# CHƯƠNG III. HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

## TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Thành phố Hà Nội có tổng diện tích tự nhiên là 332.889ha. Tổ chức hành chính bao gồm 29 quận, huyện, thị là Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Long Biên, Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm, Từ Liêm, Thanh Trì, Mê Linh, Hà Đông, Sơn Tây, Ba Vì, Phúc Thọ, Đan Phượng, Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất, Chương Mỹ, Thanh Oai, Thường Tín, Phú Xuyên, Ứng Hòa và Mỹ Đức.

## DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG

Thành phố Hà Nội sau khi hợp nhất vào tháng 8 năm 2008 có 6,35 triệu dân và đến năm 2010 dân số tăng lên tới xấp xỉ 6,62 triệu người.

Mật độ dân số Hà Nội không đồng đều giữa các quận nội thành và khu vực ngoại thành. Trên toàn thành phố, mật độ dân cư trung bình 1.955 người/km² nhưng tại quận Đống Đa, mật độ lên tới 37.460 người/km². Trong khi đó, ở những huyện như ngoại thành như Sóc Sơn, Ba Vì, Mỹ Đức, mật độ không tới 1.000 người/km². Sự khác biệt giữa nội đô và huyện ngoại thành còn thể hiện ở mức sống, điều kiện y tế, giáo dục... Về cơ cấu dân số, chủ yếu là người Kinh, chiếm tỷ lệ 99,1%. Các dân tộc khác như Dao, Mường, Tày chiếm 0,9%. Cư dân đô thị chiếm tỷ lệ 41,1% và cư dân nông thôn là 58,1%, tỷ lệ nữ chiếm 50,7% và nam là 49,3%. Toàn thành phố hiện nay còn khoảng 2,5 triệu cư dân sinh sống nhờ sản xuất nông nghiệp.

Tốc độ tăng dân số tự nhiên bình quân của thành phố Hà Nội vào khoảng 2,0%/năm.

- Tỷ lệ tăng dân số cơ học cao 1,09% do sức hút của quá trình phát triển kinh tế- xã hội của Hà Nội. Số người lao động ngoại tỉnh tại Hà Nội không được quản lý chặt chẽ ngày một tăng. Ngoài ra bình quân hàng năm Hà Nội phải tiếp nhận khoảng 20.000 lao động từ các Trường Đại học và Trung học chuyên nghiệp tốt nghiệp ở lại tìm việc làm.

Dân số thành thị ngày càng tăng, dân số nông thôn ngày càng giảm. Do không gian đô thị ngày càng mở rộng và cơ cấu kinh tế chuyển đổi theo hướng công nghiệp, dịch vụ tăng, nông nghiệp giảm nên tỷ lệ dân số ngoại thành so với dân số toàn thành phố ngày càng giảm đi.

## NỀN KINH TẾ CHUNG

Tổng quy mô GDP của Hà Nội (theo giá thực tế) đạt trên 246.723 tỷ đồng, tương đương với 12,9 tỷ USD (NGTK Hà Nội, xuất bản 2011), chiếm hơn một nửa tổng GDP vùng đồng bằng sông Hồng và 12,73% cả nước. Nếu xét theo thứ tự về quy mô GDP theo tỉnh, thành cả nước, Thủ đô Hà Nội đứng vị trí thứ hai và bằng 52% tổng GDP của địa phương đứng đầu là Thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ cấu kinh tế theo ngành của Hà Nội có sự dịch chuyển khá nhanh theo hướng tỷ trọng các ngành nông, lâm nghiệp giảm, công nghiệp và dịch vụ tăng.

Bảng 3-20. Cơ cấu ngành tính theo GDP năm 2010

Đơn vị: %

| Chỉ tiêu | Năm 2000 | Năm 2005 | Năm 2006 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Cơ cấu GDP theo ngành | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| - Dịch vụ | 53,2 | 52,4 | 52,2 | 52,4 | 52,6 | 52,4 |
| - Công nghiệp - xây dựng | 36,4 | 40,7 | 41,4 | 41,1 | 41,1 | 41,8 |
| - Nông, lâm, thuỷ sản | 10,4 | 6,9 | 6,4 | 6,5 | 6,3 | 5,8 |
| 2. Cơ cấu GDP theo thành phần kinh tế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1. Khu vực kinh tế trong nước | 81,9 | 81,5 | 81,1 | 81,8 | 81,9 | 81,8 |
| - Nhà nước | 50,7 | 49,6 | 47,0 | 44,2 | 43,9 | 43,5 |
| - Ngoài Nhà nước | 31,2 | 31,9 | 34,1 | 37,6 | 38,0 | 38,3 |
| 2. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài | 14,9 | 16,1 | 17,3 | 16,6 | 16,5 | 16,7 |
| 3. Thuế nhập khẩu | 3,2 | 2,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 |

Bảng 3-21. Tốc độ tăng trưởng GDP

Đơn vị: %

| Chỉ tiêu | 2001- 2005 | Năm 2006 | Năm 2008 | Năm 2009 | ƯTH 2010 | 2006-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Tốc độ tăng trưởng | 11,0 | 12,2 | 10,6 | 6,7 | 10,9 | 10,6 |
| - Dịch vụ | 10,7 | 10,3 | 10,9 | 7,4 | 11,0 | 10,4 |
| - Công nghiệp - xây dựng | 13,4 | 17,2 | 11,9 | 6,8 | 11,5 | 12,3 |
| - Nông, lâm, thuỷ sản | 4,1 | 1,3 | 2,0 | 0,1 | 6,2 | 2,5 |

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của Hà Nội thời kỳ 2001- 2010 là 10,9% cao gấp 1,49 lần cả nước. Các thành phần kinh tế đều được Thành phố khuyến khích phát triển. Các doanh nghiệp nhà nước được củng cố, sắp xếp lại, tiếp tục giữ vị trí quan trọng. Khu vực kinh tế ngoài nhà nước phát triển mạnh cả về số lượng và quy mô, góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế và giải quyết việc làm. Hình thành nhiều tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty mạnh, có khả năng cạnh tranh cao hơn.

## NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN

    - Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp:

Trong đó đất nông nghiệp năm 2010 là 188.364,71 ha chiếm 56,58% diện tích tự nhiên, đất lâm nghiệp có rừng là 24.256,9 ha, chiếm 7,3% tổng diện tích tự nhiên.

- Trong giai đoạn 2001-2010 diện tích đất nông nghiệp giảm 9.114ha, bình quân mỗi năm giảm trên 900ha. Nguyên nhân chính của việc giảm diện tích đất sản xuất nông nghiệp là chuyển sang đất phi nông nghiệp, chủ yếu là đất ở, đất khu công nghiệp và đất giao thông.

Diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt năm 2010 đạt 229.700 ha trong đó: lúa cả năm 204.700 ha, sản lượng xấp xỉ 1,125 triệu tấn, diện tích ngô cả năm là 25.000 ha, sản lượng hơn 112 nghìn tấn, diện tích các loại cây công nghiệp hàng năm năm 2010 là 42.600 ha, sản lượng 69.300 tấn, diện tích rau 28.500 ha, sản lượng hơn 526 nghìn tấn. Diện tích trồng hoa cây cảnh năm 2010 là 2.009 ha (QHNN, 2012).

- Trong những năm gần đây, bắt đầu tự phát hình thành một số vùng trồng hoa cây cảnh tập trung như chuyên hoa đào và quất ở Thư Phú, Vân Tảo, Hồng Vân (Thường Tín); Dương Nội, Yên Sở (Hoài Đức); cây cảnh ở Hồng Vân (Thường Tín); Hoa hỗn hợp và cây cảnh ở Tích Giang, Hiệp Thuận (Phúc Thọ); xã Tân Lập, Tân Hội (Đan Phượng); xã Mê Linh, Tráng Việt, Tiền Phong (huyện Mê Linh).

- Đi đôi với quá trình chuyển đổi tích cực cơ cấu cây trồng, sản xuất cây hàng năm của Hà Nội cũng đã thể hiện rõ nét kết quả đầu tư phát triển theo hướng thâm canh. Nhiều loại giống mới cơ ưu thế về năng suất, chất lượng, nhiều tiến bộ kỹ thuật canh tác được ứng dụng trên diện rộng. Nhờ vậy, năng suất nhiều cây trồng chính đã không ngừng được nâng cao.

- Một số mô hình nông nghiệp công nghệ cao đã và đang được hình thành tại Đông Anh, Mê Linh, Gia Lâm…

    - Chăn nuôi

Chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm được chú trọng phát triển với nhiều loại hình: chăn nuôi gia đình, trang trại với hình thức công nghiệp, bán công nghiệp và thủ công. Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi tăng dần qua các năm chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản. Năm 2000 tỷ trọng chăn nuôi là 32,0% tăng lên 46,5% năm 2010. Các giống vật nuôi có năng suất chất lượng cao đang được đưa vào sản xuất: các giống lợn ngoại, bò lai, bò sữa, các loại gia cầm. Nhìn chung ngành chăn nuôi đang phát triển nhanh, sản phẩm ngày một tăng. Tổng đàn trâu năm 2010 là 26,9 nghìn con, đàn bò thịt 184,6 nghìn con, lợn 1,625 nghìn con và gia cầm 17,26 triệu con. Trong những năm gần đây, số lượng bò sữa tăng trưởng nhanh, tổng đàn bò sữa năm 2010 là 7,8 nghìn con, tập trung chủ yếu ở Ba Vì, Quốc Oai và Gia Lâm.

    - Lâm Nghiệp

Diện tích rừng của Hà Nội không nhiều, nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ trồng rừng trên đồi núi trọc, trồng cây phân tán trong nhân dân, thay thế vườn tạp bằng cây ăn quả, bảo vệ rừng nguyên sinh, rừng đặc dụng, rừng đầu nguồn như: rừng Quốc gia Ba Vì, khu vực Hương Sơn- Mỹ Đức, Sóc Sơn. Rừng góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, phục vụ phát triển du lịch. Tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp là 24.258 ha, trong đó rừng sản xuất là 8.550 ha, rừng phòng hộ là 5.413ha và rừng đặc dụng là 10.295ha.

    - Thủy sản

Hiện diện tích nuôi trồng thuỷ sản được phân bố ở hầu hết các quận, huyện của thành phố. Diện tích ao hồ nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn toàn Thành phố là 20.554 ha (trong đó diện tích chuyên nuôi thủy sản là 10.710ha). Sản lượng thủy sản năm 2010 là 59.387 tấn, chủ yếu là các loài cá.

## CÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG

    - Công nghiệp

Trong những năm vừa qua tốc độ tăng trưởng công nghiệp trên địa bàn thành phố ở mức cao, bình quân 14,1%/năm giai đoạn 2001-2005 và 12,1% giai đoạn 2006-2010. Ngành công nghiệp chế biến chiếm gần 90% giá trị ngành công nghiệp. Về thành phần kinh tế thì nhà nước chiếm 40%, công nghiệp ngoài quốc doanh chiếm 23% và đầu tư nước ngoài chiếm 36%.

Khu công nghiệp đã góp phần thể hiện vai trò của Hà Nội là một trong các trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Các khu công nghiệp Hà Nội đã chiếm khoảng 10% các chỉ tiêu đạt được của các khu công nghiệp của cả nước và đang dẫn đầu các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Đầu tư xây dựng và phát triển các khu, cụm công nghiệp tập trung có ý nghĩa hết sức quan trọng, đã tạo ra môi trường đầu tư, địa điểm, cơ sở hạ tầng... thuận lợi để thu hút đầu tư.

Hiện tại Thành phố Hà Nội có 8 KCN đang hoạt động bao gồm: Bắc Thăng Long, Nội Bài, Sài Đồng, Hà Nội – Đài Tư, Nam Thăng Long, Thạch Thất – Quốc Oai, Phú Nghĩa và Quang Minh 1, với tổng diện tích là 1.236 ha. Có 8 KCN đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập hiện đã và đang triển khai gồm: Bắc Thường Tín, Phụng Hiệp, Quang Minh 2, Sóc Sơn, Nam Phú Cát, Công Viên CNTT, Công nghệ cao sinh học Hà Nội, KCN Đông Anh và KCN Kim Hoa với tổng diện tích là 3.158ha.

* Tồn tại hiện nay:

- Việc đầu tư, phát triển các KCN của Thành phố vừa qua còn chậm, chưa tương xứng với tiềm năng của Thành phố. Hạ tầng kỹ thuật của các KCN hiện có vẫn chưa đồng bộ.

- Nhiều khu chưa hoàn thành đường nối với đường giao thông chính như vào các KCN Nam Thăng Long, Hà Nội- Đài Tư, Bắc Thường Tín, Phụng Hiệp, Quang Minh 2, Sóc Sơn…

- Ngoài Bắc Thăng Long, các KCN khác chưa có nơi ở tập trung và các dịch vụ văn hoá, xã hội cho cán bộ, công nhân.

- Mới chỉ 3 KCN có xử lý nước thải tập trung đi vào hoạt động là KCN Bắc Thăng Long, Nội Bài và Quang Minh 1.

- Một số KCN được nâng cấp, mở rộng từ cụm công nghiệp (Quang Minh 1, Quang Minh 2, Phú Nghĩa…) còn đang trong giai đoạn bàn giao và khớp nối các công trình hạ tầng kỹ thuật. Trong các khu này còn nhiều diện tích chưa giải phóng được mặt bằng.

* Các cụm công nghiệp, làng nghề

Hà Nội hiện có 53 cụm công nghiệp triển khai xây dựng với tổng diện tích 3635ha.

Tổng số 274 làng nghề được UBND Thành phố cấp bằng công nhận danh hiệu làng nghề, trong đó 198 làng nghề truyền thống được công nhận.

    - Năng lượng

Hiện tại Thủ đô Hà Nội được cung cấp nguồn điện từ hệ thống điện miền Bắc. Nguồn cung cấp điện cho Thành phố gồm chủ yếu từ nhà máy thủy điện Hoà Bình với công suất 1920MW và nhà máy nhiệt điện Phả Lại với công suất 440MW.

- Có 5 trạm biến áp 220KV cấp điện cho 33 trạm biến áp 110KV. Tổng điện năng tiêu thụ năm 2010 là 9 tỷ Kwh, mức tiêu thụ bình quân đầu người là 1347Kwh.

    - Xây dựng, đô thị

Tình trạng nhập cư tăng cao làm cho quá trình đô thị hóa tăng nhanh. Do tác động mạnh mẽ của quá trình đô thị hoá mà tỷ lệ dân số thành thị Hà Nội hiện nay là  42,6%. Diện tích đất đô thị hiện tại ở mức 32.116ha.

Nhiều khu vực của Hà Nội đang có tốc độ đô thị hoá nhanh đặc biệt là các khu vực phía Tây thành phố như Từ Liêm, Hoài Đức, Đan Phượng, Hà Đông, Thanh Trì.

Do sự dịch chuyển dân số từ khu vực ngoại thành vào nội thành với tốc cao, dẫn đến tốc độ đô thị hóa tại khu vực nội thành cũng diễn ra rất nhanh. Mặc dù tốc độ đô thị hóa nhanh nhưng vẫn chưa theo kịp tốc độ tăng dân số dẫn đến nhiều vấn đề bất cập:

- Quản lý đầu tư xây dựng kém hiệu quả, dẫn đến phát triển đô thị tự phát không theo định hướng quy hoạch.

- Nguồn vốn cho đầu tư xây dựng hạn chế, phát triển đô thị manh mún chắp vá không liên tục.

- Nhà ở không đáp ứng nhu cầu về diện tích và chất lượng.

- Hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật thiếu thốn.

- Trật tự xã hội chưa đảm bảo, sự khác biệt về văn hóa của bộ phận dân nhập cư khu vực ngoại thành vào nội thành.

- Bản sắc văn hóa, kiến trúc đặc trưng của Hà Nội bị mai một dần.

- Chưa tạo được bộ mặt kiến trúc đô thị như mong muốn.

## DU LỊCH, VĂN HOÁ

Hà Nội có nhiều thắng cảnh tự nhiên nổi tiếng là điều kiện rất thuận lợi để phát triển du lịch, tập trung thành 3 cụm: cụm Hương Sơn, cụm Ba Vì- Suối Hai, cụm Sóc Sơn. Khu vực Hương Sơn có động Hương Tích được mệnh danh là “Nam Thiên đệ nhất động”. Núi Ba Vì là dải núi đá có nhiều hang động đẹp, có rừng nguyên sinh, khí hậu mát mẻ và hệ thống hồ, đập được xây dựng (Suối Hai, Ao Vua, Đồng Mô, Ngải Sơn…).

Khu vực nội thành cũng có hệ thống hồ độc đáo, trong đó đáng kể nhất là Hồ Tây có quy mô diện tích khá lớn, nằm giữa trung tâm thành phố là một địa điểm du lịch hấp dẫn của Thủ đô.

## NHẬN XÉT VỀ HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

Nhìn chung các ngành kinh tế - xã hội; nhất là đô thị, công nghiệp, giao thông đang phát triển mạnh. Cơ cấu kinh tế và các thành phần kinh tế có chuyển dịch và chuyển biến rất nhanh làm cho nhiều quy hoạch ngành cần phải điều chỉnh. Nền kinh tế của Thành phố Hà Nội đã và đang phát triển theo cơ cấu: công nghiệp - xây dựng - du lịch - dịch vụ - nông lâm ngư nghiệp.

Hà Nội là thị trường tiêu thụ lớn, nguồn lao động dồi dào, có văn hoá, khoa học kỹ thuật, có hạ tầng cơ sở các ngành đang được tập trung đầu tư phát triển. Đất đai tốt thuận lợi cho đa dạng hoá sản phẩm, nhiều sản phẩm có tiếng trong và ngoài vùng cũng như quốc tế. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp ở Hà Nội còn manh mún, phân tán, do đó rất khó để tạo nên nền sản xuất nông nghiệp mang tính hàng hóa, quy mô lớn, chất lượng cao.

Công nghiệp, xây dựng, du lịch - dịch vụ đã trở thành ngành chính đóng góp rất lớn vào tổng thu nhập của các tỉnh, thành phố cũng như tính theo địa bàn hệ thống. Tuy nhiên hạ tầng công nghiệp chưa hoàn chỉnh, đặc biệt là hạ tầng xử lý nước thải, thoát nước mưa.

# CHƯƠNG IV. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

## DỰ BÁO DÂN SỐ

Dự báo dân số của Quy hoạch xây dựng chung Thủ đô Hà Nội do Liên danh tư vấn PPJ thực hiện như sau:

Bảng 4-22. Dự báo dân số thành phố Hà Nội

Đơn vị: nghìn người.

| Chỉ tiêu | 2010 | 2015 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Dân số TP Hà Nội | 6.617,9 | 7.277 | 7.956 | 9.315 |
| 2. Dân số đô thị | 2.816,5 | 3.359 | 4.614 | 6.355 |
| Tỷ lệ đô thị hoá (%) | 42,6 | 46,2 | 58,0 | 67,5 |
| Trong đó: Dân số nội thành | 2.415,8 | 2.903 | 3.448 | 4.817 |
| 3. Dân số nông thôn | 3.801,4 | 3.917 | 3.341 | 3.061 |

## TỔ CHỨC KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ THEO QUY HOẠCH

Tổ chức không gian đô thị Hà Nội theo mô hình chùm đô thị, bao gồm đô thị trung tâm hạt nhân, 5 đô thị vệ tinh và 13 thị trấn.

- Đô thị trung tâm hạt nhân là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia và thành phố; trụ sở các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, các cơ sở kinh tế lớn. Ưu tiên phát triển về phía Tây và phía Bắc sang tả ngạn sông Hồng.

- 5 đô thị vệ tinh bao gồm: Đô thị Sơn Tây là đô thị sinh thái; Hòa Lạc là đô thị Khoa học – Công nghệ; Xuân Mai là đô thị dịch vụ, đào tạo; Phú Xuyên – Phú Minh là đô thị công nghiệp, đầu mối giao thông vùng; Sóc Sơn là đô thị công nghiệp, dịch vụ.

- Thành phố Hà Nội theo quy hoạch có 13 thị trấn, là các trung tâm của các huyện.

- Khu vực nông thôn của Thành phố được xác định nằm chủ yếu trong vành đai xanh. Định hướng phát triển nông thôn Hà Nôi theo mô hình nông thôn mới. Hình thành trung tâm tiểu vùng là các thị trấn. Khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống kết hợp du lịch.

## PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TỔNG THỂ

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2011-2015 đạt 12-13%/năm, thời kỳ 2016-2020 đạt khoảng 11-12% và thời kỳ 2021-2030 đạt khoảng 9,5-10%.

Đến năm 2015, GDP bình quân đầu người của Hà Nội đạt 4.100- 4.300 USD; đến năm 2020 đạt khoảng 7.100- 7.500 USD, năm 2030 đạt khoảng 16.000- 17.000 USD (tính theo giá thực tế).

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp; dịch vụ chất lượng cao đóng vai trò trọng yếu trong cơ cấu kinh tế Thành phố.

Đến năm 2015, trong cơ cấu kinh tế: tỷ trọng dịch vụ chiếm 54-55%, công nghiệp - xây dựng chiếm 41-42% và nông nghiệp là 3-4%. Năm 2020, khu vực dịch vụ chiếm 55,5-56,6%, công nghiệp - xây dựng chiếm 41-42% và nông nghiệp là 2-2,5%.

Tốc độ tăng giá trị xuất khẩu trên địa bàn bình quân là 14-15%/năm thời kỳ 2011-2015 và 13-14% thời kỳ 2016-2020.

Hình  4-4. Định hướng phát triển không gian thành phố Hà Nội

## PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN NÔNG - LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN

    - Sử dụng đất nông nghiệp

Đất nông nghiệp sẽ giảm từ 188.364ha hiện nay xuống còn 152.248 ha vào năm 2020, giảm 36.118ha.  Diện tích đất lúa là 92.120ha, diện tích chuyên nuôi trồng thủy sản là 10.321ha.

    - Phương hướng phát triển nông nghiệp

Phát triển nền nông nghiệp Thủ đô theo hướng phát triển nền nông nghiệp đô thị sinh thái, sản xuất hàng hoá lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả, có khả năng cạnh tranh cao, hài hoà và bền vững với môi trường.

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hiện đại, giá trị gia tăng lớn, đạt yêu cầu hiệu quả- chất lượng- sạch, theo hướng phục vụ đô thị, du lịch, khu công nghiệp.

Nâng cao chất lượng sản phẩm, chú trọng phát triển các sản phẩm sạch, các loại quả đặc sản, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Phát triển nông nghiệp gắn với ngành nghề khác (thủ công nghiệp, du lịch nông thôn, du lịch sinh thái, du lịch làng nghề…) và góp phần bảo vệ môi trường (vành đai xanh).

Dự kiến giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân một ha đất nông nghiệp đạt khoảng 231 triệu đồng năm 2015 và khoảng 340 triệu đồng năm 2030.

Chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp theo hướng giảm tỷ trọng trồng trọt, tăng tỷ trọng chăn nuôi, thủy sản; đến năm 2015 cơ cấu trồng trọt- chăn nuôi- thủy sản là 40%- 50%- 10% và đến năm 2020 là 34,5%- 54%- 11,5%.

a. Trồng trọt

Xây dựng và hình thành các vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh, ứng dụng công nghệ cao để nâng cao năng suất, chất lượng hàng nông sản, hiệu quả sản xuất trên 01 ha đất đất nông nghiệp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có hiệu quả.

Tập trung phát triển kinh tế trang trại vườn đồi, phát triển cây căn quả có giá trị kinh tế cao phù hợp với điều kiện đất đai vùng gò đồi kết hợp với phát triển du lịch sinh thái.

- Sản xuất rau, hoa, cây cảnh:

Quy hoạch các vùng trồng hoa cây cảnh tập trung tại một số xã thuộc các huyện: Từ Liêm; Đông Anh, Gia Lâm, Đan Phượng, Hoài Đức, Thường Tín, Phú Xuyên, TX Sơn Tây, Ba Vì, Chương Mỹ, Thạch Thất, Sóc Sơn.

Năm 2015, diện tích canh tác chuyên trồng hoa, cây cảnh là 2.165 ha, năm 2020 là 2.300 ha; đạt diện tích gieo trồng khoảng 4,4 - 4,6 nghìn ha.

- Sản xuất cây lương thực:

Quy hoạch vùng chuyên canh lúa, lúa hàng hóa chất lượng cao ở những vùng có điều kiện đất đai phù hợp, thuận lợi tưới, tiêu; bố trí gọn vùng để thuận lợi cho việc thực hiện cơ giới hoá các khâu canh tác, thu hoạch và ứng dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật mới.

Phát triển cây ngô ở những vùng có điều kiện thuận lợi, ngô vụ đông trên đất lúa để đảm bảo một phần an ninh lương thực và cung cấp thức ăn chăn nuôi.

Tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi những vùng canh tác lúa khó khăn sang các mô hình canh tác có hiệu quả kinh tế cao như: vùng đồng cao, khó khăn về tưới nước sẽ chuyển đổi sang canh tác rau, màu, hoa cây cảnh; vùng đồng trũng, khó khăn về tiêu thoát nước vụ mùa chuyển hẳn sang nuôi trồng thuỷ sản tập trung, kết hợp nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi.

b. Phương hướng phát triển chăn nuôi:

Hình thành các khu chăn nuôi theo hướng trang trại công nghiệp, tập trung ngoài khu dân cư; phát triển chăn nuôi hình thức khép kín từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Tạo điều kiện kiểm soát, khống chế dịch bệnh, thực hiện sản xuất hàng hóa, phục vụ chế biến và xử lý môi trường; giảm dần và từng bước hạn chế chăn nuôi nhỏ lẻ trong nông hộ và có kiểm soát; đảm bảo ngành chăn nuôi phát triển bền vững, hiệu quả.

Từng bước đưa chăn nuôi lợn trên địa bàn Hà Nội theo hướng sản xuất giống, vừa cung cấp giống lợn con cho chăn nuôi trang trại trong vùng và cung cấp cho các tỉnh khác trong vùng.

Áp dụng công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm chăn nuôi; Chú trọng công tác khuyến nông nâng cao trình độ cho người chăn nuôi.

Bên cạnh việc phát triển các khu chăn nuôi tập trung, tiến hành xây dựng cơ sở chế biến, giết mổ gia súc và gia cầm tập trung ... khắc phục được tình trạng ô nhiễm môi trường từ hoạt động chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển và kinh doanh gia súc, gia cầm.

Từng bước tổ chức lại chăn nuôi theo hướng liên kết và quản lý theo chuỗi sản phẩm khép kín từ chuồng nuôi đến thị trường tiêu thụ. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển chăn nuôi.

Dự kiến tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng năm 2015 đạt trên 400 nghìn tấn, năm 2020 đạt khoảng 420 nghìn tấn, trong đó:

Đàn lợn: Tổng đàn khoảng 1,4 - 1,5 triệu con, sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng khoảng 330 nghìn tấn năm 2015 và trên 340 nghìn tấn vào năm 2020.

Đàn bò: năm 2015 tổng đàn bò thịt khoảng 170 nghìn con, đàn bò sữa 15 nghìn con; năm 2020 tổng đàn bò thịt khoảng 150 - 155 nghìn con, đàn bò sữa 20 nghìn con;

Đàn gia cầm: giai đoạn 2011 - 2020 tổng đàn gia cầm tại thời điểm kiểm kê ổn định 15 triệu con, sản lượng thịt 60 nghìn tấn (năm 2015) và khoảng 66 nghìn tấn (năm 2020).

c. Phương hướng phát triển lâm nghiệp.

Bảo vệ và phát triển rừng Hà Nội phải gắn với phát triển toàn diện và bền vững của các ngành kinh tế và phát triển tổng thể KTXH của Thủ đô.

Đối với rừng tự nhiên: Bảo vệ diện tích rừng tự nhiên hiện có, làm giàu rừng đối với đối tượng rừng nghèo để vừa bảo tồn đa dạng sinh học và phát huy chức năng phòng hộ của rừng, khoanh nuôi và tái sinh phục hồi rừng

Đối với rừng trồng và rừng phòng hộ: Cải tạo, nâng cao chất lượng rừng trồng (đặc biệt là rừng phòng hộ), phát triển bền vững;

Đối với rừng sản xuất: phát triển rừng kinh tế gắn liền với rừng đa mục đích, để rừng vừa cho nhiều sản phẩm kinh tế (gỗ, lâm đặc sản, quả chất lượng cao...), vừa phòng hộ bảo vệ môi trường, làm đẹp cảnh quan góp phần phát triển du lịch...

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại, đặc biệt tập trung vào lĩnh vực giống cây trồng rừng, trồng cây ăn quả, cây đặc sản ... công tác quản lý bảo vệ rừng.

d. Phương hướng phát triển thủy sản

Trong giai đoạn phát triển tới năm 2020, sản xuất thủy sản Hà Nội chuyển mạnh theo hướng thâm canh, bán thâm canh trên cơ sở ứng dụng nhanh, rộng các tiến bộ khoa học công nghệ về giống, kỹ thuật nuôi, thức ăn, phòng trừ dịch bệnh, ... nhằm tăng năng suất và đa dạng hóa loài nuôi. Đến năm 2015 - 2020 về cơ bản các ao, hồ nuôi thủy sản tập trung ngoài khu dân cư được đầu tư nuôi theo phương thức bán thâm canh, thâm canh, nuôi theo hệ sinh thái VAC. Bên cạnh sản phẩm chủ lực là các loài, giống cá (cả truyền thống và loài, giống mới) cần chú trọng thúc đẩy phát triển quy mô sản xuất các loài thủy đặc sản như tôm càng xanh, ba ba, ếch, lươn. Cũng trong giai đoạn đến năm 2020 công nghệ nuôi cần đổi mới, đáp ứng tích cực yêu cầu phát triển thủy sản nuôi theo hướng sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong cung ứng sản phẩm cho thị trường Thủ đô.

Phát triển vùng nuôi thuỷ sản tập trung tại một số huyện như Ba Vì, Chương Mỹ, Ứng Hoà, Phú Xuyên, Mỹ Đức, Thanh Trì,  Thanh Oai, Thường Tín và Sóc Sơn, Quốc Oai.

Tổng diện tích ao, hồ nuôi trồng thủy sản đến 2020 khoảng 22.500ha (trong đó đất chuyên nuôi thủy sản là 10.231ha), sản lượng thủy sản trên 212 nghìn tấn.

Định hướng phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn Hà Nội:

+ Với quỹ diện tích ruộng trũng có khả năng chuyển đổi sang nuôi trồng thuỷ sản; trong giai đoạn 2011 đến năm 2020 sẽ thực hiện đầu tư cải tạo, chuyển đổi hàng năm khoảng 200 - 250 ha sang nuôi trồng thuỷ sản tập trung.

Với diện tích các ao hồ hiện có, khu nuôi trồng thuỷ sản tập trung nằm ngoài khu dân cư để phát triển theo hướng nuôi thâm canh và bán thâm canh, nâng cao hiệu quả khai thác/01 ha diện tích mặt nước.

Với các hồ mặt nước lớn (ao hồ thủy lợi, du lịch) sẽ được đầu tư khai thác theo hướng kinh tế sinh thái, chủ yếu là bảo vệ, cải thiện môi trường nước và sinh vật nước gắn kết với tôn tạo cảnh quan, phát triển các hoạt động dịch vụ (du lịch, vui chơi, giải trí, ...).

Cải tạo, nâng cấp diện tích các ao hồ nhỏ để nuôi các đối tượng thuỷ sản truyền thống, bảo vệ, cải thiện môi trường nước và sinh vật nước gắn kết với tôn tạo cảnh quan, phát triển các hoạt động dịch vụ.

## PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP, ĐÔ THỊ, XÂY DỰNG

    - Công nghiệp

Phát triển công nghiệp phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế Thủ đô theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hướng vào những ngành có lợi thế so sánh; phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp.

Tập trung phát triển nhanh hơn một số ngành, sản phẩm công nghiệp có tính chất dẫn đường như: công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới, công nghệ chế tạo khuôn mẫu, các ngành và sản phẩm đòi hỏi công nghệ cao: công nghiệp điện tử, cơ khí chính xác, dụng cụ y tế, công nghiệp dược, hoá mỹ phẩm…

Tiếp tục ưu tiên phát triển các làng nghề theo hướng thân thiện với môi trường. Bố trí quỹ đất cho xây dựng các cụm công nghiệp làng nghề để phát triển nghề đồng thời khắc phục tình trạng ô nhiễm trầm trọng tại các làng nghề hiện nay.

Dự kiến giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân khoảng 13%năm giai đoạn 2011- 2015 và khoảng 12,4%/năm giai đoạn 2016- 2020.

-Cải tạo, chỉnh trang, đầu tư chiều sâu các khu công nghiệp cũ như: Minh Khai, Chèm, Đức Giang, Cầu Bươu, Cầu Diễn, Đông Anh, Đuôi Cá, Văn Điển.

- Đẩy nhanh công tác di chuyển những cơ sở sản xuất, bộ phận doanh nghiệp có mức độ gây ô nhiễm cao, có điều kiện sản xuất không thích hợp như: dệt nhuộm, hoá chất, thuốc lá… ra xa nội đô, khu vực dân cư, kết hợp đổi mới công nghệ và đầu tư hệ thống xử lý chất thải bảo vệ môi trường.

- Giai đoạn đến năm 2015: Tiếp tục triển khai 9 KCN đã được Thủ tướng Chính phủ ghi vào danh mục phát triển các KCN Việt Nam với tổng diện tích 3.581ha.

- Giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến 2030: Dự kiến xây dựng mới và mở rộng 15 KCN, tổng diện tích khoảng 4.200ha.

- Nghiên cứu, phát triển các KCN tại khu vực Mê Linh, Nội Bài, Đông Anh tạo thành chuỗi công nghiệp- đô thị trên đường 18 kéo dài từ ĐTM Mê Linh đến Phố Mới (Quế Võ, Bắc Ninh) để chuyển bớt công nghiệp lên đường 18.

- Phát triển các cụm công nghiệp ở ngoại thành, chú trọng thu hút các ngành công nghiệp không gây ô nhiễm môi trường.

    - Xây dựng đô thị

Đảm bảo phát triển đô thị cân đối với sự gia tăng dân số đồng thời đảm bảo điều kiện sống và làm việc ngày một tốt hơn. Hà Nội phát triển theo hướng mở vươn ra các vùng ngoại vi bằng một hệ thống các khu công nghiệp, các đô thị mới hiện đại, tạo không gian thoáng, hoà nhập với thiên nhiên và cảnh quan môi trường, bảo tồn, tôn tạo, nâng cao giá trị của các di sản văn hoá, khai thác triệt để mọi thế mạnh về đất đai và điều kiện tự nhiên hiện có nhằm phát triển một cách toàn diện về kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học kỹ thuật theo hướng hiện đại hoá và đạm đà bản sắc dân tộc.

Bảng 4-23. Các khu đô thị dự kiến đến năm 2020 và 2030

| TT | Hạng mục | Diện tích | Dân số (1000 người) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | tự nhiên (km2) | 2008 | 2020 | 2030 | 2050 |
|  | Tổng | 3328,9 | 6350,0 | 7318,8 | 9135,5 | 10733,5 |
| 1 | Thành thị | 1279,2 | 2583,3 | 4676,8 | 6218,5 | 7510,5 |
| 2 | Nông thôn | 2065,4 | 3766,7 | 2642,0 | 2917,0 | 3223,0 |
| A | Khu vực thành thị | 1279,2 | 4070,0 | 4676,8 | 6218,5 | 7510,5 |
| II.1 | Đô thị trung tâm hạt nhân | 739,3 | 3447,6 | 3748,3 | 4606,0 | 5445,0 |
| a | Khu vực nội đô mở rộng | 159,7 | 1963,2 | 1727,8 | 1656,0 | 1790,5 |
| a1 | Khu vực nội đô (từ VĐ 2 trở vào) | 49,2 | 1150,8 | 919,3 | 800,0 | 800,0 |
| a2 | Phần mở rộng của khu vực nội đô (từ VĐ 2 đến sông Nhuệ) | 110,5 | 812,4 | 808,5 | 856,0 | 990,5 |
| b | Đô thị trung tâm hạt nhân mở rộng | 580 | 1.484 | 2.021 | 2.950 | 3.655 |
| b1 | Chuỗi đô thị phía Đông vành đai 4 (khu vực phía Nam sông Hồng) | 246,8 | 873,5 | 743,5 | 1250,0 | 1685,0 |
| b2 | Khu vực phía Bắc sông Hồng | 332,8 | 610,9 | 1277,0 | 1700,0 | 1969,5 |
| 1 | Khu đô thị Mê Linh | 113 | 138,7 | 300,0 | 450,0 | 549,0 |
| 2 | Khu đô thị Đông Anh | 98,5 | 149,6 | 480,0 | 550,0 | 671,0 |
| 3 | Khu đô thị Long Biên- Gia Lâm | 121,2 | 322,6 | 497,0 | 700,0 | 749,5 |
| II.2. | Các đô thị vệ tinh | 438,9 | 438,7 | 692,3 | 1337,0 | 1746,5 |
| 1 | Đô thị Sơn Tây | 61,1 | 94,8 | 130,0 | 180,0 | 217,0 |
| 2 | Đô thị Hoà Lạc | 201,1 | 81,6 | 270,0 | 560,0 | 709,5 |
| 3 | Đô thị Xuân Mai | 66,4 | 67,0 | 100,0 | 220,0 | 300,0 |
| 4 | Đô thị Phú Xuyên | 50,2 | 106,7 | 94,5 | 127,0 | 155,0 |
| 5 | Đô thị Sóc Sơn | 60,1 | 88,6 | 97,8 | 250,0 | 365,0 |
| II.3. | Các thị trấn | 101,0 | 183,7 | 236,2 | 275,5 | 319,0 |
| II.3.a | Các thị trấn sinh thái | 45,6 | 94,0 | 131,0 | 156,0 | 175,5 |
| II.3.b. | Thị trấn khác | 55,4 | 89,7 | 105,2 | 119,5 | 143,5 |

## PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ

    - Phương hướng chung

- Tạo bước phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực dịch vụ, nhất là các dịch vụ trình độ cao, chất lượng cao.

+ Xây dựng Hà Nội thành trung tâm thị trường hàng hóa bán buôn, thiết lập, củng cố và phát triển các kênh phân phối hàng hóa và dịch vụ theo hướng văn minh hiện đại.

+ Tiếp tục giữ vai trò là một trong những trung tâm du lịch, là nguồn phân phối du khách lớn của khu vực phía Bắc.

+ Xây dựng Hà Nội thành trung tâm tài chính – ngân hàng hàng đầu ở khu vực phía Bắc và có vai trò quan trọng trong cả nước.

- Ưu tiên phát triển các loại hình dịch vụ phát triển kinh tế tri thức và dịch vụ tạo cơ sở hạ tầng, điều kiện để phát triển các ngành kinh tế khác.

- Phân bố hợp lý mạng lưới cơ sở dịch vụ, nhất là mạng lưới siêu thị, cửa hàng tự chọn, mạng lưới chợ, mạng lưới ngân hàng và hệ thống khách sạn trên địa bàn thành phố

    - Du lịch

- Du lịch phát triển trên cơ sở phát triển du lịch bền vững. Phát triển du lịch đi đôi với ổn định chính trị, ổn định xã hội, gìn giữ và phát triển môi trường. Phát triển du lịch theo hướng công nghiệp hoá và hiện đại hoá, rút ngắn khoảng cách, tiến tới đạt ngang bằng trình độ du lịch Thủ đô ở các nước trong khu vực và thế giới.

- Hướng phát triển các lĩnh vực hoạt động du lịch: Đa dạng hoá các sản phẩm du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch độc đáo đặc trưng cho Hà Nội.

- Xây dựng các loại hình du lịch chuyên đề: Nghiên cứu các di tích lịch sử, kiến trúc qua các thời đại, tham quan phố cổ, làng nghề, làng cổ; nghỉ dưỡng kết hợp với các hoạt động thể thao...

- Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, các cơ sở vui chơi giải trí, tạo dựng các sản phẩm du lịch mới.

- Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Đào tạo lại đội ngũ cán bộ du lịch. Chú trọng đội ngũ lao động hoạt động trong các lĩnh vực khách sạn, nhà hàng, hướng dẫn, quản lý du lịch ở cả 3 cấp: sơ cấp, trung cấp, đại học.

-Tập trung phát triển các sản phẩm chủ yếu như dịch vụ vui chơi giải trí, thương mại, du khảo văn hoá, du lịch làng nghề, City tour... Phát triển các sản phẩm như du lịch mua sắm, hội thảo, hội nghị, du lịch trên sông Nhuệ, du lịch vui chơi giải trí, công viên, thể thao...

    - Thương mại

- Xây dựng Hà Nội thành trung tâm thị trường hàng hóa bán buôn; thiết lập, củng cố và phát triển các kênh phân phối hàng hóa và dịch vụ theo hướng văn minh hiện đại.

- Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2011- 2015 đạt bình quân 10÷ 12%/năm và giai đoạn 2016- 2020 đạt bình quân 14÷ 15%/năm.

- Xây dựng và phát triển mạnh thương mại nội địa theo hướng hiện đại. Dự kiến tốc độ tăng trưởng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội giai đoạn 2011- 2015 đạt bình quân 18÷ 20%/năm, giai đoạn 2016- 2020 là 17÷ 18%/năm.

    - Các dịch vụ khác

+ Dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán: Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, hiện đại hóa hệ thống tài chính, tín dụng, ngân hàng, bảo hiểm với nội dung tăng cường ứng dụng thông tin, mở rộng địa bàn, quy mô các hình thức thanh toán tự động; tăng cường kết nối, liên kết rút ngắn thời gian thực hiện các giao dịch liên thông giữa các tổ chức.

+ Dịch vụ bưu chính - viễn thông và công nghệ thông tin: Phát triển và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ như chuyển phát nhanh, dịch vụ viễn thông và internet …; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin cho các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng.

+ Dịch vụ khoa học công nghệ: Tập trung vào nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao, gắn nghiên cứu khoa học- công nghệ với yêu cầu của phát triển sản xuất và dịch vụ. Phát triển thị trường khoa học- công nghệ và các dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ, các dịch vụ đánh giá, thẩm định, dịch vụ tiêu chuẩn, đo lường chất lượng

+ Dịch vụ y tế: Phát triển các dịch vụ trình độ, chất lượng cao trong khám và chữa bệnh, xây dựng Hà Nội trở thanh trung tâm công nghệ cao về y học hàng đầu của cả nước. Hình thành một số dịch vụ chuyên sâu đạt trình độ y tế các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới

+ Dịch vụ giáo dục- đào tạo: Xây dựng Hà Nội thành trung tâm giáo dục- đào tạo trình độ, chất lượng cao của cả nước; đầu tư xây dựng một số mô hình giáo dục trình độ cao ở bậc Trung học phổ thông và giáo dục chuyên nghiệp, các trường đại học, trung tâm ngoại ngữ, tin học đạt tiêu chuẩn quốc tế.

+ Dịch vụ vận tải công cộng: Tập trung phát triển giao thông vận tải công cộng để đáp ứng 35÷ 45% tổng nhu cầu đi lại trên toàn thành phố vào năm 2020, tiết kiệm tiêu dùng xã hội về giao thông đô thị và hạn chế gia tăng quá mức các phương tiện tư nhân. Tăng cường cải thiện dịch vụ vận tải hành khách công cộng. Tổ chức tốt công tác điều tiết nhu cầu giao thông, gắn liền phát triển đô thị với phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải hành khách công cộng, đảm bảo phát triển đô thị một cách đồng bộ và bền vững.

## ĐÁNH GIÁ NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN CỦA ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI ĐẾN CÔNG TÁC QUY HOẠCH THỦY LỢI

    - Những thuận lợi

- Hà Nội nằm ở vùng đồng bằng sông Hồng có điều kiện địa hình tương đối bằng phẳng, đất đai phì nhiêu thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng thủy lợi.

- Thời tiết trên địa bàn thành phố Hà Nội tương đối thuận lợi cho việc canh tác nông nghiệp có thể thực hiện quanh năm 2÷ 3 vụ đối với canh tác trồng lúa, màu, 5÷ 10 vụ cho việc sản xuất rau.

- Hà Nội có mạng lưới sông suối dày thuận lợi cho việc cấp nước, thoát nước, giao thông thủy.  Hệ thống sông Hồng, sông Đuống, sông Đáy, sông Tích, sông Nhuệ vừa là nơi cung cấp nước cho thành phố trong mùa kiệt, vừa là nơi nhận nước tiêu từ thành phố trong mùa mưa.

- Hệ thống cơ sở hạ tầng thủy lợi đã được đầu tư phát triển qua nhiều thời kỳ, đến nay đã tương đối hoàn chỉnh từ đầu mối đến kênh mương nội đồng, có thể đáp ứng được yêu cầu sản xuất nông nghiệp trong điều kiện thời tiết bình thường.

- Nguồn nhân lực thành phố Hà Nội dồi dào, có trình độ dân trí cao, thuận lợi trong việc sản xuất nông nghiệp trình độ cao, công nghệ hiện đại.

    - Những khó khăn

+ Các đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, làng nghề và các khu du lịch - dịch vụ đang được mở rộng và phát triển mạnh mẽ. Diện tích đất còn lại cho sản xuất nông nghiệp ngày càng giảm. Các khu công nghiệp chế biến, máy móc, thiết bị điện tử, công nghệ cao, vật liệu xây dựng, làng nghề đã và đang được đề ra trong các quy hoạch cũng được thực hiện với tốc độ nhanh. Các khu du lịch - dịch vụ cũng phát triển mạnh, tương lai chiếm tỷ trọng thu nhập cao trong nền kinh tế của hệ thống. Mạng lưới đường bộ, đường thủy, đường sắt và giao thông nông thôn cũng đang được mở rộng và xây dựng mạnh mẽ.

+ Từ tương lai phát triển của các ngành kinh tế - xã hội đòi hỏi nhu cầu dùng nước tăng không chỉ cho nông nghiệp mà cho đô thị, công nghiệp và các ngành kinh tế khác, đồng thời nhu cầu tiêu nước, phòng chống lũ lụt, môi trường chất lượng nước cũng tăng lên nhanh chóng. Một hạ tầng cơ sở thủy lợi đáp ứng nhu cầu mới đang đạt ra để tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong hệ thống an toàn, hài hoà và bền vững.

+ Việc chuyển đổi nhiệm vụ của một số hồ chứa lớn trên địa bàn thành phố từ cấp nước cho nông nghiệp sang phục vụ du lịch, đô thị đòi hỏi phải có giải pháp công trình để tưới cho các diện tích được chuyển đổi..

+ Nguồn nước trên các sông suối đang có xu hướng ngày càng cạn kiệt, làm cho diện tích bị thiếu nước trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung và vùng đồng bằng sông Hồng nói riêng đang ngày càng tăng lên. Rất nhiều công trình lấy nước dọc sông hiện nay không thể lấy được nước do mực nước trên sông quá thấp. Hiện tượng bơm 2 cấp, thậm chí 3- 4 cấp hiện nay rất phổ biến.

+ Do sự phát triển các ngành kinh tế, đất nông nghiệp chuyển sang xây dựng đô thị, khu công nghiệp và các ngành khác. Vấn đề tiêu cho đô thị, các khu công nghiệp, các ngành khác vào trong hệ thống nông nghiệp, tách rời khỏi hệ thống tiêu nông nghiệp, tiêu trong mùa khô để đảm bảo giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước đang yêu cầu để hạ tầng cơ sở thủy lợi đáp ứng.

+ Lũ lụt luôn là mối uy hiếp lớn nhất đối với hệ thống sông của Hà Nội. Con người, tài sản của nhà nước và nhân dân hết sức to lớn, do vậy hệ thống các công trình phòng chống lụt bão gồm đê điều, kè, cống, trạm bơm cần được hoàn chỉnh và thường xuyên tu bổ, nâng cấp và tuân thủ nghiêm túc quy trình quản lý khai thác đê đủ điều kiện phòng chống lũ lụt với tiêu chuẩn cao và an toàn.

+ Biến đổi khí hậu đang tạo ra nhiều hình thái thời tiết cực đoan, gây khó khăn cho việc cấp nước, tiêu thoát nước và phòng chống lũ trên địa bàn Thành phố.

+ Vấn đề môi trường và chất lượng nguồn nước đang là vấn đề bức xúc nhất không chỉ là yêu cầu của các ngành kinh tế mà là của người dân, của sản phẩm hàng hoá trong hệ thống. Từ ô nhiễm điểm nay là ô nhiễm diện và sắp tới do quá trình phát triển nếu không có đề xuất phương án trong quy hoạch để xử lý thì vấn đề càng trầm trọng và phức tạp hơn. Cần có phương án cụ thể để giải quyết ô nhiễm nguồn nước cả mùa khô, mùa mưa phù hợp cho cả hiện tại và tương lai.

+ Hệ thống công trình thủy lợi đa phần đã hoạt động trên 20–40 năm, công trình đã xuống cấp, thiết bị lạc hậu, tiêu tốn điện năng lớn.

# CHƯƠNG V. HIỆN TRẠNG THỦY LỢI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

## QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU, QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THUỶ LỢI

Các nghiên cứu về quy hoạch thuỷ lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội đã trải qua nhiều giai đoạn. Mỗi giai đoạn quy hoạch lại có những biến động của các ngành kinh tế xã hội làm cho công tác quy hoạch qua quá trình thực hiện lại cần được tiếp tục rà soát, bổ sung, cập nhật và nâng cao hơn nữa để đáp ứng yêu cầu phát triển mới. Kể từ năm 1990 trở về trước các dự án quy hoạch được xây dựng tập trung vào ba nhiệm vụ chủ yếu đó là cấp nước, tiêu thoát nước và phòng chống lũ. Những năm gần đây các dự án quy hoạch thuỷ lợi đã được xây dựng trên cơ sở bốn nhiệm vụ là: Phòng chống lũ, tiêu thoát nước, cấp nước và môi trường chất lượng nước.

Việc quy hoạch, xây dựng và khai thác hệ thống công trình thuỷ lợi trên địa bàn thành phố gắn liền với quá trình xây dựng hệ thống thuỷ lợi đồng bằng sông Hồng. Các nghiên cứu và xây dựng công trình thuỷ lợi trên đồng bằng sông Hồng đã được thực hiện qua nhiều thế kỷ, năm 1248 gần như đã hình thành tuyến đê sông Hồng từ trung du tới biển. Năm 1932 hệ thống sông Nhuệ được hình thành, năm 1932 đã xác định trạm bơm tưới Phù Sa, năm 1934 đập Đáy được xây dựng và hoàn thành vào năm 1937. Từ sau năm 1954 đến nay công tác quy hoạch được tập trung nghiên cứu một số lần cả toàn lưu vực cũng như từng khu thuỷ lợi. Hệ thống thuỷ lợi Bắc Hưng Hải được xây dựng đầu những năm 50 của thế kỷ trước và hệ thống Bắc Đuống hình thành năm 1962. Trên cơ sở các quy hoạch đề ra nhà nước và nhân dân đã xây dựng được một hạ tầng cơ sở thuỷ lợi to lớn, hiện nay vẫn đang được tiếp tục tu bổ nâng cấp và phát triển.

Những năm 1960  1965 văn phòng ủy ban trị thủy và khai thác sông Hồng đã nghiên cứu quy hoạch chống lũ và cấp nước cho hệ thống sông Hồng, từ đó nhiều hệ thống đê, công trình phân chậm lũ, công trình cách ly lũ núi, hồ chứa nước nhỏ, công trình lấy nước như cống, trạm bơm được xây dựng.

Từ năm 1970 đến năm 1980 hàng loạt quy hoạch hoàn chỉnh thủy nông cho các hệ thống thuỷ lợi được lập với 2 nhiệm vụ tiêu úng và cấp nước. Hàng loạt các công trình tưới, tiêu được đầu tư ở hầu hết các khu vực đồng bằng của lưu vực tuy nhiên ở mức bảo đảm còn thấp, diện tích một vụ còn lớn. Đây là thời kỳ hàng loạt các trạm bơm tiêu ở các khu thuỷ lợi sông Tích, sông Nhuệ, Bắc Đuống được đầu tư xây dựng.

Những năm 1990 trở lại đây nhiều dự án rà soát bổ sung quy hoạch được thực hiện đó là:

Dự án quy hoạch tiêu và chống lũ sông Nhuệ được xây dựng năm 1996 và kết thúc năm 1997, Bộ NN & PTNT đã nghe và có thông báo tại văn bản số 875 NN –QLN-TB ngày 5/12/1997.  Quy hoạch này đã đề cập đến các nhiệm vụ: tưới, tiêu, chống lũ trong đó tiêu được tập trung nghiên cứu khẳng định trạm bơm tiêu Nam Hà Nội (Yên Sở); bổ sung các trạm bơm Ngoại Độ II, Lạc Tràng II, Quế II và nâng cấp tu bổ nhiều trạm bơm dọc trục sông Nhuệ. Xác định mực nước cho các đoạn đê dọc sông Nhuệ. Khẩn cấp nâng cấp đê sông Nhuệ, đề xuất bổ sung một số trạm bơm nhỏ và lớn như: Ngọ Xá, Ngoại Độ 2, Quế 2, Lạc Tràng 2 cũng như việc thúc đẩy tiến độ xây dựng các trạm bơm tiêu Khai Thái, Yên Lệnh. Đến nay nhiều hạng mục công trình đề ra trong quy hoạch đã được thực hiện như trạm bơm Yên Sở, Khai Thái, Yên Lệnh, Quế 2, Lạc Tràng 2, trạm bơm Ngoại Độ 2 ở giai đoạn chuẩn bị thi công, riêng hệ thống đê sông Nhuệ chưa được nâng cấp theo đề xuất.

Quy hoạch thoát nước lưu vực sông Tô Lịch và phần thuộc Hà Nội (cũ) của sông Nhuệ với tổng diện tích vùng nghiên cứu là 135,4km2, bao gồm lưu vực sông Tô Lịch 77,5km2, vùng tả sông Nhuệ của huyện Từ Liêm, thị xã Hà Đông 57,9km2, do JICA thực hiện năm 1994, đã xác định giải pháp tiêu nước cho lưu vực sông Tô Lịch, các khu vực Cổ Nhuế, Mỹ Đình, Mễ Trì và Ba Xã. Quy hoạch đã đề xuất việc xây dựng các trạm bơm Yên Sở, Cổ Nhuế, Mỹ Đình, Mễ Trì và Ba Xã, hồ điều hòa Yên Sở, Linh Đàm, cải tạo các sông và mương thoát nước.

Dự án quy hoạch thuỷ lợi sông Tích - sông Thanh Hà được lập từ năm 1998 và kết thúc năm 2000, với kết quả:

+ Về cấp nước khẳng định việc chuyển đổi nhiệm vụ của hồ Đồng Mô - Ngải Sơn và dự kiến phương án hồ Suối Hai đảm nhiệm thêm nhiệm vụ du lịch. Đề xuất phương án làm cống Bến Mắm tiếp nguồn nước sông Hồng vào sông Tích. Nạo vét, cải tạo sông Tích. Xây dựng trạm  bơm Cẩm Yên, Ngọc Bài để thay thế một phần nguồn cho hồ Đồng Mô - Ngải Sơn, bổ sung nguồn nước thiếu của sông Tích kể cả nước cho môi trường sinh thái và cũng đề xuất mở rộng trạm bơm Trung Hà nhằm thay thế một phần nhiệm vụ của hồ Suối Hai. Ngoài ra các khu bán sơn địa còn bổ sung, tu bổ, nâng cấp nhiều công trình hồ đập nhỏ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho vùng cao khan hiếm nước.

+ Về tiêu đề nghị việc tu bổ, nâng cấp các trạm bơm tiêu nhỏ trên hệ thống sông Tích – Thanh Hà.

+ Vấn đề phòng chống lũ cũng đã được đề xuất là: Củng cố đê tả Tích để chống được lũ nội tại, riêng đoạn từ Sơn Tây đến Tân Trượng tu bổ để đảm bảo chống được lũ khi có phân lũ sông Hồng vào sông Đáy.

Dự án quy hoạch thuỷ lợi sông Châu thực hiện năm 1999 và kết thúc vào năm 2001. Kết luận chủ yếu là xác định được hệ thống Tắc Giang (cống, âu Tắc Giang, Điệp Sơn, Phủ Lý, Chợ Lương) là hệ thống công trình tiếp nguồn vào sông Châu, cải tạo môi trường chất lượng nước, kết hợp với việc mở tuyến giao thông thủy trên sông Châu cùng với phòng chống lũ, tiêu úng và cấp nước. Cần tiếp tục hoàn thiện các hạng mục công trình theo đề xuất (đập Chợ Lương, Điệp Sơn) và xây dựng quy trình vận hành hệ thống Tắc Giang đảm bảo hiệu quả trong cấp và thoát nước.

Dự án Quy hoạch thuỷ lợi lưu vực sông Đáy (2002), đã nghiên cứu tổng hợp nhu cầu cấp, thoát nước, phòng chống lũ và bảo vệ tài nguyên, môi trường nước. Kết quả chủ yếu của phương án quy hoạch bao gồm các nội dung sau:

+ Đối với cấp nước :

Trên khung trục xây dựng các công trình tiếp nguồn với quy mô, nhiệm vụ, đoạn tuyến đã được xác định đó là các cống lấy nước Vân Cốc (nay gọi là Cẩm Đình – Hiệp  Thuận) với mục tiêu duy trì dòng chảy cơ bản của sông Đáy, tạo nguồn cấp nước cho dân sinh và nước tưới chủ động cho khoảng 17.800 ha đất canh tác nằm hai bên bờ sông Đáy. Các hạng mục công trình chính gồm cống Hát Môn để lấy nước sông Hồng tại vị trí Vân Cốc, cải tạo và mở rộng kênh dẫn Vân Cốc - Đập Đáy và làm cống lấy nước trên đê Ngọc Tảo để tiếp nguồn cho sông Đáy về mùa kiệt. Hiện tại cụm công trình này đã hoàn thành. Cống Cẩm Đình thuộc loại cống hở hai tầng, có 2 cửa mỗi cửa rộng 6 m và 1 cửa thông thuyền rộng 8 m. Kênh dẫn Vân Cốc - Đập Đáy dài 13,7 km có bề rộng đáy b = 20,0 m, độ dốc mái m = 3,0. Cống lấy nước đặt tại K12+300 trên đê Ngọc Tảo, cách Đập Đáy khoảng 500m có 3 cửa 6x5m và 1 cửa thông thuyền rộng 8m.

+ Đối với tiêu úng.

Các khu thủy lợi đều đã được rà soát lại quy hoạch tiêu úng, hệ số tiêu (tiêu chủ yếu cho khu vực nông nghiệp thì hệ số tiêu từ 4,5  5,5 l/s/ha; khu vực có thị trấn, thị xã, nhiều khu dân cư; hệ số tiêu đã lên tới 6  7 l/s/ha; tiêu cho đô thị, công nghiệp đã là 12  15 l/s/ha các công trình đề ra đều là các trạm bơm mới hoặc bổ sung cũng được xác định cụ thể theo từng khu thủy lợi.

+ Đối với phòng chống lũ và giảm nhẹ thiên tai.

Với lũ bản thân sông Đáy: Tu bổ và nâng cấp các hệ thống đê tả, hữu Tích, hữu Đáy, hữu Hoàng Long; đê và bờ bao bờ vùng; các công trình dưới đê, bảo vệ bờ … trong các khu thủy lợi.

Hệ thống các công trình phục vụ phân chậm lũ vẫn được xác định là cần thiết và cấp bách bao gồm: Tu bổ nâng cấp đê tả Đáy, một số đoạn hữu Đáy, cống Vân Cốc, đập Đáy, đê tràn Vân Cốc, vùng chậm lũ, giải phóng lòng bãi sông. Mặt khác để phù hợp với khả năng nâng cao tần suất chống lũ của sông Hồng khi các hồ chứa thượng du hoàn thành nhằm loại bỏ dần khu chậm lũ Chương Mỹ - Mỹ Đức, chủ động đưa nước sông Hồng vào sông Đáy trong mùa lũ những năm sau 2010 mà vẫn chủ động phân lũ khi điều kiện bất khả kháng xảy ra trên sông Hồng.

+ Đối với môi trường và chất lượng nước :

Đề nghị xây dựng các hệ thống công trình tiếp nguồn Bến Mắm, Đập Đáy và Tắc Giang nhằm duy trì dòng chảy sinh thái cho các sông về mùa kiệt.

Báo cáo điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tiêu nước hệ thống thuỷ lợi sông Nhuệ do Đại Học Thủy lợi lập năm 2006. Kết quả của quy hoạch này đề xuất việc nạo vét các kênh trục tưới tiêu kết hợp; củng cố các tuyến đê, công trình điều tiết; xây dựng trạm bơm tiêu Yên Nghĩa kết hợp tưới thay cho trạm bơm La Khê; khôi phục nâng cấp các trạm bơm tiêu vào sông Nhuệ, sông Châu; tiếp tục làm các trạm bơm bổ sung năng lực tiêu Ngoại Độ II, Lạc Tràng II và Yên Sở II.

Dự án QHTL tỉnh Hà Tây (2007) được lập trong điều kiện chưa có sự hợp nhất của thành phố Hà Nội.

- Về cấp nước đã xác định lại hệ số tưới cho các khu vực vào khoảng 1-1,2 l/s/ha. Quy hoạch này đã đề xuất việc xây dựng cống tiếp nguồn cho sông Tích tại Lương Phú lấy nước sông Đà thay thế cho phương án xây dựng cống Bến Mắm của Quy hoạch sông Tích – Thanh Hà năm 2000.  Việc thay thế nhiệm vụ của hồ Suối Hai bằng việc nâng cấp trạm bơm Trung Hà tiếp tục được khẳng định. Quy hoạch cũng đã đề xuất việc nâng cấp các trạm bơm đảm bảo yêu cầu cấp nước như Đan Hoài, Hồng Vân, La Khê.

- Vê tiêu nước xác định lại hệ số tiêu 6,2-7,2 l/s/ha, tiêu đô thị 11,6 l/s/ha. Nâng cấp, làm mới các trạm bơm đảm bảo theo hệ số tiêu thiết kế. Chuyển các khu vực tiêu tự chảy phía tả sông Tích thành biện pháp tiêu động lực bằng việc xây dựng các trạm bơm Thụy Đức và Phú Thu. Khu vực hữu sông Bùi của huyện Chương Mỹ được xác định là chỉ bảo vệ cục bộ bằng các trạm bơm nhỏ ra sông Bùi. Phía Tả Bùi của Chương  Mỹ đề xuất thay thế trạm bơm Hạ Dục, làm mới trạm bơm Yên Duyệt.

Quy hoạch tiêu nước hệ thống sông Nhuệ do Viện Quy hoạch Thủy lợi lập, được Chính phủ thông qua bằng quyết định số 937/QĐ-TTg ngày 1/7/2009 đã xác định lại hệ số tiêu cho đô thị từ 17,9-19,7l/s.ha và các khu vực khác từ 6-8l/s.ha. Quy hoạch cũng đề xuất xây dựng trạm bơm Liên Mạc tiêu ra sông Hồng với diện tích 9.200ha, trạm bơm Yên Thái với diện tích tiêu 3.500ha, quy hoạch cũng tiếp tục đề xuất xây dựng trạm bơm Yên Nghĩa tiêu cho 6.300ha ra sông Đáy. Đồng thời với việc xây dựng các trạm bơm là nạo vét, cải tạo sông Nhuệ từ Liên Mạc đến Hà Đông và từ Hà Đông đến Lương Cổ.

Dự án  QHTL Bắc Hưng Hải vừa được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt năm 2009, khu vực liên quan đến Hà Nội đề xuất xây dựng mới trạm bơm Long Biên tiêu nước cho khu vực đô thị của huyện Gia Lâm và Quận Long Biên.

Dự án QHTL sông Nhuệ - Đáy  do Viện Quy hoạch Thủy lợi lập năm 2009, đã thống nhất xây mới hệ thống tiếp nguồn Lương Phú thay thế cống Bến Mắm được đề xuất trong các quy hoạch trước đây,  mở rộng và làm mới cống Liên Mạc để có thể lấy được lưu lượng thiết kế 70m3/s. Về tiêu tiếp tục đề xuất bổ sung một số các trạm bơm lớn như  Yên Nghĩa, Liên Mạc, Yên Thái.

Dự án QHTL Bắc Đuống được Viện Quy hoạch Thủy lợi lập năm 2009 đang trong quá trình thẩm định trình Bộ NN và PTNT phê duyệt, đã tính toán đề xuất xây mới các công trình tiêu cho khu vực đô thị bằng các trạm bơm tiêu Vĩnh Thanh, Long Tửu để tiêu nước cho diện tích đất đai trong hệ thống thuộc địa bàn thành phố Hà Nội ra sông Hồng để giảm tải cho sông Ngũ Huyện Khê.

Quy hoạch phòng chống lũ và đê điều sông Đáy được Viện Quy hoạch Thủy lợi lập và đã được Chính phủ thông qua với những đề xuất như sau:

- Xóa bỏ các khu chậm lũ Chương Mỹ, Mỹ Đức, lòng hồ Vân Cốc, vùng bãi sông Đáy từ Đập Đáy đến Ba Thá.

- Cải tạo lòng dẫn sông Đáy với mục tiêu đưa nước tạo dòng chảy thường xuyên cho sông Đáy, đồng thời nắn chỉnh một số đoạn cong. Lòng chính sông Đáy chỉ tải lưu lượng thường xuyên trong thời kỳ mùa lũ, có quy mô đủ lớn sao cho lưu lượng lớn nhất là 500-800m3/s thì mực nước tại Ba Thá không gây ngập bãi sông nằm giữa 2 tuyến đê.

- Duy trì sông Đáy như là một cầu chì để chuyển lũ từ sông Hồng vào sông Đáy khi lũ vượt mức lũ thiết kế 500 năm. Xây dựng cống đầu mối phân lũ mới để thay thế Đập Đáy sẽ tại Cẩm Đình. Lưu lượng phân lũ tối đa là 2.500m3/s. Với lũ 500 năm có hồ chứa cắt lũ kết hợp phân lũ vào sông Đáy sẽ giữ mực nước tại Hà Nội dưới 13,1m; với lũ 700 năm có hồ chứa cắt lũ kết hợp phân lũ vào sông Đáy sẽ giữ mực nước tại Hà Nội dưới 13,4m.

Quy hoạch phòng chống chi tiết cho từng tuyên sông có đê trên địa bàn Thành phố Hà Nội Viện Quy hoạch Thủy lợi lập và đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua tháng 12/2009. Quy hoạch đã đề xuất những nội dung chủ yếu như sau:

- Xác định được mức đảm bảo phòng chống lũ cho các tuyến sông Hồng, Đuống, Đà, Cầu, Cà Lồ, Tích, Bùi, Đáy và sông Mỹ Hà.

- Xác định được lũ thiết kế cho các sông nêu trên tại các vị trí then chốt.

- Xác định được chỉ giới thoát lũ cho từng tuyến sông trên địa bàn Thành phố.

- Xác định được các giải pháp phòng chống lũ bao gồm: xây dựng chỉ giới thoát lũ, nạo vét, hạ thấp các bãi trên sông Hồng nhằm tăng khả năng thoát lũ, cải tạo lòng dẫn sông Đáy, sông Tích, sông Bùi, nâng cấp các tuyến đê, xây dựng công trình phân lũ mới thay thế công trình Đập Đáy, xây dựng các hạng mục công trình chống lũ rừng ngang, xây mới và nâng cấp các công trình chỉnh trị sông và đền bù và di dân vùng bãi sông.

Từ các đề xuất của các quy hoạch nêu trên, đến nay nhiều hạng mục công trình đề ra trong quy hoạch đã được thực hiện như trạm bơm Yên Sở, Khai Thái, Yên Lệnh, Quế 2, Lạc Tràng 2, trạm bơm Ngoại Độ 2 (chuẩn bị thi công) (Quy hoạch sông Nhuệ năm 97), hệ thống tiếp nguồn Tắc Giang (QH sông Châu 1999), hệ thống tiếp nguồn sông Đáy (QH sông Đáy 2002) và rất nhiều trạm bơm lớn nhỏ dọc các sông Tích, sông Đáy, sông Nhuệ cũng đã được đầu tư. Nhiều hạng mục công trình đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư xây dựng như hệ thống tiếp nguồn sông Tích, các trạm bơm lớn Yên Nghĩa, Liên Mạc, xóa bỏ các khu chậm lũ sông Đáy và nâng cấp các tuyến đê sông Tích, sông Bùi, sông Đáy.

Các quy hoạch ở trên đã phần nào góp phần  định hướng trong quá trình phát triển thuỷ lợi và kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, Thành phố Hà  Nội sau khi mở rộng đang có nhiều thay đổi sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực tự nhiên, kinh tế, xã hội. Đồng thời, những thay đổi về điều kiện khí tượng thủy văn trong giai đoạn hiên nay đòi hỏi cần phải có lập quy hoạch thủy lợi để đề ra những giải pháp phù hợp với tình hình mới.

## HIỆN TRẠNG THỦY LỢI

    - Phân vùng thủy lợi

Hệ thống thủy lợi thành phố Hà Nội được phân thành 3 vùng, phù hợp với nguyên tắc quản lý nguồn nước theo lưu vực sông và các vùng được quy định trong quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đã được Chính phủ phê duyệt,  bao gồm:

- Vùng Hữu sông Đáy: Bao gồm thị xã Sơn Tây và các huyện Ba Vì, Thạch Thất, Phúc Thọ, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức.

- Vùng Tả sông Đáy: Bao gồm quận Hà Đông và các huyện: Đan Phượng, Hoài Đức, Từ Liêm, Thanh Trì, Thanh Oai, Ứng Hòa, Thường Tín và Phú Xuyên.

- Vùng Bắc Hà Nội: Bao gồm quận Long Biên và các huyện Mê Linh, Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm..

    - Hiện trạng tưới tiêu

#### Hiện trạng công trình tưới

a. Nguồn nước

- Địa hình thành phố Hà Nội có đầy đủ cả khu vực miền núi, bán sơn địa và đồng bằng. Đối với khu vực miền núi, bán sơn địa tập trung ở khu vực hữu sông Tích, sông Bùi và khu vực phía Tây Bắc huyện Sóc Sơn chỉ có thể dùng nguồn nước tại chỗ, nhưng trữ lượng rất hạn chế. Biện pháp công trình chủ yếu là hồ chứa để điều tiết lại dòng chảy phục vụ tưới. Ở các khu vực không có đủ điều kiện làm hồ chứa thì phát triển đập dâng. Nói chung loại địa hình đập dâng phổ biến ở các khu miền núi của các huyện huyện Ba Vì, Sơn Tây, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức và Sóc Sơn.

- Đối với vùng đồng bằng chủ yếu dùng nguồn nước từ các sông lớn, trong đó sông Hồng chiếm tỷ trọng lớn nhất. Biện pháp công trình cho khu vực đồng bằng chủ yếu là bơm. Một vài khu thuỷ lợi còn thiếu nguồn nước do chưa có biện pháp công trình đáp ứng, như khu thuỷ lợi sông Tích, vùng đầu nguồn sông Đáy từ Hát Môn đến Ba Thá. Hơn nữa, có một số công trình chuyển đổi mục đích cũng đòi hỏi phải có biện pháp công trình tưới thay thế như hồ Đồng Mô, Suối Hai…hàng năm khu vực thượng nguồn sông Tích, sông Đáy cạn kiệt, phải tiếp nguồn từ sông Đà qua trạm bơm Trung Hà và từ sông Hồng qua các trạm bơm Phù Sa và Đan Hoài. Khu vực cuối sông Nhuệ thiếu nước do hệ thống sông trục bồi lắng, mực nước xuống thấp, không lấy đủ nước.

- Có đoạn sông không có nguồn sinh thuỷ, nước thải từ công nghiệp, đô thị, nông nghiệp làm cho chất lượng nước không đảm bảo như sông Nhuệ; đoạn thượng nguồn sông Đáy đến Ba Thá; sông Ngũ Huyện Khê, sông Cầu Bây. Các sông nội thành ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng đã hủy diệt gần như toàn bộ các loại thủy sản trên sông.

- Từ năm 2003 đến nay mực nước sông Hồng thường xuyên duy trì thấp, chỉ có vài đợt xả từ hồ Hoà Bình có thể duy trì mực nước trên 2m tại Hà Nội còn lại thì đều thấp hơn và có những thời điểm chỉ còn <0,1m. Với mực nước đó các công trình thuỷ lợi  lấy nước từ sông Hồng (chiếm gần 60% diện tích tưới của toàn thành phố) không lấy được nước hoặc công suất giảm mạnh. Giải pháp tình thế giải quyết vẫn đề này là nhiều địa phương đã trang bị các máy bơm dã chiến để tiếp nguồn, tăng đầu nước cho các công trình lấy nước.

- Vấn đề bổ sung nguồn nước ở các khu vực đầu nguồn là rất cấp bách để cấp nước cho nông nghiệp và các ngành kinh tế, để thay thế nguồn cho các công trình chuyển đổi nhiệm vụ, cải thiện môi trường và chất lượng nước của sông Đáy, Tích, Nhuệ. Đồng thời từng bước làm sống lại dòng sông Đáy trong mùa kiệt chủ yếu từ đập Đáy đến Ba Thá.

b. Công trình đầu mối

+ Từ vùng núi, bán sơn địa đến vùng đồng bằng đã có hàng loạt công trình được xây dựng qua nhiều giai đoạn. Các công trình tưới đa số đã có thời gian sử dụng đã hơn 20  30 năm, có công trình đã xây dựng 40 năm. Chỉ có một số ít công trình mới xây dựng bổ sung vào các năm gần đây.

+ Theo số liệu tổng hợp, toàn thành phố có 1.887 trạm bơm tưới tiêu các loại, 96 hồ chứa, 30 đập dâng (trong đó số công trình tưới là 1.338), diện tích tưới tự chảy chiếm 20% và tưới động lực khoảng 80%. Diện tích cần tưới là 164.108ha, năng lực tưới thực tế là 130.508ha đạt  79% yêu cầu, trong đó chỉ có khoảng 50% diện tích chủ động tưới còn lại phải dùng các biện pháp khác như dùng trạm bơm dã chiến, kéo dài thời gian tưới và lấy nước từ kênh tiêu. Các diện tích trồng cây ăn quả ở các khu vực gò đồi, các diện tích canh tác nhỏ lẻ phân tán, diện tích vùng bãi hầu như chưa được tưới.

+ Về chỉ tiêu thiết kế: hầu hết các công trình khi thiết kế đều chọn hệ số tưới nhỏ (0,8-1,2l/s/ha). Đến nay do có nhiều tiến bộ của ngành sinh học đã cho ra đời nhiều loại giống lúa thấp cây, nhu cầu nước lại nhiều hơn các giống lúa cũ, mặt khác do nhu cầu thâm canh tăng vụ đòi hỏi nước cấp đủ khung thời vụ tốt nhất (khoảng 15 ngày), nên hệ số tưới cũ không còn phù hợp nữa.

+ Về công trình đầu mối: Hơn 40% công trình tưới được xây dựng trước năm 1970, hơn 75% công trình xây dựng trước 1990, nhiều công trình cũ nát, lạc hậu.

+ Các hồ chứa Đồng Mô - Ngải Sơn,  Suối Hai, Quan Sơn trước đây được thiết kế với chỉ nhiệm vụ cấp nước cho nông nghiệp.  Hiện nay, các công trình này đang được chuyển đổi hoàn toàn hoặc một phần sang làm các nhiệm vụ du lịch, dịch vụ, nhiệm vụ tưới giảm đi, cần phải tìm các biện pháp công trình khác để thay thế.

- Khoảng 70% diện tích canh tác lúa trước đây chỉ trồng cấy hai vụ lúa, vụ đông không đáng kể nay được gieo trồng 3 vụ (xuân, mùa và vụ đông). Một số khu vực đồi gò nay đã được quy hoạch là vùng trồng cây công nghiệp, cây ăn quả có yêu cầu cấp nước tưới, nhu cầu tưới tăng lên so với trước đây.

c. Kênh mương

Theo thống kê toàn thành phố có 5.142 tuyến kênh tưới và tưới tiêu kết hợp với chiều dài trên 6.578 km, trong đó:

- 1.051 tuyến kênh với chiều dài 1.815km kênh do thành phố quản lý

- 4.091 tuyến kênh nội đồng với chiều dài 4.763km do các huyện quản lý.

Hệ thống kênh mương bị bồi lắng làm giảm khả năng chuyển tải và trữ nước. Kênh tưới còn nhiều chỗ bị sạt lở chưa được kiên cố hoá. Các hệ thống lấy nước lớn như Cẩm Đình- Hiệp Thuận, Sông Nhuệ, Long Tửu không đảm bảo cấp nguồn do mực nước sông Hồng xuống thấp, sông trục như sông Đáy chưa được cải tạo để dẫn nước, sông Nhuệ bị bồi lắng mạnh (bồi 0,5-1,0m so với thiết kế).

Kênh mương bị bồi lắng, sạt lở nhiều, đến nay mới có khoảng 20% kênh mương được kiên cố hóa, nhiều cống đầu kênh không có cửa, điều tiết nước khó khăn, hệ số sử dụng nước trong hệ thống kênh mương thấp thường chỉ đạt 0,5-0,6.

Kênh mương nội đồng là yếu tố chủ chốt trong khâu điều tiết nước tưới, nhiều nơi công trình đầu mối tốt nhưng kênh mương không hoàn chỉnh nên hiệu quả tưới không cao.

d. Quản lý khai thác

Về quản lý khai thác cũng còn nhiều hạn chế: Việc phân cấp quản lý công trình ở một số khu còn đan xen chồng chéo, tình trạng vi phạm pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình ngày càng gia tăng khó kiểm soát; chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền các địa phương với các công ty thủy lợi trong công tác ngăn chặn và giải toả các vụ vi phạm, ý thức bảo vệ công trình thuỷ lợi ở một số nơi còn hạn chế.

e. Chất lượng nước

Chất lượng nước tưới có nhiều vấn đề, đặc biệt khi mà các trục lấy nước chính của thành phố như sông Đáy, Nhuệ, Ngũ Huyện Khê, Cầu Bây đều là các trục dẫn nước tưới tiêu kết hợp. Trong điều kiện kinh tế- xã hội hiện tại thì việc tách, xử lý nước thải một cách triệt để được coi là khó khả thi. Do đó chất lượng nước cấp nước cho các ngành trên địa bàn thành phố là vấn đề hết sức nan giải.

      - Công trình tiêu

#### a. Hướng và hình thức tiêu

Với đặc điểm địa hình Hà Nội có hai hình thức tiêu thoát nước:

Tiêu thoát nước ở vùng núi bán sơn địa như khu vực hữu Tích của Ba Vì, Sơn Tây, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức; huyện Sóc Sơn với hình thức tự chảy là chính. Tuy nhiên khả năng tiêu thoát của các sông Tích, Đáy, Cà Lồ kém nên nhiều khu vực ven sông thường bị ngập úng trong mùa mưa.

Tiêu thoát nước ở các khu vực đồng bằng chủ yếu được bơm bơm trực tiếp ra sông Đáy, sông Hồng, sông Cầu, sông Đuống hoặc bơm trực tiếp vào các trục tiêu nội đồng như  sông Nhuệ, sông Tích, sông Mỹ Hà, sông Cà Lồ, sông Ngũ Huyện Khê. Ngoài ra còn có hàng loạt các cống dưới đê sông Đáy, sông Tích, ... cũng tiêu thoát nước ra các sông trục bằng tự chảy khi có điều kiện.

#### b. Công trình đầu mối

Toàn thành phố có 332.889ha diện tích tự nhiên, diện tích cần tiêu bằng công trình là 212.626 ha; diện tích đồi núi, bãi sông tiêu trực tiếp ra các sông suối, không cần công trình là 120.263ha

Phần diện tích 212.626ha được tiêu bằng 723 công trình, nhưng thực tế diện tích các công trình tiêu được 161.285 ha (75% so với diện tích cần tiêu), tuy nhiên toàn bộ hệ thống tiêu ứng với năm có tần suất mưa và mực nước 10% chỉ đạt 60 - 70%. Tiêu động lực bằng 589 trạm bơm các loại có nhiệm vụ tiêu thiết kế cho 189.327ha, thực tế tiêu được cho 123.592ha đạt  68%. Tiêu tự chảy bởi 134 cống có nhiệm vụ tiêu thiết kế cho 47.376ha, thực tế tiêu được cho 37.693ha đạt  80%.

Hệ thống công trình tiêu trong hệ thống còn các tồn tại:

- Nhiều công trình trạm bơm tiêu cũ nát, xuống cấp. Hệ số tiêu bình quân theo thiết kế cũ chỉ đạt khoảng 5-6l/s/ha, thậm chí có khu vực chỉ đạt khoảng 4l/s/ha như khu vực Sóc Sơn. Khu vực nội thành hệ số tiêu đạt 11,2 l/s/ha (trạm bơm Yên Sở).

- Một số khu vực trước đây tiêu tự chảy nhưng khả năng tiêu ngày càng hạn chế, chưa chủ động tiêu vì chủ yếu phụ thuộc vào mực nước sông ngoài như các khu vực thuộc các huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Từ Liêm (tiêu ra sông Nhuệ), khu vực Đông Anh (tiêu ra khu Ngũ Huyện Khê), khu vực Gia Lâm-Long Biên (tiêu ra sông Cầu Bây  và các vùng nhỏ cục bộ khác).

- Một số khu vực chưa được đầu tư công trình chủ động để tiêu nước như các khu vực phân chậm lũ Chương Mỹ.

- Hệ thống sông trục và công trình đầu mối tiêu nước vùng ngoại thành thường là các điểm xả nước của khu vực nội thành. Do đó, hệ thống tiêu nông nghiệp vừa đảm nhận tiêu nước cho các khu vực canh tác, vừa phải tiêu nước cho các khu vực đô thị. Hiện nay, nhu cầu tiêu nước khu vực đô thị ngày càng tăng do tốc độ đô thị hóa nhanh, trong khi đó hệ thống tiêu nông nghiệp chưa được cải thiện tương xứng, vì vậy hiện tượng úng ngập vẫn thường xuyên xảy ra.

#### c. Hệ thống sông trục

Theo thống kê toàn thành phố có 2.353 tuyến kênh tiêu và tưới tiêu kết hợp với chiều dài trên 3.999 km, trong đó:

- 766 tuyến kênh với chiều dài 1.603km kênh do thành phố quản lý

- 1.587 tuyến kênh nội đồng với chiều dài 2.395km do các huyện quản lý.

- Hệ thống sông trục bị bồi lắng, giảm khả năng tiêu thoát như các trục sông Tích, sông Bùi, Nhuệ, sông Đáy.

- Hệ thống sông trục, kênh đặc biệt là kênh tiêu không có mốc chỉ giới bảo vệ nên việc lấn chiếm lòng kênh xảy ra rất phổ biến nhất là những tuyến sông, kênh đi qua các khu dân cư.

Bảng  5-2-. Tổng hợp số lượng và chiều dài kênh mương

| TT | Vùng thuỷ lợi | Kênh tưới, tiêu (số lượng) |  |  |  | Kênh tưới, tiêu ( km) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tưới | Tiêu | Kết hợp | Tổng | Tưới | Tiêu | Kết hợp | Tổng |
| I | Thành phố quản lý | 889 | 604 | 162 | 1.655 | 1.366 | 1.154 | 449 | 2.969 |
| 1 | Hữu Đáy | 285 | 286 | 0 | 571 | 474 | 536 | 0 | 1.009 |
| 2 | Tả Đáy | 333 | 168 | 158 | 659 | 561 | 365 | 441 | 1.366 |
| 3 | Bắc Hà Nội | 271 | 150 | 4 | 425 | 331 | 254 | 8 | 594 |
| II | Quận huyện quản lý | 3.393 | 889 | 698 | 5.546 | 3.866 | 1.499 | 897 | 7.682 |
| 1 | Hữu Đáy | 954 | 394 | 356 | 2.157 | 2.207 | 925 | 432 | 3.613 |
| 2 | Tả Đáy | 1.321 | 339 | 248 | 2.021 | 725 | 315 | 395 | 1.665 |
| 3 | Bắc Hà Nội | 1.118 | 156 | 94 | 1.368 | 935 | 258 | 69 | 2.404 |
|  | Tổng | 4.282 | 1.493 | 860 | 7.201 | 5.232 | 2.653 | 1.346 | 10.651 |
| 1 | Hữu Đáy | 1.239 | 680 | 356 | 2.728 | 2.680 | 1.461 | 432 | 4.623 |
| 2 | Tả Đáy | 1.654 | 507 | 406 | 2.680 | 1.286 | 680 | 836 | 3.032 |
| 3 | Bắc Hà Nội | 1.389 | 306 | 98 | 1.793 | 1.266 | 512 | 78 | 2.997 |

Bảng  5-3-. Tổng hợp hiện trạng công trình tưới tiêu trên địa bàn thành phố đến 2010

| TT | Huyện | Diện tích tưới (ha) |  |  | Diện tích tiêu (ha) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cần tưới 2010 | Thiết kế | Thực tế | Tự nhiên | Cần tiêu | Thiết kế | Thực tế |
| I | Khu Hữu Đáy | 67.377 | 63.031 | 46.221 | 145.023 | 70.561 | 74.135 | 50.867 |
|  | Động lực |  | 34.402 | 31.161 |  |  | 61.469 | 40.465 |
|  | Tự chảy |  | 28.629 | 15.060 |  |  | 12.666 | 10.402 |
| II | Khu Tả Đáy | 57.949 | 75.980 | 50.650 | 107.282 | 95.326 | 124.057 | 75.344 |
|  | Động lực |  | 75.145 | 49.815 |  |  | 110.359 | 65.379 |
|  | Tự chảy |  | 835 | 835 |  |  | 13.698 | 9.964 |
| III | Bắc Hà Nội | 38.783 | 50.707 | 33.637 | 80.584 | 46.739 | 45.428 | 35.075 |
|  | Động lực |  | 42.582 | 26.673 |  |  | 24.416 | 17.748 |
|  | Tự chảy |  | 8.125 | 6.964 |  |  | 21.012 | 17.326 |
|  | Tổng | 164.108 | 189.717 | 130.508 | 332.889 | 212.626 | 243.620 | 161.285 |
|  | Động lực |  | 152.128 | 107.649 |  |  | 196.244 | 123.592 |
|  | Tự chảy |  | 37.589 | 22.859 |  |  | 47.376 | 37.693 |

Bảng  5-45 ổng hợp công trình tưới tiêu theo nguồn sông

| Nguồn tưới, hướng tiêu | Diện tích tưới (ha) |  |  |  | Diện tích tiêu (ha) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thiết kế | Thực tế | Yêu Cầu | Thiết kế |  | Thực tế | Yêu Cầu |
| Hữu Đáy | 63.031 | 46.221 | 67.377 | 74.135 |  | 50.867 | 70.561 |
| Đà | 3.501 | 3.501 |  | 0 |  | 0 |  |
| Hồng | 8.019 | 7.305 |  | 0 |  | 0 |  |
| Tích | 6.158 | 5.989 |  | 42.415 |  | 30.885 |  |
| Đáy | 4.550 | 4.436 |  | 30.429 |  | 19.982 |  |
| Nội đồng | 40.803 | 24.991 |  | 1.291 |  |  |  |
| Tả Đáy | 75.980 | 50.650 | 57.949 | 124.057 |  | 75.344 | 95.326 |
| Hồng | 14.740 | 9.979 |  | 13.582 |  | 8.599 |  |
| Nhuệ | 44.562 | 29.642 |  | 64.274 |  | 48.164 |  |
| Nội đồng | 11.186 | 6.744 |  | 19.677 |  |  |  |
| Đáy | 5.492 | 4.285 |  | 26.524 |  | 18.581 |  |
| Bắc Hà Nội | 50.707 | 33.637 | 38.783 | 45.428 |  | 35.075 | 46.739 |
| Hồng | 18.655 | 7.885 |  | 4.000 |  | 2.300 |  |
| Cà Lồ | 3.161 | 1.774 |  | 14.720 |  | 10.841 |  |
| Đuống | 2.549 | 1.838 |  | 2.516 |  | 2.251 |  |
| Bắc Hưng Hải | 392 | 382 |  | 8.527 |  | 6.450 |  |
| Ngũ huyện Khê | 1.944 | 1.944 |  | 9.849 |  | 8.562 |  |
| Cầu | 1.484 | 610 |  | 5.816 |  | 4.671 |  |
| Nội đồng | 22.522 | 19.204 |  | 0 |  | 0 |  |
| Toàn thành phố | 189.717 | 130.508 | 164.108 | 243.620 |  | 161.285 | 212.626 |
| Hồng | 41.414 | 25.169 |  | 17.582 |  | 10.899 |  |
| Đáy | 10.042 | 8.721 |  | 56.953 |  | 38.563 |  |
| Tích | 6.158 | 5.989 |  | 42.415 |  | 30.885 |  |
| Đà | 3.501 | 3.501 |  | 0 |  | 0 |  |
| Đuống | 2.549 | 1.838 |  | 2.516 |  | 2.251 |  |
| Cà Lồ | 3.161 | 1.774 |  | 14.720 |  | 10.841 |  |
| Cầu | 1.484 | 610 |  | 5.816 |  | 4.671 |  |
| Nhuệ | 44.562 | 29.642 |  | 64.274 |  | 48.164 |  |
| Bắc Hưng Hải | 392 | 382 |  | 8.527 |  | 6.450 |  |
| Ngũ huyện Khê | 1.944 | 1.944 |  | 9.849 |  | 8.562 |  |
| Hồ đập, nội đồng | 63.325 | 44.195 |  | 1.291 |  | 0 |  |
| Nội đồng | 11.186 | 6.744 |  | 19.677 |  | 0 |  |

    - Hiện trạng công trình tưới tiêu theo các vùng thủy lợi

#### Vùng thuỷ lợi Hữu Đáy

Vùng thuỷ lợi Hữu Đáy bao gồm diện tích của 7 huyện thị: Ba Vì, Sơn Tây, Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ và Mỹ Đức. Có diện tích tự nhiên là 145.023ha, diện tích cần tưới là 67.377ha.

Toàn vùng hiện đã có 342 công trình tưới tiêu, trong đó động lực là 330 công trình, tự chảy là 12 công trình ngoài ra còn có các trạm bơm, hồ đập nhỏ do các hợp tác xã quản lý khai thác. Các công trình tưới có diện tích thiết kế là 63.031ha, thực tế tưới đạt 46.221ha đạt và 69% diện tích cần tưới.

Là vùng có địa hình tương đối cao, các khu vực miền núi và bán sơn địa tiêu tự chảy thuận lợi. Diện tích đồi núi, khu vực bãi sông 74.462ha tiêu tự chảy trực tiếp ra các sông Đà, Hồng, Tích, Bùi. Diện tích cần tiêu bằng công trình là là 70.561ha, với 342 công trình, diện tích thực tế tiêu được 50.867ha đạt 72% diện tích cần tiêu.  Diện tích tiêu bằng động lực là 40.465ha chiếm 79% diện tích cần tiêu toàn vùng.

Toàn vùng Hữu Đáy có 2.728 tuyến kênh tưới, tiêu và tưới tiêu kết hợp với chiều dài trên 4.623 km, trong đó:

- 571 tuyến kênh với chiều dài 1.009km kênh do thành phố quản lý.

- 2.157 tuyến kênh nội đồng với chiều dài 3.613km do các huyện quản lý.

#### a. Tưới, cấp nước

Nhìn chung các công trình tưới, cấp nước  trong vùng đã được xây dựng từ lâu thập kỷ 70, 80, thậm chí nhiều công trình xây dựng vào thập kỷ 60. Mặc dù vẫn được tiến hành duy tu, bảo dưỡng và thay thế nhằm phục vụ sản xuất tuy nhiên không tránh khỏi sự xuống cấp trầm trọng, hiệu suất thấp, quản lý vận hành khó khăn, tốn kém.

Nguồn nước khó khăn do nguồn sinh thuỷ của các sông suối nội tại bị suy giảm, lượng nước đến của các hồ chứa Đồng Mô - Ngải Sơn, Suối Hai nhiều năm bị thiếu hụt không trữ đủ lượng nước theo thiết kế, mực nước các sông đặc biệt là mực nước  sông Hồng những năm gần đây xuống thấp. Trạm bơm tưới Phù Sa với mực nước thiết kế bể hút cao không đủ cột nước để vận hành. Thành phố đã phải triển khai nhiều giải pháp chống hạn: Đắp các đập tạm trên sông Tích, sông Đáy; lắp đặt các trạm bơm điện, dầu dã chiến, tiếp nước từ sông Đà vào sông Tích, sông Hồng vào sông Đáy; trữ nước vào các trục tiêu để khắc phục khó khăn do hạn hán.

- Khu vực miền núi, bán sơn địa Ba Vì (7 xã miền núi huyện Ba Vì): Chủ yếu tưới bằng các hồ đập nhỏ do các hợp tác xã quản lý có nhiệm vụ cấp nước tưới, nuôi trồng thủy sản và còn có nhiệm vụ phòng chống cháy rừng, cải thiện môi trường sinh thái và phục vụ du lịch. Hiện tại các hồ đập nhỏ tình trạng xuống cấp, nguồn nước cạn kiệt, cần được nâng cấp, sửa chữa đồng thời cần bảo vệ rừng đầu nguồn nhằm tăng nguồn sinh thủy.

- Khu vực đồng bằng Ba Vì: Chủ yếu lấy nước từ các trạm bơm lấy nước sông Đà là trạm bơm Sơn Đà, Trung Hà và các hồ Mèo Gù, Cẩm Quỳ, Suối Hai. Nhìn chung các công trình đảm bảo khả năng cấp nước, tuy nhiên những năm gần đây nguồn nước các hồ chứa bị thiếu hụt, gây nhiều khó khăn cho công tác tưới, đặc biệt là thời kỳ đổ ải, hạn hán chủ yếu tập trung ở các khu tưới cuối kênh của trạm bơm Sơn Đà và hồ Mèo Gù. Bên cạnh đó hồ Suối Hai có nhu cầu chuyển mục đích sang phục vụ du lịch, vì vậy vấn đề đặt ra là cần phải tìm nguồn nước và công trình thay thế. Ngoài ra trạm bơm Trung Hà ngoài nhiệm vụ đảm bảo cung cấp nước tưới còn phải đảm nhiệm thêm nhiệm vụ tiếp nguồn cho sông Tích hàng năm trung bình khoảng 2-3 đợt, mỗi đợt 7-10 ngày.

- Khu vực bán sơn địa Hữu Tích (phần Hữu Tích các huyện thị Sơn Tây, Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai và Chương Mỹ):  Nguồn nước cấp cho khu vực chủ yếu từ hồ Đồng Mô, Tân Xã, Đồng Sương, Văn Sơn, Miễu, các hồ đập nhỏ và các trạm bơm lấy nước từ sông Hang, sông Tích. Nhìn chung nguồn nước của khu vực gặp nhiều khó khăn do nguồn sinh thủy ngày càng cạn kiệt. Nguồn nước sông Hang, sông Tích cạn kiệt, những năm gần đây  thường xuyên phải dùng trạm bơm Trung Hà, Sơn Đà bơm nước từ sông Đà vào sông Tích do vậy vấn đề xây dựng hệ thống tiếp nguồn từ sông Đà cho sông Tích ngày càng trở nên cấp thiết.

- Khu vực đồng bằng Tả Tích (phần Tả Tích các huyện thị Sơn Tây, Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai và Chương Mỹ):

- Khu tưới bãi Phúc Thọ: Hầu hết (1.800ha) diện tích bãi Phúc Thọ được tưới bằng hệ thống Xuân Phú, tuy nhiên trạm bơm Xuân Phú mới xây dựng không tưới được do mực nước trên kênh Cẩm Đình- Hiệp Thuận quá thấp so với cao trình mực nước thiết kế bể hút của trạm bơm. Do vậy hiện tại vẫn phải sử dụng trạm bơm dã chiến Xuân Phú 10 x 1000m3/h lấy nước trực tiếp từ sông Hồng, nhưng do hệ thống kênh mương còn hạn chế nên chỉ tưới trực tiếp được 800ha, còn lại tạo nguồn cho các trạm bơm Phú Đa, Thuấn Nội, Trại Táo….

- Khu tưới Đồng Mô: Hồ Đồng Mô hiện tại tưới cho 4.355 ha đất canh tác của các huyện thị Sơn Tây, Thạch Thất và Quốc Oai. Những năm gần đây nguồn nước của hồ bị thiếu hụt nên thường xuyên bị thiếu nước tưới cho vụ đông xuân hàng năm và có năm còn bị hạn hán ngay cả đầu vụ mùa (như vụ mùa năm nay 2010). Để đảm bảo đủ nước, công ty Sông Tích đã phải hỗ trợ  bằng các trạm bơm lấy nước từ nguồn sông Tích. Trong tương lai, để phục vụ du lịch, hồ Đồng Mô sẽ không còn làm nhiệm vụ tưới, khu tưới hồ đảm nhiệm sẽ được tưới bằng trạm bơm Cẩm Yên 2 lấy nước sông Tích tuy nhiên đến nay dự án vẫn chưa thực hiện được và sông Tích vẫn thường xuyên bị cạn kiệt do chưa có hệ thống tiếp nguồn.

- Trạm bơm Phù Sa:  Với nhiệm vụ tưới cho 6.556ha, trong đó tưới cho Sơn Tây 157 ha, Phúc Thọ: 3.759 ha, Thạch Thất: 2.067 ha, Quốc Oai: 573ha. Từ năm 2002 lại đến nay vào vụ đông xuân máy bơm không hoạt động được khi mực nước sông Hồng xuống thấp, phải thường xuyên lắp đặt bơm dã chiến Phù Sa với quy mô 21x1000m3/h để bơm hỗ trợ. Sau gần 80 năm khai thác sử dụng, trạm bơm tưới Phù Sa đã xuống cấp, cao độ thiết kế mực nước bể hút không còn phù hợp, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tưới của công trình. Hiện tại Bộ Nông nghiệp & PTNT đã có chủ trương đầu tư xây dựng mới trạm bơm tưới Phù Sa.

- Khu tưới Tả Bùi – huyện Chương Mỹ: Chủ yếu lấy nước từ sông Đáy bằng các trạm bơm Phụng Châu, Biên Giang, Chi Lăng, Hoàng Diệu và lấy nước từ sông Tích, sông Bùi bằng các trạm bơm  Hạ Dục, Tử Nê, Yên Duyệt, Đông Sơn… Trừ trạm bơm Phụng Châu vừa mới được nâng cấp, hầu hết các trạm bơm  còn lại máy móc đều cũ nát cần nâng cấp, sửa chữa. Nguồn nước của khu vực này cũng rất bị động và nằm ở cuối  nguồn sông Tích, sông Bùi, sông Đáy hàng năm đều bị hạn.

- Khu tưới hữu Tích: bao gồm diện tích phía hữu Tích thuộc các huyện thị Sơn Tây,  Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ. Đây là vùng bán sơn địa vì vậy ruộng đất phân tán. Các công trình tưới chủ yếu là các hồ đập nhỏ, các trạm bơm nhỏ lấy nước từ các nhánh suối của dãy Ba Vì và sông Tích, sông Bùi. Những năm gần đây do nguồn nước ngày càng cạn kiệt, mực nước ở các hồ chứa đều thấp hơn so với thiết kế do vậy vấn đề tưới gặp nhiều khó khăn. Nguồn nước sông Tích cũng cạn kiệt, hàng năm phải bơm nước từ sông Đà qua trạm bơm Trung Hà để tiếp nguồn cho sông Tích tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tình thế.

- Khu tưới Mỹ Hà: Bao gồm toàn bộ diện tích của huyện Mỹ Đức được tưới bằng 2 nguồn chính là từ hồ chứa Quan Sơn và các trạm bơm dọc sông Đáy. Về nguồn nước lấy từ sông Đáy rất dồi dào do được ảnh hưởng của thủy triều, tuy nhiên nguồn nước từ hồ chứa những năm gần đây cũng bị suy giảm, bên cạnh đó còn có vấn đề  yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng của  hồ Quan Sơn sang phục vụ du lịch.

#### b. Tiêu, thoát  nước

Là khu vực có nhiều đồi núi và địa hình đồi gò nên việc tiêu nước là khá thuận lợi. Vùng đồng bằng Tả Tích, tiêu nước khó khăn hơn và chủ yếu tiêu bằng động lực, hệ số tiêu đạt bình quân 5,5-6l/s/ha. Vùng Hữu Tích chủ yếu tiêu tự chảy ra sông Tích, Thanh Hà, Đáy, các vùng trũng ven sông được khoanh tiêu bằng các trạm bơm nhỏ.

Vấn đề về tiêu của vùng hữu Đáy chủ yếu là năng lực công trình đầu mối chưa đảm bảo, khả năng thoát lũ của sông Tích hạn chế do dòng chảy quanh co.

- Khu vực miền núi, bán sơn địa Ba Vì có diện tích 31.173ha, tiêu tự chảy trực tiếp ra các sông.

- Khu vực đồng bằng Ba Vì: với diện tích tự nhiên 11.230ha trong đó diện tích tiêu bằng công trình là 9.385ha, hiện tại có 3.305ha được tiêu động lực bằng 7 trạm bơm và 6.080ha tiêu tự chảy ra sông Tích. Vùng tiêu bằng động lực với các trạm bơm như Cổ Đô, Vạn Thắng, Chi Lai… hệ số tiêu khoảng 6-9l/s/ha. Trục tiêu Cổ Đô – Vạn Thắng chiều dài 16km chưa đủ năng lực chuyển tải thường bị tràn bờ gây ngập úng. Các khu vực hiện tại đang tiêu tự chảy như Phú Sơn- Yên Bồ và Tiền Phong  vẫn chưa chủ động về tiêu và các khu vực này hàng năm vẫn xảy ra úng ngập.

- Khu vực Tả Tích

Được bao bọc bởi sông Đáy, sông Tích và sông Hồng, khu vực Tả Tích  có diện tích 40.990ha, trong đó diện tích tiêu bằng công trình là 34.132 ha, hướng tiêu ra sông Tích và sông Đáy. Diện tích các khu vực bãi 6.858ha tiêu tự chảy ra sông Hồng, sông Đáy, sông Tích.

Tiêu động lực vào sông Tích có các khu tiêu: Quán Mới, Phú Thụ, Lại Thượng, Săn, Lim, Ngọc Bài, Bình Phú, Đầm Bung 1, An Sơn, Đông Sơn, Tử Nê, Yên Duyệt, Hạ Dục. Tiêu Động lực vào sông Đáy có các khu tiêu như Hiệp Thuận, Thuỵ Đức,  Cộng Hoà, Phụng Châu, Phụ Chính, An Vọng.

Nhìn chung các trạm bơm tiêu đều có hệ số tiêu từ 5-8 l/s/ha, cá biệt có những khu vực chỉ đạt 2-4 l/s/ha như khu tiêu Lim, Lại Thượng, Cần Kiệm, An Vọng, Cửa Đình…

Đa số các trạm bơm máy móc bị hỏng hóc, nhà trạm xuống cấp, kênh mương bồi lắng. Điển hình như các trạm bơm Lại Thượng 1,2 , Săn, Đồng Trúc, Bình Phú, Cần Kiệm, Cấn Hạ, Trại Do, Đông Yên và Vĩnh Phúc.

Khu tiêu Yên Sơn hiện đang tiêu tự chảy ra sông Đáy với diện tích 1.450ha, hiện tại các khu công nghiệp, đô thị và giao thông trong khu phát triển mạnh. Hệ thống tiêu tự chảy hiện có không đáp ứng được yêu cầu tiêu.Trạm bơm tiêu Yên Sơn hiện đã được lập dự án.

Khu tiêu Phú Thụ tiêu cho 3200ha có trạm bơm đầu mối tương đối hoàn chỉnh nhưng hàng năm vẫn bị ngập úng do kênh chính còn chưa được nạo vét mở rộng làm hạn chế khả năng chuyển tải nước.

Khu tiêu Đầm Bung 1 với các trạm bơm tiêu Thông Đạt, Trại Do, Đồng Vỡ, Vĩnh Phúc tiêu cho 2010ha ra sông Tích. Hiện tại trạm bơm Vĩnh Phúc đã bị hư hỏng: trạm bơm thấp, cống qua đê lún nứt không đảm bảo an toàn gây ra ngập úng đã được lập dự án đầu tư để nâng cấp.

Ở khu vực tả Tích hiện các khu đô thị như Sơn Tây, Thạch Thất, Quốc Oai, Chúc Sơn.. đã và đang được mở rộng làm tăng nhu cầu tiêu và ảnh hưởng đến các công trình tiêu.

- Khu vực Hữu Tích

Là khu vực miền núi và bán sơn địa, có diện tích tự nhiên 38.483ha, diện tích cần tiêu bằng công trình là 9.518ha, còn lại là tự chảy không qua công trình. Phần diện tích bơm tiêu nằm rải rác dọc theo sông Tích từ Sơn Tây đến Chương Mỹ với các khu tiêu nhỏ như: Đầm Đượm, Cầu Khoai, Đầm Quâng, Liệp Mai, Đồng Ma, Gò Rốm, Đồng Yên, Đồng Chuối, Nhân Lý, Cầu Tây, Mỹ Hạ, Mỹ Thượng, Mỹ Lương, Đồng Buộm. Khó khăn trong vấn đề tiêu ở khu vực này là việc cách ly lũ núi và chống tràn của các khu tiêu. Ngoài ra các trạm bơm như Đầm Quâng xây dựng từ năm 1960 bị hư hỏng nặng, Cầu Cổng bị hỏng máy.

Đây là khu vực được quy hoạch khu đô thị và công nghệ cao Hoà Lạc, hầu hết các khu đô thị và công nghiệp đều được bố trí ở các khu vực cao nên việc tiêu thoát tự chảy thuận lợi.

- Khu vực Mỹ Hà

Diện tích tự nhiên là 23.147ha, diện tích cần tiêu bằng công trình 17.526ha được  tiêu tự chảy và động lực ra sông Đáy với 13 trạm bơm tiêu và 9 trạm bơm kết hợp. Tổng diện tích tiêu tiêu động lực theo thiết kế là 20.649ha, thực tế tiêu được 13.655ha, đạt 78% so với yêu cầu hiện tại. Diện tích còn lại là các khu vực đồi núi được tiêu tự chảy thuận lợi.

Nhiều trạm bơm công suất rất bé chỉ đạt 2-3 l/s/ha như Phúc Lâm, Tảo Khê, Cống Bột, Xuy Xá, Hoà Lạc, Phú Hiền. Chỉ trừ các trạm bơm Phúc Lâm, An Mỹ II, Phù Lưu Tế 2, Bạch Tuyết  vừa mới xây còn lại các trạm bơm khác hầu hết máy móc cũ nát, nhà trạm xuống cấp, kênh mương bồi lắng.

Bảng  5-6-. Tổng hợp hiện trạng công trình tưới tiêu vùng Hữu Đáy theo nguồn sông

| Nguồn tưới (Hướng tiêu) | Diện tích tưới (ha) |  |  | Diện tích tiêu (ha) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thiết kế | Thực tế | Yêu Cầu | Thiết kế | Thực tế | Yêu Cầu |
| Hữu Đáy | 63.031 | 46.221 | 67.377 | 74.135 | 50.867 | 70.561 |
| Đà | 3.501 | 3.501 |  | 0 | 0 |  |
| Hồng | 8.019 | 7.305 |  | 0 | 0 |  |
| Tích | 6.158 | 5.989 |  | 42.415 | 30.885 |  |
| Đáy | 4.550 | 4.436 |  | 30.429 | 19.982 |  |
| Nội đồng | 40.803 | 24.991 |  | 1.291 |  |  |

#### Vùng thuỷ lợi Tả Đáy (sông Nhuệ)

Hệ thống tả sông Nhuệ được hình thành từ những năm 30 của thế kỷ trước, là hệ thống tưới tiêu kết hợp với công trình đầu mối tưới là cống Liên Mạc và cống Lương Cổ. Ban đầu hệ thống tạo nguồn nước và tiêu thoát  nước bằng tự chảy. Tuy nhiên cho đến nay rất nhiều trạm bơm đã ra đời tưới tiêu động lực chủ động cho phần lớn diện tích của hệ thống

Trục chính của hệ thống là sông Nhuệ với chiều dài 74 km từ cống Liên Mạc đến Phủ Lý. Ngoài ra còn có các trục sông lớn như sông Duy Tiên, Tô Lịch, La Khê, Vân Đình. Các công trình lớn điều tiết trên hệ thống nhằm điều tiết tưới tiêu cho các khu vực như cống Hà Đông, Đồng Quan, Nhật Tựu, Hoà Mỹ, Điệp Sơn, Lương Cổ.

Hệ thống sông Nhuệ  phụ trách tưới tiêu cho các huyện thuộc địa bàn thành phố Hà Nội gồm: Đan Phượng, Hoài Đức, Hà Đông, Thanh Oai, Thường Tín, Phú Xuyên, Ứng Hoà, Từ Liêm, Thanh Trì, ngoài ra còn hỗ trợ tiêu cho các Quận Tây Hồ, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng.

Hệ thống còn phụ trách toàn bộ huyện Duy Tiên và một phần diện tích của huyện Kim Bảng, Thành Phố Phủ Lý của tỉnh Hà Nam.

Bảng  5-7-. Thông số các công trình điều tiết lớn

| TT | Công trình | Cao trình đáy mới đo (m) | Cao trình đáy cũ (m) | Số cửa | Bề rộng (m) | Chiều cao (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cống Liên Mạc 1 | 0,81 | 1,00 | 5 | 18 | 15.5 |
| 2 | Cống Liên Mạc 2 | 0,31 | 0,50 | 3 | 18 | 10 |
| 3 | Cống Hà Đông Mới | -1,00 | -0,8 | 2 | 22 | 6 |
| 4 | Cống Đồng Quan | -2,3 | -2,23 | 3 | 26 | 6 |
| 5 | Cống La Khê | 0,18 | +0,40 | 2 | 9 | 3,55 |
| 6 | Cống Hòa Mỹ | -0,51 | 0 | 1 |  | 6,56 |
| 7 | Công Vân Đình | -1,79 | -0,55 | 2 | 6,4 | 4,12 |
| 8 | Cống Ngoại Độ | -0,78 |  |  | 6 |  |
| 9 | Đ. Thanh Liệt | 1,50 |  |  | 25,2 |  |

Ghi chú: Cao trình đáy công trình mới đo theo cao độ quốc gia.

Toàn vùng Tả Đáy có 2.680 tuyến kênh tưới, tiêu và tưới tiêu kết hợp với chiều dài trên 3.032 km, trong đó:

- 659 tuyến kênh với chiều dài 1.366km kênh do thành phố quản lý

- 2.021 tuyến kênh nội đồng với chiều dài 1.665km do các huyện quản lý.

a. Tưới, cấp nước

Diện tích yêu cầu tưới toàn vùng là 57.949ha, thực tế đạt 50.650ha đạt  gần 87% yêu cầu tưới, hiện tại trong hệ thống có 484 công trình. Mặc dù về mặt công trình tưới cho hệ thống là tương đối đảm bảo, tuy nhiên hàng năm diện tích bị khó khăn nguồn nước vẫn rất lớn do nguồn nước không đảm bảo đặc biệt là từ năm 2003 đến nay mực nước sông Hồng liên tục xuống thấp. Với nhu cầu nước hiện tại của các khu vực lấy nước  sông Nhuệ dự kiến khoảng 70 m3/s, trong lúc đó công trình đầu mối Liên Mạc chỉ được thiết kế với lưu lượng thiết kế 37m3/s không đủ đáp ứng nhu cầu nước cho hệ thống. Hiện tại cống Tắc Giang đã được xây dựng để bổ sung nước cho sông Châu, hỗ trợ nhiệm vụ cho sông Nhuệ với diện tích tưới là 4.343ha. Hệ thống Tắc Giang bao gồm cống Tắc Giang 12,5m, ở các cao trình -1,5m, +2m và +5m; âu Tắc Giang 7m, ở cao trình -0,5m các cống Điệp Sơn, Phủ Lý, Chợ Lương. Hiện trạng cấp nước của các khu vực thuộc Hà Nội như sau:

-  Vùng tưới hệ thống Đan Hoài:

Trạm bơm Đan Hoài được xây dựng từ năm 1962 gồm 5 máy 8.000m3/h thiết kế tưới cho 9.200ha của 2 huyện Đan Phượng, Hoài Đức và 1 phần huyện Từ Liêm. Trạm bơm Đan Hoài hiện tại cấp nước cho 4.722ha, trong đó huyện Đan Phượng là 1.796ha, Hoài Đức 2.879ha, trong đó có 3 trạm bơm tưới cấp 2 gồm Minh Khai, Phương Bảng và Tiên Tân lắp tổng cộng 15 máy, lưu lượng 1000-1500m3/h tưới cho 569ha.

Mặc dù lấy nước trực tiếp từ sông Hồng nhưng trạm bơm Đan Hoài, do mực nước xuống thấp nhiều năm gần đây về mùa kiệt không thể bơm được để đảm bảo phục vụ sản xuất.  Thành phố đã xây dựng trạm bơm dã chiến Bá Giang với quy mô  25x1000m3/h để hỗ trợ cho Đan Hoài và xả nước xuống sông Đáy tạo nguồn cho các trạm bơm dọc sông Đáy. Trong tương lai các khu vực canh tác trong đê của hệ thống Đan Hoài sẽ nhường chỗ cho các khu đô thị, công nghiệp, diện tích cần tưới giảm xuống còn xấp xỉ 50% diện tích hiện nay

Khu vực hệ thống tưới Đan Hoài đang trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, trong tương lai gần như các diện tích canh tác trong đê sẽ nhường chỗ cho các khu đô thị, công nghiệp. Vì vậy nhiệm vụ tưới của trạm bơm Đan Hoài sẽ giảm dần, tuy nhiên thay vào đó là các nhiệm vụ cấp nước cho sinh hoạt, công nghiệp và môi trường.

Sau gần năm mươi năm vận hành, trạm bơm Đan Hoài đã và đang bị xuống cấp nghiêm trọng: máy móc cũ nát thường xuyên phải tu bổ sửa chữa chắp vá, hiệu quả bơm tưới thấp, chi phí điện năng lớn, cần phải được cải tạo nâng cấp. Hiện thành phố đã  phê duyệt  chủ trương đầu tư xây dựng mới trạm bơm Đan Hoài.

- Vùng tưới La Khê

Trạm bơm La Khê là công trình đầu mối tưới cho các quận, huyện Hà Đông, Thanh Oai và Ứng Hoà. Trạm được xây dựng từ năm 1962 với quy mô 6x8000m3/h có diện tích thiết kế 5.418ha, thực tế phục vụ 4.418ha trong đó tưới cho diện tích canh tác trên địa bàn quận Hà Đông là 1.365ha.

Công trình tưới chính là trạm bơm La Khê tưới cho 4.418ha, trạm bơm I1-16 tưới cho 500ha, Thanh Thuỳ 560ha, Phương Nhị 1.450ha. Diện tích tưới thiết kế của các công trình tưới là 7.381ha, thực tế tưới được 6.396 ha.

Những năm gần đây nguồn nước cấp cho trạm bơm cũng rất hạn chế do mực nước sông Hồng xuống thấp, cống Liên Mạc lấy không đủ công suất trong khi đó  nhu cầu nước trong hệ thống sông Nhuệ lớn. Bên cạnh đó chất lượng nước sông Nhuệ cũng là vấn đề lớn ngay cả khu vực trên Hà Đông (trước khi có Thanh Liệt đổ vào) thì nước sông Nhuệ cũng đã bị ô nhiễm từ các khu công nghiệp, đô thị làng nghề đổ xuống theo các sông Đăm, Cầu Ngà, Xuân Đỉnh, Đồng Bông… Hiện tại khu vực này đã được xây dựng 2 trạm bơm mới lấy nước từ sông Đáy đó là trạm bơm Cao Xuân Dương tưới cho 2.440ha và Cao Bộ tưới cho 1.985ha. Tuy nhiên do nguồn nước sông Đáy từ hệ thống Cẩm Đình- Hiệp Thuận vẫn chưa có nên để có nguồn cấp cho các trạm bơm này thường phải xả nước từ các trạm bơm Phù Sa và Đan Hoài  xuống bổ sung nước cho sông Đáy.

- Vùng tưới Hồng Vân

Trạm bơm Hồng Vân được xây dựng năm 1964, với quy mô 5x8.000m3/h có nhiệm vụ thiết kế tưới cho 8.816ha, thực tế hiện nay tưới cho 5.500ha của 2 huyện Thường Tín và Phú Xuyên. Hiện tại công suất trạm bơm vẫn đảm bảo được yêu cầu tuy nhiên máy thường xuyên bị sự cố, công suất chỉ đạt 60-70% thiết kế, nhà máy bị nứt tường thấm dột, cống qua đê hỏng khớp nối, kênh chính dài 34km chưa kiên cố hoá. Trong khi đó ngoài nhu cầu nước của Thường Tín thì khu vực Nam Thanh Trì cũng đang cần được tiếp nước từ Hồng Vân để cải thiện nguồn nước. Trong những năm tới khu vực này cũng bị đô thị hóa, diện tích canh tác sẽ giảm đi đặc biệt là các khu vực phía trên đường quy hoạch vành đai 4.

Sau gần năm mươi năm vận hành, trạm bơm Hồng Vân đã và đang bị xuống cấp nghiêm trọng: máy móc cũ nát thường xuyên phải tu bổ sửa chữa chắp vá, hiệu quả bơm tưới thấp, chi phí điện năng lớn, cần phải được cải tạo nâng cấp. Hiện thành phố đã  phê duyệt chủ trương đầu tư cải tạo nâng cấp hệ thống tưới Hồng Vân.

- Vùng tưới Từ Liêm (2159ha)

Đây là các khu vực chủ yếu tưới bằng các trạm bơm nhỏ, lấy nước từ sông Nhuệ. Chất lượng nước đoạn thượng lưu Cầu Diễn hiện vẫn đảm bảo, tuy nhiên đoạn hạ lưu Cầu Diễn đã bị ô nhiễm. Trong tương lai diện tích canh tác của Từ Liêm không còn nhiều do vậy một số trạm bơm sẽ chuyển sang các nhiệm vụ khác như cấp nước môi trường (trạm bơm Thụy Phương), hoặc bỏ dần nhiệm vụ tưới.

- Vùng tưới Thanh Trì (1912ha)

Thanh Trì sử dụng nguồn nước từ sông Nhuệ hiện đã bị ô nhiễm nghiêm trọng.  Khu vực Nam Thanh Trì cần hệ thống tiếp nguồn nước từ sông Hồng qua trạm bơm Hồng Vân.

- Vùng tưới Ứng Hòa (11221ha)

Đây là huyện trọng điểm lúa của thành phố Hà Nội, nguồn tưới chủ yếu là từ sông Nhuệ, một số khu vực dùng nước sông Đáy. Tuy nhiên do nằm ở cuối nguồn nên vùng tưới của Ứng Hòa hiện thường xuyên thiếu nước. Hiện tại, trạm bơm Thái Bình đã được xây dựng để lấy nước sông Đáy hỗ trợ cho 2000ha của khu vực.

- Vùng tưới Phú Xuyên. (9953ha)

Phú Xuyên cũng là một trong những huyện có diện tích nông nghiệp lớn của Thành phố. Số lượng lớn các trạm bơm tưới chủ yếu lấy nước từ sông Nhuệ vì vậy khu vực này phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước sông Nhuệ. Những năm gần đây do nguồn nước sông Nhuệ kém, thành phố đã có các giải pháp như xây dựng trạm bơm Thụy Phú năm 2006 với quy mô 2 x 3000m3/h lấy nước sông Hồng để tăng cường nguồn nước cho khu vực này.

#### b. Tiêu thoát nước

Tổng diện tích tự nhiên là 107.282ha, diện tích các vùng bãi sông là 11.956ha được tiêu tự chảy không có công trình ra sông Hồng và sông Đáy, diện tích cần tiêu có công trình là 95.326ha, năng lực thực tế của các công trình này là 75.344ha đạt 79%.

Cũng tương tự như các công trình đầu mối tưới, các công trình tiêu đều đã được đầu tư tương đối hoàn thiện tuy nhiên trong thực tế diện tích úng vẫn rất lớn mà nguyên nhân chủ yếu là do các hệ thống sông trục như sông Tô Lịch, Nhuệ, Duy Tiên không đủ khả năng tải nước, nhiều khu vực trong hệ thống tiêu tự chảy nên không chủ động mà hoàn toàn phụ thuộc vào mực nước ngoài sông Đáy đặc biệt là khu vực tiêu vào sông Nhuệ phía trên cống Hà Đông. Một số khu vực hệ số tiêu còn rất thấp như  lưu vực tiêu của trạm bơm Đông Mỹ.

Vùng tiêu  ra sông Hồng:

Vùng tiêu trực tiếp ra sông Hồng tiêu hoàn toàn bằng động lực với diện tích cần tiêu là: 14.753ha, trong đó:

- Khu nội thành Hà Nội bao gồm toàn bộ diện tích phía Đông sông Tô Lịch có diện tích cần tiêu 7.753 ha, trạm bơm Yên Sở có công suất 45m3/s và đã được xây dựng giai đoạn 2  nâng công suất lên thành 90m3/s.

- Bốn trạm bơm lớn khác là Đông Mỹ (Thanh Trì), Bộ Đầu (Thường Tín), Khai Thái (Phú Xuyên) tiêu thoát cho 7.000ha trên địa bàn Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên. Một số khu vực trong lưu vực tiêu của 3 trạm bơm trên đang trong quá trình  đô thị hóa mạnh nên yêu cầu tiêu tăng cao vượt quá khả năng của các trạm bơm gây ngập úng như Đông Mỹ, Bộ Đầu.

Vùng tiêu động lực ra sông Đáy

Tiêu trực tiếp ra sông Đáy gồm 3 trạm bơm lớn Đào Nguyên, Ngoại Độ I, Vân Đình và một số trạm bơm nhỏ. Tổng diện tích cần tiêu là 23.299ha, năng lực thực tế của các công trình tiêu được 18.181ha đạt 78% so với yêu cầu tiêu. Các trạm bơm tiêu chính gồm:

  - Trạm bơm Đào Nguyên có diện tích thiết kế ban đầu là 2.400ha, thực tế tiêu được 1.400ha. Trạm  bơm đã hoạt động hơn 20 năm (từ 1988), máy móc cũ nát  hiệu quả bơm tiêu hạn chế, đặc biệt là khả năng chuyển tải của cống qua đường Láng, kênh dẫn S0 không mở rộng được.

  - Trạm bơm Vân Đình (28 máy 8.000m3/h) có nhiệm vụ tiêu cho 10.800ha,  hỗ trợ tiêu cho trạm bơm Vân Đình là 6 trạm bơm nhỏ với diện tích tiêu thực tế là 3.172ha. Trục tiêu Vân Đình được nối với sông Nhuệ thông qua cống Hoà Mỹ. Đây là trạm bơm lớn của khu vực, ngoài nhiệm vụ tiêu cho khu vực trạm bơm Vân Đình còn có nhiệm vụ hỗ trợ tiêu cho trục sông Nhuệ khi cần thiết.

  - Trạm bơm Ngoại Độ 2 bổ sung năng lực cho lưu vực Ngoại Độ tiêu ra sông Đáy đã được phê duyệt đang chuẩn bị tiến hành xây dựng tuy nhiên hiện tại TB Ngoại Độ 1 (15 máy 8.000m3/h) tiêu cho 6.500ha ra sông Đáy cũng đang bị xuống cấp cần được cấp cải tạo.

Vùng tiêu vào sông Nhuệ

Tổng toàn vùng tiêu ra sông Nhuệ có diện tích cần tiêu là là 57.274ha, thực tế tiêu 39.280ha đạt 68% so với yêu cầu tiêu. Vùng tiêu trực tiếp ra sông Nhuệ được  chia làm 2 khu tiêu nhỏ: trên Hà Đông và dưới Hà Đông. Tổng cộng có 198 trạm bơm các loại tiêu vào sông Nhuệ với công suất  316m3/s.

- Khu tiêu trên Hà Đông: Bao gồm diện tích của khu vực nội thành Hà Nội, các huyện Từ Liêm, Đan Phượng, Hoài Đức, một phần của Hà Đông và Thanh Trì. Tiêu bằng động lực gồm 48 trạm bơm với 130 tổ máy (53 m3/s) tiêu chủ yếu cho các khu vực trũng thấp như Thượng Mỗ, Chùa Đậu trục sông Đăm, còn lại tiêu tự chảy ra sông Nhuệ với các trục tiêu chính như sông Đăm, Cầu Ngà, Hà Nội, Đồng Bông, Mỹ Đình, Mễ Trì, Ba Xã, La Khê…. Đây là khu vực đô thị mới phát triển với nhiều công trình quan trọng của thủ đô và các khu đô thị mới do vậy việc tiêu thoát nước cần được hết sức coi trọng.

  - Nhìn chung các trạm bơm tiêu vào sông Nhuệ là các trạm bơm vừa và nhỏ, đều thiếu công suất, máy móc cũ nát:  Trạm bơm Đồng Nghễ II xây dựng năm 1994 nhưng chưa hoạt động được do hệ thống kênh dẫn kém. Trạm bơm Ngòi Già thực tế không hoạt động do diện tích chuyển sang khu công nghiệp. Trạm bơm Cầu Sa và Đồng Quan Tả mái bể xả bị hư hỏng, nhà quản lý cũ.

  - Các khu vực tiêu tự chảy hoàn toàn phụ  thuộc vào mực nước sông Nhuệ, trong khi hệ thống kênh mương còn ách tắc, co hẹp và chưa đảm bảo khả năng tiêu nước. Công trình đô thị, công nghiệp phát triển mạnh và nhanh trong khi đó công trình tiêu thoát nước chưa theo kịp. Khi mực nước Sông Nhuệ tại thượng lưu cống Hà Đông  nhỏ hơn +4,5m, việc tiêu ra sông Nhuệ thuận lợi, nhưng một số năm gần đây về mùa mưa, do hệ thống sông Nhuệ tiêu thoát nước kém, mực nước Sông Nhuệ trước cống Hà Đông thường từ +5 đến +6 m. Bên cạnh đó các khu công nghiệp đô thị phát triển rất nhanh với cao độ nền tôn cao gây ra tình trạng úng ngập lớn và cục bộ, đặc biệt là các khu dân cư cũ và các khu vực xen kẹp.

  - Hiện tại khu vực đã được quy hoạch tiêu hoàn toàn bằng động lực với các trạm bơm Yên Nghĩa, Đào Nguyên và Yên Thái ra sông Đáy, trạm bơm Nam Thăng Long và Liên Mạc ra sông Hồng.

- Khu tiêu dưới Hà Đông: Thuộc địa bàn của các quận, huyện Hà Đông, Thanh Trì, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hoà, Phú Xuyên, được tiêu bằng động lực với 193 trạm bơm với 602 tổ máy (262 m3/s).

  - Mặc dù các trạm bơm tiêu gần đây cũng được chú trọng nâng cấp, xây mới tuy nhiên đa số các trạm bơm tưới tiêu máy móc đều cũ nát xuống cấp, thiếu năng lực, cần cải tao và nâng cấp như Thạch Nham 2, Thanh Văn 1, Khe Tang, Văn Khê 1, Ước Lễ 1, Lưu Khê, Phúc Quang, Đại Cường, Thái Bằng, Trầm Lộng…

  - Năng lực một số trạm bơm còn chưa đảm bảo hệ số tiêu  7l/s/ha như Vĩnh Mộ 2, Gia Khánh 1,2, Hậu Bành, Nhị Khê, Văn Bình, Phúc Trại. Hệ thống kênh tiêu nhiều đoạn bị ách tắc như kênh tiêu của TB Gia Khánh 2.

Bảng  5-89 ổng hợp hiện trạng công trình tưới tiêu vùng Tả Đáy

| Nguồn tưới (Hướng tiêu) | Diện tích tưới (ha) |  |  | Diện tích tiêu (ha) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thiết kế | Thực tế | Yêu Cầu | Thiết kế | Thực tế | Yêu Cầu |
| Tả Đáy | 75.980 | 50.650 | 57.949 | 124.057 | 75.344 | 95.326 |
| Hồng | 14.740 | 9.979 |  | 13.582 | 8.599 |  |
| Nhuệ | 44.562 | 29.642 |  | 64.274 | 48.164 |  |
| Nội đồng | 11.186 | 6.744 |  | 19.677 |  |  |
| Đáy | 5.492 | 4.285 |  | 26.524 | 18.581 |  |

      - Vùng Bắc Hà Nội

Vùng Bắc Hà Nội bao gồm diện tích của các huyện Gia Lâm, Sóc Sơn, Đông Anh, Mê Linh và quận Long Biên.

Toàn khu vực có 177 công trình tưới tiêu các loại do các xí nghiệp KTCTTL phụ trách, ngoài ra còn có rất nhiều các trạm bơm, hồ đập nhỏ do các HTX nông nghiệp phụ trách.

Toàn vùng Bắc Hà Nội có 1.793 tuyến kênh tưới, tiêu và tưới tiêu kết hợp với chiều dài trên 2.997 km, trong đó:

- 425 tuyến kênh với chiều dài 594km kênh do thành phố quản lý

- 1.368 tuyến kênh nội đồng với chiều dài 2.404km do các huyện quản lý.

#### a. Tưới, cấp nước

Với diện tích cần tưới toàn vùng là 38.783ha, các công trình tưới trên địa bàn các huyện trong vùng có diện tích tưới thực tế là 33.637ha, đạt 87% yêu cầu. Diện tích tưới bằng động lực hơn 26.000ha chiếm hơn 68% diện tích yêu cầu tưới toàn vùng.

Hệ thống tưới lớn của vùng Bắc Hà Nội gồm có Thanh Điềm, Ấp Bắc- Nam Hồng và Trịnh Xá:

- Hệ thống tưới lớn của Mê Linh là trạm bơm Thanh Điềm xây dựng năm 2001 với quy mô 10x3.600m3/h lấy nước từ sông Hồng. Hệ thống được thiết kế tưới cho toàn bộ huyện Mê Linh với 7.574ha của huyện Mê Linh và thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc). Thực tế hiện nay Thanh Điềm là trạm bơm duy nhất để cấp nước trực tiếp và tạo nguồn cho gần 6.000ha của huyện Mê Linh; cấp nguồn cho sông Cà Lồ chết tưới cho 3.000ha của các huyện Mê Linh, Yên Lạc, Bình Xuyên, Phúc Yên. Từ năm 2002 trở lại đây, mực nước sông Hồng mùa kiệt thường xuyên xuống thấp, TB Thanh Điềm không hoạt động được. Thành phố đã phải xây dựng trạm bơm dã chiến Thanh Điềm với quy mô 16x1100m3/h để chống hạn. Để đảm bảo yêu cầu cấp nước ổn định cần cải tạo, nâng cấp TB Thanh Điềm để có thể lấy nước khi mực nước sông Hồng xuống thấp.

- Hệ thống Ấp Bắc – Nam Hồng là hệ thống tưới lâu đời được xây dựng từ đầu những năm 1960 tưới cho 14.086ha diện tích canh tác các huyện Mê Linh- Đông Anh và Sóc Sơn với 2 công trình đầu mối chính là Trạm bơm Ấp Bắc có quy mô 6x8.000m3/h lấy nước trực tiếp từ sông Hồng, trạm bơm Nam Hồng lấy nước kênh chính Ấp Bắc tưới lên 2 kênh tưới chính Tây và chính Đông. Hiện tại hệ thống này chỉ còn nhiệm vụ tưới cho 7800ha tuy nhiên những năm gần đây trạm bơm Ấp Bắc vào vụ đông xuân thường xuyên không hoạt động được  mực nước trên sông Hồng xuống quá thấp. Do vậy trạm bơm dã chiến Ấp Bắc mới được xây dựng với quy mô 20x1000m3/h nhằm hỗ trợ để đảm bảo được yêu cầu tưới, chống hạn. Trong tương lai khu vực này đô thị hoá nhanh và mạnh nên diện tích canh tác không còn nhiều. Tương lai trong vài năm tới (sau khi hồ Sơn La xây dựng) nếu không có sự cải thiện nguồn nước sông Hồng thì yêu cầu cần đặt ra là xây lại trạm bơm Ấp Bắc đảm bảo tưới khi mực nước sông Hồng xuống thấp.

- Cống Long Tửu cung cấp nước cho khoảng 18.000ha diện tích canh tác của TP Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh.  Dọc kênh Long Tửu (sông Ngũ Huyện Khê) có 6 trạm bơm tưới do công ty quản lý và 8 trạm bơm HTX thuộc địa phận Đông Anh. Những năm gần đây mực nước sông Hồng xuống thấp, cống Long Tửu không lấy đủ nước, các trạm bơm không đủ nguồn để bơm tưới. Hệ thống tưới Trịnh Xá- Bắc Ninh cũng nằm trong tình trạng này do vậy gần 1.200ha của Đông Anh thuộc hệ thống Trịnh Xá đang rất khó khăn trong công tác  điều hành tưới và chống hạn.

- Khu vực Sóc Sơn với địa hình núi, bán sơn địa nên diện tích canh tác thường nhỏ lẻ manh mún. Diện tích  canh tác tập trung nhiều ở vùng Đông Nam có các hệ thống tưới lấy nước từ sông Cầu và Cà Lồ (3.347ha) như các trạm bơm Tân Hưng, Cẩm Hà, Thá. Ngoài ra còn có hệ thống tưới lấy từ trạm bơm Nội Bài lấy nước từ Nam Hồng, kênh Đại Lải. Còn lại khu vực miền núi (6.370ha) chủ yếu là lấy từ các hồ chứa nhỏ nằm rải rác, trong đó có các hồ chứa như Đồng Quan, Kèo Cà, Đồng Đò và rất nhiều hồ chứa nhỏ do xã quản lý. Tương tự như các khu vực khác, những năm gần đây nguồn nước cạn kiệt đã gây rất nhiều khó khăn về tưới cho khu vực này

#### 2. Tiêu, thoát nước

Tổng diện tích tự nhiên của vùng là 80.584ha, trong đó có 33.845ha vùng đồi núi và bãi sông được tiêu tự chảy không có công trình ra các sông suối; diện tích cần tiêu bằng công trình là 46.739ha,  trong đó bằng động lực là 24.416ha chiếm 52%. Tổng diện tích thiết kế của các công trình tiêu là 45.428ha, thực tế tiêu được 35.075ha chỉ đạt 75% so với yêu cầu tiêu hiện tại.

- Khu vực Bắc Cà Lồ:  Gồm diện tích của toàn huyện Sóc Sơn với địa hình đồi núi là chính nên phần lớn diện tích của huyện được tiêu tự chảy ra sông suối, chỉ có 4.184ha vùng trũng nhỏ ven sông Cà Lồ, sông Cầu tiêu bằng động lực bằng các trạm bơm tiêu như Tiên Hưng, Tăng Long, Cẩm Hà 1,2, Tiên Tảo. Các trạm bơm đều đã hoạt động trên 10 năm nên nhiều hỏng hóc xẩy ra. Hệ số tiêu công trình tiêu đầu mối thấp khoảng từ 2,6-4,5 l/s/ha.  Khu vực trũng thấp của ngòi tiêu Lương Phúc,  Kim Lũ, Xuân Kỳ chưa có công trình tiêu động lực thường xuyên xảy ra ngập úng.

- Khu vực Nam Cà Lồ- Bắc Đuống: Gồm diện tích của huyện Mê Linh, Đông Anh và phần bắc Đuống của huyện Gia Lâm. Hướng tiêu chủ yếu của khu vực là tiêu ra sông Cầu thông qua sông Cà Lồ và Ngũ Huyện Khê. Ngoài ra còn có tiêu động lực bằng các trạm bơm ra sông Hồng, Đuống như: Cổ Điển, Phương Trạch, Dương Hà, Phù Đổng và Thịnh Liên. Nhìn chung năng lực các công trình đều có hệ số tiêu thấp, tùy theo từng công trình đạt từ 4,4 - 8,5l/s/ha

- Tiêu bằng động lực ra sông Hồng: Hiện tại khu vực có trạm bơm tiêu ra sông Hồng là trạm bơm Cổ Điển tiêu cho khu đô thị Vân Trì với quy mô 20 m3/s mới được xây dựng do Sở Xây dựng quản lý, trạm bơm Phương Trạch tiêu cho 1.700ha ra sông Hồng đã bị xuống cấp. Theo thiết kế thì trạm bơm Cổ Điển tiêu cho cả lưu vực của trạm bơm Phương Trạch.

- Tiêu ra sông Đuống bằng các trạm bơm Dương Hà- Phù Đổng- Thịnh Liên với diện tích 2516ha với lưu lượng khoảng 17 m3/s. Công trình  đầu mối  Dương Hà và Thịnh Liên vẫn đảm bảo, trạm bơm Phù Đổng cũ nát xuống cấp. Trục tiêu Thiên Đức bị bồi lắng, ô nhiễm nghiêm trọng.

- Khu vực tiêu động lực và tự chảy xuống Cà Lồ: Trạm bơm Tam Báo được xây dựng từ năm 1978 với quy mô 10x4.000m3/h tiêu ra sông Cà Lồ cho 2.050 ha tuy nhiên với công suất đầu mối còn thiếu, hiện tại bị hỏng 1 máy nên thực tế trạm bơm tiêu chỉ đạt 1.574ha.  Lưu vực của Thường Lệ có diện tích 4500ha, gồm TB Thường Lệ 1 được xây dựng năm 1967 với quy mô 6x 4.000m3/h, TB Thường Lệ II được xây dựng năm 1978, quy mô 16x4000m3/h. Cả 3 trạm bơm tiêu trên đều tiêu ra sông Cà Lồ qua hệ thống kênh xả là ngòi Phù Trì và ngòi Thanh Lâm. Các ngòi tiêu hiện bị lấn chiếm, bồi lấp, mặt cắt thoát nước bị co hẹp; các trạm bơm tiêu đều đã cũ, máy móc hư hỏng, hiệu quả bơm tiêu thấp, cần cải tạo lại.

- Khu vực tiêu xuống sông Ngũ Huyện Khê: Các trạm bơm Thạc Quả, 19/5, Đồng Dầu là những trạm bơm máy móc cũ nát, nhà trạm xuống cấp đang được đề nghị xây dựng lại

- Khu vực Nam Đuống: Thuộc diện tích quận Long Biên và phần phía Nam Đuống huyện Gia Lâm với khoảng 8.527ha tiêu bằng tự chảy qua sông Cầu Bây rồi ra sông Kim Sơn- Bắc Hưng Hải. Sông Cầu Bây- trục tiêu chính của khu vực bị bồi lắng thu hẹp làm hạn chế khả năng thoát nước trong khi nhu cầu tiêu ngày càng cao do quá trình đô thị hoá.

Bảng  5-1011 iện trạng công trình tưới tiêu vùng bắc Hà Nội theo nguồn sông

| Nguồn tưới (Hướng tiêu) | Diện tích tưới (ha) |  |  | Diện tích tiêu (ha) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thiết kế | Thực tế | Yêu Cầu | Thiết kế | Thực tế | Yêu Cầu |
| Khu Bắc Hà Nội | 50.707 | 33.637 | 38.783 | 45.428 | 35.075 | 46.739 |
| Hồng | 18.655 | 7.885 |  | 4.000 | 2.300 |  |
| Cà Lồ | 3.161 | 1.774 |  | 14.720 | 10.841 |  |
| Đuống | 2.549 | 1.838 |  | 2.516 | 2.251 |  |
| Bắc Hưng Hải | 392 | 382 |  | 8.527 | 6.450 |  |
| Ngũ huyện Khê | 1.944 | 1.944 |  | 9.849 | 8.562 |  |
| Cầu | 1.484 | 610 |  | 5.816 | 4.671 |  |
| Nội đồng | 22.522 | 19.204 |  | 0 | 0 |  |

    - Hiện trạng các công trình phòng chống lũ

Thành phố Hà Nội có 18 tuyến đê chính với 464,727 km đê sông. Trong đó 162,848 km là đê hữu và tả sông Hồng (có 37,32 km là đê cấp đặc biệt bảo vệ cho nội thành Hà Nội). Có  65,35 km đê tả Đáy và 21,447 km đê hữu Đuống là đê cấp I; có 67,464 km gồm các tuyến đê tả Đáy, hữu Đà, La Thạch, Ngọc Tảo, tả Đuống là đê cấp II; còn lại là đê cấp III và cấp IV. Chi tiết các tuyến đê sông như sau:

Bảng  5-12-. Hiện trạng các tuyến đê sông thuộc thành phố Hà Nội

| TT | Tuyến đê | Cấp đê | Từ km - đến km | Dài (km) | Cao độ (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hữu Hồng |  |  |  |  |
|  |  | Cấp I | Ko - K36,2 | 36,2 | 20,75 - 17,5 |
|  |  | Cấp đặc biệt | K47,98 - K85,3 | 37,32 | 12,98 - 16,06 |
|  |  | Cấp I | K40,35 - K47,98 | 7,63 | 16,32 - 15,4 |
|  |  | Cấp I | K85,3 - K117,85 | 32,55 | 12,8 - 11,0 |
| 2 | Tả Hồng | Cấp I | K25,5 - K48,165 | 19,665 | 16,5 |
|  |  | Cấp I | K48,165 - K77,284 | 29,119 | 13,52 - 15,91 |
| 3 | Tả Đáy |  |  |  |  |
|  |  | Cấp I | K0 - K65,35 | 65,35 | 15,16 - 8,44 |
|  |  | Cấp II | K65,35 - K80,022 | 14,672 | 8,81 - 7,9 |
| 4 | Đê hữu Đáy | Cấp III | K0 - K18,42 | 18,42 | 14,2 - 12,05 |
| 5 | Đê Hữu Đà | Cấp II | K0 - K9,7 | 9,7 | 21,62 - 20,44 |
| 6 | Đê La Thạch | Cấp II | K0 - K6,5 | 6,5 | 16,92 - 16,57 |
| 7 | Đê Ngọc Tảo | Cấp II | K0 - K14,134 | 14,134 | 17,32 - 13,99 |
| 8 | Vân Cốc | Cấp III |  | 15,2 |  |
|  |  | Cấp III | K0 - K8,5 | 8,5 | 15,36 - 14,97 |
|  |  | Cấp III | K8,5 - K15,2 | 6,7 | 16,04 - 15,03 |
| 9 | Đê Tiên Tân | Cấp III | K0 - K7 | 7 | 15,5 |
| 10 | Đê Tả Tích | Cấp IV | K0 - K32,62 | 32,62 | 12 - 9,5 |
| 11 | Đê Tả Bùi | Cấp IV | K0 - K14,566 | 14,566 | 8 |
| 12 | Đê Đường 6 | Cấp III | K0 - K5,96 | 5,96 | 10,5 - 11,0 |
| 13 | Mỹ Hà | Cấp IV | K0 - K12,7 | 12,7 | 6.5 |
| 14 | Hữu Đuống | Cấp I | K0 - K21+447 | 21,447 | 13,89 - 12,29 |
| 15 | Tả Đuống | Cấp II | K0 - K22+458 | 22,458 | 14,70 - 12,70 |
| 16 | Tả cà Lồ | Cấp III | K0 - K20+252 | 20,252 | 10,92 - 10,05 |
| 17 | Hữu cà Lồ | Cấp III | K0 - K9+065 | 9,065 | 11,50 - 10,12 |
| 18 | Hữu Cầu | Cấp III | K17- K28+828 | 11,828 | 10,29 - 10,72 |

Ngoài các tuyến đê chính còn có các công trình phòng chống lũ khác:

- Tổng chiều dài các đê bối trên sông Đà, sông Hồng, sông Đuống là 88,69 km.

- Tổng số cống dưới đê 187 cái : Trong đó đê hữu Hồng 17, đê tả Hồng 8, đê hữu Đuống 6, đê tả Đuống 5, đê hữu Cầu 12, đê hữu Cà Lồ 14, đê tả Cà Lồ 21, đê tả Đáy 18, đê hữu Đáy 13, đê hữu Đà 5, đê Vân Cốc 3, đê Tiên Tân 1, đê tả Tích 46, đê tả Bùi 8, đê đường 6 có 6 cái và đê Mỹ Hà 4.

- Tổng số kè sông là 84 cái : Trong đó hữu Hồng 29, tả Hồng 6, hữu Đuống 5, tả Đuống 6, hữu Cà Lồ 2, tả Cà Lồ 7, hữu Cầu 5, tả Đáy 9, hữu Đáy 6, hữu Đà 5 và tả Bùi 4.

- Tổng số cửa khẩu 30 cái, chủ yếu tập trung ở đê tả Hồng, đê hữu Hồng và tả Đuống.

- Chiều dài bãi được trồng tre chắn sóng khoảng 74,83km.

- Số giếng giảm áp 207 cái đa số thuộc tuyến hữu sông Hồng.

## TÌNH TRẠNG THIÊN TAI

    - Thiên tai do úng lụt

Trong những năm gần đây, trước sự biến đổi bất thường của thời tiết đã xuất hiện mưa lớn kéo dài, lượng mưa vượt quá tần suất thiết kế. Mặc dù các công trình thuỷ lợi đã hoạt động hết công suất cùng với sự phối kết hợp chặt chẽ của công tác chỉ đạo phòng chống lũ lụt nhưng tình trạng úng lụt vẫn diễn ra trên diện rộng.  Diện tích lớn nhất là các năm 2006 và 2008, nguyên nhân chủ yếu là bão hoặc áp thấp gây ra mưa lớn trên diện rộng, mưa vượt tần suất thiết kế.

Trận ngập lụt lịch sử tháng 11 năm 2008

Trong đợt mưa úng qua các trạm bơm bắt đầu hoạt động vào sáng thứ 6 ngày 31/10/08. Tuy nhiên mực nước cao nhất trên sông Nhuệ vào lúc 15 h ngày 1/11/2008 và đến 16 h cùng ngày tất cả các TB tiêu ra sông Nhuệ đều ngừng bơm theo chỉ đạo của ban phòng chống lụt bão Trung ương. Đến lúc này chỉ có các trạm bơm bơm ra sông Hồng và sông Đáy như: Yên Sở, Đông Mỹ, Khai Thái, Yên Lệnh, Bộ Đầu, Vân Đình, Ngoại Độ, Quế, Lạc Tràng, Phương Trung, Cao Xuân Dương hoạt động

Ngoài việc tiêu cho lưu vực phụ trách, các trạm bơm như Vân Đình, Khai Thái còn phải bơm hỗ trợ cho sông Nhuệ qua cống Bìm và Hòa Mỹ.

Bảng  5-13-. Lượng mưa thực đo tháng 11 năm 2008

| Tổng lượng mưa (mm) | Đào Nguyên | Liên Mạc | Hà Đông | La Khê | Đồng Quan | Hoà Mỹ | Vân Đình | Nhật Tựu | Lương Cổ | Hà Nội |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ngày max | 610 | 363 | 530 | 551 | 307 | 359 | 488 | 230 | 208 | 405 |
| 2 ngày max | 718 | 495 | 670 | 722 | 443 | 520 | 617 | 361 | 339 | 479 |
| 3 ngày max | 848 | 555 | 770 | 775 | 475 | 564 | 674 | 398 | 372 | 560 |
| 5 ngày max | 900 | 567 | 835 | 785 | 504 | 593 | 708 | 415 | 409 | 577 |

Bảng  5-14-.  Diện tích úng ngập

| TT | Năm | Diện tích ngập (ha) |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tả Đáy | Hữu Đáy | Bắc Hà Nội |  |
| 3 | Năm 2004 | 60972 | 2793 | 7560 |  |
| 4 | Năm 2005 | 59499 | 6357 | 7230 |  |
| 5 | Năm 2006 | 58740 | 6813 | 8450 | Khu vực trên Hà Đông ngập nặng TB Yên Sở phải hỗ trợ cho Sông Nhuệ |
| 6 | Năm 2008 | 56500 |  |  | Mưa lớn vào cuối vụ mùa (Th11) Nhiều khu vực Nam Thành phố ngập trong nhiều ngày |

Nguyên nhân gây ra úng:

- Do điều kiện thời tiết một số năm bất lợi, lượng mưa vượt quá tần suất thiết kế (2006-2008). Mực nước sông ngoài cao làm giảm khả năng tiêu tự chảy và tiêu động lực cũng khó khăn do mực nước cao uy hiếp đê nội đồng sông Nhuệ, sông Bùi.

- Công trình đầu mối tiêu còn thiếu năng lực so với thiết kế hoặc chưa có công trình tiêu chủ động:

+ Nhìn chung các khu vực trên địa bàn thành phố đều thiếu năng lực công trình đầu mối điển hình như khu vực: Đông Nam Sóc Sơn, Ngoại Độ, Yên Sở.

+ Một số khu vực trước đây tiêu  tự chảy, nay khó khăn như: khu vực Phú Sơn- Yên Bồ, Hiệp Thuận, Yên Sơn, trên Hà Đông…

+ Một số khu vực mặc dù vẫn tiêu tự chảy tốt nhưng ảnh hưởng lớn đến khu vực hạ du như: khu vực trên cống Vực Dê- Đông Anh tiêu vào Ngũ Huyện Khê, khu vực Long Biên- Gia Lâm tiêu vào Bắc Hưng Hải.

- Hệ thống công trình đầu mối và công trình nội đồng chưa đồng bộ, không được tu sửa, nạo vét thường xuyên gây úng giả tạo.

+ Sông trục như sông Nhuệ, sông Cầu Bây, sông Thiếp, Cổ Đô - Vạn Thắng, các sông cấp 2... bị bồi lắng khả năng tiêu thoát kém. Nhiều kênh tiêu bị xâm hại, lấn chiếm nghiêm trọng do quá trình công nghiệp hoá và đô thị hoá.

- Nhiều trạm bơm xây dựng lâu, máy móc cũ, hiệu suất thấp, tốn điện năng.

    - Thiên tai do hạn hán

Cũng như các công trình tiêu,  trên địa bàn thành phố đã có rất nhiều công trình cấp nước. Mặc dù hiện tượng hạn trong những năm gần đây không xảy ra, tuy nhiên hàng năm diện tích canh tác bị khó khăn về nước vẫn tồn tại đặc biệt là một số năm gần đây (từ năm 2003 đến nay). Diện tích bị hạn tập trung chủ yếu ở khu vực bán sơn địa như Hữu Tích, hữu Mỹ Hà, Sóc Sơn. Các khu vực khác dùng nguồn nước từ sông Hồng cũng bị hạn hán do mực nước sông Hồng xuống thấp, các cống không lấy đủ nước theo yêu cầu, các trạm bơm không hoạt động được hoặc hoạt động một phần công suất.

Mặc dù đã được chính quyền các cấp hết sức quan tâm chống hạn cũng với nỗ lực của nhân dân nhưng vấn đề giải quyết bài toán nguồn nước hàng năm trong thời kỳ tưới ải và tưới dưỡng vẫn là vấn đề hết sức nan giải trên địa bàn thành phố.

Nguyên nhân gây ra hạn:

- Do điều kiện thời tiết một số năm bất lợi, lượng nước đến dòng chính mùa kiệt (2003 đến nay) không đảm bảo theo tiêu chuẩn thiết kế.

- Điều tiết vận hành hồ chứa thuỷ điện thượng du chỉ được 2-3 đợt trong mùa khô, còn lại các thời gian khác gần như không xả làm mực nước sông Hồng ngày càng có xu hướng xuống thấp,  kỷ lục là đầu tháng 3 vừa qua mực nước tại Hà Nội chỉ còn 0,1m trong khi đó mực nước thiết kế của các công trình thuỷ lợi hiện nay ở đồng bằng sông Hồng tương ứng với mực nước tại Hà Nội là 2,15m

- Đa số các công trình tưới được xây dựng từ thập niên 60-70 nên tình trạng chung đều xuống cấp, máy móc cũ nát, hiệu suất thấp, hỏng hóc nhiều.

- Hệ thống công trình nội đồng, kênh trục dẫn nước chưa đồng bộ và không được tu sửa, nạo vét thường xuyên, một số khu vực khả năng trữ của hệ thống nội đồng kém như khu vực: Sông Nhuệ, sông Đáy, Ngũ Huyện Khê...

## ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Về lĩnh vực quản lý nhà nước về khai thác công trình thủy lợi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố là cơ quan tham mưu cho UBND Thành phố chỉ đạo việc củng cố, kiện toàn mô hình tổ chức quản lý nhà nước về lĩnh vực thuỷ lợi từ cấp thành phố đến cấp quận, huyện, xã đảm bảo thực hiện tốt yêu cầu về công tác thuỷ lợi trên địa bàn. Chi cục Thuỷ lợi và Chi cục đê điều là các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tham mưu giúp Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực thuỷ lợi, đê điều trên địa bàn thành phố.

Về lĩnh vực quản lý khai thác công trình thủy lợi, các tổ chức quản lý công trình thủy lợi gồm có các doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi (CTTL) và các tổ chức thủy nông cơ sở. Các doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi (CTTL) quản lý các công trình đầu mối, kênh chính và các kênh nhánh lớn, còn các tổ chức thủy nông cơ sở quản lý hệ thống kênh nội đồng và các công trình thủy lợi nhỏ độc lập. Thành phố Hà Nội đã thực hiện đổi mới, sắp xếp lại hệ thống doanh nghiệp khai thác CTTL, sau khi sáp nhập các công ty Khai thác CTTL huyện thành các công ty theo lưu vực các hệ thống tưới. Hiện nay, việc quản lý hệ thống thủy trên địa bàn Thành phố Hà Nội chia thành 2 khu vực:

- Khu vực ngoại thành do 5 công ty TNHH nhà nước một thành viên  đầu tư phát triển thủy lợi gồm các công ty : Sông Tích; Sông Đaý; Sông Nhuệ, Mê Linh và Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên Đầu tư Phát triển Thủy lợi. Các công ty chủ yếu quản lý các công trình đầu mối tưới tiêu, các hệ thống sông trục lớn, các hệ thống kênh chính, kênh nhánh lớn. Các tổ chức thủy nông cơ sở trong Thành phố chủ yếu là các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp (HTXNN). Các HTXNN là các tổ chức tập thể của người dân có chức năng làm dịch vụ tổng hợp phục vụ cho nông nghiệp, trong đó có dịch vụ thủy lợi nội đồng. Các HTXNN hiện nay có vai trò quan trọng trong việc điều hành và phân phối nước tại mặt ruộng, là “cầu nối” giữa công ty thủy lợi và người dân. Những bất cập trong quản lý như công trình do công ty quản lý đan xen với HTX dẫn đến vẫn còn tình trạng trông chờ, ỷ lại lẫn nhau gây hiện tượng úng, hạn giả tạo.

- Khu vực nội thành do Sở Xây dựng quản lý và giao cho Công ty TNHH Nhà nước một thành viên thoát nước Hà Nội đảm nhiệm. Trừ lưu vực sông Tô Lịch được tiêu nước độc lập bằng trạm bơm Yên Sở ra sông Hồng, các khu vực đô thị còn lại đều được tiêu ra các hệ thống kênh trục tiêu nông nghiệp. Như vậy, hệ thống tiêu nông nghiệp vừa đảm nhận tiêu nước cho các khu vực canh tác, vừa phải tiêu nước cho các khu vực đô thị. Hiện nay, nhu cầu tiêu nước khu vực đô thị ngày càng tăng do tốc độ đô thị hóa nhanh, trong khi đó hệ thống tiêu nông nghiệp chưa được cải thiện tương xứng, vì vậy việc tiêu thoát úng cho khu vực nội thành vẫn còn hạn chế.

Tình hình phân cấp quản lý hiện nay ở TP Hà Nội là các doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi (CTTL) quản lý các công trình đầu mối, kênh chính và các kênh nhánh lớn, còn các tổ chức thủy nông cơ sở quản lý hệ thống kênh nội đồng và các công trình thủy lợi nhỏ độc lập. Tuy nhiên, việc thực hiện phân cấp quản lý công trình thủy lợi cũng còn nhiều tồn tại:

- Trình độ quản lý, chuyên môn kỹ thuật của đội ngũ cán bộ thủy lợi của các HTX còn thiếu và hạn chế, nên việc vận hành, duy tu bảo dưỡng và xử lý các hư hỏng, sự cố không được  kịp thời dẫn đến công trình nhanh bị hư hỏng, xuống cấp;

- Nguồn kinh phí từ thủy lợi phí của các công trình thủy lợi do HTX quản lý chủ yếu chi phí trả tiền điện, tiền công quản lý bảo vệ không có kinh phí khấu hao để tái đầu tư, cũng như để cải tạo, sửa chữa hư hỏng công trình.

Hiện tại, hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi còn còn một số tồn tại, hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra:

- Nhiều công trình thủy lợi chỉ đạt hiệu quả tưới khoảng 60-70% so với diện tích thiết kế, công trình xuống cấp, không đủ năng lực cấp nước theo thiết kế.

- Đối với hệ thống kênh nội đồng, việc sử dụng nước còn lãng phí, lượng nước rò rỉ qua các cửa cống lấy nước lớn, gây lãng phí nước. Các HTXNN thiếu kinh phí cho vận hành và bảo dưỡng (O&M) công trình. Thu nhập từ nguồn thủy lợi phí nội đồng chỉ đủ chi cho các hoạt động quản lý, vận hành, không đủ cho công tác duy tu, bảo dưỡng công trình.

- Đối hệ thống sông trục tiêu nước, các công ty khai thác CTTL chỉ quan tâm khai thác hệ thống sông này, còn công tác quản lý, bảo vệ hệ thống sông trục chưa đáp ứng yêu cầu do hạn chế về tổ chức bộ máy. Vì vậy tình hình vi phạm phạm vi khai thác và bảo vệ công trình diễn ra gay gắt trên toàn bộ hệ thống, ngày càng có chiều hướng gia tăng. Tồn tại nhiều điểm xây dựng lều quán, nhà, bãi vật liệu lấn chiếm trái phép phạm vi bảo vệ công trình.

- Vai trò của chính quyền địa phương trong việc xử lý các vi phạm phạm vi khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi chưa kiên quyết, nhiều địa phương buông lỏng công tác này.

- Nguồn vốn cho các hoạt động tu bổ, nâng cấp, nạo vét hệ thống sông trục rất hạn chế, đẩy nhanh quá trình xuống cấp, giảm năng lực tưới tiêu.

- Ý thức tham gia quản lý vận hành công trình thủy lợi chưa cao. Còn tình trạng người dân không tuân thủ lịch tưới, tự lấy nước qua các lỗ đục trên kênh. Việc dọn, cắt cỏ trên kênh không thường xuyên, trong khi đó người dân vứt rác gây cản trở dòng chảy của kênh, trong khi chưa có chế tài cụ thể xử lý vi phạm, tranh chấp.

Nghị định 115 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi. Nội dung chủ yếu của Nghị định đã quy định mức thu thuỷ lợi phí và miễn thuỷ lợi phí, trong đó các nội dung liên quan đến phân cấp quản lý khai thác công trình thủy lợi. Hiện tại, Thành phố đang thực hiện chế độ miễn giảm thủy lợi phí theo nghị định 115 của Chính phủ đối với các công trình do các công ty thủy lợi quản lý và các công trình do các xã, HTX tự bơm tưới tiêu.

## NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT

Ý thức được tầm quan trọng của công trình thuỷ lợi đối với sự phát triển kinh tế của khu vực, chính vì thế mà từ lâu cơ sở hạ tầng thuỷ lợi đã được Đảng, chính quyền các cấp và nhân dân thành phố đầu tư nhiều công sức và tiền của. Trên địa bàn thành phố đã hình thành mạng lưới công trình thuỷ lợi to lớn, đã góp phần mang lại những thành tựu kinh tế lớn lao, nhất là trong mặt trận nông nghiệp.

Ngày nay các công trình thuỷ lợi vẫn đang dần được hoàn thiện nhằm đáp ứng nhu cầu tưới tiêu ngày càng cao của các ngành kinh tế.

Hệ thống công trình trên địa bàn thành phố còn có những vấn đề cần giải quyết như sau:

    - Về mặt  tưới, cấp nước

Các công trình thủy lợi của thành phố có thể chủ động tưới cho 130.508 ha đạt 80% diện tích yêu cầu. Các diện tích được tưới chủ yếu là các diện tích lúa màu, nuôi trồng thuỷ sản tập trung. Diện tích chưa được tưới tập trung ở các khu vực như ao nuôi thuỷ sản nhỏ lẻ;  cây lâu năm và cây ăn quả phân tán và các vùng đồi gò vùng núi Sóc Sơn, Hữu Tích và hữu Mỹ Hà; các khu vực bãi nhỏ ven sông.

Các vấn đề cần giải quyết:

+ Phải có các giải pháp về công trình để cấp nguồn nước tưới cho bị thiếu hụt vào vụ đông xuân hàng năm những yếu tố đã và đang xảy ra cũng như dự báo trong tương lai như: Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu; việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển chăn nuôi thuỷ sản, cây CN, cây ăn quả trong nông nghiệp... Nhu cầu dùng nước cho sinh hoạt và các ngành kinh tế, nhu cầu bổ sung nước để khơi thông dòng chảy, giảm thiểu ô nhiếm môi trường các tuyến sông Nhuệ, Sông Đáy và các tuyến sông Tô Lich, Sông Sét, Sông Kim Ngưu trong nội thành Hà Nôi.

+ Cải tạo nâng cấp các công trình tưới (Trạm bơm, hệ thống kênh dẫn) đã bị xuống cấp, thiết bị cũ nát, lạc hậu, hiệu suất bơm suy giảm; những trạm bơm ven sông Hồng, sông Đáy để lấy nước tưới trong điều kiện mực nước các tuyến sông đã xuống thấp…Có giải pháp cấp nước cho cho vùng chuyên canh rau, quả, vùng đồi gò, bán sơn địa, vùng nuôi trồng thuỷ sản; thay thế các công trình để tưới cho diện tích của các hồ chứa chuyển sang làm dịch vụ du lịch như hồ Quan Sơn, Suối Hai, Đồng Mô…

+ Cải tạo nâng cấp các hồ chứa nước bị xuống cấp, hư hỏng, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, đảm bảo tuyệt đối an toàn các hồ chứa nước trong mùa mưa lũ…

+ Giảm ô nhiễm nguồn nước, ngăn chặn và giải tỏa các vi phạm  pháp lệnh về khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi. Hạn chế sử dụng các nguồn nước ô nhiễm ở các sông như Nhuệ, Cầu Bây, Thiếp cho mục đích tưới, cấp nước sinh hoạt.

+ Áp dụng thí điểm công nghệ tưới hiện đại, công nghệ thông tin trong quản lý vận hành tưới  ở một số khu vực, hệ thống có đủ điều kiện..

+ Thực hiện chuyển đổi từ trồng lúa sang các cây trồng cạn sử dụng ít nguồn nước cho một số diện tích  thật sự khó khăn về nguồn nước vụ đông xuân.

    - Về mặt tiêu thoát nước

Toàn thành phố  có 332.889ha diện tích tự nhiên, trong đó diện tích cần tiêu bằng công trình là 212.626 ha. Với 723 công trình đầu mối tiêu có khả năng tiêu thực tế là 161.285ha đạt 76% diện tích cần tiêu. Vùng đồi núi, bãi sông có diện tích 120.263ha tiêu tự chảy ra các sông suối.

Theo đánh giá trên thực tế quản lý khai thác thì khả năng đáp ứng của hệ thống tiêu ứng với năm có tần suất mưa và mực nước 10% chỉ đạt 60 - 70%:

- Hệ thống tiêu nông nghiệp hiện nay chỉ đáp ứng được với trận mưa từ dưới 250 mm trong 3 ngày, nếu xuất hiện mưa trên diện rộng với lượng mưa từ 250 - 300 mm trông 3 ngày thì diện tích có thể bị ngập úng từ 35 - 40 nghìn hecta. Các khu vực còn khó khăn về tiêu gồm: Vùng đồng Đan Phượng - Hoài Đức, Khê Tang, khu vực Phú Xuyên; khu vực Tiền Phong (Ba Vì), lưu vực tiêu trạm bơm tiêu Lim, Lại Thượng, Cần Kiệm, An Vọng (Tả Tích), khu vực hữu Tích của Chương Mỹ…, khu vực Thường Lệ - Tám Báo của Mê Linh, khu vực Đông Nam Sóc Sơn, khu vực ngòi tiêu Lương Phúc.

- Đối với khu vực nội thành, với trạm bơm Yên Sở 2 hoàn thành thì cũng mới chỉ đảm bảo tiêu được trận mưa khoảng 310 mm trong 72 giờ, trong khi đó mưa thiết kế được xác định khoảng 400-450 mm. Các khu vực khó khăn về tiêu như khu vực nội thành (Lưu vực tiêu Yên Sở), khu vực tây nam nội thành (Từ Liêm, Hà Đông), lưu vực tiêu trạm bơm Đông Mỹ.

Yêu cầu tiêu nước trên địa bàn thành phố Hà Nội ngày càng cao do quá trình đô thị hoá và biến động của yếu tố khí tượng thuỷ văn. Do vậy để đáp yêu cầu đặt ra, hệ thống tiêu của thành phố trong tương lai cần:

+ Tiếp tục cải tạo các trạm bơm tiêu xây dựng đã lâu, máy móc bị hư hỏng già cỗi, hiệu suất thấp; Bổ sung năng lực tiêu cho các khu vực năng lực tiêu chưa đáp ứng với hệ số tiêu được tính toán theo quy hoạch và sự gia tăng của hệ thống hạ tầng; Cải tạo, nạo vết, nâng cấp hệ thông kênh mương tiêu nội đồng đồng bộ với hệ thống công trình đầu  mối; ưu tiên đầu tư các công trình tiêu nước hỗ trợ cho khu vực nội thành đã được phê duyệt: Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa, Đào Nguyên, Yên Thái, Đông Mỹ, Liên Mạc…

+ Chuyển đổi một số khu vực trũng thấp thường xuyên bị úng ngập sang chuyên canh nuôi trồng thuỷ sản hoặc mô hình canh tác một lúa + một cá để giảm thiểu quy mô xây dựng các công trình tiêu, vừa tạo cảnh quan môi trường, vừa là nơi trữ nước phục vụ cho các khu vực lân cận khi bị hạn hán thiếu nước.

    - Về quản lý khai thác

+ Nâng cao chất lượng quản lý điều hành tưới, sử dụng nguồn nước hợp lý tiết kiệm, hoàn chỉnh quy trình quy phạm, định mức kinh tế kỹ thuật, thực hiện khoán đến các đơn vị và người lao động trong các doanh nghiệp thuỷ lợi, thực hiện thường xuyên chế độ bảo dưỡng, bảo trì công trình, nâng cao hiệu suất tưới, giảm chi phí đầu tư cho tưới, cấp nước

+ Nâng cao công tác quản lý vận hành, phối hợp điều hành tiêu giữa các hện thống, giữa khu vực nội thành và ngoại thành trong công tác chỉ đạo tiêu thoát úng; chủ động tiêu thoát nước đệm trước khi mưa úng xảy ra; hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

+ Thực hiện công tác phân cấp công trình thuỷ lợi theo quy định tại quyết định số 11/2011/ QĐ-UBND ngày 7/2/2011 của UBND thành phố.

+ Củng cố lại tổ  chức thuỷ nông cơ sở, các HTX dùng nước; nâng cao hiệu quả quản lý các công trình do các HTX tự bơm tưới tiêu và hệ thống kênh mương, công trình nội đồng.

+ Phân loại và từng bước xử lý và giải toả các vi phạm Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi, hạn chế và giảm thiểu các vi phạm mới; Tiến hành cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ hệ thống công trình thuỷ lợi.

+ Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thực và trách nhiệm của chính quyền các cấp; cộng đồng xã hội trong việc thực hiện Pháp lệnh bảo vệ và khai thác công trình thuỷ lợi.

+ Trên cơ sở Quy hoạch thuỷ lợi của thành phố đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 xây dựng quy hoạch thuỷ lợi chi tiết các hệ thống thuỷ nông hiện có trên địa bàn thành phố.

PHẦN III. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN  THỦY LỢI

# CHƯƠNG VI. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ

## QUAN ĐIỂM CỦA QUY HOẠCH

Quy hoạch thủy lợi thành phố Hà Nội phải đảm bảo phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của Thành phố đến năm 2020 định hướng đến năm 2030; Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Định hướng chiến lược phát triển Thuỷ lợi Việt Nam; Quy hoạch Phát triển Nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, trên cơ sở các quan điểm sau:

- Phát triển hệ thống thủy lợi đảm bảo phục vụ đa mục tiêu: với nhiệm vụ chính là cấp nước, tiêu thoát nước, phòng chống lũ, đồng thời kết hợp phục vụ giao thông, du lịch, cảnh quan đô thị.

- Phát triển thuỷ lợi hiện đại trên cơ sở ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong xây dựng, quản lý, vận hành.

- Phát triển thủy lợi đảm bảo tính kế thừa, ổn định, đáp ứng quá trình phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nông nghiệp, đô thị hóa và xây dựng nông thôn mới.

- Phát triển thuỷ lợi gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường.

## MỤC TIÊU

    - Mục tiêu chung

- Quy hoạch thủy lợi Thành phố Hà Nội trong giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đảm bảo khai thác, sử dụng và bảo vệ hiệu quả tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố;

- Làm cơ sở để xây dựng kế hoạch phát triển thuỷ lợi hàng năm, 5 năm và dài hạn cho thành phố.

    - Mục tiêu cụ thể

- Giai đoạn đến năm 2020:

+ Về cấp nước: đảm bảo tưới chủ động cho 112.715ha bằng 90% diện tích yêu cầu tưới, trong đó diện tích lúa là 92.120ha, diện tích rau màu, hoa cây cảnh là 8.169ha, cấp nước cho diện tích nuôi trồng thuỷ sản 10.321ha, cấp nước cho 2.105 ha cây ăn quả và chè; tạo nguồn góp phần cấp nước cho dân sinh và cải tạo môi trường.

+ Về tiêu thoát nước: đảm bảo tiêu thoát nước cho 212.889 ha bằng 100% diện tích khu vực sản xuất nông nghiệp và dân cư nông thôn với lượng mưa từ 170- 210 mm trong 1 ngày; 250 - 300 mm trong 3 ngày và lượng mưa từ 290–360 mm trong 5 ngày; cùng với hệ thống thoát nước đô thị đảm bảo tiêu thoát nước cho các đô thị.

-  Định hướng đến năm 2030:

+ Về cấp nước: Phát triển hệ thống thuỷ lợi đảm bảo cấp nước theo yêu cầu phát triển nông nghiệp với loại hình ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp đô thị sinh thái; Phát triển hệ thống tưới hiện đại, tiết kiệm nước, tiết kiệm điện;

+ Về thoát nước: Phát triển hệ thống thuỷ lợi để cùng với hệ thống thoát nước đô thị đảm bảo nước đảm bảo tiêu thoát nước cho 332.889 ha diện tích của Thành phố.

# CHƯƠNG VII. QUY HOẠCH CẤP NƯỚC

## TÍNH TOÁN NHU CẦU NƯỚC

- Tần suất tính toán P=85%.

- Có tính đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu với lượng mưa tính toán giảm 2%.

- Căn cứ vào hiện trạng và các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, các chỉ tiêu phát triển kinh tế và tiêu chuẩn dùng nước của các ngành kinh tế, dân sinh, tiến hành tính toán nhu cầu dùng nước của các hộ dùng nước ứng với các giai đoạn phát triển kinh tế xã hội: hiện tại, năm 2015, năm 2020.

- Tổng lượng nước bao gồm nước cung cấp cho nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt, thuỷ sản, môi trường.

    - Hệ số tưới

Bảng 7-24. Kết quả tính toán hệ số tưới thiết kế tần suất  P= 85%

Đơn vị: l/s.ha

| TT | Khu thủy lợi | 2015 |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | qmr | qđm (=0,7) | qmr | qđm (=0,7) |
| 1 | Ba Vì | 1,25 | 1,79 | 1,29 | 1,84 |
| 2 | Sông Tích | 1,25 | 1,79 | 1,28 | 1,83 |
| 3 | Thanh Hà | 1,24 | 1,77 | 1,30 | 1,86 |
| 4 | Trên Hà Đông | 1,33 | 1,90 | 1,41 | 2,01 |
| 5 | Đồng Quan | 1,34 | 1,91 | 1,39 | 1,99 |
| 6 | Đồng Quan - Nhật Tựu | 1,34 | 1,91 | 1,39 | 1,99 |
| 7 | Cà Lồ | 1,23 | 1,76 | 1,29 | 1,84 |
| 8 | Bắc Đuống | 1,31 | 1,87 | 1,35 | 1,93 |
| 9 | Gia Lâm | 1,26 | 1,80 | 1,35 | 1,93 |
| 10 | Sóc Sơn | 1,23 | 1,76 | 1,30 | 1,86 |

Hệ số tưới các khu vực thay đổi từ 1,28-1,41 l/s/ha. Do vậy có thể chọn hệ số tưới bình quân cho toàn thành phố là 1,3 l/s/ha tại mặt ruộng

    - Nhu cầu dùng nước cho các ngành kinh tế

Tổng hợp nhu cầu dùng nước của các ngành kinh tế trên toàn thành phố giai đoạn hiện tại, 2015, 2020 tần suất 85% như sau:

Nhu cầu nước toàn thành phố giai đoạn hiện tại là 2.904 triệu m3, giai đoạn 2015 là 2.646 triệu m3, giai đoạn 2020: 2.477 triệu m3.

Lưu lượng yêu cầu lớn nhất vào tháng 2 với 253m3/s giai đoạn hiện tại, 220 m3/s giai đoạn 2015 và  203 m3/s vào năm 2020. Trong đó nhu cầu nước cho đô thị, công nghiệp và môi trường tăng rất nhanh, nhu cầu nước nông nghiệp giảm đi làm giảm áp lực lên các công trình tưới.

Như vậy nhu cầu nước trên địa bàn thành phố trong tương lai giảm dần do quá trình giảm đất canh tác, đặc biệt là các khu vực trên Hà Đông vùng sông Nhuệ và khu vực Đông Anh- Mê Linh- Long Biên vùng Bắc Hà Nội.

Nhu cầu nước lấy từ sông Hồng khoảng 100m3/s, còn lại lấy nước từ các sông nội đồng như sông Tích, Thanh Hà, sông Cầu, Cà Lồ và các hồ đập. Trong tương lai khi hệ thống sông Tích và Đáy hoàn thành, lượng nước lấy từ sông Hồng có thể tăng lên đến 170m3/s chiếm gần 70% tổng nhu cầu nước.

Bảng 7-25. Tổng nhu cầu nước dùng toàn thành phố tần suất 85%

Đơn vị: triệu m3.

| Hạng mục | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hiện tại | 68,4 | 612,2 | 323,8 | 285,2 | 251,3 | 224,4 | 329,1 | 266,9 | 280,6 | 115,7 | 62,4 | 84,5 | 2904,5 |
| N«ng nghiÖp | 24,4 | 475,1 | 235,6 | 203,1 | 174,7 | 153,3 | 238,2 | 186,9 | 199,5 | 62,7 | 20,2 | 39,1 | 2012,8 |
| Thủy sản | 0,0 | 47,3 | 21,0 | 19,6 | 16,0 | 14,2 | 23,2 | 17,9 | 19,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 182,8 |
| §« thÞ | 29,1 | 26,3 | 29,1 | 28,2 | 29,1 | 28,2 | 29,1 | 29,1 | 28,2 | 29,1 | 28,2 | 29,1 | 342,7 |
| Sinh ho¹t NT | 7,4 | 6,7 | 7,4 | 7,2 | 7,4 | 7,2 | 7,4 | 7,4 | 7,2 | 7,4 | 7,2 | 7,4 | 87,4 |
| Ch¨n nu«i | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 14,6 |
| M«i trêng | 6,2 | 55,7 | 29,4 | 25,9 | 22,8 | 20,4 | 29,9 | 24,3 | 25,5 | 10,5 | 5,7 | 7,7 | 264,0 |
| 2015 | 78,2 | 533,1 | 287,0 | 256,6 | 225,6 | 204,2 | 293,6 | 238,0 | 251,3 | 113,3 | 71,2 | 94,4 | 2646,3 |
| N«ng nghiÖp | 25,3 | 396,7 | 194,5 | 169,7 | 143,9 | 127,3 | 198,2 | 153,2 | 165,4 | 52,6 | 20,4 | 40,0 | 1687,1 |
| Thuû s¶n | 0,0 | 46,6 | 20,7 | 19,3 | 15,4 | 14,0 | 22,9 | 17,4 | 18,8 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 179,6 |
| §« thÞ | 35,8 | 32,4 | 35,8 | 34,7 | 35,8 | 34,7 | 35,8 | 35,8 | 34,7 | 35,8 | 34,7 | 35,8 | 421,9 |
| Sinh ho¹t NT | 8,6 | 7,7 | 8,6 | 8,3 | 8,6 | 8,3 | 8,6 | 8,6 | 8,3 | 8,6 | 8,3 | 8,6 | 101,0 |
| Ch¨n nu«i | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 16,1 |
| M«i trêng | 7,1 | 48,5 | 26,1 | 23,3 | 20,5 | 18,6 | 26,7 | 21,6 | 22,8 | 10,3 | 6,5 | 8,6 | 240,6 |
| 2020 | 80,1 | 492,0 | 265,4 | 239,1 | 209,5 | 190,2 | 272,2 | 218,8 | 231,8 | 109,0 | 72,4 | 96,9 | 2477,4 |
| N«ng nghiÖp | 26,9 | 357,4 | 173,9 | 152,9 | 128,8 | 113,8 | 177,6 | 135,1 | 146,7 | 48,4 | 21,4 | 42,1 | 1524,9 |
| Thuû s¶n | 0,0 | 48,5 | 21,5 | 20,1 | 15,8 | 14,6 | 24,0 | 17,9 | 19,5 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 186,6 |
| §« thÞ | 35,0 | 31,6 | 35,0 | 33,9 | 35,0 | 33,9 | 35,0 | 35,0 | 33,9 | 35,0 | 33,9 | 35,0 | 412,3 |
| Sinh ho¹t NT | 9,5 | 8,5 | 9,5 | 9,1 | 9,5 | 9,1 | 9,5 | 9,5 | 9,1 | 9,5 | 9,1 | 9,5 | 111,3 |
| Ch¨n nu«i | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 17,1 |
| M«i trêng | 7,3 | 44,7 | 24,1 | 21,7 | 19,0 | 17,3 | 24,7 | 19,9 | 21,1 | 9,9 | 6,6 | 8,8 | 225,2 |

Bảng 7-26.  Lưu lượng nước yêu cầu của các ngành kinh tế

Đơn vị: m3/s

| Hạng mục | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hiện tại | 25,55 | 253,05 | 120,88 | 110,04 | 93,83 | 86,59 | 122,87 | 99,64 | 108,25 | 43,18 | 24,07 | 31,56 |
| N«ng nghiÖp | 9,13 | 196,39 | 87,96 | 78,36 | 65,23 | 59,13 | 88,95 | 69,78 | 76,97 | 23,42 | 7,78 | 14,59 |
| Thủy sản | 0,00 | 19,55 | 7,83 | 7,57 | 5,97 | 5,48 | 8,65 | 6,70 | 7,34 | 1,73 | 0,00 | 0,00 |
| §« thÞ | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 |
| Sinh ho¹t NT | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 |
| Ch¨n nu«i | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| M«i trêng | 2,32 | 23,00 | 10,99 | 10,00 | 8,53 | 7,87 | 11,17 | 9,06 | 9,84 | 3,93 | 2,19 | 2,87 |
| 2015 | 29,18 | 220,35 | 107,16 | 98,99 | 84,21 | 78,79 | 109,61 | 88,87 | 96,95 | 42,28 | 27,46 | 35,23 |
| N«ng nghiÖp | 9,44 | 163,98 | 72,62 | 65,45 | 53,72 | 49,12 | 73,98 | 57,21 | 63,81 | 19,64 | 7,88 | 14,94 |
| Thuû s¶n | 0,00 | 19,25 | 7,71 | 7,44 | 5,75 | 5,41 | 8,57 | 6,49 | 7,24 | 1,70 | 0,00 | 0,00 |
| §« thÞ | 13,38 | 13,38 | 13,38 | 13,38 | 13,38 | 13,38 | 13,38 | 13,38 | 13,38 | 13,38 | 13,38 | 13,38 |
| Sinh ho¹t NT | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| Ch¨n nu«i | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| M«i trêng | 2,65 | 20,03 | 9,74 | 9,00 | 7,66 | 7,16 | 9,96 | 8,08 | 8,81 | 3,84 | 2,50 | 3,20 |
| 2020 | 29,91 | 203,38 | 99,10 | 92,24 | 78,23 | 73,38 | 101,64 | 81,69 | 89,42 | 40,68 | 27,93 | 36,17 |
| N«ng nghiÖp | 10,05 | 147,72 | 64,92 | 58,97 | 48,08 | 43,92 | 66,30 | 50,44 | 56,61 | 18,07 | 8,25 | 15,73 |
| Thuû s¶n | 0,00 | 20,04 | 8,03 | 7,74 | 5,90 | 5,64 | 8,95 | 6,68 | 7,54 | 1,77 | 0,00 | 0,00 |
| §« thÞ | 13,07 | 13,07 | 13,07 | 13,07 | 13,07 | 13,07 | 13,07 | 13,07 | 13,07 | 13,07 | 13,07 | 13,07 |
| Sinh ho¹t NT | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 |
| Ch¨n nu«i | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| M«i trêng | 2,72 | 18,49 | 9,01 | 8,39 | 7,11 | 6,67 | 9,24 | 7,43 | 8,13 | 3,70 | 2,54 | 3,29 |

## QUY HOẠCH KHUNG TRỤC

Diện tích lấy nước từ sông Đà, sông Hồng, sông Đuống (gồm cả các khu vực lấy nước thông qua sông Nhuệ, Ngũ Huyện Khê, Bắc Hưng Hải) thì diện tích lấy nước sông Hồng là hơn 90.000ha chiếm 60% diện tích cần tưới toàn thành phố. Trong tương lai khi mà các công trình tiếp nguồn Cẩm Đình- Hiệp Thuận, Lương Phú hoàn thành thì diện tích lấy nước từ nguồn sông Hồng tăng lên đến 70% tổng diện tích cần tưới.

    - Cân bằng nước

### a. Khu vực lấy nước dòng nhánh

Khu vực vùng thượng sông Tích-Đáy thiếu nước trầm trọng cần phải có công trình  tiếp nguồn từ sông Hồng. Hệ thống tiếp nguồn Lương Phú cần hoàn thiện sớm để tiếp nguồn vào sông Tích.

Hình  7-5.  Các khu vực thiếu nước- lưu vực sông Hồng- Thái Bình

+ Đối với lưu vực sông Tích: về mặt tổng lượng nước cả năm là đủ, nhưng cân bằng cho mùa kiệt (tháng 2) khi đã có các hồ  Đồng Mô, Suối Hai, các hồ chứa nhỏ  và các trạm bơm nước từ sông Hồng bổ sung khoảng  37m3/s lưu vực vẫn còn thiếu khoảng 17m3/s.

Đến năm 2015,  nhu cầu nước của khu vực có giảm đi do quá trình đô thị và công nghiệp hoá trên lưu vực mặc dù nhu cầu nước của các ngành khác có tăng.  Lượng nước cân bằng cho tháng 2 thiếu khoảng 25 m3/s, khi các hồ chứa Suối Hai và Đồng Mô chuyển đổi mục đích hoàn toàn  trong đó nước thay thế cho hồ Đồng Mô sẽ lấy từ sông Tích thì lượng thiếu sẽ là 28 m3/s, cùng với lượng nước duy trì dòng chảy dự kiến  là 4m3/s sẽ cần khoảng 32 m3/s vào vụ đổ ải và khoảng 27m3/s vào thời kỳ tưới dưỡng.

Như vậy lưu vực sông Tích cần có công trình tiếp nguồn.

Bảng 7-27. Cân bằng sơ bộ lưu vực hữu Đáy

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Sông Tích | Sông Thanh Hà |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Giai đoạn hiện trạng |  |  |  |
| 1 | Nước đến |  |  |  |
|  | Tổng lượng cả năm | 106m3 | 1220 | 127 |
|  | Lưu lượng tháng 2 | m3/s | 6 | 1 |
|  | Hồ chứa | m3/s | 21 | 1 |
|  | Trạm bơm sông ngoài | m3/s | 16 |  |
| 2 | Nước dùng |  |  |  |
|  | Tổng lượng cả năm | 106m3 | 735 | 18 |
|  | Lưu lượng tháng 2 | m3/s | 60 | 1 |
| 3 | Cân bằng |  |  |  |
|  | Tổng lượng cả năm | 106m3 | 484 | 109 |
|  | Lưu lượng tháng 2 | m3/s | -17 | 0 |
| II | Giai đoạn 2015 |  |  |  |
| 1 | Nước đến |  |  |  |
|  | Tổng lượng cả năm | 106m3 | 1220 | 127 |
|  | Lưu lượng tháng 2 | m3/s | 6 | 1 |
|  | Hồ chứa | m3/s | 11 | 1 |
|  | Trạm bơm sông ngoài | m3/s | 16 | 0 |
| 2 | Nước dùng |  |  |  |
|  | Tổng lượng cả năm | 106m3 | 731 | 16 |
|  | Lưu lượng tháng 2 | m3/s | 61 | 1 |
| 3 | Cân bằng |  |  |  |
|  | Tổng lượng cả năm | 106m3 | 488 | 111 |
|  | Lưu lượng tháng 2 | m3/s | -28 | 1 |

Tóm lại có thể nói rằng để đảm bảo phát triển bền vững nguồn nước ở khu vực miền núi thì trên các tiểu khu phải xây dựng các hồ chứa điều tiết cho mùa kiệt. Ngoài ra đến năm 2015 sẽ phải chuyển đổi cơ cấu cây trồng để giảm bớt lượng nước cần. Xây dựng quy trình điều hành công trình cấp nước để đáp ứng việc cung cấp đúng, đủ, hiệu quả, tiết kiệm và phát triển bền vững nguồn nước. Tăng cường thực hiện các biện pháp phi công trình như trồng rừng phủ xanh đất trống đồi trọc, ruộng bậc thang trồng cây theo đường đồng mức để tăng khả năng điều hoà nguồn nước, chống xói mòn.

### b. Khu vực đồng bằng sông Hồng

Đối với khu vực đồng bằng, tổng lượng mùa kiệt cần tại Sơn Tây trong các kịch bản giai đoạn 2020 cần từ 18-24 tỷ m3. Nếu công trình trên dòng chính ở giai đoạn này với các công trình như Sơn La, Tuyên Quang,  Bản Chát, Huổi Quảng đưa vào vận hành thì lượng nước cho đồng bằng sông Hồng đảm bảo cho các kịch bản phát triển. Lưu lượng kiệt bình quân nhiều năm đến Sơn Tây khoảng 1.860 m3/s, tuy nhiên có 2 năm lưu lượng tháng kiệt nhất chỉ đạt chưa đến 900 m3/s.

Bảng 7-28. Kết quả tính cân bằng giai đoạn 2020 - khu vực đồng bằng

| Trường hợp tính toán | Tần suất | Nước đến tại Sơn Tây (109m3) | Nước dùng (109m3) | Cân bằng (109m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gian đoạn 2020 | 75% | 25,93 | 19,4 | 6,52 |
|  | 85% | 25,49 | 19,68 | 5,82 |

Hình  7-6. Lưu lượng bình quân tháng tại Sơn Tây khi có Sơn La (1960-2000)

Đối với khu vực đồng bằng nếu giai đoạn 2020 nếu xây dựng thêm các hồ chứa lớn ở thượng du như Sơn La, Bản  Chát, Huổi Quảng, Nậm Nhùn thì hoàn toàn có thể  đáp ứng đủ nhu cầu nước. Tuy nhiên cần phải chú ý đến vấn đề vận hành hồ chứa thượng lưu bởi vì nếu vận hành hồ chứa chỉ chú trọng đến hiệu ích kinh tế do phát điện mang lại thì hiệu quả cấp nước cho hạ du là rất ít.

    - Mực nước trên triền sông Hồng

#### 1. Mực nước thực tế

Trong khi đó mực nước trên sông Hồng ngày càng có xu hướng cạn kiệt.

Bảng 7-29. Mực nước thấp nhất và năm xuất hiện qua các thời kỳ

Đơn vị (cm)

| Trạm | Đặc Trưng | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sơn Tây | H min (57-87) | 550 | 478 | 453 | 423 | 386 | 374 | 347 | 347 |
|  | Năm | 1957 | 1957 | 1958 | 1959 | 1958 | 1958 | 1960 | 1960 |
|  | Hmin(88-08) | 454 | 392 | 377 | 327 | 340 | 360 | 394 | 327 |
|  | Năm | 2006 | 2007 | 2008 | 2008 | 2008 | 2007 | 2008 | 2008 |
| Hà Nội | H min (56-87) | 304 | 247 | 210 | 192 | 157 | 167 | 174 | 157 |
|  | Năm | 1980 | 1962 | 1963 | 1956 | 1956 | 1958 | 1960 | 1956 |
|  | Hmin(88-08) | 176 | 130 | 112 | 80 | 100 | 116 | 146 | 80 |
|  | Năm | 2006 | 2007 | 2008 | 2008 | 2008 | 2007 | 2008 | 2008 |

Bảng 7-30. Mực nước thấp nhất xảy ra tại Hà Nội là 0,50 m (09h/7/1/2010)

| STT | Trạm | Sông | Hmin (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sơn Tây | Hồng | 2,97 |
| 2 | Cẩm Đình | Hồng | 2,25 |
| 3 | Liên Mạc | Hồng | 1,25 |
| 4 | Hà Nội | Hồng | 0,50 |
| 5 | Xuân Quan | Hồng | 0,20 |

Mực nước sông Hồng ngày càng cạn kiệt có thể do một hoặc kết hợp các nguyên nhân sau:

- Do vận hành hồ chứa thuỷ điện

- Do biến đổi khí hậu

- Do thay đổi lòng dẫn (xói sâu sau thuỷ điện, khai thác cát, nạo vét giao thông thuỷ).

- Do nhu cầu nước tăng.

#### 2. Mực nước thiết kế

a. Mực nước thiết kế hiện đang áp dụng cho các công trình tưới hiện tại:

Trong trường hợp này sử dụng tài liệu thực đo từ 1956-1987, kết quả tính toán tần suất mực nước thấp nhấp trong tháng 1 và tháng 2.

Bảng 7-31. Mực nước thấp nhất trong 02 tháng 1, 2 theo tần suất thiết kế

(Không có tác động của hồ chứa)

| STT | Trạm | Sông | Hmin P%(m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 75 | 85 |
| 1 | Hoà Bình | Đà | 13,46 | 13,23 | 13,11 |
| 2 | Lương Phú | Đà | 10,7 | 10,43 | 10,28 |
| 3 | Trung Hà | Đà | 8,93 | 8,64 | 8,47 |
| 4 | Sơn Tây | Hồng | 5,16 | 4,85 | 4,68 |
| 5 | Đập Đáy | Hồng | 4,37 | 4,1 | 3,96 |
| 6 | Liên Mạc | Hồng | 3,38 | 3,16 | 3,05 |
| 7 | Hà Nội | Hồng | 2,46 | 2,30 | 2,21 |
| 8 | Hưng Yên | Hồng | 0,57 | 0,46 | 0,4 |
| 9 | Tắc Giang | Hồng | 0,49 | 0,38 | 0,32 |

b.  Mực nước thiết kế tính theo liệt những năm gần đây

Kết quả tính toán mực nước thiết kế ứng với tần suất P=85% giai đoạn từ 1960-2008, không xem xét đến ảnh hưởng điều tiết của các hồ chứa thượng lưu từ bài toán thủy lực kiệt như sau:

Bảng 7-32. Mực nước thiết kế ứng với tần suất P=85% thời kỳ 1960-2008

| STT | Trạm | Sông | Mực nước ứng với P=85% | Lưu lượng ứng với tần suất P=85% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lương Phú | Hồng | 9,03 | 423 |
| 1 | Sơn Tây | Hồng | 3,95 | 903 |
| 2 | Cẩm Đình | Hồng | 3,79 | 892 |
| 3 | Liên Mạc | Hồng | 2,48 | 885 |
| 4 | Hà Nội | Hồng | 1,38 | 561 |
| 5 | Xuân Quan | Hồng | 0,89 | 522 |

Trước đây các công trình lấy nước thường được thiết kế với mực nước trên các triền sông tương ứng với tần suất 75% (bảng 7.8), tức là tại Hà Nội khoảng 2,3m. Như vậy so với kết quả tính toán thuỷ lực hiện nay, mực nước đã giảm đi so với mực nước thiết kế của các công trình đã có khoảng 0,9m. Và như vậy nếu không có các tác động của hồ chứa như xả nước điều tiết trong các đợt tưới ải, dưỡng thì mực nước trên các triền sông hạ du còn có nguy cơ xuống thấp hơn nữa. Điều này đã và sẽ gây nhiều bất lợi cho các công trình lấy nước của thành phố Hà Nội nói riêng và các tỉnh vùng trung du và đồng bằng nói chung. Chính vì vậy mà thời gian gần đây thành phố đã phải bỏ ra rất nhiều kinh phí hàng năm để lắp đặt các trạm bơm dã chiến như Ấp Bắc, Phù Sa, Thanh Điềm, Bá Giang và hàng loạt các trạm bơm nhỏ khác.

Từ kết quả tính toán về mực nước, lưu lượng nước tại các vị trí trên sông Hồng ứng với tần suất nước đến 85%, thấy rằng mực nước tại các cửa lấy nước dọc sông trên địa phận Hà Nội đều thấp hơn mực nước thiết kế, làm cho năng lực lấy nước của các công trình giảm hoặc không thể lấy được nước. Vì vậy, phương án nguồn nước cấp cho thành phố là cải tạo, hạ thấp cao trình bể hút của các cửa lấy nước dọc sông Hồng, sông Đuống đối với công trình lấy nước là trạm bơm. Với các công trình hiện tại lấy nước bằng tự chảy thì cần chuyển sang hình thức lấy nước bằng động lực bằng cách xây dựng các trạm bơm để bơm nước vào các hệ thống khi mực nước sông Hồng, sông Đuống xuống thấp.

Theo phương án này, các công trình cần cải tạo bao gồm:

- Các trạm bơm Phù Sa, Xuân Phú, Đan Hoài, Hồng Vân, Thanh Điềm, Ấp Bắc.

- Các cống Liên Mạc, Long Tửu, Xuân Quan.

Ngoài ra còn xây dựng, hoàn thiện các hệ thống tiếp nguồn như Lương Phú,  Cẩm Đình. Khi xây dựng hệ thống Lương Phú, theo kết quả tính toán thuỷ lực với tần suất 85% thì mực nước tại hạ du như Trung Hà, Cẩm Đình giảm khoảng 10cm.

Tuy nhiên, phương án giải quyết nêu trên có nhược điểm như sau: Hiện tại quá trình hạ thấp mực nước trên hệ thống sông Hồng trong mùa kiệt ứng với cùng một cấp lưu lượng đang diễn ra năm sau thấp hơn năm trước và chưa có dấu hiệu dừng lại. Vì vậy, nếu quá trình hạ thấp mực nước tiếp tục diễn ra trong nhiều năm tới thì khả năng lấy nước của các công trình mới xây dựng ngày càng giảm. Như vậy, phương án nêu trên chưa phải là phương án có tính triệt để để giải quyết những khó khăn về nguồn nước cho thành phố Hà Nội nói riêng và vùng đồng bằng sông Hồng nói chung.

Vấn đề khó khăn về nguồn nước trên hệ thống sông Hồng cần được xem xét, giải quyết một cách tổng thể, không chỉ riêng Hà  Nội mà còn cả các tỉnh ở thượng và hạ lưu. UBND thành phố Hà Nội cần kiến nghị với Bộ Nông nghiệp và PTNT, Chính phủ xem xét các vấn đề sau:

1. Trong giai đoạn hiện tại cần xây dựng quy trình điều tiết các hồ chứa thượng du để dâng mực nước trên hệ thống sông Hồng, sông Đuống đảm bảo cho các công trình có thể lấy được nước. Với phương án này, mực nước yêu cầu tại Hà Nội là 2,3m.  Sau khi tính toán thủy văn, thủy lực đã xác định được

- Lưu lượng tự nhiên ứng với tần suất P=85% tại Sơn Tây khoảng 900m3/s.

- Lưu lượng trung bình cần bổ sung từ các hồ chứa là 700m3/s.

2. Nghiên cứu giải pháp xây dựng các đập điều tiết bậc thang tại một số vị trí trên sông Hồng, sông Đuống để dâng mực nước trên hệ thống, đảm bảo các công trình hiện nay có thể lấy được nước mà không cần cải tạo. Đập được xây dựng cần đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Dâng đủ cao trình mực nước tại các cửa lấy nước.

- Chỉ được sử dụng trong mùa kiệt, không làm gia tăng mực nước lũ.

- Hạn chế xâm nhập mặn ở vùng hạ du.

- Giảm thiểu tối đa việc ảnh hưởng đến giao thông thủy.

Mực nước yêu cầu tại từng vị trí như sau:

- Hà Nội 2,3m; Xuân Quan 1,85m; Long Tửu 2,3m; Liên Mạc 3,6m; Cẩm Đình 4,5m; Sơn Tây 4,85m.

    - Giải pháp nguồn nước thành phố Hà Nội

Trong tình hình suy giảm nguồn nước trên hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình mà đặc biệt là trên triền sông Hồng trong những năm gần đây, ngoài việc kiến nghị thực hiện nghiên cứu các giải pháp triển dòng chính như xây dựng các đập dâng nước trên sông Hồng, điều tiết các hồ chứa thủy điện, hạn chế xói lòng sông… thì biện pháp ứng phó trước mắt đối với việc thiếu nguồn nước là bổ sung, duy trì các trạm bơm giã chiến, nạo vét kênh mương tăng cường khả năng trữ nước…

Để chủ động hơn về nguồn nước, khắc phục những khó khăn hiện tại thành phố cần:

- Đối với các hệ thống lấy nước dọc sông Hồng: Cải tạo toàn bộ các công trình lấy nước dọc sông Hồng gồm Phù Sa, Đan Hoài, Thanh Điềm, Ấp Bắc, Hồng Vân (để lấy được nước với mực nước thấp); xây mới Thụy Phú 2 để tưới cho khu vực phía Đông và một phần phía Tây huyện Phú Xuyên.

- Đối với sông Tích: Hoàn thành  dự án Sông Tích tiếp nguồn sông Đà vào sông Tích để đảm bảo nguồn nước Sông Tích tưới cho hạ du và thay thế nhiệm vụ tưới của Hồ Đồng Mô, Hồ Suối hai phục vụ cho nhiệm vụ du lịch,.

- Đối với sông Đáy: Hoàn thành hệ thống tiếp nguồn sông Đáy nhằm đáp ứng cả ba nhiệm vụ cấp nước, tiêu thoát nước và phòng chống lũ; Tiếp nước cho sông Đáy từ sông Tích.

- Đối với sông Nhuệ: Xây dựng trạm bơm tưới, tiêu kết hợp Liên Mạc chủ động nguồn nước lấy vào sông Nhuệ mùa kiệt cấp nước tưới và kết hợp giảm thiểu ô nhiễm môi trường sông Nhuệ và các sông thuộc nội thành (Tô Lịch, Kim Ngưu, Sét).

- Đối với sông Ngũ Huyện Khê: Nghiên cứu xây dựng TB tiêu kết hợp tưới  Long Tửu cấp nước cho sông Ngũ Huyện Khê khi mực nước sông Hồng thấp.

## QUY HOẠCH CẤP NƯỚC NỘI ĐỒNG

### Định hướng chung

Xây dựng công trình tưới đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá chất lượng cao và phục vụ phát triển kinh tế của thủ đô:

- Xây dựng hệ thống tiếp nguồn, nạo vét hệ thống kênh mương nhằm cung cấp đủ nước có chất lượng cho sản xuất và cải tạo môi trường các sông trên địa bàn thành phố

- Bổ sung, nâng cấp và hiện đại hoá hệ thống công trình tưới bao gồm các trạm bơm tưới, cống, các hồ đập. Thay thế các trạm bơm xây dựng từ lâu, không còn phù hợp với hiện tại, tốn điện, hiệu quả thấp.

- Xây dựng hệ thống công trình thay thế cho các hồ chứa thay đổi nhiệm vụ từ tưới sang du lịch, dịch vụ.

- Áp dụng khoa học kỹ thuật vào công tác tưới nhằm tiết kiệm nước và nâng cao năng suất cây trồng như đầu tư công nghệ tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa, kiên cố hoá kênh mương….

- Ưu tiên đầu tư các công trình tưới phục vụ các vùng chuyên canh lúa chất lượng cao, chuyên canh rau an toàn, hoa, cây ăn quả và cây công nghiệp.

- Hiện đại hóa công tác quản lý vận hành hệ thống tưới.

### Vùng Hữu Đáy

Khu thuỷ lợi hữu Đáy bao gồm diện tích của các huyện Ba Vì, Sơn Tây, Thạch Thất, Quốc Oai, Phúc Thọ, Chương Mỹ, Mỹ Đức – Hà Nội.

Diện tích yêu cầu tưới đến năm 2020 là 54.198 ha, trong đó: lúa 38.490 ha,  rau, màu, hoa là 4.743 ha, thủy sản là 3.514 ha và cây lâu năm, chè là 7.450 ha. Đây là khu vực vừa miền núi, bán sơn địa và đồng bằng vì vậy các giải pháp tưới cho khu vẫn là tưới tự chảy bằng các hồ chứa ở các suối và tưới động lực bằng các trạm bơm từ các sông Tích, Đà.

Khu vực hiện đang được xác định là thiếu nguồn nghiêm trọng vì vậy việc hoàn thành hệ thống công trình Cẩm Đình - Hiệp Thuận và đề nghị xây dựng công trình tiếp nguồn Lương Phú là hết sức cần thiết. Cân bằng năng lực cho thấy công trình đầu mối đảm bảo yêu cầu tuy nhiên nhìn chung các công trình xây dựng đã lâu nên hầu hết cần được nâng cấp và xây lại.

#### 1. Tiểu khu Ba Vì

Theo dự thảo quy hoạch sử dụng đất, đến năm 2020 diện tích đất cần tưới là 12.028ha trong đó diện tích đất lúa 8.495 ha.

Toàn khu thuỷ lợi hiện tại có 10 trạm bơm tưới, 3 hồ chứa, ngoài ra còn có rất nhiều các hồ, trạm bơm hợp tác xã,  thực tế tưới được 10.606ha.

Biện pháp thủy lợi là:

- Cải tạo và nâng cấp các công trình thủy lợi đã có cùng hệ thống kênh mương và công trình trên kênh để các công trình này tưới đủ năng lực thiết kế. Cải tạo nâng cấp các hồ đập nhỏ Hợp tác xã như các hồ Bưởi, Vống, Đàm, Bài Văn, Tản Lĩnh, Yên Hồng, Hoóc Cua, Vai Bò, Đồng Đống…

- Đối với khu vực 7 xã miền núi: Hình thức tưới chủ yếu là từ các hồ đập nhỏ, cần xây dựng mới một số trạm bơm và hồ chứa nước nhỏ quy mô hợp tác xã như trạm bơm Ngòi Lặt, Đồng Tiến, hồ Víp, hồ Sui , hồ Đồng Đèo, Đồng Xô, Suối Bóp, Xóm Bát (Yên Hồng 2)... Các hồ chứa này ngoài nhiệm vụ tưới nông nghiệp còn có nhiệm vụ tạo cảnh quan sinh thái phát triển du lịch, dịch vụ, phòng chống cháy rừng…

- Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, hồ Suối Hai được thay đổi nhiệm vụ thiết kế để phục vụ du lịch. Hiện tại TB Trung Hà đang được đề xuất nâng cấp để thay thế cho toàn bộ diện tích tưới của hồ Suối Hai. Tuy nhiên trong tình hình nguồn nước khan hiếm thì hồ là nguồn nước quan trọng và tưới tự chảy nhất là nguồn nước dồi dào về mùa lũ khi. Mặt khác một số diện tích canh tác và cây ăn quả ở đầu kênh chính và kênh Đông có cao trình khá cao trạm bơm Trung Hà tưới lên sẽ rất khó khăn.  Do vậy đề nghị vẫn để hồ (từ cao trình 22m- 23m) hỗ trợ tưới thêm cho  trạm bơm Trung Hà và tạo thành một hệ thống tưới Suối Hai- Trung Hà với nhiệm vụ tưới 5.356ha.

Cải tạo, mở rộng và nâng cấp nhà máy; mở rộng vùng tưới của trạm bơm Trung Hà lên 5.356 ha bao gồm một phần diện tích trước đây do hồ Suối Hai phụ trách (hiện dự án đang trong quá trình thi công).

Trạm bơm Trung Hà xây dựng năm 1987 lắp 26 tổ máy loại 900 m3/h, lưu lượng thiết kế 6,5 m3/s, cấp nước tưới cho hơn 4.200 ha đất của huyện Ba Vì. Hiện tại trạm bơm hoạt động bình thường nhưng do máy móc lắp đặt đã lâu nên công suất giảm, lưu lượng bơm chỉ đạt 70% so với thiết kế (lưu lượng bơm thực tế chỉ đạt 4,55 m3/s, thiếu hụt khoảng 2,0 m3/s). Mặt khác do hệ thống kênh mương nội đồng nhiều chỗ chưa hoàn thiện nên diện tích thực tưới chỉ đạt khoảng 2.510 ha. Để thay thế vai trò của hồ Suối Hai, trạm bơm Trung Hà cần có lưu lượng thiết kế khoảng 10,0 m3/s. Cần đẩy nhanh tiến độ cải tạo, mở rộng và nâng cấp toàn bộ công trình đầu mối đảm bảo cấp đủ lưu lượng thiết kế 10,5 m3/s.

- Kiên cố hoá toàn bộ kênh chính, kênh nhánh. Cải tạo và nâng cấp các công trình trên kênh.

Cải tạo và nâng cấp trạm bơm Sơn Đà:

Trạm bơm Sơn Đà xây dựng năm 1991 lắp 10 tổ máy x 1.000 m3/h, lưu lượng thiết kế 2,5 m3/s. Theo thiết kế, trạm bơm chỉ đảm nhận tưới 1.097 ha. Hiện tại công trình đầu mối còn tốt. Với năng lực bơm hiện có, nếu có đủ diện tích để tưới, trạm bơm Sơn Đà có khả năng tưới được từ 1.500 đến 1.700ha. Biện pháp công trình là: Hoàn chỉnh và kiên cố hoá toàn bộ hệ thống kênh mương để đảm bảo tưới đủ công suất thiết kế.

Cải tạo, nâng cấp hồ Mèo Gù, Cẩm Quỳ và một số hồ chứa nước nhỏ khác:

Hiện tại các hồ đập này mới đảm bảo tưới 272 ha. Biện pháp công trình là cải tạo, nâng cấp công trình đầu mối cùng hệ thống kênh nội đồng để đưa diện tích tưới đạt 306 ha.

Sau khi thực hiện phương án quy hoạch này sẽ giải quyết đủ nước tưới chủ động cho toàn bộ diện tích đất canh tác của vùng.

Sau khi thực hiện các công việc trên sẽ đảm bảo đủ nước tưới cho 10.467 ha. Số diện tích còn lại 1.561ha  đất cây lâu năm nằm phân tán hoặc ở vùng đồi phải tưới nhờ nước trời.

#### 2. Tiểu khu Tả - Hữu Tích

Theo dự thảo quy hoạch sử dụng đất thì đến năm 2020 diện tích cần tưới đến là 31.710ha. So với giai đoạn hiện tại thì diện tích cần tưới đến năm 2020 giảm còn khoảng 66%.

2.1. Phần Tả Tích

Toàn khu thuỷ lợi hiện tại các công trình tưới ổn định cho 16.667ha. Hiện tại cấp nước tưới cho vùng chủ yếu lấy từ nguồn sông Hồng, sông Tích và hồ Đồng Mô trong đó hồ Đồng Mô đảm nhận tưới 3.928 ha. Trên thực tế do thiếu nguồn nên một phần diện tích tưới của hồ Đồng Mô đã được một số trạm bơm lấy nước sông Đáy, sông Tích cung cấp. Để đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch, sau quy hoạch nguồn nước tưới lấy từ hồ Đồng Mô không còn nữa. Như vậy sông Tích và sông Đáy sau khi được tiếp nguồn sẽ là nguồn nước thay thế nước tưới của hồ Đồng Mô.

Hiện tại tiểu vùng tưới lấy nước sông Hồng có 7.326 ha chủ yếu do trạm bơm Phù Sa và một số trạm bơm nhỏ lấy nước từ kênh tiêu đảm nhận. Tuy nhiên do tổn thất nước trên hệ thống kênh mương nội đồng lớn nên các công trình này mới chỉ đảm bảo tưới được 6.556ha.

Tiểu vùng tưới lấy nước sông Tích có 1.839 ha hiện nay do 11 trạm bơm đã xây dựng ở khu vực này đảm nhận. Theo thiết kế các công trình này có nhiệm vụ cấp nước tưới 2.271 ha nhưng thực tế do thiếu nguồn và máy móc quá cũ nên mới chỉ đảm bảo tưới 1.127 ha. Với số máy bơm hiện có, nếu được đại tu nâng cấp phần cơ điện để chúng hoạt động bình thường, kênh mương chuyển nước tốt và có đủ diện tích để tưới thì 11 trạm bơm này hoàn toàn có khả năng tưới được từ 3.500 đến 4.000 ha. Tuy nhiên do sự phân bố không đều của các công trình tưới trên toàn vùng nên có khu vực thì thừa công suất, có nơi lại thiếu công suất tưới.

Diện tích cần tưới của vùng Tả Tích là 16.667ha. Biện pháp thủy lợi cấp nước tưới cho vùng Tả Tích là:

- Cải tạo và nâng cấp các trạm bơm tưới đã có cùng hệ thống kênh mương của nó để đảm bảo tưới theo diện tích thiết kế.

- Vùng bãi Phúc Thọ với diện tích canh tác hiện nay là 1800ha, đến năm 2020 còn khoảng 1.300ha. Hiện tại khu vực này đang được tưới bởi trạm bơm dã chiến Xuân Phú và một số trạm bơm nội đồng khác. Trạm bơm Xuân Phú vừa mới xây dựng lấy nước kênh Cẩm Đình- Hiệp Thuận nhưng do mực nước sông Hồng thời gian gần đây xuống quá thấp nên không hoạt động được.  Với thực tế như vậy khi mực nước sông Hồng không cải thiện được, đề nghị xây dựng trạm bơm Xuân Phú và hệ thống kênh để tưới cho khoảng 1.300ha, có thể thay thế một số các trạm bơm nội đồng.  Vùng bãi Phúc Thọ khi được khoanh đê bảo vệ, bỏ nhiệm vụ chậm lũ thì đây là một khu vực phát triển kinh tế và nông nghiệp mạnh mẽ, do vậy việc đầu tư công trình tưới chủ động cho khu vực này là hết sức cần thiết.

+ Hệ thống tưới Phù Sa hiện tại tưới cho 6.556ha bao gồm 3.759ha Phúc Thọ, 2.067ha Thạch Thất, 573ha Quốc Oai và 157ha của Sơn Tây. Diện tích cần tưới khu vực giảm đi do quá trình đô thị hóa với các khu vực đô thị như Quốc Oai, Sơn Tây và Thạch Thất.  Dự kiến đến năm 2015 diện tích phụ trách của trạm bơm Phù Sa chỉ còn 5.200ha, đến năm 2020 chỉ còn 4.000ha. Hoàn thành dự án xây dựng trạm bơm tưới Phù Sa mới, đảm bảo lấy nước khi mực nước sông Hồng xuống thấp. Cần cải tạo kênh N4 để hệ Đồng Mô và Phù Sa có thể hỗ trợ cho nhau nhất là trong giai đoạn khi nguồn nước sông Tích và các hồ chứa bị thiếu hụt.

- Sau khi hoàn thành công trình tiếp nguồn cho sông Tích và sông Đáy thì toàn bộ diện tích tưới của hồ Đồng Mô thuộc vùng Tả Tích sẽ được thay thế bằng nguồn nước lấy từ sông Tích.  Theo phương án quy hoạch cũ cần xây dựng mới các trạm bơm sau đây:

Xây dựng mở rộng trạm bơm Cẩm Yên tại xi phông Sông Tích  công suất để tưới cho 3.928 ha đất canh tác của huyện Thạch Thất, Quốc Oai trước đây do hồ Đồng Mô phụ trách.

- Khu vực Chương Mỹ tương lai giảm nhiều diện tích canh tác với 2 thị trấn Xuân Mai và Chúc Sơn. Theo dự thảo quy hoạch sử dụng đất thì đến năm 2020 diện tích canh tác của huyện Chương Mỹ chỉ còn 9.047ha giảm 1.900ha so với hiện tại.  Phía Tả Tích chủ yếu lấy nước từ các trạm bơm dọc sông Đáy và sông Tích. Ngoài việc cải thiện nguồn nước sông Đáy và sông Tích, cải tạo nâng cấp một số trạm bơm đã cũ hỏng thì cần:

  - Cải tạo và nâng cấp trạm bơm Đông Sơn cùng hệ thống kênh mương, lấy nước sông Tích đảm bảo tưới ổn định cho 1.720 ha.

  - Trạm bơm Phụng Châu vừa được xây dựng xong có thể tưới ổn định cho 1.832 ha khu vực cuối kênh cũ của hồ Đồng Mô.

2.2. Phần Hữu Tích

Đến năm 2020 tổng diện tích đất cần tưới 15.043ha, biện pháp quy hoạch tưới như sau:

Tiểu vùng tưới tự chảy hiện tại có 2.634 ha do hồ Đồng Mô, Tân Xã và một số hồ chứa nhỏ khác phụ trách. Do tổn thất dọc đường trong quá trình chuyển nước từ hồ đến mặt ruộng là rất lớn nên hiện nay chỉ có khoảng 80% diện tích đất nông nghiệp của tiểu vùng tưới tự chảy được tưới chủ động. Do thay đổi nhiệm vụ nên sau quy hoạch tiểu vùng tưới tự chảy chỉ còn 2.254 ha trong đó hồ Đồng Mô tưới 500 ha của Sơn Tây, hồ Tân Xã vẫn cần đảm nhiệm tưới 150 ha. Các hồ đập nhỏ tưới 1.054 ha.

Tiểu vùng tưới bằng động lực hiện tại có 3.602 ha do 29 trạm bơm lấy nước sông Tích và sông Hang phụ trách. Theo thiết kế các trạm bơm này có năng lực tưới lớn hơn số diện tích cần tưới. Tuy nhiên do nguồn nước sông Tích bị hạn chế và tổn thất nước dọc đường rất lớn nên thực tế mới chỉ có khoảng 66% diện tích tiểu vùng tưới động lực được tưới chủ động.

Phía bán sơn địa Hữu Tích Chương Mỹ chủ yếu tưới bằng các hồ chứa Văn Sơn, Đồng Sương, Miễu. Mặc dù diện tích phụ trách của các hồ giảm dần do phát triển của đô thị Xuân Mai nhưng vẫn cần nạo vét lòng hồ, kè mái, sữa chữa mặt đập... để đảm bảo tưới, an toàn đập và cảnh quan môi trường.

Sau quy hoạch, sông Tích được tiếp đủ nguồn, hệ thống kênh mương được nâng cấp để hạn chế tổn thất nước thì các công trình thủy lợi đã xây dựng đảm nhận thêm phần diện tích của hồ Đồng Mô và hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của vùng. Tiểu vùng tưới động lực sau quy hoạch có diện tích là 3.982 ha.

Như vậy, biện pháp thủy lợi giải quyết nguồn nước là cải tạo và nâng cấp hệ thống kênh mương nội đồng của các công trình thủy lợi đã có (cả hồ chứa và đập dâng) để đảm bảo cung cấp đủ nước theo thiết kế.

Như vậy toàn khu vực Tả- Hữu Tích sau quy hoạch sẽ đảm bảo tưới được cho 24.356ha chủ yếu là diện tích canh tác và một phần diện tích nuôi trồng thủy sản, còn lại khoảng 7.354ha đất cây lâu năm nằm rải rác và khu vực đồi núi bán sơn địa không bố trí được công trình tưới tập trung.

#### 3. Tiểu khu Mỹ Hà

Đến năm 2020 tổng diện tích đất cần tưới 10.460ha,

biện pháp thủy lợi giải quyết nước tưới như sau:

+ Cải tạo và nâng cấp hệ thống kênh mương nội đồng và công trình trên kênh của các công trình thủy lợi đã có bao gồm các hồ, đập, trạm bơm tưới để đảm bảo tưới hết năng lực theo thiết kế.

+ Cải tạo và nâng cấp công trình đầu mối của các hồ chứa đã có trong khu vực cùng hệ thống kênh mương của nó.

+ Khu vực Bắc huyện Mỹ Đức có 5.384 ha đất canh tác trong đó hồ Quan Sơn đảm bảo tưới cho 2.583ha. Các trạm bơm điện lấy nước từ sông Tích và sông Đáy như Đức Môn, Bột Xuyên, Lại Tảo, An Mỹ, Phù Lưu Tế... tưới cho diện tích còn lại. Tuy nhiên những năm gần đây do dòng chảy đến suy kiệt nên các hồ chứa không đảm bảo đủ nước cung cấp cho diện tích phụ trách hồ chỉ tưới được cho 1.268ha. Bên cạnh đó nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng của hồ sang phục vụ du lịch nghỉ dưỡng ngày càng cao. Do vậy việc tìm công trình thay thế tưới cho hồ đang được đặt ra.

Dự kiến sẽ xây dựng lại trạm bơm Đức Môn với 5 máy 3.000m3/h để trạm bơm này đảm bảo tưới diện tích 1.841 ha và xây dựng lại mới trạm bơm Áng Thượng với quy mô  5 máy 3.000m3/h để cùng với việc nâng cấp trạm bơm Tân Độ đảm bảo tưới diện tích 2.054 ha  lấy nước từ sông Đáy để thay thế hồ Quan Sơn.

Sau khi thực hiện các công việc trên sẽ đảm bảo đủ nước tưới cho 9.855ha chủ yếu là đất canh tác. Số diện tích còn lại phần lớn là đất trồng cây lâu năm nằm phân tán phải chờ nước trời.

#### 4. Các công trình tưới nâng cấp xây mới vùng Hữu Đáy

1. Huyện Ba Vì

- Dự kiến nâng cấp 2 trạm bơm tưới bao gồm trạm bơm Trung Hà và trạm bơm Sơn Đà; nâng cấp hồ Suối Hai  và các hồ chứa nhỏ như: hồ Cánh Sẻ, hồ Bưởi, hồ Vống, hồ Đàm, hồ Nghĩa, hồ Bài Văn, hồ Tản Lĩnh, hồ Yên Hồng, hồ Hóc Cua, hồ Suối Ổi, hồ Vai Bò, hồ Đồng Đống, hồ Voi Đằm, hồ Xóm Mái, hồ Xóm Quýt.

- Xây mới các hồ chứa nhỏ do xã phụ trách như: hồ Víp, hồ Sui, hồ Đồng Đèo, Suối Bát....

- Xây mới 2 trạm bơm tưới  Đồng Tiến và Ngòi Lặt và các trạm bơm nhỏ quy mô HTX

2. TX Sơn Tây

- Nâng cấp 5 trạm bơm tưới bao gồm: trạm bơm Bắc Kiên, Phụ Khang 2, Cầu Trắng 1, Đồi Tường, Cầu Mỷ.

- Xây lại 2 trạm bơm tưới Phù Sa và Phụ Khang 1.

3. Phúc Thọ

- Nâng cấp 1 trạm bơm tưới Hồ Goong.

- Xây lại 5 trạm bơm tưới bao gồm: trạm bơm dã chiến Xuân Phú, Thư Trai, Mả Gang, Gia Hòa, Võng Xuyên.

4. Quốc Oai

- Nâng cấp 3 trạm bơm tưới bao gồm: trạm bơm Bến Đọ, Đồng Bún, Đìa Lóc, nâng cấp hồ Lập Thành..

- Xây lại trạm bơm tưới tiêu kết hợp Vĩnh Phúc.

5. Thạch Thất

- Nâng cấp 3 trạm bơm bao gồm: 2 trạm bơm tưới là Săn, Đồng Trúc và 1 trạm bơm tưới tiêu kết hợp Hạ Bằng. Nâng cấp hồ Đồng Sổ

- Xây lại 6 trạm bơm tưới bao gồm: 5 trạm bơm tưới là Đồng Cay, Cầu Sy, Liên Kết, Hạ Hiệp, Phùng Xá và 1 trạm bơm tưới tiêu kết hợp là Cần Kiệm

- Xây mới trạm bơm Cẩm Yên 2.

6. Chương Mỹ

- Nâng cấp 12 trạm bơm bao gồm 10 trạm bơm tưới là: Biên Giang, Chi Lăng 2, Hoàng Diệu, Hạ Dục, Chợ Sẽ, Yên Duyệt, Quyết Thượng, Tiến Ân, Quán Ông, Sông Đào và 2 trạm bơm tưới tiêu kết hợp Thượng Phúc và Đông Sơn. Nâng cấp 3 hồ chứa bao gồm: hồ Văn Sơn, Miễu và Đông Sương.

- Xây lại 4 trạm bơm tưới bao gồm: trạm bơm Đồng Xi, Chi Lăng 1, Ba Ông Bếp, Lềnh Kềnh, Đầm Mới.

7. Mỹ Đức

- Nâng cấp 8 trạm bơm bao gồm 6 trạm bơm tưới là Đức Môn, Đồi Mo, Tảo Khê, Phú Cường, Áng Thượng, Tân Độ và 2 trạm bơm tưới tiêu kết hợp là Phù Lưu Tế, Hội Xá;

- Xây lại 4 trạm bơm bao gồm trạm bơm tưới Kim Bôi và 3 trạm bơm tưới tiêu kết hợp là An Mỹ 1, Hòa Lạc, Phú Yên.

Vùng Hữu Đáy cần nâng cấp 9 hồ đập, 57 trạm bơm; xây mới 3 trạm bơm và các trạm bơm, hồ đập nhỏ quy mô hợp tác xã. Sau quy hoạch các công trình tưới trong vùng Hữu Đáy có thể tưới được cho 44.679ha, còn lại 9.519ha chủ yếu là các cây ăn quả, cây lâu năm và rau màu nằm rải rác ở đồi gò không bố trí được công trình tưới tập trung.

Bảng 7-33. Tổng hợp số công trình nâng cấp, xây mới- vùng Hữu Đáy

| TT | Khu | Nâng cấp (cái) |  | Xây mới (cái) |  | Giai đoạn 2020 (ha) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hồ chứa | Trạm bơm | Hồ chứa | Trạm bơm | Fcần tưới | Fsau Quy hoạch |
|  | Tổng | 9 | 57 |  | 4 | 54.198 | 44.679 |
| 1 | Ba Vì | 3 | 2 |  | 3 | 12.028 | 10.467 |
| 2 | Sơn Tây |  | 7 |  | 0 | 2601 | 1.434 |
| 3 | Phúc Thọ |  | 6 |  |  | 5285 | 4.790 |
| 4 | Quốc Oai | 1 | 4 |  |  | 6600 | 5.669 |
| 5 | Thạch Thất | 1 | 9 |  | 1 | 4918 | 2.603 |
| 6 | Chương Mỹ | 3 | 17 |  |  | 12306 | 9.861 |
| 7 | Mỹ Đức | 1 | 12 |  |  | 10460 | 9.855 |

- 7.3.2 Vùng Tả Đáy (sông Nhuệ)

Hiện tại vùng Tả Đáy (hệ thống sông Nhuệ phần thuộc Hà Nội) có 494 công trình do các công ty quản lý, diện tích thiết kế là tưới là 75.980ha, thực tế chỉ đạt 50.650 ha . Đến năm 2020 do quá trình đô thị hóa diện tích cần tưới giảm chỉ còn là là 45.190 ha, trong đó: lúa là 33.720 ha, màu, rau, hoa là 3.902 ha, thủy sản là 5.423 ha và cây lâu năm, cây ăn quả là 2144 ha.

Công trình đầu mối chính cung cấp nước cho hệ thống là trục sông Nhuệ với cống Liên Mạc. Do cống Liên Mạc có lưu lượng thiết kế 37m3/s không đủ đáp ứng nhu cầu nước cho hệ thống, cùng với việc mực nước sông Hồng những năm gần đây xuống thấp đã gây nhiều khó khăn cho công tác tưới trong vùng. Bên cạnh đó sông Nhuệ bị bồi lấp không đảm bảo khả năng trữ và dẫn nước, cùng với việc sông cũng là trục thóat nước thải của khu vực nên chất lượng nước không đảm bảo cả cho cấp nước nông nghiệp. Hiện tại cống Tắc Giang đã được xây dựng để bổ sung nước cho sông Châu, hỗ trợ nhiệm vụ cho sông Nhuệ với diện tích tưới là 4.343ha.

Ngoài ra còn có một số trạm bơm lớn lấy nước từ sông ngoài như Đan Hoài, Hồng Vân, Thụy Phú, Cao Bộ, Cao Xuân Dương, Thái Bình.

#### Các biện pháp công trình đối với công trình trên trục chính sông Nhuệ:

+ Cống Lương Cổ: Xây dựng cống mới thay thế cống cũ, nâng cấp nhà trạm quản lý.

+ Cống Nhật Tựu: Xây dựng cống mới thay thế cống cũ đã xuống cấp, khẩu diện nhỏ.

+ Xây mới cống Liên Mạc B=24m đảm bảo cấp nước cho hệ thống đồng thời duy trì lưu lượng điều tiết về hạ du đập Nhật Tựu khoảng 4 m3/s.

+ Xây mới trạm bơm tưới tiêu kết hợp Liên Mạc (giai đoạn I: 70m3/s) bơm nước từ sông Hồng khi mực nước sông thấp không có khả năng lấy tự chảy.

+ Nạo vét sông Nhuệ đoạn Liên Mạc – Hà Đông, với bề rộng đáy tối thiểu là 40m. Đoạn Hà Đông – Lương Cổ bề rộng tối thiểu là 40m (trừ những đoạn co thắt đặc biệt, sông đi qua khu dân cư bề rộng tối thiểu cho phép ≥ 30m).

#### 1. Vùng tưới trên Hà Đông

Bao gồm diện tích canh tác của các huyện Đan Phượng, Hoài Đức và Từ Liêm. Đây là khu vực đô thị phát triển mạnh, khu vực lõi đô thị của thành phố do vậy hầu hết diện tích canh tác trên khu vực sẽ mất dần nhường chỗ cho các dự án đô thị và công nghiệp. Theo dự thảo quy hoạch sử dụng đất thì diện tích cần tưới đến năm 2020 là 5.808ha. Với tình hình phát triển đô thị như quy hoạch thì diện tích canh tác đến năm 2020 trong khu vực giảm còn khoảng 62% so với hiện tại, chủ yếu còn lại các khu vực nhỏ lẻ và khu vực bãi.

Hệ thống tưới chính là trạm bơm Đan Hoài. Theo thiết kế trạm bơm Đan Hoài có nhiệm vụ tưới cho 9.200ha, thực tế hiện nay tưới được 5.680ha. Năm vừa qua trước tình hình chống hạn cấp bách địa phương đã cho xây dựng trạm bơm dã chiến Bá Giang với quy mô 25 máy 1000 m3/h. Dự kiến diện tích mà trạm bơm Đan Hoài phụ trách chỉ còn khoảng 3.900ha vào năm 2020, trong đó có khoảng 1.700ha của Đan Phượng và 2.200ha của huyện Hoài Đức và không còn nhiệm vụ tưới cho huyện Từ Liêm.  Do diện tích đất canh tác nông nghiệp giảm mạnh nên đề nghị cải tạo trạm bơm Đan Hoài  tưới trong giai đoạn trước mắt, kết hợp tạo nguồn nước cho cấp nước nông thôn, các khu công nghiệp, đô thị, môi trường trên địa bàn. Trong trường hợp nước sông Hồng cạn kiệt, hoàn thành việc xây dựng trạm bơm Đan Hoài mới tại vị trí cống đê ngoài để có thể lấy nước sông Hồng ở mực nước thấp với quy mô phù hợp với yêu cầu cấp nước trước mắt và lâu dài cho khu vực (thay thế nhiệm vụ tưới của trạm bơm Đan Hoài hiện tại).

- Duy trì dã chiến trạm bơm Bá Giang để bổ sung nước cho hệ thống Đan Hoài và bổ sung nước cho sông Đáy trong giai đoạn trước mắt và được dỡ bỏ sau khi có trạm bơm Đan Hoài mới.

Các khu vực canh tác của huyện Từ Liêm nhường chỗ dần cho đô thị và các khu công nghiệp, do vậy trước mắt duy trì, củng cố những trạm bơm đã có, đảm bảo yêu cầu tưới trước mắt.

Duy trì các trạm bơm nhỏ nội đồng và các trạm bơm hợp tác xã để đảm bảo tưới cho các khu vực canh tác nhỏ lẻ  xen kẹp giữa các khu đô thị trong quá trình đô thị hóa.

#### 2. Vùng tưới Hà Đông - Đồng Quan

Bao gồm diện tích canh tác của các huyện quận: Hà Đông, Thanh Trì, Hoàng Mai,  Thanh Oai và Thường Tín và 2 xã Hồng Minh và Phượng Dực của Phú Xuyên.

Khu vực này trong tương lai  đô thị cũng phát triển tương đối mạnh, đặc biệt là khu vực trong vành đai 4. Do vậy hầu hết địa bàn Quận Hoàng Mai, Hà Đông, huyện Thanh Trì và một phần huyện Thường Tín sẽ không còn diện tích canh tác. Theo dự thảo quy hoạch sử dụng đất  thì diện tích cần tưới đến năm 2020 là 17.743ha. So với giai đoạn hiện tại thì đến năm 2020 diện tích canh tác giảm tương đối  mạnh chỉ còn khoảng 71% so với hiện tại.

Những khu vực này sẽ duy trì, cải tạo hệ thống tưới hiện có để tưới cho giai đoạn trước mắt. Diện tích canh tác của huyện Thanh Trì  giảm còn khoảng 68% so với hiện tại, tuy nhiên phần diện tích thủy sản và cây màu trong huyện tương đối lớn  do vậy khu vực phía Nam huyện cần được tiếp nguồn từ hệ thống Hồng Vân nhằm tăng cường chất lượng nước cho khu vực.

Được xác định là vùng đệm nông nghiệp nên khu vực này sẽ phát triển mạnh về các loại rau, hoa màu do vậy chất lượng nước trong khu vực cần hết sức quan tâm với phương châm ưu tiên phát triển nguồn sông Hồng và sông Đáy. Trong khu vực có 2 hệ thống tưới lớn là Hồng Vân và La Khê.

+ Khu tưới trạm bơm Hồng Vân: Tiểu vùng gồm phần lớn diện tích canh tác nằm ở phía đông sông Nhuệ của huyện Thường Tín. Trạm bơm Hồng Vân được xây dựng từ năm 1966 (5x8.000m3/h), có nhiệm vụ tưới thiết kế là 8.816ha, diện tích yêu cầu hiện nay là 5.500ha, thực tế chỉ tưới được 4.440 ha. Đến giai đoạn 2020 diện tích canh tác của khu vực bị thu hẹp chỉ còn lại khoảng 70% so với hiện tại, diện tích tưới của trạm bơm Hồng Vân là 5.200ha (trong đó có 1.300 ha tưới cho diện tích canh tác của huyện Thanh Trì) kết hợp làm nhiệm vụ cấp nước tạo nguồn cho các khu đô thị, dân cư, công nghiệp. Đề nghị sửa chữa nâng cấp: thay máy, kiên cố hóa kênh mương, và tạo nguồn cung cấp nước cho vùng Nam Thanh Trì.

Tuy vậy do hệ thống Hồng Vân hiện nay đã và đang bị xuống cấp nghiêm trọng. UBND Thành phố Hà Nội đã phê duyệt dự án cải tạo nâng cấp hệ thống tưới Hồng vân đáp ứng các yêu cầu cấp nước cho khu vực hiện tại và trong tương lai.

+ Khu tưới trạm bơm La Khê:

Trạm bơm La Khê được xây dựng từ năm 1962 với quy mô 6x8.000m3/h tưới cho 5.418ha, thực tưới đạt 4.418ha chủ yếu là diện tích của huyện Thanh Oai.  Hiện tại trạm bơm đã cũ nát, nhà trạm lún nghiêng xê dịch. Mực nước trên sông Nhuệ xuống thấp, chất lượng nước không đảm bảo đã phải lắp đặt thêm 5 máy 1000 m3/h dã chiến. Tương lai đến năm 2020 trở đi, diện tích khu vực chỉ còn lại khoảng 3.600ha đất canh tác và nuôi trồng thủy sản.

Hiện nay các trạm bơm Cao Xuân Dương (2.440ha) và trạm bơm Cao Bộ (1980ha) lấy nước sông Đáy  đã được xây dựng có thể cấp nước thay thế cho hầu hết diện tích tưới ở địa phận huyện Thanh Oai của trạm bơm La Khê. Tuy nhiên, hiện nay do sông Đáy không có nguồn nên khả năng phục vụ của 2 trạm bơm này còn nhiều hạn chế.

Ngoài ra còn cần nâng cấp, sửa chữa các trạm bơm nhỏ khác xây dựng đã lâu, bị xuống cấp, nạo vét kênh mương nội đồng và kiên cố hóa kênh chú trọng vào các kênh cấp 1, cấp 2.

#### 3. Vùng tưới dưới Đồng Quan

Bao gồm diện tích canh tác 2 huyện Ứng Hòa và Phú Xuyên. Theo dự thảo quy hoạch sử dụng đất  thì diện tích cần tưới đến năm 2020 là 21.639ha. Như vậy diện tích canh tác so với hiện trạng giảm chỉ còn 89%. Giải pháp cấp nước như sau:

+ Khu vực Ứng Hòa:

Tăng cường cải thiện chất lượng nước tưới bằng cách xây mới trạm bơm Xóm Cát lấy nước sông Đáy tưới cho 2.422ha đất canh tác khu vực phía Bắc Ứng Hòa, cấp nước vào đuôi kênh La Khê cũ thay thế các trạm bơm hiện có.

Trạm bơm Thái Bình  lấy nước sông Đáy tưới thay thế cho 2.000ha của kênh I-1 trạm bơm Vân Đình vừa được xây dựng xong góp phần chủ động về nguồn nước cũng như cải thiện chất lượng nước.

+ Khu tưới trạm bơm Thụy Phú: lấy nước sông Hồng với diện tích tưới thiết kế là 1.700ha, thực tế hiện nay tưới được 800ha. Đề nghị xây mới trạm bơm Thụy Phú 2 cùng với Thụy Phú I tạo nguồn nước vào sông Lương để tưới cho 4.864ha đất canh tác của vùng Đông Phú Xuyên để hỗ trợ nguồn nước vào mùa kiệt và tăng cường diện tích lấy nước trực tiếp từ sông Hồng.

+ Đối với diện tích tưới tự chảy: cải tạo, nạo vét kênh dẫn nước, khơi thông dòng chảy, cải tạo cống lấy nước để nâng cao hiệu quả tưới đáp ứng nhiệm vụ cấp nước.

+  Đối với diện tích tưới lấy nước sông Nhuệ (16000ha): cải tạo nâng cấp các trạm như: Nội Xá, Mạnh Tân 1+2, Lễ Nhuế 1+2, Trung Thượng, Hoàng Nguyên, Đào Xá.

#### 4. Các công trình tưới nâng cấp xây mới vùng Tả Đáy

1. Đan Phượng

Xây lại trạm bơm Đan Hoài  tại cống đê ngoài của trạm bơm Đan Hoài hiện nay.

2. Hoài Đức

Nâng cấp 2 trạm bơm tưới tiêu kết hợp bao gồm: Đồng Quan Hữu, Song Phương.

3. Hà Đông

4. Thanh Trì

Nâng cấp trạm bơm Hòa Bình

5. Thanh Oai

Nâng cấp 1  trạm bơm tưới tiêu kết hợp 2.9.

- Xây lại 10 trạm bơm bao gồm 6 trạm bơm tưới là Cao Viên, Đường Gạo, Bãi Thị Nguyên, Đồng Trắng, I1-16 và 4 trạm bơm tưới tiêu kết hợp là Xóm Mỹ, Đan Thầm, Sái và Thạch Nham1.

6. Ứng Hòa

- Nâng cấp 4 trạm bơm bao gồm 2 trạm bơm tưới là  I2-VĐ7, I2-I4 và 2 trạm bơm tưới tiêu kết hợp là Đường Đế, Cao Xá 1.

- Xây lại 14 trạm bơm bao gồm 8 trạm bơm tưới là Hoàng Dương 1, Trường Thịnh, Xà Cầu, Thanh Ấm, Xuân Quang 2, Thọ Vực 1, Đường Tây- Đồng Bạch, Triều Khúc và 6 trạm bơm tưới tiêu kết hợp là Lưu Khê, Đoàn Xá, Phúc Quan, Cao Xá 2, Đại Cường, Xuân Quang 1,

- Xây mới trạm bơm Xóm Cát.

5. Phú Xuyên

- Nâng cấp 32 trạm bơm bao gồm 4 trạm bơm tưới là Thanh Hoàng, Cầu Dâu, DC Thần Quy, Mai Trang và 29 trạm bơm tưới tiêu kết hợp là Phú Túc, Phương Dực, Gạo Hồ, Trí Trung, Đào Xá, Lễ Nhuế 1, Gia Phú, Trung Thương, Quang Trung, Đại Thắng, Phú Yên, Cựu, Thần 50, Trung Nghĩa, Quán Thôn, Giẽ Hạ, Cổ Trai, Thường Xuyên, Thao Chính 2, Cầu Gầm, Đại Nam, Duyên Yết, Bìm,  Đồng Lạc, Văn Trai, Đồng Vinh, Sơn Thanh, Đại Nam.

- Xây mới trạm bơm Thụy Phú 2.

6. Thường Tín

- Nâng cấp 7 trạm bơm bao gồm 3 trạm bơm tưới Hồng Vân, Tiền Phong 1, Kiều Thị và 4 trạm bơm tưới tiêu kết hợp Nhị Khê, Duyên Thái, Văn Bình, Phúc Trại.

- Xây lại 5 trạm bơm bao gồm trạm bơm tưới Hưng Hiền và 4 trạm bơm tưới tiêu kết hợp là Đình Tổ, Gia Khánh 1, Cao Xá.

Vùng Tả Đáy cần nâng cấp 76 trạm bơm; xây mới 3 trạm bơm. Sau quy hoạch các công trình tưới trong vùng tả Đáy có thể tưới được cho 42.863ha, còn lại 2.326ha  chủ yếu là diện tích cây ăn quả, cây lâu năm nằm rải rác không bố trí được công trình tưới tập trung.

Bảng 7-34. Tổng hợp số công trình nâng cấp, xây mới vùng Tả Đáy

| TT | Khu | Nâng cấp |  |  | Xây mới |  |  | Giai đoạn 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hồ chứa | Trạm bơm | Cống | Hồ chứa | Trạm bơm | Cống | Fcần tưới | Fsau quy hoạch |
|  | Tổng | 0 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45.190 | 42.863 |
| 1 | Đan Phượng |  |  |  |  | 1 |  | 2.481 | 2.216 |
| 2 | Hoài Đức |  | 2 |  |  |  |  | 1.941 | 1.941 |
| 3 | Hà Đông |  |  |  |  |  |  | 491 | 481 |
| 4 | Từ Liêm |  |  |  |  | 1 |  | 494 | 494 |
| 5 | Thanh Trì |  | 1 |  |  |  |  | 3.192 | 2.944 |
| 6 | Thanh Oai |  | 11 |  |  | 0 |  | 8.107 | 7.738 |
| 7 | Ứng Hòa |  | 19 |  |  | 0 |  | 11.368 | 11.265 |
| 8 | Phú Xuyên |  | 32 |  |  | 1 |  | 10.270 | 10.058 |
| 9 | Thường Tín |  | 11 |  |  |  |  | 5.954 | 5.726 |
| 10 | Các quận nội thành |  |  |  |  |  |  | 892 | - |

- 7.3.3 Vùng Bắc Hà Nội

- Vùng Bắc Hà Nội bao gồm các huyện Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn và Gia Lâm. Theo dự thảo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thì vùng có diện tích cần tưới là 27.062 ha, trong đó: lúa là 19.910 ha, màu, rau, hoa là 4.559 ha, thủy sản là 1.384 ha và cây lâu năm, cây ăn quả là 1.210 ha. Như vậy diện tích canh tác của  vùng Bắc Hà Nội trong giai đoạn tới giảm còn khoảng 80% so với hiện tại.

#### 1. Khu Mê Linh

Theo dự thảo quy hoạch sử dụng đất thì diện tích yêu cầu tưới của Mê Linh 5059ha. Hệ thống tưới lớn của Mê Linh là trạm bơm Thanh Điềm xây dựng năm 2001 với quy mô 10x3.600m3/h lấy nước từ sông Hồng.  Hệ thống được thiết kế tưới cho toàn bộ huyện Mê Linh với 7.574ha, hiện tại trạm bơm tưới và tạo nguồn cho khoảng 6500ha của huyện Mê Linh và tạo nguồn cho khoảng 2000ha của các huyện Bình Xuyên, Phúc Yên. Hệ thống làm mát của trạm bơm bị hở, tốn nhiều dầu, hệ thống làm mát trục trặc, cao trình đặt máy cao +3m trong khi mực nước mùa kiệt mấy năm nay thường xuyên thấp phải bổ sung trạm bơm dã chiến. Cần phải sửa chữa, nâng cấp trạm bơm  thay 5 máy bằng loại máy khác và sửa bể hút + ống hút để có thể bơm nước ở cao trình +2m. Đến giai đoạn 2015 do qúa trình đô thị hóa nên diện tích canh tác bị thu hẹp diện tích tưới và tạo nguồn của trạm bơm Thanh Điềm cho Mê Linh còn 5600ha và đến năm 2020 chỉ còn 4500ha.

Do nguồn nước nội tại vào mùa kiệt không có nên toàn bộ nước phục vụ nông nghiệp đều do TB Thanh Điềm cung cấp trực tiếp hoặc xả xuống kênh tiêu sau đó các trạm bơm nhỏ nội đồng lại bơm lên. Trên địa bàn huyện hiện có  16 trạm bơm do công ty quản lý và khoảng 50 trạm bơm do các HTX quản lý. Một số trạm bơm bị hư hỏng, một số xây dựng chồng chéo phát huy không hiệu quả do đó cần phải:

- Sửa chữa cải tạo các trạm bơm Thanh Điềm, Quyết Tiến, Thường Lệ, Bạch Đa.

- Xây lại 4 trạm bơm tưới bao gồm: Phú Mỹ, Đồng Giữa, Ruộng Già, Kim Tiền. Xây mới TB Bạch Trữ thay thế cho trạm dã chiến Bạch Trữ và trạm bơm Tiền Châu- Phúc Yên.

#### 2. Khu Bắc Đuống

Bao gồm diện tích của huyện Đông Anh và phần phía Bắc sông Đuống của huyện Gia Lâm, đến 2020 khu vực có diện tích yêu cầu tưới 8.375ha. Nguồn cung cấp nước chính cho khu vực là hệ thống tưới Ấp Bắc Nam Hồng - Trịnh Xá và Cống Thôn.

Hệ thống Ấp Bắc- Nam Hồng được xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ trước. Trạm bơm Ấp Bắc với quy mô 6x8.000m3/h lấy nước từ sông Hồng tưới cho 14.086ha, ngoài việc tưới trực tiếp cho 2.822ha còn tiếp nguồn cho trạm bơm Nam Hồng và trạm bơm Nội Bài (Sóc Sơn). Trạm bơm Nam Hồng được thiết kế tưới cho 11.264ha lấy nguồn nước từ TB Ấp Bắc để tưới cho khu vực cao phía Bắc Đông Anh. Tuy nhiên thực tế do diện tích canh tác thu hẹp, chia cắt nên diện tích tưới thực tế của hệ thống Ấp Bắc- Nam Hồng cho Đông Anh hiện tại chỉ còn  7.800ha. Trong tương lai khu vực này đô thị hoá nhanh và mạnh nên diện tích canh tác không còn nhiều. Hiện tại do mực nước sông Hồng xuống thấp nên cũng đã phải đặt trạm bơm dã chiến có thể bơm ở mực nước thấp. Tương lai trong vài năm tới (sau khi hồ Sơn La xây dựng) nếu không có sự cải thiện nguồn nước sông Hồng thì cần xây lại trạm bơm Ấp Bắc đảm bảo tưới khi mực nước sông Hồng xuống thấp.

Cống Long Tửu cung cấp nước cho khoảng 18.000ha diện tích canh tác của TP Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh.  Dọc kênh Long Tửu (sông Ngũ Huyện Khê) có 6 trạm bơm tưới do công ty quản lý và 8 trạm bơm HTX thuộc địa phận Đông Anh. Những năm gần đây mực nước sông Hồng xuống thấp, cống Long Tửu không lấy đủ nước, các trạm bơm không đủ nguồn để bơm tưới. Hệ thống tưới Trịnh Xá- Bắc Ninh cũng nằm trong tình trạng này, quy hoạch thủy lợi tỉnh Bắc Ninh (năm 2009) đã  phê duyệt xây mới trạm bơm Tri Phương lấy nước trực tiếp sông Đuống thay thế cho trạm bơm Trịnh Xá, tuy nhiên gần 1200ha của Đông Anh thuộc hệ thống Trịnh Xá sẽ rất khó khăn trong công tác  điều hành tưới và chống hạn. Trước mắt cần xây dựng trạm bơm Thụy Lôi tưới lấy nước sông Cà Lồ tưới cho 1.200ha thay thế nhiệm vụ của Trịnh Xá.

Phần diện tích của các trạm bơm lấy nước sông Ngũ Huyện Khê như Xuân Trạch, Lại Hà, Đồng Dầu, Liên Đàm cũng đang rất khó khăn về nguồn nước. Về lâu dài (sau khi hồ Sơn La xong), nếu mực nước sông Hồng không cải thiện, cần xây dựng trạm bơm Long Tửu kết hợp tiêu để tạo nguồn nước cho hệ thống các trạm bơm lấy nước từ sông Ngũ Huyện Khê.

Trạm bơm tưới Cống Thôn, Liên Đàm cần được xây dựng lại, kiên cố hoá hệ thống  kênh.

#### 3. Khu Sóc Sơn

Theo dự thảo Quy hoạch sử dụng đất đến 2020 khu vực có diện tích yêu cầu tưới 10.075ha. Với điều kiện địa hình xa và tương đối tách biệt do đó các giải pháp tưới cho Sớc Sơn trong giai đoạn tới là rất khó khăn:

- Giải pháp điều tiết các hồ chứa thủy điện hầu như không có hiệu quả.

- Địa hình không bằng phẳng và diện tích nhỏ lẻ do đó việc xây dựng công trình tập trung lấy nước từ sông Công, Cầu hay Cà Lồ đều khó thực hiện do chi phí đầu tư ban đầu và quản lý cao. Thông thường các khu vực khó khăn thường phải bơm 2 cấp, thậm chí 3 cấp.

Định hướng tưới cho Sóc Sơn trong giai đoạn tới là:

- Cải tạo các hồ đập nhỏ để tận dụng tối đa nguồn nước tại chỗ.

- Nâng cấp các trạm bơm lấy nước sông Cầu, Cà Lồ đảm bảo tưới diện tích có thể và bổ sung nguồn nước vào các kênh, hồ, suối tạo nguồn cho các trạm bơm nhỏ.

Khu vực Tây Nam Sóc Sơn:

Khu vực được tưới chính bởi hệ thống Đại Lải và hệ thống tưới Nội Bài. Các giải pháp tưới:

Khu tưới Đại Lải cần kiên cố hoá kênh chính và các kênh cấp 2 đảm bảo tưới 120ha.

Nạo vét kênh dẫn từ TB Ấp Bắc đến TB Nội Bài dài 6.375m.  Nạo vét, cải tạo kênh dẫn TB Song Mai - Mai Đình dài 500m, bên cạnh đó cần thay máy cột nước hút sâu cho các trạm bơm Đình Cả, Hương Gia, Bến Đáy, Thôn Đông 2.  Xây mới trạm bơm Đồng Lạc tưới cho 180 ha, lấy nước của TB Nội Bài thay thế cho trạm bơm Cầu Chè.

Hồ Đồng Quan với yêu cầu tưới 243ha, dung tích hồ tương đối lớn 1,5 triệu m3  nhưng do nguồn nước suy giảm mạnh nên những năm gần đây hồ chỉ tưới được 57ha, trong lúc đó hồ Kèo Cà với diện tích lưu vực lớn nhưng nhiệm vụ tưới chỉ có 55ha do vậy hàng năm hồ đều thừa nước. Đề nghị nghiên cứu giải pháp công trình tiếp nước từ hồ Kèo Cà  sang hồ Đồng Quan.

Tiểu vùng Đông Bắc Sóc Sơn:

Trạm bơm Tân Hưng hiện tại có quy mô 6 máy 1000m3/h có nhiệm vụ tạo nguồn nước tưới cho 726ha trong đó vụ xuân là 328ha, kết hợp tiêu cùng TB Cẩm Hà 2. Đây là đầu mối cấp nước cho cụm các hồ điều hoà xây dựng trước hồ Đền Sóc, hồ Thanh Trì và hồ Tân Yên tạo nguồn cấp nước cho cụm các hồ Đền Sóc, Thanh Trì, Tân Yên, Đồng Đẽn, Đạc Đức, Đồng Trầm, Đồng Quan và Đồng Đắp phục vụ sản xuất nông-lâm nghiệp, phòng cháy rừng và phát triển du lịch. Trạm bơm xây dựng đã lâu hư hỏng nặng, máy móc thiết bị quá lạc hậu vận hành phức tạp không đáp ứng được yêu cầu sản xuất hiện tại. Cao trình đáy cống cao, khi cần tưới mực nước sông xuống thấp không có nước để hút. Đề nghị cải tạo nâng cấp trạm bơm Tân Hưng, các hệ thống kênh, cống chính trong hệ thống.

Trạm bơm Cẩm Hà được xây dựng đã lâu nhà trạm và các công trình phụ trợ hư hỏng nhiều, thiết bị máy móc cũ và lạc hậu, vận hành phức tạp, tốn điện năng, cao trình đáy cống đặt cao khi mùa kiệt không hút nước được cần sửa chữa nâng cấp để tưới cho 291ha vụ xuân.

Nghiên cứu xây dựng trạm bơm Đình Thông lấy nước sông Công tạo nguồn và cấp nước cho tưới cho 800ha khu vực ven đường quốc lộ 3.

Tiểu vùng miền núi:

Vùng 3 xã miền núi có diện tích đất canh tác không nhiều, chủ yếu là đất lâm nghiệp, công nghiệp nhưng cũng không có kế hoạch phát triển lớn. Một số diện tích đất sản xuất nông nghiệp được cung cấp nước tưới chủ yếu bằng các hồ nhỏ và 3 trạm bơm. Mục tiêu chung của việc nâng cấp hệ thống thuỷ lợi khu vực này là: cải tạo và nâng cấp khả năng tưới của các trạm bơm, hồ chứa hiện có, xây dựng mới các công trình thuỷ lợi nhằm thay thế cho nhiệm vụ tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp của các hồ chứa khu vực Đền Sóc, có tính đến yêu cầu phục vụ phát triển du lịch.

#### 4. Khu Bắc Hưng Hải

Bao gồm diện tích của quận Long Biên, phần phía Nam sông Đuống của huyện Gia Lâm, diện tích cần tưới đến năm 2020 là 3.553ha được tưới bằng 2 nguồn chính: sông Đuống và Bắc Hưng Hải.

Trạm bơm Vàng và Dốc Lời lấy nước từ sông Đuống, các trạm bơm Báo Đáp, Kim Đức, Kiêu Kỵ, Giao Tất, Bình Trù, Dương Quan  lấy nước từ sông Bắc Hưng Hải. Tương lai khu vực này đô thị hoá mạnh, chỉ còn diện tích canh tác ở các xã Dương Quan, Kim Sơn, Lệ Chi lấy nước Bắc Hưng Hải. Quy hoạch tưới cho khu vực này là tận dụng năng lực của những công trình hiện có đáp ứng yêu cầu tưới trong giai đoạn ngắn hạn, xây mới các trạm bơm phục vụ cho những khu vực được quy hoạch sản xuất nông nghiệp dài hạn.

#### 5. Các công trình tưới nâng cấp xây mới khu Bắc Hà Nội

1. Mê Linh

- Nâng cấp 4 trạm bơm tưới bao gồm trạm bơm Thanh Điềm, Quyết Tiến, Thường Lệ, Bạch Đa.

- Xây lại 4 trạm bơm tưới bao gồm: Phú Mỹ, Đồng Giữa, Ruộng Già, Kim Tiền.

2. Đông Anh

- Xây lại 5 trạm bơm tưới Ấp Bắc, Tiên Hội, Đài Bi, Nguyên Khê Đông, Nguyên Khê Tây.

- Xây mới trạm bơm Thụy Lôi tưới, trạm bơm tạo nguồn Long Tửu.

3. Sóc Sơn

- Nâng cấp trạm bơm tưới Thá, Thanh Huệ; nâng cấp hồ chứa Bàn Tiện, nâng cấp và xây dựng hệ thống tiếp nước cho hồ Đồng Quan.

- Xây lại 5 trạm bơm bao gồm 3 trạm bơm tưới Xuân Dương, Nội Bài, Mai Đình và 2 trạm bơm tưới tiêu kết hợp là Tân Hưng và Cẩm Hà 1.

- Xây mới trạm bơm Đồng Lạc và Đình Thông

- Cải tạo các hồ chứa do các HTX phụ trách nhằm tận dụng tối đa nguồn nước nội tại

4. Gia Lâm

- Nâng cấp  trạm bơm tưới kết hợp Thịnh Liên, Liên Đàm.

- Xây lại 9 trạm bơm tưới Vàng, Cống Thôn, Thuận Phú, Báo Đáp, Kim Đức, Dốc Lời, Kiêu Kỵ, Giao Tất, Bình Trù.

Vùng Bắc Hà Nội cần nâng cấp 31 trạm bơm và 2 hồ chứa; xây mới 5 trạm bơm. Ngoài ra còn nâng cấp, xây mới các hồ đập, trạm bơm nhỏ do các hợp tác xã quản lý nhằm nâng cao năng lực tưới ở các khu vực miền núi, diện tích nhỏ lẻ và cao cục bộ. Sau quy hoạch các công trình tưới trong vùng có thể tưới được cho 25.172ha, còn lại 1.890ha  chủ yếu là diện tích cây ăn quả, cây lâu năm và ao hồ thủy sản nằm rải rác không bố trí được công trình tưới tập trung.

Bảng 7-35. Tổng hợp số công trình nâng cấp, xây mới vùng Bắc Hà Nội

| TT | Khu | Nâng cấp |  |  | Xây mới |  |  | Giai đoạn 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hồ chứa | Trạm bơm | Cống | Hồ chứa | Trạm bơm | Cống | Fcần tưới | F công trình sau Quy hoạch |
|  | Tổng | 2 | 31 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27.062 | 25.172 |
| 1 | Mê Linh |  | 8 |  |  | 1 |  | 5.059 | 4.746 |
| 2 | Đông Anh |  | 4 |  |  | 2 |  | 6.955 | 6.641 |
| 3 | Sóc Sơn | 2 | 7 |  |  | 2 |  | 10.075 | 8.942 |
| 4 | Gia Lâm |  | 11 |  |  |  |  | 3.846 | 3.728 |
| 5 | Long Biên |  | 1 |  |  |  |  | 1.127 | 1.116 |

Tổng hợp quy hoạch tưới toàn thành phố

Giải pháp tưới cho toàn thành phố được xác định như sau:

- Hoàn thiện hệ thống tiếp nguồn Lương Phú

- Hoàn thành hệ thống tiếp nguồn Đập Đáy - nạo vét sông Đáy từ đập Đáy đến Mai Lĩnh.

- Xây dựng trạm bơm Liên Mạc tạo nguồn nước cho sông Nhuệ.

- Xây dựng trạm bơm Long Tửu tạo nguồn nước cho sông Ngũ Huyện Khê.

- Nạo vét sông trục, kênh mương tăng khả năng trữ, dẫn nước.

- Cải tạo nâng cấp toàn bộ các công trình lấy nước trực tiếp từ sông Hồng nhằm hạ mực nước thiết kế để có thể lấy nước khi mực nước sông Hồng xuống thấp như: Trung Hà, Phù Sa, Đan Hoài, Thanh Điềm, Ấp Bắc, Hồng Vân, Thuỵ Phú 2.

- Bổ sung, nâng cấp và hiện đại hoá hệ thống công trình tưới bao gồm các 167 trạm bơm tưới, 10 hồ đập và các hệ thống kênh mương dẫn nước trong khu vực.

- Xây mới 9 trạm bơm: Đồng Tiến, Ngòi Lặt- Ba vì; Cẩm Yên 2- Thạch Thất; Xóm Cát- Ứng Hoà; Thuỵ Phú 2- Phú Xuyên; Thuỵ Lôi, Long Tửu- Đông Anh; Đồng Lạc, Đình Thông- Sóc Sơn.

- Xây mới, nâng cấp các hồ đập, trạm bơm nhỏ do hợp tác xã phụ trách để tăng cường khả năng tưới các khu vực miền núi, diện tích nhỏ lẻ và địa hình cao cục bộ. (Chi tiết xem phụ lục kèm theo)

Bảng 7-36. Tổng hợp các công trình tưới cần nâng cấp, xây mới

| TT | Khu | Nâng cấp |  | Xây mới |  | Diện tích (ha) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hồ chứa | Trạm bơm | Hồ chứa | Trạm bơm | Yêu cầu 2020 | Công trình sau Quy hoạch |
|  | Tổng | 10 | 164 | 0 | 12 | 126.450 | 112.715 |
| 1 | Hữu Đáy | 9 | 57 | 0 | 4 | 54.198 | 44.679 |
| 2 | Tả Đáy | 0 | 76 | 0 | 3 | 45.190 | 42.863 |
| 3 | Bắc Hà Nội | 1 | 31 | 0 | 5 | 27.062 | 25.172 |

Đến năm 2020 diện tích mặt bằng yêu cầu tưới là 126.450ha. Sau quy hoạch các công trình có thể tưới chủ động cho 112.715ha đạt 90% yêu cầu, trong đó: Tưới được cho diện tích đất lúa 92.120ha, rau màu, hoa cây cảnh là 8.169ha; Cấp nước cho 10.321ha nuôi trồng thuỷ sản chủ yếu là các khu tập trung; Cấp nước cho 2.105 ha vùng chuyên canh cây ăn quả, chè. Còn lại khoảng 13.735ha màu và cây lâu năm nằm  tại các khu vực các bãi sông nhỏ, vùng đồi gò phân tán ở các huyện miền núi và bán sơn địa vùng Ba Vì, Hữu sông Tích và Sóc Sơn không bố trí được công trình tưới tập trung, được tưới bằng các giếng khoan hộ gia đình và có biện pháp trữ nước mưa và giữ ẩm.

- 7.4 QUY HOẠCH CẤP NƯỚC CHO VÙNG CHUYÊN CANH

Với định hướng phát triển nông nghiệp với các sản phẩm chất lượng, an toàn, hiện nay và trong quy hoạch Hà Nội đã hình thành các vùng chuyên canh:

- Vùng chuyên canh rau sạch, rau an toàn có 16.277ha được bố trí trên hầu khắp các quận huyện (trừ các quận nội thành cũ). Với 151 vùng sản xuất rau tập trung có tổng diện tích 6.600ha.

- Vùng chuyên canh  lúa hàng hoá chất lượng cao khoảng 40.000ha canh tác chủ yếu tập trung tại các huyện lúa trọng điểm là Ba Vì, Ứng Hoà, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Thanh Oai, Thường Tín, Phú Xuyên và Sóc Sơn.

- Vùng chuyên canh sản xuất hoa, cây cảnh dự kiến có khoảng 2.300ha tập trung tai các xã thuộc huyện Từ Liêm; Đông Anh, Gia Lâm, Đan Phượng, Hoài Đức, Thường Tín, Phú Xuyên, TX Sơn Tây, Ba Vì, Chương Mỹ, Thạch Thất, Sóc Sơn.

- Vùng chuyên canh cây ăn quả gồm có 440ha bưởi, 110ha cam canh, nhãn muôn 210ha, chuối 700ha chủ yếu tập trung tại các khu vực bãi sông Hồng, sông Đáy và vùng đồi gò.

- Vùng  nuôi trồng thuỷ sản tập trung với quy mô khoảng 11.500ha huyện như Ba Vì, Chương Mỹ, Ứng Hoà, Phú Xuyên, Mỹ Đức, Thanh Trì, Thanh Oai, Thường Tín và Sóc Sơn, Quốc Oai.

- Khu chăn nuôi tập trung xã khu dân cư  1.369ha, trong đó chăn nuôi kết hợp thuỷ sản là 513ha, khu chăn nuôi 856ha tập trung ở các huyện Thường Tín, Chương Mỹ, Ứng Hoà, Đan Phượng, Ba Vì, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh, Phúc Thọ, Thạch Thất.

Trước mắt để có giải pháp cấp nước cho các vùng chuyên canh rau, nuôi trồng thủy sản tập trung cần được bố trí ở những nơi có nguồn nước chủ động và chất lượng nước tốt như:

- Vùng Tả Đáy: bố trí các khu vực phía đông ven sông Hồng và phía tây ven sông Đáy trong các vùng tưới của các trạm bơm: Đan Hoài, Cao Xuân Dương, Thái Bình, Xóm Cát, Cao Bộ, Hồng Vân, Thụy Phú 1, 2...

- Vùng Hữu Đáy: Tập trung ven sông Đáy và sông Tích.

- Vùng Bắc Hà Nội: Tập trung vào các vùng tưới Thanh Điềm, Ấp Bắc, Cống Thôn.

Tránh các khu vực lấy nước từ các sông bị ô nhiễm nặng như sông Nhuệ, Ngũ Huyện Khê và Cầu Bây.

### Vùng chuyên canh rau sạch, hoa, cây cảnh

- Vùng chuyên canh rau sạch, rau an toàn có 16.277ha được bố trí trên hầu khắp các quận huyện (trừ các quận nội thành cũ). Với 151 vùng sản xuất rau tập trung có tổng diện tích 6.398ha.

- Vùng chuyên canh sản xuất hoa, cây cảnh dự kiến có khoảng 2.300ha tập trung tai các xã thuộc huyện Từ Liêm; Đông Anh, Gia Lâm, Đan Phượng, Hoài Đức, Thường Tín, Phú Xuyên, TX Sơn Tây, Ba Vì, Chương Mỹ, Thạch Thất, Sóc Sơn.

Nguồn nước cơ bản lấy từ các công trình thuỷ lợi hiện có, các giếng khoan nước ngầm (chủ yếu ở vùng bãi) với các công trình lớn như:

- Vùng Tả Đáy: Được tạo nguồn từ các trạm bơm: Đan Hoài, Cao Xuân Dương, Thái Bình, Xóm Cát, Cao Bộ, Hồng Vân, Thụy Phú...

- Vùng Hữu Đáy: Trạm bơm Trung Hà, Phù Sa, Xuân Phú, Đức Môn, Áng Thượng, Tân Độ và các trạm bơm dọc sông Đáy, Tích.

- Vùng Bắc Hà Nội: Tập trung vào các vùng ven sông Hồng, sông Cầu thuộc vùng tưới của các trạm bơm Thanh Điềm, Ấp Bắc, Cống Thôn, Tân Hưng, Cẩm Hà.

Hầu hết các khu chuyên canh đều nằm trong các lưu vực tưới của những công trình đã có hoặc ở vùng bãi do đó nguồn nước cho các khu chuyên canh được đảm bảo. Đối với những khu vực trồng hoa, rau an toàn, rau sạch  tập trung có giá trị kinh tế cao cần có hệ thống cấp nước hiện đại. Những khu vực này nếu thuận lợi thì tốt nhất là lấy nước từ các công trình thuỷ lợi còn nếu không thì có thể dùng nguồn nước ngầm bằng các giếng khoan sâu 40-70m. Lấy nước từ các công trình thuỷ lợi có ưu điểm là lấy được nguồn phù sa và giá thành đầu tư thấp nhưng thường không chủ động  bởi vì thời gian tưới của rau màu khác với của lúa và các công trình thuỷ lợi lớn thường có thời gian nghỉ để duy tu bảo dưỡng. Nếu lấy bằng nguồn nước ngầm giá thành đầu tư cao nhưng tránh được ô nhiễm và chủ động được thời gian tưới. Tuy nhiên có những khu vực không có lượng nước ngầm phong phú, hoặc hàm lượng sắt trong nước ngầm cao không tốt cho rau màu. Vì vậy khi xây dựng hệ thống cấp nước cho các khu vực này cần phải có luận chứng cụ thể, so sánh kinh tế và kỹ thuật.

Các công trình cấp nước áp lực thấp cho một khu vực trồng rau an toàn gồm có:  trạm bơm cấp nước (từ kênh thuỷ lợi, hoặc từ nước ngầm); bể chứa tạo áp và trữ nước khi máy bơm không hoạt động; hệ thống đường ống phân phối nước; hệ thống khung nhà lưới tránh nắng mưa và các vòi phun; hệ thống mương tiêu nước tưới thừa và nước mưa và hệ thống cấp điện. Đối với những  khu vực phân tán nhỏ lẻ cũng nên có giếng hoặc bể chứa để cấp nước đề phòng hạn.

Bảng 7-37. Các vùng chuyên canh rau

| TT | Huyện | Diện tích dự kiến (ha) |  | Công trình cấp nước chủ yếu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đến 2015 | Đến 2020 |  |
|  | Tổng | 6602 | 6644,7 |  |
| 1 | H. Mê Linh | 668,2 | 668,2 | TB Thanh Điềm, Giếng khoan ở bãi |
| 2 | H. Chương Mỹ | 574,5 | 574,5 | TB Đông Sơn |
| 3 | H. Đông Anh | 195 | 195 | TB Ấp Bắc |
| 4 | H. Thanh Oai | 410,8 | 410,8 | TB Cao Xuân Dương |
| 5 | H. Hoài Đức | 927 | 907 | TB Đan Hoài |
| 6 | Ứng Hòa | 374,7 | 394,7 | TB Xóm Cát, Thái Bình |
| 7 | H. Thanh Trì | 196,6 | 196,6 | Giếng khoan ở bãi |
| 8 | H. Thường Tín | 262,5 | 65,5 | TB Hồng Vân |
| 9 | H. Gia Lâm | 314,7 | 342,9 | TB Vàng, Kim Đức, Cống Thôn |
| 10 | H. Ba Vì | 349,3 | 424,3 | TB Trung Hà |
| 11 | H. Quốc Oai | 310,2 | 310,2 | TB Phù Sa |
| 12 | H. Phú Xuyên | 252 | 252 | TB Thụy Phú |
| 13 | H. Sóc Sơn | 114,3 | 359 | Tân Hưng, Cẩm Hà, Nội Bài |
| 14 | H. Mỹ Đức | 99,6 | 122,2 | TB Áng Thượng, Đức Môn |
| 15 | Q. Hà Đông | 226,5 | 226,5 | TB Biên Giang |
| 16 | H. Phúc Thọ | 698,4 | 698,4 | TB Xuân Phú |
| 17 | Q. Hoàng Mai | 142,3 | 43,8 | Giếng khoan ở bãi, TB Trần Phú |
| 18 | Tx. Sơn Tây | 34 | 34 | TB Phù Sa |
| 19 | H. Đan Phượng | 191,4 | 159,1 | TB Đan Hoài |
| 20 | H. Thạch Thất | 220 | 220 | TB Phù Sa |
| 21 | Q. Long Biên | 40 | 40 | TB Vàng |

### Quy hoạch cấp nước cho cây lâu năm, cây công nghiệp

Theo quy hoạch Nông nghiệp, đến năm 2020 toàn thành phố có khoảng 17.000ha cây ăn quả và 3.000ha chè trong đó có 13.500ha trồng tập trung còn lại 6.500ha nằm rải rác trong đất vườn tạp và đất lâm nghiệp.

Khu vực trồng cây ăn quả, cây công nghiệp vùng đồi tập trung với diện tích 2.105ha được bố trí tại các huyện Ba Vì, Sơn Tây, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Sóc Sơn. Trong đó, các loại cây như bưởi, nhãn ở khu vực Chương Mỹ, Mỹ Đức, Sơn Tây; vùng chè tập trung ở Ba Vì, Chương Mỹ, Quốc Oai và Sóc Sơn.

Do diện tích bố trí các loại cây này thường tập trung ở khu vực bãi sông, các vùng đồi có cốt đất cao nên hiện nay các diện tích này hầu hết chưa được tưới.

Giải pháp chung để tưới cho các khu vực cây ăn quả và cây công nghiệp vùng đồi là dùng các công trình thuỷ lợi ở gần  khu tưới để tạo nguồn, nhân dân tự dùng xây các bể chứa để trữ nước tưới cây hoặc dùng các phương tiện gia đình khác như máy bơm mini để bơm trực tiếp từ hồ lên tưới cho diện tích cây trên đồi.

Trong điều kiện cơ chế thị trường và sản xuất như hiện nay thì việc xây dựng các công trình tưới lớn, tập trung cho cây ăn quả, cây công nghiệp vùng đồi sẽ kém hiệu quả, đặc biệt là trong vấn đề quản lý khai thác và duy tu bảo dưỡng. Trước mắt tập trung bố trí công trình tưới cho khoảng 2.105ha cây ăn quả có giá trị kinh tế cao và cây chè ở những khu vực tập trung như sau:

- Khu vực 1.055ha trồng bưởi, cam và nhãn muộn dọc theo sông Đáy, được tạo nguồn bằng các công trình như TB Đan Hoài, Thượng Phúc, Yên Sở, Cẩm Yên 2, Cao Bộ, Cao Xuân Dương, Xóm Cát, Chi Lăng, bố trí xây dựng các máy bơm, bể, rãnh chứa và hệ thống đường ống cho các vùng trồng tập trung.

- Đối với các loại cây vùng đồi như Chè, Thanh Long, Bưởi khoảng 1.050ha: Tận dụng tối đa các công trình thuỷ lợi hiện có ở gần  khu tưới để tạo nguồn như các hồ chứa thủy lợi Xuân Khanh, Suối Hai, Đồng Mô, Đồng Sương, Văn Sơn, Tân Xã và các hồ đã có hoặc lấy nước từ các suối để tạo nguồn nước và giữ ẩm.

- Đối với các khu vực địa hình cao, xa nguồn nước không thể đưa được nước lên cần có các biện pháp phi công trình như xây dựng các bể chứa nhỏ dọc theo sườn đồi để trữ nước mưa, tủ gốc để giữ ẩm cho đất…

Bảng 7-38. Bố trí công trình tạo nguồn cho vùng chuyên canh cây ăn quả

| TT | Vùng chuyên canh | Loại cây | Diện tích | Công trình tưới tạo nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Chương Mỹ |  |  |  |
| 1 | Trần Phú | Bưởi | 80 | H. Đồng Sương |
| 2 | Nam Phương Tiến | Bưởi | 60 | H. Văn Sơn |
| 3 | Văn Võ | Bưởi | 35 | TB Thượng Phúc |
| 4 | Xuân Mai | Bưởi | 35 | S. Bùi |
| II | Sóc Sơn |  |  |  |
| 5 | Phú Cường | Bưởi | 55 | TB Nội Bài |
| 6 | Phú Minh | Bưởi | 50 | TB Nội Bài |
| 7 | Bắc Sơn | Chè | 500 | H. Nam Lý, Phú Thịnh |
| III | Hoài Đức |  |  |  |
| 8 | Cát Quế | Bưởi | 80 | TB Yên Sở |
| 9 | Yên Sở | Bưởi | 45 | TB Yên Sở |
| 10 | An Thượng | Nhãn muộn | 60 | S. Đáy |
| IV | Quốc Oai |  |  |  |
| 11 | Đại Thành | Nhãn muộn | 100 | TB Cẩm Yên 2 |
| 12 | Phú Mãn | Chè |  | Suối |
| 13 | Hoà Thạch | Chè |  | Suối |
| V | Chương Mỹ |  |  |  |
| 14 | Lam Điền | Nhãn muộn | 50 | TB Chi Lăng I,II |
| VI | Gia Lâm |  |  |  |
| 15 | Cổ Bi | Chuối | 90 | Không cần tưới |
| 16 | Kim Sơn | Chuối | 60 | Không cần tưới |
| 17 | Phú Thuỵ | Chuối | 50 | Không cần tưới |
| VII | Thường Tín |  |  |  |
| 18 | Tự nhiên | Chuối | 100 | Không cần tưới |
| 19 | Chương Dương | Chuối | 30 | Không cần tưới |
| VIII | Phú Xuyên |  |  |  |
| 20 | Khai Thái | Chuối | 50 | Không cần tưới |
| 21 | Hồng Thái | Chuối | 30 | Không cần tưới |
| 22 | Quang Lãng | Chuối | 30 | Không cần tưới |
| IX | Mê Linh |  |  |  |
| 23 | Văn Khê | Chuối | 110 | Không cần tưới |
| X | Đông Anh |  |  |  |
| 24 | Tàm Xá | Chuối | 100 | Không cần tưới |
| XI | Ba Vì |  |  |  |
| 25 | Thuần Mỹ | Chuối | 50 | Không cần tưới |
| 26 | Cẩm Lĩnh | Thanh Long | 10 | H. Cẩm Quỳ, Suối Hai |
| 27 | Ba Trại | Chè | 200 | Sông Đà |
| 28 | Minh Quang | Chè | 200 | Sông Đà |
| 29 | Yên Bài | Chè | 200 | H. Đồng Mô |
| XII | Thanh Oai |  |  |  |
| 30 | Cao Viên | Cam | 50 | Cao Bộ |
| 31 | Thanh Mai | Cam | 30 | S. Đáy |
| 32 | Kim An | Cam | 30 | S. Đáy |
| XIII | Thạch Thất |  |  |  |
| 33 | Kim Quan | Thanh Long | 10 | H. Tân Xã |
| XIV | Sơn Tây |  |  |  |
| 34 | Cổ Đông | Chè | 200 | H. Đồng Mô |
|  | Tổng |  | 2780 |  |

### Vùng chuyên canh nuôi trồng thuỷ sản

Đối với khu vực ruộng trũng cấy 1 vụ lúa 1 vụ cá  gần như không phải cấp nước cho nuôi cá vì vụ nuôi cá là vụ mùa có lượng nước mưa dồi dào và lượng nước hồi quy từ các ruộng lúa.

Đối với khu vực nuôi cá ao tập trung phải cấp bù thêm lượng nước hao hụt do bốc hơi và lượng nước lấy vào đầu vụ sau khi đã phơi ao và làm vệ sinh. Thời gian lấy nước đầu vụ vào tháng 3 là tháng kiệt và lượng nước lấy rất lớn (15.000m3/ha). Tổng lượng nước cần trong năm khoảng 18.000 m3/ha. Do vậy đối với các vùng nuôi trồng thuỷ sản thâm canh cần được bố trí ở nơi có thể cấp nước và tiêu nước chủ động.

Hệ thống cấp thoát nước cho vùng nuôi trồng thuỷ sản thâm canh bao gồm hệ thống cống cấp, cống tiêu; ao cấp, ao trữ, ao nuôi, ao xử lý và hệ thống kênh cấp và tiêu nước, vốn đầu tư cho 1 ha khoảng 150 triệu đồng/ha.

Với 20 vùng nuôi tập trung dự kiến đầu tư đến năm 2015 với tổng diện tích 3.250ha, dự kiến bố trí các công trình cấp nguồn như sau:

Bảng 7-39. Các công trình dự kiến cấp nguồn cho vùng nuôi trồng thủy sản tập trung

| TT | Vùng | Huyện | Diện tích dự kiến (ha) | Công trình cấp nước | Nguồn sông |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng |  | 3250 |  |  |
| 1 | Trung Tú | Ứng Hòa | 450 | TB Cao Xá 2 | Nhuệ |
| 2 | Cổ Đô | Ba Vì | 450 | TB Trung Hà | Đà |
| 3 | Hợp Tiến | Mỹ Đức | 150 | TB Áng Thượng | Đáy |
| 4 | Chuyên Mỹ | Phú Xuyên | 100 | TB Trung Thượng | Nhuệ |
| 5 | Liên Châu | Thanh Oai | 100 | TB I1-16, Từ Châu | Nhuệ |
| 6 | Tam Hưng | Thanh Oai | 70 | TB Thạch Nham | Nhuệ |
| 7 | Hương Sơn | Mỹ Đức | 400 | TB Phú Yên, Hội Xá | Đáy |
| 8 | Tốt Động | Chương Mỹ | 100 | TB Yên Duyệt | Tích |
| 9 | Hồng Dương | Thanh Oai | 100 | TB Phương Nhị 1 (Phương Trung) | Nhuệ (Đáy) |
| 10 | Tuy Lai | Mỹ Đức | 150 | TB Đức Môn | Đáy |
| 11 | Hùng Tiến | Mỹ Đức | 80 | Các TB nhỏ | Mỹ Hà |
| 12 | Phụng Thượng | Phúc Thọ | 40 | TB Phù Sa | Hồng |
| 13 | Trung Hòa | Chương Mỹ | 100 | TB Tử Nê | Tích |
| 14 | Hồng Thái | Phú Xuyên | 50 | Thụy Phú | Hồng |
| 15 | Dân Hòa | Thanh Oai | 50 | TB Quế Sơn | Nhuệ |
| 16 | Hồng Sơn | Mỹ Đức | 70 | TB Áng Thượng | Đáy |
| 17 | Long Xuyên | Phúc Thọ | 40 | TB Triệu Xuyên | Đáy |
| 18 | TT Đại Nghĩa | Mỹ Đức | 100 | TB Áng Thượng | Đáy |
| 19 | Đông Anh | Đông Anh | 350 | Ấp Bắc | Hồng |
| 20 | Sóc Sơn | Sóc Sơn | 300 | Đại Lải, Tân Hưng, Cẩm Hà | Cầu |

### Vùng trang trại nuôi trồng tập trung xa khu dân cư

Đối với khu vực trang trại nuôi trồng tập trung xa khu dân cư cần đầu tư hệ thống cấp thoát nước chủ động và đảm bảo yêu cầu về môi trường.

- Những khu vực chăn nuôi kết hợp nuôi trồng thuỷ sản phải có nguồn cấp, thoát  tốt để chủ động trong việc thay nước.

- Những khu vực  chăn nuôi không kết hợp thuỷ sản cần bố trí hệ thống cấp nước dùng để uống, rửa chuồng trại: giếng, hệ thống đường ống, bể chứa nước thải, hầm bioga…

### Quy hoạch cấp nước cho vùng bãi

Hiện tại các vùng bối bãi của thành phố có diện tích khá lớn, đặc biệt là bãi sông Đáy với nhiều bãi rộng như bãi Phúc Thọ, Tiên Tân, Minh Khai, Phương Bảng, Phụng Châu, Hồng Quang. Bãi sông Hồng có các bãi như Phú Châu, Tráng Việt, Trần Phú, Yên Mỹ. Hầu hết ở các bãi lớn này đều đã có các công trình tưới tập trung là các trạm bơm hay giếng khoan.

Vùng bãi sông lớn dọc các sông Đà, Hồng, Đáy chủ yếu canh tác các loại màu, diện tích thường phân tán và với đặc điểm thổ nhưỡng chủ yếu là cát pha nên rất khó bố trí các công trình tưới tập trung.

Bên cạnh đó chỉ có bãi sông Đáy (phía sát Đập Đáy) là ít chịu ảnh hưởng của lũ, còn lại các khu vực bối bãi khác gần như thường xuyên bị ngập hoặc ảnh hưởng. Do vậy việc xây dựng hệ thống kênh mương ở khu vực này gặp nhiều khó khăn khi mà sau mỗi trận lũ gần như hệ thống kênh mương lại phải xây dựng, nạo vét lại hoàn toàn.

Biện pháp công trình tưới đề xuất cho vùng bãi như sau:

Đối với các khu vực sản xuất tập trung, bố trí các công trình tưới quy mô hợp tác xã và đối với những khu vực diện tích nhỏ lẻ, phân tán dùng các công trình giếng khoan hộ gia đình để tưới.

Những khu vực chuyên canh, khu vực trồng rau màu có chất lượng cao có thể dùng giếng khoan nước ngầm.

Các khu vực bối lớn hoặc bãi sông Đáy từ Mai Lĩnh trở lên với tính chất ngập lũ không thường xuyên tưới bằng các hệ thống trạm bơm tưới cố định

Các giải pháp tưới cụ thể tưới cho vùng bãi cuả thành phố như sau:

- Xây mới thay thế  TB Xuân Phú 1 và nâng cấp các trạm bơm nhỏ khác để tưới cho khoảng 1300ha bãi Phúc Thọ.

- Xây mới thay thế trạm bơm Chi Lăng, Hoàng Diệu tưới cho vùng bãi  Lam Điền, Hoàng Diệu, nâng cấp TB Biên Giang huyện Chương Mỹ.

- Ngoài ra còn đề nghị xây mới một số trạm bơm hợp tác xã tưới cho các vùng bãi Thuần Mỹ, Phúc Châu (Ba Vì), Hồng Thái (Phú Xuyên), Hồng Quang (Ứng Hòa), Văn La, Phú Nam An (Chương Mỹ)… nâng cấp các trạm bơm Hợp tác xã xây dựng đã lâu, cũ nát.

Bảng 7-40. Một số công trình tưới cho vùng bãi lớn

| TT | Hạng mục | Huyện | Diện tích (ha) | Hình thức tưới chính | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Triền sông Đà |  |  |  |  |
| 1 | Bãi Thuần Mỹ | Ba Vì | 110 | TB Tưới Thuần Mỹ | Xây dựng mới |
| II | Triền sông Hồng |  |  |  |  |
|  | Hữu Hồng |  |  |  |  |
| 1 | Bãi Phú Châu | Ba Vì | 220 | TB tưới Phú Châu | Xây dựng mới |
| 2 | Bãi Thượng Cát- Liên Mạc | Từ Liêm | 70 | Giếng khoan hộ gia đình |  |
| 3 | Bãi Trần Phú, | Hoàng Mai | 200 | TB Trần Phú |  |
| 4 | Yên Mỹ, Duyên Hà | Thanh Trì | 160 | TB Sông Hồng, Thứ 7, Núi Chùa, rau sạch và các giếng khoan. |  |
| 5 | Bãi Vạn Phúc | Thanh Trì | 100 | TB Thôn 1 |  |
| 6 | Bãi Tự Nhiên | Thường Tín | 20 | TB Tự nhiên |  |
| 7 | Bãi Hồng Thái | Phú Xuyên | 40 | TB Vườn Chuối | Xây dựng mới |
|  | Tả Hồng |  |  |  |  |
| 1 | Bãi Tráng Việt | Mê Linh | 130 | TB Hợp Tác Xã |  |
| 2 | Bãi Võng La- Đại Mạch | Đông Anh | 80 | TB Hợp Tác Xã |  |
| 3 | Bãi Hải Bối- Tầm Xá- Xuân Canh | Đông Anh | 250 | TB Hợp Tác Xã |  |
| 4 | Lâm Du | Long Biên | 230 | TB Hợp Tác Xã |  |
| 5 | Cự Khối, Đông Dư | Long Biên | 300 | TB Hợp Tác Xã |  |
| 6 | Kim Đức | Gia Lâm | 200 | TB Cửa Đình (Xây mơí) , Kim Đức |  |
| III | Triền sông Đáy |  |  |  |  |
|  | Tả Đáy |  |  |  |  |
| 1 | Bãi Tiên Tân | Đan Phượng | 751 | TB Tiên Tân | Lấy nước Đan Hoài |
| 2 | Bãi Minh Khai | Hoài Đức | 185 | TB Minh Khai | Lấy nước Đan Hoài |
| 3 | Bãi Phương Bảng | Hoài Đức | 384 | TB Phương Bảng | Lấy nước Đan Hoài |
| 4 | Bãi Hòa Xá | Ứng Hòa | 60 | TB Hòa Xá |  |
| 5 | Bãi Hồng Quang | Ứng Hòa | 300 | TB Hồng Quang | XD mới |
|  | Hữu Đáy |  |  |  |  |
| 1 | Bãi Phúc Thọ | Phúc Thọ | 1300 | Xuân Phú và các TB nhỏ | Xây mới thay thế |
| 2 | Bãi Yên Sở | Hoài Đức | 108 48 | TB Yên Sở TB Đắc Sở | Nâng cấp |
| 3 | Bãi Yên Sơn | Quốc Oai | 178 | TB Ba Nhà |  |
| 4 | Bãi Phụng Châu | Chương Mỹ | 250 | TB Phụng Châu |  |
| 5 | Bãi Biên Giang | Chương Mỹ | 144 | TB Biên Giang | Sửa chữa, Nâng cấp |
| 6 | Bãi Lam Điền | Chương Mỹ | 40 | TB Chi Lăng 1 | Xây lại |
| 7 | Bãi Hoàng Diệu | Chương Mỹ | 112 | TB Hoàng Diệu | Xây lại |
| 8 | Bãi Văn La | Chương Mỹ | 25 | TB Văn La | XD mới |
| 9 | Bãi Phú Nam An | Chương Mỹ | 105 | TB Phú Nam An TB Mỗ Xá | XD mới |

# CHƯƠNG VIII. QUY HOẠCH TIÊU THOÁT NƯỚC

## ĐẶC ĐIỂM MƯA ÚNG

Hàng năm trên lưu vực có khoảng 4-5 ngày có lượng mưa đạt từ 50mm đến 100mm và có khoảng 1-2 ngày có lượng mưa trên 150 mm. Nhiều loại hình thời tiết có khả năng gây ra mưa lớn. Đáng chú ý là hội tụ, bão, áp thấp nhiệt đới. Theo thống kê từ năm 1960 đến nay thì có khoảng 80% các trận mưa lớn nhất trong năm là do bão sinh ra. Trong đó có các năm đặc trưng: 1963, 1968, 1973, 1978, 1980, 1985, 1994, 1996, 2007, 2008. Đặc biệt là năm 1973, 1996 đều có 2 trận bão liên tiếp đổ bộ vào Ninh Bình - Nam Định; Năm 1985 do áp thấp nhiệt đới gây lũ lớn, úng lụt nghiêm trọng trên lưu vực sông Đáy. Năm 2008, mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng ở cả vùng ngoại thành và nội thành Hà Nội.

Xem xét quy luật phân bố mưa gây úng thời đoạn 1, 3, 5, 7 ngày max trong lưu vực sông Đáy cho thấy: số lần mưa 1 ngày max nằm trong 3 ngày max chiếm khoảng 30%, trường hợp 3 ngày max trong 5 ngày max chiếm 70% và 5 ngày max nằm trong 7 ngày max chiếm 85%.

Lượng mưa lũ rất lớn, lượng mưa 1 ngày lớn nhất đạt từ 300-550 mm, ba ngày lớn nhất đạt 450-770 mm, lượng mưa 5 ngày lớn nhất đạt từ 500-836 mm.

- Trận mưa ngập úng cuối tháng 10, đầu tháng 11 năm 2008

- Diễn biến mưa lũ

Do ảnh hưởng của đới gió đông kết hợp với không khí lạnh tăng cường từ ngày 30/10 tới 3/11 trên lưu vực sông Nhuệ đã xảy ra mưa đặc biệt lớn gây gập úng nghiêm trong trên diện rộng thuộc địa bàn thủ đo và trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Lượng mưa 1 ngày lớn nhất đạt ngày 31/10 đạt từ 300 tới 550 mm ở thượng và trung lưu sông Nhuệ, từ 200 tới 250 mm tại hạ lưu sông Nhuệ. Những nơi mưa lớn lương mưa ngày 31/10 đạt 530mm tại trạm khí tượng Hà Đông, 487 mm tại Vân Đình, 405 mm tại Láng. Lượng mưa 5 ngày lớn nhất đạt từ từ 400 tới 900 mm trên lưu vực sông Nhuệ. Lượng mưa 5 ngày lớn nhất đạt 835 mm tại Hà Đông, 577 mm tại Láng, 784,8 mm tại La Khê, 708,4 mm tại Vân Đình.

Những vùng phụ cận thuộc lưu vục sông Đáy lượng mưa 5 ngày lớn nhất đạt từ 700-900 mm như tại Đào Nguyên là 900 mm, 747 mm tại Trôi, 869 mm tại La Khê.

Trong đợt mưa từ 30/10 tới 3/11 các trạm vùng lưu vực sông Nhuệ tần suất lượng mưa 1 ngày max đạt từ 0,74-1,19%, lượng mưa 5 ngày lớn nhất có tần suất từ 0,77 tới 2,0 %

Vùng sông Đáy lượng mưa 1 đến 5 ngày lớn nhất thuộc trung lưu sông Đáy tập trung ở vùng trung lưu phía tây của lưu vực thuộc các huyện Hoài Đức và Chương Mỹ

Mưa lớn đã gây gập úng nghiêm trong trong lưu vực sông Nhuệ và vùng trung lưu sông Đáy

- Mực nước cao nhất tại hạ lưu cống là 6,28 m tại Liên Mạc, 6,1m tại đập Hà Đông,  6,1m tại La Khê, 4,6 m tại đập Đồng Quan, 3,77m tại Vân Đình, 4,47m tại cống Nhật Tựu và 4,64 tại cống Lương Cổ (15h/2/11/2008)

- Trên sông Đáy tại Ba Thá mực nước cao nhất đạt 6,14 m 3h/3/11/2008,

- Trên sông Đáy tại Phủ Lý 4,62 m lúc 15h/2/11/2008 cao hơn mực nước lũ tháng 9/1985 là 0,16 m, tương ứng P=4%.

b. Tình hính ngập úng

Ngập úng thường xảy ra vào vụ mùa, các loại diện tích thường chịu úng ngập là lúa, thủy sản và hoa màu, một số khu vực dân cư nằm ở khu vực ven sông, khu vực có địa hình thấp cũng thường bị ngập. Tùy thuộc vào lượng mưa và từng thời kỳ trong mùa mưa mà diện tích ngập úng khác nhau:

Theo số liệu thống kê từ thực tế, mức ngập ứng với từng cấp lượng mưa như sau:

- Mưa 100-200mm trong 3 ngày: Nếu rơi vào tháng 7 khi lúa mới cấy thì diện tích ngập là từ 15.000-20.000ha. Thời kỳ giữa vụ từ 7.000-10.000ha.

- Mưa từ 200-300mm trong 3 ngày: Nếu rơi vào tháng 7 khi lúa mới cấy thì diện tích ngập là từ 25.000-30.000ha. Thời kỳ giữa vụ từ 15.000-20.000ha.

- Mưa trên 300mm: Diện tích ngập từ 35.000-40.000ha.

  - TIÊU CHUẨN TÍNH TOÁN TIÊU NƯỚC

Sử dụng tiêu chuẩn tính toán tiêu nước đã được Hội đồng khoa học của Bộ Nông nghiệp và PTNT lựa chọn, tiêu chuẩn tính toán tiêu nước áp dụng trong quy hoạch này như sau:

+ Mưa tiêu đô thị: tần suất 10% của mưa 24 giờ max, tiêu giờ nào hết giờ đấy.

+ Mưa tiêu nông nghiệp: tần suất 10% của mưa 1,3,5 ngày max vụ mùa.

+ Mực nước ngoài sông tần suất 10%.

Hệ số tiêu được tính toán dựa trên phương trình cân bằng nước:

Pik Ck-(qoi k+ hoi)= H                  (1)

Trong đó:

Pi: Lượng mưa thiết kế (mm/ngày)

k: tỷ lệ diện tích của loại đất k trên diện tích trữ.

Ck: Hệ số dòng chảy của loại đất k.

qoi: Chiều sâu lớp nước tiêu trong ngày  (mm/ngày).

hoi: Lượng nước tiêu thoát do ngấm và bốc hơi thường lấy =5-6 mm/ngày.

H: lượng nước tăng giảm mặt ruộng  (mm/ngày).

Bằng phương pháp thử dần có thể tính được qo và

q=qo/8,64   (l/s.ha)

Diện tích trữ được tính là diện tích lúa, ao hồ trong khu vực, và khả năng trữ được tính từ mực nước 50-60mm đến khả năng chịu ngập của lúa.

Bảng 8-1. Mưa tiêu thiết kế 10% tại các trạm (mm)

| Thời đoạn | Hà Nội | Hà Đông | Thường Tín | Phú Xuyên | Thạch Thất | Ba Thá | Đa Phúc | Đông Anh | Gia Lâm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vụ mùa-10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ngày max |  |  | 168 | 212 | 207 | 203 | 182 |  |  |
| 3 ngày max |  |  | 251 | 297 | 299 | 301 | 250 |  |  |
| 5 ngày max |  |  | 288 | 332 | 342 | 363 | 288 |  |  |
| Năm-10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24h max | 273 | 291 |  |  |  |  |  | 240 | 254 |
| 48h max | 417 | 432 |  |  |  |  |  | 281 | 277 |
| 72h max | 457 | 490 |  |  |  |  |  | 292 | 284 |

+ Mưa tiêu do ảnh hưởng của BĐKH tăng lên 5% so với giá trị trong bảng trên.

## KẾT QUẢ TÍNH TOÁN HỆ SỐ TIÊU

Từ số liệu về mưa, diện tích đất cần tiêu và khả năng chịu ngập của cây lúa. Hệ số tiêu và nhu cầu tiêu của các khu tiêu theo các giai đoạn được tính toán ở bảng sau:

Bảng 8-41. Kết quả tính toán hệ số tiêu (l/s.ha)

| TT | Khu vực | Nông nghiệp | Đô thị |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Hữu Đáy |  |  |
| 1 | Ba Vì | 8,7 |  |
| 2 | Tả Tích | 8,1 |  |
| 3 | Hữu Tích | 9,1 |  |
| 4 | Mỹ Hà | 8,3 |  |
| II | Tả Đáy (S. Nhuệ) |  |  |
| 5 | Nội thành Hà Nội |  | 17,9 |
| 6 | Trên vành đai 4 |  | 19,8 |
| 7 | Dưới vành đai 4 | 8,9 | 20,0 (Phú Minh) |
| III | Bắc Hà Nội |  |  |
| 1 | Sóc Sơn | 6,9 | 15,9 |
| 2 | Mê Linh | 8,5 | 18,4 |
| 3 | Đông Anh |  | 18,0 |
| 4 | Gia Lâm – Long Biên |  | 18,0 |

Ghi chú: Hệ số tiêu ở trên được tính với các khu tiêu có hồ điều hoà là 5%.

Chọn hệ số tiêu thiết kế

+ Đối với khu vực tiêu đô thị:

Căn cứ vào mức độ đô thị hóa và cơ cấu sử dụng đất chọn tiêu chuẩn tính toán cho khu vực Nội thành Hà Nội, khu vực trên vành đai 4 (Tây Nam Hà Nội), khu vực Đông Anh và Gia Lâm là khu vực tiêu đô thị.

So với kết quả tính toán của dự án JICA trước đây (hệ số tiêu khu nội thành Hà Nội là 12,85l/s/ha) thì kết quả tính toán của dự án này tương tự và thiên lớn. Như vậy để an toàn có thể dùng kết quả tính toán của phương pháp này trong  giai đoạn quy hoạch.

+ Đối với khu vực còn lại: Đối với khu vực ngoại thành, chọn hệ số tiêu thiết kế là hệ số tiêu 10% mưa vụ mùa như bảng trên.

## PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH TIÊU CÁC TUYẾN SÔNG

### Nhiệm vụ

Thành phố Hà Nội có những con sông sau chảy qua: sông Đà, Hồng, Đuống, Cầu, Cà Lồ, Ngũ Huyện Khê, Đáy, Tích, Bùi, Mỹ Hà và sông Nhuệ. Tuy nhiên qua nhiều năm khai thác, sử dụng hệ thống sông trên địa bàn Hà Nội đã bị bồi lấp, lấn chiếm làm khả năng chuyển tải nước của các sông bị giảm ảnh hưởng đến năng lực tiêu nước của các sông. Quy hoạch tiêu các sông trục bao gồm các nội dung sau:

- Xác định được nhiệm vụ tiêu nước của từng con sông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Đánh giá khả năng chuyển tải nước của các sông.

- Đề xuất các phương án cải tạo sông trục đảm bảo tiêu thoát nước và kiểm tra với ảnh hưởng của các phương án cải tạo đối với việc cấp nước.

Các sông được xem xét để cải tạo đáp ứng năng lực tiêu thoát trong quy hoạch lần này bao gồm sông Tích, sông Bùi, sông Đáy, sông Nhuệ, sông Mỹ Hà, sông Cà  Lồ Các sông Đà, sông Hồng, Đuống và sông Cầu là các sông lớn, chảy qua nhiều tỉnh, vì vậy phương án cải tạo các sông trên cần được nghiên cứu ở phạm vi rộng hơn nên không được xem xét trong quy hoạch lần này.

### Phương pháp tính toán

Dự án này lựa chọn mô hình Mike 11- 1 chiều để tính toán cho bài toán cấp nước, tiêu thoát nước và phòng chống lũ trên các sông trục. Phần cốt lõi của MIKE 11 là công cụ mô phỏng thuỷ động lực học. Hỗ trợ cho công cụ này gồm có một lượng lớn các công cụ, phần mở rộng khác. Với phần mở rộng , hỗ trợ Mike 11 có khả năng xử lý được hầu hết các vấn đề trong bài toán mô phỏng sông suối.

Hình 8.1. Chế độ dòng chảy của đoạn sông đơn được mô tả bằng hệ phương trình vi phân đạo hàm riêng Saint – Vernan dx Q h(t.dt) h(t) Thời điểm t Thời điểm t + dt t

Đặc trưng cơ bản của mô hình MIKE 11 là cấu trúc tổng hợp với nhiều loại môđun được thêm vào mỗi mô phỏng các hiện tượng liên quan đến hệ thống sông. Các môđun trong bộ MIKE 11 bao gồm:

- Module HD Thủy động lực học là phần cốt lõi của MIKE 11, có khả năng giải bài toán thủy động lực học St. Venant cho kênh hở; giải bài toán sóng khuyếch tán, sóng động học cho một số nhánh định trước; giải bài toán Muskingum cho một số nhánh định trước; tự động hiệu chỉnh cho điều kiện dòng chảy êm, dòng chảy xiết; mô phỏng hầu hết các loại công trình trên sông như cầu, cống, trạm bơm, đập...

- Các ứng dụng liên quan đến mô đun MIKE 11 AD bao gồm: nghiên cứu truyền tải vật chất một chiều như quá trình xâm nhập mặn, chất lượng nước, hiện tượng phì dưỡng trong sông...

Ngoài môđun HD và AD đã mô tả ở trên, MIKE11 bao gồm các mô đun bổ sung về Thủy văn (Mike - NAM); chất lượng nước (Mike WQ); vận chuyển bùn cát có tính dính (Mike -ST); vận chuyển bùn cát không có tính dính (Mike -ST).

Hệ phương trình cơ bản mô tả chế độ thủy lực như sau:

- Phương trình liên tục:

∂Q∂x+∂A∂t=q             	            		 (8.1)

- Phương trình động lượng:

∂Q∂t+∂∂x(βQ2W)+gw∂z∂x+gQQC2RW=0		 	(8.2)

Trong đó:

Z là cao trình mực nước ở thời đoạn tính toán (m); t là thời gian tính toán (giây); Q là lưu lượng dòng chảy qua mặt cắt (m3/s); X là toạ độ không gian (dọc theo dòng chảy, đơn vị là m); b là hệ số phân bố lưu tốc không đều trên mặt cắt; W là diện tích mặt cắt ướt (m2); q là lưu lượng ra nhập dọc theo đơn vị chiều dài (m2/s); C là hệ số Chezy, được tính theo công thức: C = Ry/n;  n là hệ số nhám.; R là bán kính thuỷ lực (m);  y là hệ số thủy lực, theo Maninh y=1/6 ; g là gia tốc trọng trường : g= 9,81 m/s2; µ là hệ số động lượng; b là hệ số động năng.

Để giải hệ phương trình Saint - Venant sử dụng phương pháp số gần đúng sai phân. Đầu vào mô hình là các số liệu về đặc tính hệ thống cùng với số liệu của nguồn nước vào ra trên toàn hệ thống. Hệ phương trình vi phân 4.1 và 4.2 là hệ phương trình vi phân phi tuyến, có hệ số biến đổi. Các nghiệm cần tìm là Q và Z là hàm số của các biến độc lập x, t. Nhưng các hàm A và v lại là hàm phức tạp của Q và Z không giải được bằng phương pháp giải tích mà giải gần đúng theo phương pháp sai phân.

Giải hệ phương trình vi phân trên theo phương pháp sai phân hữu hạn 6 điểm ẩn sẽ xác định được giá trị lưu lượng, mực nước tại mọi mặt cắt ngang trong mạng sông ở mọi thời điểm trong khoảng thời gian nghiên cứu. Theo phương pháp này thì mạng sông nghiên cứu được chia thành các đoạn sông đơn bằng các mặt cắt ngang, các đoạn sông được nối tiếp với nhau theo đúng trạng thái tự nhiên. Bằng phương pháp trên với quá trình sai phân tuyến tính hoá sẽ thu được hệ phương trình sai phân viết cho toàn mạng sông thông qua các mắt lưới sai phân, giải hệ phương trình sai phân sẽ thu được nghiệm cần tìm tại các mắt lưới, cụ thể là tìm được cao trình mực nước tại các vị trí có mặt cắt và vị trí cách mặt cắt 2x. Lưu lượng tại các vị trí cách mặt cắt x và các vị trí công trình như cống, đập... trên toàn bộ mạng sông sau mỗi bước thời gian tính toán. Như vậy sau mỗi bước tính toán sẽ thu được giá trị lưu lượng Q(m3/s) và cao trình mực nước Z(m) tại các vị trí đã nêu trên.

Thuật toán cho công trình

Các dạng công trình được mô phỏng tính toán trong MIKE11 gồm:

- Đập tràn đỉnh rộng.

- Cống (cống hình chữ nhật, hình tròn...).

- Trạm bơm.

- Hồ chứa.

- Công trình điều tiết.

- Cầu giao thông.

Các công trình đều có điều kiện chung bên trong là:

Q = f(mực nước thượng lưu và hạ lưu của công trình).

Thay phương trình mô men bằng cân bằng năng lượng cục bộ:

HTL - HHL = Htổn thất

Trong đó:

HTL: Mực nước thượng lưu công trình.

HHL: Mực nước hạ lưu công trình.

Htổn thất: Mực nước tổn thất do sự thu hẹp hay mở rộng dòng chảy.

### Phạm vi tính toán của mô hình

a. Mạng sông:

Đối tượng nghiên cứu của dự án là hệ thống thuộc địa bàn Thành phố Hà Nội nhưng chế độ thuỷ lực của những đoạn sông này có mối liên hệ hữu cơ rất chặt chẽ với chế độ thuỷ lực của toàn mạng sông thuộc lưu vực sông Hồng - sông Thái Bình, vì vậy không thể tách rời lũ trên địa bàn Hà Nội với lũ trên hệ thống sông Hồng do vậy tính toán thuỷ lực phục vụ cho dự án phải được tiến hành đối với toàn bộ hệ thống sông Hồng - sông Thái Bình. Mạng sông được đưa vào tính toán như sau:

- Hệ thống sông Hồng bao gồm: Sông Thao, sông Hồng, sông Đà,  sông Lô,  sông Chảy,  sông Gâm, sông Phó Đáy, sông Trà Lý, sông đào Nam Định, sông Ninh Cơ, sông Đáy, sông Quần Liêu, sông Tích, sông Nhuệ, sông Hoàng Long.

- Hệ thống sông Thái Bình: sông Thương, sông Lục Nam, sông Cầu, sông Cà Lồ, sông Thái Bình, sông Văn Úc, sông Gùa, sông Mía, sông Mới, sông Lạch Tray, sông Kinh Thầy, sông Đá Bạch.

- Các sông phân lưu từ sông Hồng sang sông Thái Bình: Sông Đuống, sông Luộc, sông Hoá.

b. Các hồ chứa nước lớn có nhiệm vụ cắt giảm lũ cho hạ du:

Hồ Hoà Bình, hồ Thác Bà, hồ Tuyên Quang.

c. Biên trên của mô hình:

Với mạng sông tính toán đã được xác định ở trên, biên trên của mô hình thuỷ lực là quá trình lưu lượng theo thời gian Q= f(t) tại các vị trí như sau:

+ Tại Yên Bái trên sông Thao (Flv=  48.000 km2)

+ Tại hạ lưu công trình hồ chứa Hoà Bình trên sông Đà (Flv=  51.800 km2).

+ Tại Na Hang trên sông Gâm (Flv=  12.690 km2)

+ Tại hạ lưu công trình hồ chứa Thác Bà trên sông Chảy (Flv= 6.170 km2)

+ Tại trạm thuỷ văn Hàm Yên trên sông Lô (Flv=  11.900 km2)

+ Tại hạ lưu đập Liễn Sơn trên sông Phó Đáy (Flv= 1.223 km2)

+ Tại Vật Lại trên sông Tích (Flv= 596 km2)

+ Tại Hưng Thi trên sông Hoàng Long (Flv=  664 km2)

+ Tại trạm thuỷ văn Cầu Sơn trên sông Thương (Flv=  2.330 km2)

+ Tại trạm thuỷ văn Chũ trên sông Lục Nam (Flv=  980 km2)

+ Tại trạm thuỷ văn Thác Bưởi trên sông Cầu (Flv=  2.220 km2)

+ Tại Mê Linh (ranh giới Hà Nội - Vĩnh Phúc) trên sông Cà Lồ (Flv=  625 km2)

d. Biên dọc sông của mô hình:

Biên dọc mô hình là các đường quá trình lưu lượng Q = f(t) gia nhập khu giữa được tính toán bằng mô hình thuỷ văn (mô hình NAM):

Bảng 8-42. Chỉ tiêu cơ bản của các lưu vực gia nhập khu giữa

| TT | Tên lưu vực | Nhập vào sông | Vị trí gia nhập | Diện tích (km2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khu giữa từ Hoà Bình đến Trung Hà | Đà | 32.749 | 1.100 |
| 2 | Khu giữa 1 từ Yên bái đến Phú Thọ | Thao | 30.000 | 472 |
| 3 | Khu giữa 2 từ Yên bái đến Phú Thọ | Thao | 59.200 | 1.190 |
| 4 | Khu giữa từ Hàm Yên đến ngã ba Lô - Gâm | Lô | 15.000 | 500 |
| 5 | Khu giữa 1 từ Na Hang đến Chiêm Hoá | Gâm | 17.000 | 800 |
| 6 | Khu giữa 2 từ Na Hang đến Chiêm Hoá | Gâm | 30.000 | 728 |
| 7 | Khu giữa từ Chiêm Hoá đến cửa sông | Gâm | 65.000 | 700 |
| 8 | Khu giữa từ Gềnh Gà đến Đoan Hùng | Lô | 50.900 | 900 |
| 9 | Khu giữa từ Đoan Hùng đến cửa sông | Lô | 85.000 | 2.040 |
| 10 | Khu giữa từ Chũ đến Lục Nam | Lục Nam | 20.000 | 630 |
| 11 | Khu giữa từ Lục Nam đến cửa sông | Lục Nam | 45.000 | 310 |
| 12 | Khu giữa từ Thác Bưởi đến Phả Lại | Cầu | 50.600 | 2.100 |
| 13 | Khu giữa từ Cầu Sơn đến Phả Lại | Thương | 36.118 | 800 |
| 14 | Sông Thanh Hà | Thanh Hà | 126.302 | 271 |
| 15 | Khu giữa từ Vật Lại đến Ba Thá | Tích | 69.000 | 163 |
| 16 | Tả Chi Nê | Hoàng Long |  | 281,2 |
| 17 | Sông Đập + Hữu Yên Thủy | Hoàng Long |  | 240,8 |
| 18 | Gia Viễn | Hoàng Long |  | 163,4 |
| 19 | Sông Lãng | Hoàng Long |  | 204,0 |

e. Biên dưới của mô hình:

Biên dưới của mô hình thuỷ lực là quá trình mực nước theo thời gian Z=f(t) tại 9 cửa sông đổ ra biển của lưu vực sông Hồng - sông Thái Bình:

+ Cửa sông Đá Bạch.

+ Cửa sông Cấm.

+ Cửa sông Lạch Tray.

+ Cửa sông Văn Úc.

+ Cửa sông Thái Bình.

+ Cửa sông Trà Lý.

+ Cửa sông Hồng.

+ Cửa sông Ninh Cơ.

+ Cửa sông Đáy.

Hình 8.2. Sơ đồ tính toán thuỷ lực toàn mạng sông Hồng - Thái Bình

### Hiện trạng phân vùng tiêu nước ra các sông

1. Sông Tích, sông Bùi

Sông Tích, sông Bùi đảm nhận tiêu nước cho phần lớn diện tích nằm bờ hữu và một phần diện tích bờ tả sông Tích, sông Bùi của vùng thủy lợi hữu Đáy. Địa hình vùng thủy lợi hữu Đáy bao gồm cả miền núi, trung du và đồng bằng. Khu vực miền núi và trung du được tiêu tự chảy, khu vực đồng bằng được tiêu bằng động lực. Nhiệm vụ tiêu nước của sông Tích sông Bùi như sau:

Bảng 8-43. Diện tích đảm nhận tiêu của sông Tích, sông Bùi

| TT | Tên vùng | Hình thức tiêu | Diện tích (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vật Lại | Tự chảy | 12.000 |
| 2 | Sông Hang, sông Cầm Đầm | Tự chảy | 18.950 |
| 3 | Các suối thuộc hữu Thạch Thất, Quốc Oai | Tự chảy | 16.600 |
| 4 | Hữu Chương Mỹ | Tự chảy | 36.980 |
| 5 | Vùng đồng bằng Ba Vì | Bơm + Tự chảy | 11.230 |
| 6 | Vùng Tả Tích của Sơn Tây | Bơm + Tự chảy | 2.121 |
| 7 | Vùng bơm của Phúc Thọ | Bơm | 3.341 |
| 8 | Thạch Thất | Bơm | 6.938 |
| 9 | Quốc Oai | Bơm | 5.070 |
| 10 | Các trạm bơm nhỏ tiêu ra sông Bùi của Chương Mỹ | Bơm | 6.563 |
| 11 | Hạ Dục | Bơm | 3.147 |
|  | Tổng cộng |  | 122.940 |

2. Sông Mỹ Hà:

Sông Mỹ Hà đảm nhận tiêu nước cho toàn bộ diện tích bờ hữu của lưu vực sông Thanh Hà với diện tích 28.700ha và 3.155 ha vùng đồng bằng của huyện Mỹ Đức.

3. Sông Nhuệ

Sông Nhuệ trước đây đảm nhận tiêu nước toàn bộ diện tích 107.530 ha của lưu vực sông Nhuệ. Do quá trình phát triển kinh tế, xã hội trên lưu vực làm cho diện tích đô thị, công nghiệp, đất ở ngày càng tăng, diện tích mặt nước, ruộng lúa ngày càng giảm. Nhu cầu tiêu nước trên lưu vực sông Nhuệ tăng nhanh. Đồng thời, qua quá trình khai thác, sử dụng đã gần 100 năm, trục sông Nhuệ hiện tại đã bị bồi lấm, lấn chiếm làm cho khả năng chuyển tải nước của sông Nhuệ bị giảm sút. Vì vậy, diện tích tiêu nước ra sông Nhuệ ngày càng bị thu hẹp và diện tích bơm tiêu ra sông ngoài như sông Hồng, sông Đáy ngày càng mở rộng. Hiện tại vùng sông Nhuệ được tiêu nước theo các hướng sau:

-  Tiêu ra sông Hồng 18.415ha, trong đó trạm bơm Yên Sở là 7.753ha, các trạm bơm Đông Mỹ, Bộ Đầu, Khai Thái là 5.890ha (Hà Nội) và Yên Lệnh 4.772ha.

- Tiêu ra sông Đáy 28.431ha, được tiêu bằng động lực bằng các trạm bơm Đào Nguyên 2400ha, Vân Đình 9.284ha, Ngoại Độ 9.220ha (Hà Nội 6.500), Quế 6062ha.

- Tiêu vào sông Nhuệ là 60.684ha, hầu hết bằng các trạm bơm nhỏ. Số lượng trạm bơm dọc sông Nhuệ là 151 cái.

4. Sông Đáy

Sông Đáy hiện tại đảm nhận tiêu nước cho một phần diện tích (28.431ha) của lưu vực sông Nhuệ và 17.255ha diện tích của vùng thủy lợi sông Tích – Thanh Hà (Phúc Thọ 5.375ha, Thạch Thất 1.020ha, Quốc Oai 2.877ha, Chương Mỹ 3.983ha, Mỹ Đức 4.000ha).

5. Sông Ngũ Huyện Khê

Sông Ngũ Huyện Khê có nhiệm vụ tiêu nước cho 23.700ha, trong đó Hà Nội là 11.540ha và còn lại là của Bắc Ninh.

Trong 11.540ha của Hà Nội thì có 8495ha vùng thượng lưu cống Cổ Loa là tiêu tự chảy ra sông Ngũ Huyện Khê và 3045ha là phải tiêu bằng động lực. Toàn bộ diện tích tiêu vào sông Ngũ Huyện Khê của Bắc Ninh đều phải tiêu bằng động lực. Việc tiêu nước từ sông Ngũ Huyện Khê ra sông Cầu như sau:

- Trong trường hợp mực nước sông Cầu thấp hơn mực nước trong sông Ngũ Huyện Khê thì cống Đặng Xá được mở để tiêu tự chảy từ Ngũ Huyện Khê ra sông Cầu.

- Trong trường hợp mực nước sông Cầu cao hơn sông Ngũ Huyện Khê thì cống Đặng Xá được đóng lại và trạm bơm vợi Đặng Xá được vận hành để bơm tiêu từ Ngũ Huyện Khê ra sông Cầu.

6. Sông Cà Lồ

Sông Cà Lồ đảm nhận tiêu nước cho 117.380ha trong đó có 73.280ha thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và 44.100ha thuộc địa bàn Hà Nội. Hầu hết diện tích tiêu ra sông Cà Lồ là bằng tự chảy, trừ 2.880ha diện tích thuộc huyện Đông Anh được tiêu bằng các trạm bơm 19/5 và Mạnh Tân.

### Đánh giá hiện trạng tiêu thoát nước của các sông trục: PA-HTR

- Tiêu chuẩn tính toán: Mưa tiêu P=10%; mực nước sông ngoài P=10%.

- Nhiệm vụ tiêu nước hiện trạng như đã trình bày ở phần trên.

- Hệ số tiêu thiết kế lấy theo bảng 8.2.

- Diện tích tiêu nước ra các sông như sau: sông Tích 122.940ha, sông Hồng 18.415ha, sông Mỹ Hà 31.855ha, sông Đáy 45.686ha, sông Nhuệ 60.684ha, Ngũ Huyện Khê 11540ha, sông Cà Lồ 117.380ha.

- Năm điển hình dùng để tính toán: Năm 1980, từ 20/7-10/8 (20 ngày).

- Địa hình sông trục như hiện trạng.

- Mô hình ứng dụng: sử dụng các mô hình thủy lực Mike 11.

Với các điều kiện như trên, qua tính toán đã xác định được mực nước tại các điểm then chốt trên hệ thống sông như sau:

Bảng 8-44. Mực nước tính toán và cho phép tại các vị trí trên sông – PA-HTR

| TT | Tên trạm | Thuộc sông | Mực nước tính toán (m) | Mực nước cho phép (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiên Trượng | Tích | 7,28 | 6,75 |
| 2 | Ba Thá | Đáy | 6,46 | 5,89 |
| 3 | TL Hà Đông | Nhuệ | 7,64 | 5,0 |
| 4 | Đồng Quan | Nhuệ | 6,34 | 4.90 |
| 5 | Phủ Lý | Đáy | 4,95 | 4,28 |
| 6 | Phú Cường | Cà Lồ | 8,56 | 8,54 |
| 7 | Đặng Xá | Ngũ Huyện Khê | 8,22 | 6,90 |

Ghi chú: - Mực nước cho phép tại các trạm Ba Thá, Phủ  Lý lấy theo mực nước thiết kế P=10%

- Mực nước cho phép tại Tiên Trượng lấy theo yêu cầu chống lũ của đê hữu Bùi.

- Mực nước cho phép tại Hà Đông lấy theo mực nước khống chế tiêu đảm bảo cho vùng trên Hà Đông không bị ngập.

- Mực nước cho phép tại trạm Đồng Quan lấy theo mức báo động 3.

- Mực nước cho phép tại Phú Cường trên sông cà Lồ lấy theo mực nước thiết kế P=10%

- Mực nước cho phép tại Đặng Xá lấy theo quy định của Quy trình vận hành hệ thống Bắc Đuống.

Từ kết quả tính toán ở trên cho thấy với việc phân vùng tiêu nước như hiện tại mực nước tính toán tại các vị trí trên các sông như sau:

- Sông Tích tại Tiên Trượng vượt 0,52m.

- Sông Đáy tại Ba Thá vượt 0,43m.

- Sông Nhuệ tại thượng lưu Hà Đông vượt 1,76m, tại hạ lưu Hà Đông vượt 1,42m, tại Đồng Quan vượt 0,82m, tại Phủ Lý vượt 0,72m.

- Sông Cà Lồ mực nước xấp xỉ mực nước thiết kế.

- Sông Ngũ Huyện Khê vượt mực nước thiết kế 1,3m.

Như vậy với điều kiện địa hình và phân vùng tiêu nước như hiện tại, khi gặp mưa tiêu thiết kế với P=10% thì các sông Tích, Đáy, Nhuệ, Ngũ Huyện Khê đều không đảm bảo khả năng tiêu thoát. Việc thay đổi hướng tiêu hoặc cải tạo hệ thống sông trục là cần thiết.

Sông Cà Lồ đảm bảo yêu cầu tiêu thoát nên không cần cải tạo.

### Khả năng tiêu nước của hệ thống sông Nhuệ khi thực hiện phương án tiêu theo quyết định 937/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ - PA1

- Lòng dẫn các sông Đáy, Tích, Bùi, Mỹ Hà giữ nguyên như hiện trạng.

- Nhiệm vụ tiêu của các sông Tích, Bùi, Mỹ Hà như hiện trạng.

- Nhiệm vụ tiêu của sông Đáy cho vùng thủy lợi sông Tích – Thanh Hà như hiện trạng. Nhiệm vụ tiêu của sông Đáy cho hệ thống sông Nhuệ là 36.820ha.

- Hệ thống sông Nhuệ cải tạo như sau: Quy hoạch tiêu nước sông Nhuệ được Chính phủ phê duyệt theo quyết định 937/QĐ/TTg, tuy nhiên theo Quy hoạch chung Xây dựng Thủ đô Hà Nội hiện nay thì diện tích đất đô thị thuộc hệ thống sông Nhuệ sẽ tăng thêm 11.400ha so với số liệu đất đô thị theo quyết định 937. Phần diện tích đô thị tăng thêm bao gồm đô thị Phú Xuyên – Phú Minh 4410ha và khu vực bên trong vành đai 4: 7000ha. Vì vậy, trong dự án này tiến hành kiểm tra khả năng tiêu nước của hệ thống sông Nhuệ sau khi đã cải tạo theo quyết định 937. Nội dung chính của quyết định 937 như sau:

Phân vùng tiêu nước hệ thống sông Nhuệ

- Vùng tiêu ra sông Hồng (29.175 ha)

Gồm đất của các quận huyện Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, và một phần của Hà Đông, Tây Hồ, Cấu Giấy, Thanh Xuân, Từ Liêm, Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên. Được tiêu bằng các trạm bơm Liên Mạc 9200ha, Nam Thăng Long 450ha, Yên Sở 7753ha, Đông Mỹ 1950ha, Bộ Đầu 1150ha, Khai Thái 3900ha và Yên Lệnh 4772ha.

- Vùng tiêu ra sông Đáy (36.820 ha)

Gồm đất của các quận huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Từ Liêm, Hà Đông, Thanh Oai, Ứng Hòa, Thường tín, Phú Xuyên và một phần của Duy Tiên, Hà Nam. Được tiêu bằng các trạm bơm Yên Thái – Đào Nguyên 3500ha, Yên Nghĩa 6300ha, Vân Đình 10800ha, Ngoại Độ 9220ha, Quế 5200ha và một số trạm bơm nhỏ khác.

- Vùng tiêu ra sông Nhuệ và sông Châu (41.535 ha)

Gồm đất của các huyện Thường Tín, Phú Xuyên, Thanh Oai và một phần của Duy Tiên, Kim Bảng, Phủ Lý của tỉnh Hà Nam, bằng các trạm bơm nhỏ dọc sông Nhuệ.

Một nội dung quan trọng của quyết định 973 là phần lưu vực phía trên Hà Đông và phần lưu vực dưới Hà Đông được ngăn bằng đập Hà Đông và tiêu độc lập với nhau. Phần trên Hà Đông có tổng diện tích là 29.150ha được tiêu ra toàn bộ ra sông ngoài là sông Hồng và sông Đáy. Phần diện tích dưới Hà Đông 78380ha được tiêu vào sông Nhuệ, sông Châu là 41.535ha và còn lại là ra sông ngoài.

Về công trình tiêu nước

- Các trạm bơm bơm ra sông Hồng: Xây dựng TB Liên Mạc 170m3/s, tiêu nước cho 9.200ha, trạm bơm Nam Thăng Long 9m3/s tiêu cho 450ha; trạm bơm Yên Sở nâng công suất lên 145m3/s, trạm bơm Đông Mỹ 35m3/s tiêu cho 1950ha; trạm bơm Bộ Đầu Đầu 15m3/s tiêu cho 1150ha; nâng cấp trạm bơm Khai Thái, Yên Lệnh để tiêu cho 8.672ha.

- Các trạm bơm tiêu ra sông Đáy: Xây dựng TB Yên Nghĩa 120m3/s tiêu cho 6.300ha; trạm bơm Yên Thái 54m3/s; nâng cấp trạm bơm Đào Nguyên công suất 25m3/s, xây dựng trạm bơm Ngoại Độ II 60m3/s cùng với Ngoại Độ I tiêu cho 9.220ha; xây dựng trạm bơm Quế III 40m3/s tiêu cho 7.000ha của lưu vực TB Quế.

- Nâng cấp 55 trạm bơm nhỏ dọc sông Nhuệ, sông Châu, Duy Tiên.

Về sông trục theo QĐ 937 cần cải tạo các đoạn sau:

- Sông Nhuệ đoạn từ Liên Mạc đến Hà Đông cải tạo với B=40m, cao trình đáy tại Liên Mạc là 0m, tại Hà Đông là -1m.

- Sông Nhuệ đoạn từ Hà Đông đến Lương Cổ mở rộng, nạo vét với bề rộng B=30m tại Hà Đông đến B=40m tại Lương Cổ; cao trình đáy sông Nhuệ tại Hà Đông là -1m, cao trình đáy tại Lương Cổ là -3,5m.

- Nạo vét kênh Vân Đình: từ Hoà Mỹ đến C. Vân Đình 10,8km.

- Nạo vét kênh Ngoại Độ: từ C. Thần đến cống Ngoại Độ 18,1km

- Nạo vét kênh Khai Thái: Sông Lương, Kênh Bìm 26,5km.

- Nạo vét kênh La Khê: Từ Hà Đông đến cống La Khê 6,25km.

- Sửa chữa, nâng cấp các công trình điều tiết:

+ Cống đập Hoà Mỹ: Xây dựng cống mới để thay thế cống cũ đảm bảo cho trạm bơm Vân Đình hỗ trợ tiêu cho sông Nhuệ.

+ Đập Nhật Tựu: Xây mới lại cống mới với B=30m để thay thế cống cũ.

+ Cống Lương Cổ: Xây dựng cống mới với B=36m thay thế cống cũ.

Về nhu cầu tiêu nước:

- Tính toán với phân vùng tiêu như QĐ937.

- Hệ số tiêu thiết kế theo bảng 8-3.

Mực nước tiêu sau khi trên hệ thống sau khi thực hiện phương án tiêu theo QĐ937 như sau.

Bảng 8-45. Mực nước tính toán và cho phép tại các vị trí trên sông – PA1

| TT | Tên trạm | Thuộc sông | Mực nước tính toán (m) | Mực nước cho phép (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiên Trượng | Tích | 7,28 | 6,75 |
| 2 | Ba Thá | Đáy | 6,46 | 5,89 |
| 3 | TL Hà Đông | Nhuệ | 4,18 | 5,0 |
| 4 | HL Hà Đông | Nhuệ | 5,46 | 5,0 |
| 5 | Đồng Quan | Nhuệ | 5,35 | 4.90 |
| 7 | Phủ Lý | Đáy | 5,16 | 4,28 |

Như vậy, khi thực hiện phương án quy hoạch tiêu theo quyết định 937 thì khu vực thượng lưu Hà Đông được giải quyết tiêu triệt để. Trên cơ sở tính toán thuỷ lực hệ thống với nhiều mô hình mưa và mực nước ban đầu khác nhau, thấy rằng mực nước trên thượng lưu cống Hà Đông thay đổi từ 4,18-4,5m. Để an toàn quy hoạch lần này đề xuất mực nước lớn nhất trên sông Nhuệ tại Hà Đông là 4,5m.

Mực nước sông Nhuệ đoạn từ hạ lưu Hà Đông về Lương Cổ vẫn cao. Mực nước trên sông Tích, sông Đáy thay đổi không đáng kể. Nguyên nhân chính dẫn đến mực nước trên sông Nhuệ vẫn cao hơn mực nước cho phép là do khả năng tiêu thoát của sông Đáy kém, dẫn đến mực nước tại cửa ra của sông Nhuệ (Phủ Lý) vẫn cao. Việc cải tạo, nâng cấp đê sông Nhuệ là yêu cầu cấp thiết.

### Khả năng tiêu nước của hệ thống khi cải tạo sông Nhuệ, sông Đáy, sông Tích, sông Bùi.

1. Cải tạo hệ thống sông Nhuệ: Như PA1.

2. Sông Đáy: Diện tích tiêu nước ra sông Đáy như phương án 1. Phương án cải tạo sông Đáy đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu trong dự án Rà soát Quy hoạch Phòng chống lũ và Đê điều sông Đáy. Quy hoạch lần này xem xét ảnh hưởng của việc cải tạo sông Đáy đến vấn đề tiêu nước trên hệ thống. Nội dung của việc cải tạo sông Đáy như sau:

- Cải tạo lòng dẫn sông Đáy với mục tiêu đưa nước tạo dòng chảy thường xuyên cho sông Đáy trong mùa kiệt với lưu lượng 30-100m3/s, đưa lũ thường xuyên với lưu lượng từ 500-800m3/s, và dùng sông Đáy làm cầu chì chuyển tải lưu lượng lũ 2.500m3/s từ sông Hồng vào sông Đáy.

- Cải tạo kênh dẫn đi theo tuyến Cẩm Đình - Hiệp Thuận với bề rộng đáy B = 100m, đáy đầu kênh ở cao trình +3,0m và cuối kênh là +2,0m. Hai tuyến đê dọc theo kênh dẫn có khoảng cách khoảng 1.000m.

- Cải tạo sông Đáy đoạn từ Đập Đáy đến Ba Thá với bề rộng đáy B = 100m, tuyến sông cơ bản đi theo tuyến sông hiện có, chỉ nắn thẳng ở 2 đoạn qua Hiệp Thuận (Phúc Thọ) và qua Yên Nghĩa (Hà Đông),  Zđáy tại hạ lưu đập Đáy +2,0m; Zđáy tại Ba Thá -2,50m. Đê tả Đáy, hữu Đáy về tuyến cơ bản giữ nguyên như hiện nay, chỉ nắn chỉnh một số đoạn cong cục bộ, kết hợp giao thông. Cao trình đê tả Đáy không tôn cao, tôn cao đê hữu Đáy đảm bảo chống lũ 2.500m3/s.

- Cải tạo, xây mới các công trình tưới tiêu dọc đê sông Đáy từ Đập Đáy đến Ba Thá.

- Nạo vét sông Đáy từ Ba Thá đến biển với Bđáy = 100m, Zđáy tại Ba Thá -2,50m; Zđáy tại Gián Khẩu -6,50m; Zđáy tại cửa biển -8,00m.

3. Sông Mỹ Hà: Khi sông Đáy được cải tạo, thì khả năng tiêu thoát của sông Mỹ Hà được cải thiện và không cần cải tạo.

4. Sông Tích, sông Bùi : Diện tích tiêu nước vào sông Tích như phương án 1. Nội dung cải tạo sông Tích, sông Bùi như sau:

- Xây dựng cống lấy nước đầu mối Lương Phú tại bờ hữu sông Đà. Kè bờ hữu sông Đà bảo vệ khu vực công trình đầu mối dài khoảng 550m.

- Xây dựng mới, cải tạo đoạn sông dẫn nước từ K0 (Lương Phú – Ba Vì) đến Ba Thá dài 110.5km. Trong đó, xây dựng mới đoạn từ sông Đà đến cuối Đầm Long dài khoảng 12km, cải tạo đoạn sông từ cuối Đầm Long đến Cầu Trắng (xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây) dài 15km, đoạn từ Cầu Trắng đến Ba Thá (nối vào sông Đáy) dài 83km. Cải tạo lòng dẫn sông Tích, sông Bùi theo tuyến chủ yếu theo lòng dẫn hiện có, chỉ nắn chỉnh các đoạn cục bộ, quá ngoằn nghèo (đoạn Thanh Bình, Tốt Động, Hữu Văn – Chương Mỹ).

- Xây dựng đường quản lý bên bờ sông kết hợp giao thông, nghiên cứu cải tạo các công trình trên sông như: cầu, cống, trạm bơm tưới tiêu dọc sông và các công trình khác có liên quan.

Tổng chiều dài tuyến sông Tích, sông Bùi cần cải tạo là 110.5km, cụ thể từng đoạn như sau:

Bảng 8-46. Các thông số cơ bản của lòng dẫn sông Tích, sông Bùi sau khi cải tạo

| Đoạn | Chiều dài (m) | Flv (km2) | Cao trình đáy (m) | i | B đáy (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lương Phú - | 0 - 2.051 |  | 5,4 – 5,26 | 0,00007 | 21 |
| Đến Đầm Long | 2.051 - 11.277 | 79,5 | 5,26 – 4,61 | 0,00007 | 24 |
| Đầm Long - Suối hai | 11.277 - 14.445 | 143,2 | 4,61 – 4,39 | 0,00007 | 24 |
| Suối Hai - Cầu qua đường 32 | 14.445 - 28.973 | 255,1 | 4,39 – 3,39 | 0,00007 | 24 |
| Cầu qua đường 32 – Cầu Ái Mỗ | 28.973 - 36.743 | 295,1 | 3,39 – 2,83 | 0,00007 | 50 (MC chữ nhật) |
| Cầu Ái Mỗ - Cẩm Yên | 36.743 - 45.360 | 364,2 | 2,83 – 2,26 | 0,00007 | 35 |
| Cẩm Yên - K59 | 45.360 - 58.939 | 600,4 | 2,26 – 1,31 | 0,00007 | 40 |
| K59 – cầu Tân Trượng | 58.939 - 88.863 | 825,0 | 1,31 - (-0,81) | 0,00007 | 45 |
| Cầu Tân Trượng - Ba Thá | 88.863 - 110.696 | 1288 | (-0,81) - (-2,32) | 0,00007 | 60 |

Cải tạo sông Hang với nhiệm vụ cấp nước, tiêu thoát nước, phòng chống lũ và tạo cảnh quan, môi trường cho thị xã Sơn Tây.

Cải tạo kênh xả lũ hồ Đồng Mô đảm bảo yêu cầu phòng chống lũ cho vùng hạ du công trình.

Kết quả tính toán mực nước tiêu sau khi cải tạo hệ thống sông như sau.

Bảng 8.9. Mực nước tính toán và cho phép tại các vị trí trên sông – PA1

| TT | Tên trạm | Thuộc sông | Mực nước tính toán (m) | Mực nước cho phép (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiên Trượng | Tích | 5,6 | 6,75 |
| 2 | Ba Thá | Đáy | 4,31 | 5,89 |
| 3 | TL Hà Đông | Nhuệ | 4,2 | 4,5 |
| 4 | HL Hà Đông | Nhuệ | 4,92 | 5,0 |
| 5 | Đồng Quan | Nhuệ | 4,6 | 4,90 |
| 7 | Phủ Lý | Đáy | 4,1 | 4,28 |

Như vậy hệ thống sông Tích, sông Đáy sau khi cải tạo đã hạ mực nước tiêu tại Tiên Trượng xuống còn 5,6m, thấp hơn mực nước cho phép 1,15m; tại Ba Thá trên sông Đáy mực nước tiêu chỉ còn 4,31m, thấp hơn mực nước cho phép 1,58m; tại Phủ Lý mực nước tiêu cũng thấp hơn mực nước cho phép 0,18m.

Khi cải tạo sông Đáy với B=100m từ Cẩm Đình – Biển thì không những đã làm giảm mực nước trên bản thân sông Đáy mà còn làm giảm cả mực nước tiêu trên sông Nhuệ, đoạn từ Hà Đông đến Lương Cổ. Mực nước tại hạ lưu Hà Đông chỉ còn 4,92m và tại Đồng Quan là 4,6m. Với mực nước trên thì các trạm bơm dọc sông Nhuệ vẫn được phép hoạt động bình thường.

### Phương án tiêu đối với sông Ngũ Huyện Khê

Việc cải tạo sông Ngũ Huyện Khê không mang lại hiệu quả giảm mực nước trên sông Ngũ Huyện Khê do mực nước tại cửa ra trên sông Cầu cao. Qua tính toán với nhiều phương án phân vùng tiêu khác nhau, phương án đề nghị cho sông Ngũ Huyện  Khê là xây dựng mới trạm bơm Vĩnh Thanh để tiêu cho 6.495ha của Hà Nội ra sông Hồng. Ưu điểm của phương án này là giảm áp lực tiêu cho toàn tuyến sông Ngũ Huyện Khê, khắc phục được nhược điểm vùng tiêu quá xa đầu mối, thời gian duy trì mực nước lũ trên cao trình +6,5 m giảm ngắn giúp cải thiện đáng kể cho công tác phòng chống lũ lụt trên tuyến sông Thiếp - Ngũ Huyện Khê, đồng thời cũng phần nào giảm được lưu lượng tiêu ra sông Cầu.

### Phương án chọn quy hoạch các tuyến sông

1. Phân vùng tiêu nước: Vùng hữu Đáy giữ nguyên phân vùng tiêu như hiện nay. Vùng sông Nhuệ theo quyết định 937 của Thủ tướng Chính phủ. Vùng tiêu ra sông Cà Lồ giữ nguyên như hiện trạng; vùng tiêu vào sông Ngũ Huyện Khê giảm 6495ha bằng việc chuyển sang bơm tiêu ra sông Hồng. Việc cải tạo các sông trục như sau:

2. Sông Tích, sông Bùi:

Cải tạo sông Tích sông Bùi theo dự án Lương Phú đảm bảo các nhiệm vụ thoát lũ, cấp nước mùa kiệt và cải tạo cảnh quan môi trường, phát triển du lịch sinh thái:

- Xây dựng mới, cải tạo đoạn sông dẫn nước từ K0 (Lương Phú) đến Ba Thá dài 110.5km, các thông số cơ bản của sông trục theo Bảng 8.7

- Xây dựng đường quản lý bên bờ sông kết hợp giao thông, nghiên cứu cải tạo các công trình trên sông như: cầu, cống, trạm bơm tưới tiêu dọc sông và các công trình khác có liên quan.

Cải tạo sông Hang với nhiệm vụ cấp nước, tiêu thoát nước, phòng chống lũ và tạo cảnh quan, môi trường cho thị xã Sơn Tây.

Cải tạo kênh xả lũ hồ Đồng Mô đảm bảo yêu cầu phòng chống lũ cho vùng hạ du công trình.

3. Sông Đáy

Cải tạo sông Đáy nhằm đảm bảo các nhiệm vụ thoát lũ, cấp nước mùa kiệt và cải tạo cảnh quan môi trường, phát triển du lịch dịch vụ và giao thông theo quy định của nghị định 04/2011/NĐ-CP:

- Cải tạo lòng dẫn sông Đáy với mục tiêu đưa nước tạo dòng chảy thường xuyên cho sông Đáy trong mùa kiệt với lưu lượng 30-100m3/s, đưa lũ thường xuyên với lưu lượng từ 500-800m3/s, và dùng sông Đáy làm cầu chì chuyển tải lưu lượng lũ 2.500m3/s từ sông Hồng vào sông Đáy.

- Cải tạo kênh dẫn đi theo tuyến Cẩm Đình - Hiệp Thuận với bề rộng đáy B = 100m, đáy đầu kênh ở cao trình +3,0m và cuối kênh là +2,0m. Hai tuyến đê dọc theo kênh dẫn có khoảng cách khoảng 1000m.

- Cải tạo sông Đáy đoạn từ Đập Đáy đến Ba Thá với bề rộng đáy B = 100m, tuyến sông cơ bản đi theo tuyến sông hiện có, chỉ nắn thẳng ở 2 đoan qua Hiệp Thuận (Phúc Thọ) và qua Yên Nghĩa (Hà Đông),  Zđáy tại hạ lưu đập Đáy +2,0m; Zđáy tại Ba Thá -2,50m. Đê tả Đáy, hữu Đáy về tuyến cơ bản giữ nguyên như hiện nay, chỉ nắn chỉnh một số đoạn cong cục bộ, kết hợp giao thông. Cao trình đê tả Đáy không tôn cao, tôn cao đê hữu Đáy đảm bảo chống lũ 2500m3/s.

- Cải tạo, xây mới các công trình tưới tiêu dọc đê sông Đáy từ Đập Đáy đến Ba Thá.

- Nạo vét sông Đáy từ Ba Thá đến biển với Bđáy = 100m, Zđáy tại Ba Thá -2,50m; Zđáy tại Gián Khẩu -6,50m; Zđáy tại cửa biển -8,00m.

4. Sông Nhuệ

Cải tạo sông Nhuệ nhằm đảm bảo đa mục tiêu tiêu thoát, cấp nước mùa kiệt và cải tạo cảnh quan môi trường, phát triển du lịch dịch vụ và giao thông theo quy hoạch tiêu nước sông Nhuệ (quyết định 937/QĐ-TTg ngày 26/7/2011) và quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội (quyết định 1259/QĐ-TTg ngày 1/7/2009)

- Sông Nhuệ đoạn từ Liên Mạc đến Hà Đông cải tạo với B=40m, cao trình đáy tại Liên Mạc là 0m, tại Hà Đông là -1m.

- Sông Nhuệ đoạn từ Hà Đông đến Lương Cổ mở rộng, nạo vét với bề rộng tối thiểu B=40m (trừ những đoạn co thắt đặc biệt, sông đi qua khu dân cư bề rộng tối thiểu cho phép ≥ 30m); cao trình đáy sông Nhuệ tại Hà Đông là -1m, cao trình đáy tại Lương Cổ là -3,5m.

- Cải tạo đê sông Nhuệ từ Liên Mạc đến Lương Cổ dài 74km.

- Nạo vét kênh Vân Đình: từ Hoà Mỹ đến C. Vân Đình 10,8km.

- Nạo vét kênh Ngoại Độ: từ C. Thần đến cống Ngoại Độ 18,1km

- Nạo vét kênh Khai Thái: Sông Lương, Kênh Bìm 26,5km.

- Nạo vét kênh La Khê: Từ Hà Đông đến cống La Khê 6,25km.

- Xây dựng các bể lắng bùn cát dọc sông Nhuệ và các kênh trục có hàm lượng phù sa cao để phục vụ việc nạo vét hàng năm.

- Sửa chữa, nâng cấp các công trình điều tiết:

+ Đập Nhật Tựu: Xây mới lại cống mới với B=30m để thay thế cống cũ.

+ Cống Lương Cổ: Xây dựng cống mới với B=36m thay thế cống cũ.

Phương án công trình tiêu nội đồng được trình bày ở phần sau.

## PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH TIÊU NỘI ĐỒNG

### Phương án quy hoạch tiêu vùng hữu Đáy

      - Tiểu vùng Ba Vì

Với điều kiện địa hình của tiểu vùng, hướng tiêu của tiểu vùng Ba Vì gồm tiêu ra sông Đà, sông Hồng và sông Tích.

- Ba Vì là tiểu vùng có cả miền núi, bán sơn địa và đồng bằng. Khu vực miền núi và bán sơn địa tiêu tự chảy hoàn toàn ra sông Đà 5640ha và sông Tích 25.533ha.  Khu vực đồng bằng tiêu ra sông Tích hiện tại bằng cả tự chảy và tiêu động lực 11.230ha.

Hiện tại dự án “Cải tạo hệ thống sông Tích” đang triển khai thi công đoạn I từ Lương Phú đến Sơn Tây. Sông Tích đoạn qua Ba Vì đến Sơn Tây sẽ được cải tạo, mở rộng để đảm bảo yêu cầu cả cấp nước và thoát nước. Bờ hữu và bờ tả sông Tích đoạn qua Ba Vì đến Sơn Tây cũng được cải tạo và kết hợp với giao thông. Khi đó vùng đồng bằng Ba Vì phía bờ tả sông Tích được tách ra và có thể tiêu độc lập với vùng miền núi của Ba Vì phía bờ hữu sông Tích. Phương án tiêu đối với huyện Ba Vì như sau:

- Vùng tả sông Tích với diện tích 11.230ha, hiện tại có 3.305ha được tiêu động lực bằng 7 trạm bơm và 6.080ha tiêu tự chảy ra sông Tích. Vùng tiêu bằng động lực hiện tại năng lực trạm bơm chưa đảm bảo hệ số tiêu theo thiết kế, cần nâng cấp, mở rộng thay thế để đáp ứng yêu cầu tiêu hiện nay, cụ thể trạm bơm Cổ Đô; Chi Lai; Xóm Thiện; xây dựng mới trạm bơm TB Tây Đằng tiêu 500ha trong đó có khu vực thị trấn. Đồng thời với việc nâng cấp các trạm bơm là nạo vét, mở rộng, đắp bờ bao kênh tiêu Cổ Đô – Vạn Thắng với chiều dài 16km đảm bảo yêu cầu tiêu thoát lượng nước bơm ra từ các trạm bơm tiêu. Trên khu vực Cổ Đô Vạn Thắng cần chuyển đổi 182ha khu vực úng trũng khó tiêu thoát sang nuôi trồng thuỷ sản.

Đối với khu vực tiêu tự chảy Phú Sơn – Yên Bồ với diện tích 5.925ha vẫn duy trì tiêu tự chảy (chuyển đổi 70ha sang nuôi trồng thuỷ sản), kênh Phú Sơn – Yên Bồ cũng cần nạo vét, mở rộng với chiều dài 10km. Khu tiêu Tiền Phong với diện tích 2.000ha hiện nay thường xuyên bị ngập, cần chuyển đổi 160ha vùng trũng sang nuôi trồng thủy sản để giảm áp lực tiêu nước.

Quy mô các trạm bơm cần làm mới, mở rộng đến năm 2020 như bảng sau:

Bảng 8-47. Quy hoạch tiêu tiểu khu Ba Vì theo phương án đến năm 2020

| TT | Tên trạm bơm | Số máy | Loại máy (m3/h) | Diện tích yêu cầu (ha) | Lưu lượng yêu cầu | Lưu lượng bổ sung (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cổ Đô | 5 | 4000 | 689 | 6,1 | 1,6 |
| 2 | Chi Lai 2 | 3 | 4000 | 492 | 4,3 | 2,4 |
| 3 | Xóm Thiện 1 | 3 | 4000 | 356 | 3,1 | 0,6 |
| 4 | Tây Đằng |  |  | 500 | 4,5 | 4,5 |

Phương án tiêu sau năm 2020, cải tạo, thay thế các trạm bơm Chi Lai 1, Xóm Thiện 2 và Vạn Thắng 1 với nhiệm vụ như sau:

Bảng 8-48. Quy hoạch tiêu tiểu khu Ba Vì theo phương án sau năm 2020

| TT | Tên trạm bơm | Số máy | Loại máy (m3/h) | Diện tích yêu cầu (ha) | Lưu lượng yêu cầu (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi Lai 1 | 2 | 4000 | 286 | 2,5 |
| 2 | Xóm Thiện 2 | 3 | 4000 | 312 | 2,7 |
| 3 | Vạn Thắng 1 | 4 | 4000 | 520 | 4,6 |
| 4 | Vạn Thắng 2 | 4 | 4000 | 650 | 5,7 |

      - Tiểu vùng Tả sông Tích.

Tả Tích là vùng trọng điểm lúa của các huyện Sơn Tây, Thạch Thất, Quốc Oai, Phúc Thọ và Chương Mỹ. Vùng tả sông Tích có địa hình dốc dần từ Bắc xuống Nam và từ Tây sang Đông và bị chia cắt bởi các sông suối nhỏ. Hướng tiêu của sông Tích là tiêu ra sông Tích, sông Bùi và sông Đáy. Tổng diện tích tự nhiên là là 40.990 ha trong đó diện tích tiêu qua công trình là 34.132ha (tiêu tự chảy là 5.531ha, 28.601ha tiêu bằng động lực).

Theo quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội, tiểu vùng Tả Tích có các khu đô thị Phúc Thọ 386ha, Quốc Oai 2.189ha và Chúc Sơn 1.608ha.

Dự kiến cần nâng cấp, xây mới các trạm bơm:

- Các trạm bơm ra sông Đáy cần nâng cấp công trình đầu mối và hệ thống kênh gồm: Thụy Đức, Thôn Nam, Cộng Hòa, An Vọng, Phụ Chính.

- Các trạm bơm tiêu ra sông Tích, sông Bùi cần nâng cấp gồm: Thông Đạt, Vĩnh Phúc, Lại Thượng (thay thế Lại Thượng 1, Lại Thượng 2), Săn, Lim, Bình Phú, An Sơn, Yên Duyệt, Cấn Hạ.

- Phía hữu sông Đáy phần trong đồng có 4.440 ha hiện tại đang tiêu bằng tự chảy qua công trình: 2.950 ha qua cống Hiệp Thuận (K2+700 đê hữu Đáy) và 1.332 ha tiêu qua cống Yên Sơn (K11+450). Phương án tiêu đối với các khu vực này là xây dựng mới trạm bơm Hiệp Thuận để tiêu cho 2.950ha, Yên Sơn để tiêu cho 1.490ha diện tích của Phúc Thọ và Thạch Thất, Quốc Oai, trong đó có khoảng 600ha là diện tích thị trấn Quốc Oai.

- Chuyển đổi 265ha vùng trũng thuộc lưu vực tiêu của TB Yên Duyệt (100ha), Tử Nê (90ha) và Trung Hoàng (35ha) của Chương Mỹ; 40ha thuộc trạm bơm tiêu Hiệp Thuận (Phúc Thọ) sang nuôi trồng thủy sản.

Bảng 8-49. Các trạm bơm cần nâng cấp trong tiểu khu tả sông Tích đến năm 2020

| TT | Tên trạm bơm | Tiêu ra sông | Năm XD | Số máy | Loại máy (m3/h) | Q trạm (m3/s) | F yêu cầu (ha) | Q yêu cầu (m3/s) | Q bổ sung (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quán Mới | Tích | 2006 | 6 | 2000 | 2,8 | 910 | 7,4 | 4,5 |
| 2 | Thụy Đức | Đáy | 1994 | 8 | 4000 | 7,6 | 1.288 | 10,4 | 2,9 |
| 3 | Thôn Nam | Đáy | 1976 | 4 | 1000 | 0,9 | 150 | 1,2 | 1,2 |
| 4 | Thông Đạt | Tích | 2005 | 6 | 4000 | 5,7 | 840 | 6,8 | 1,4 |
| 5 | Cộng Hòa II | Đáy { 1x560 1x30 1x1000 | 1997 | 10 | 4000 | 9,4 | 1.500 | 12,2 | 2,7 |
| 6 | Phú Thụ | Tích | 2003 | 7 | 8000 | 13,2 | 3.200 | 25,9 | 12,7 |
| 7 | Lại Thượng | Tích |  |  |  |  | 605 | 5,5 | 5,5 |
| 8 | Săn | Tích | 1980 | 10 | 4000 | 9,4 | 1.885 | 14,0 | 14,0 |
| 9 | Lim | Tích | 1985 | 5 | 1000 | 1,2 | 665 | 5,4 | 4,2 |
| 10 | Bình Phú | Tích | 1986 | 20 | 1500 | 7,1 | 1.390 | 13,1 | 14,1 |
| 11 | Phụng Châu | Đáy | 1988 | 9 | 2500 | 5,3 | 1.112 | 9,0 | 3,7 |
| 12 | An Vọng | Đáy | 1997 | 7 | 4000 | 6,6 | 2.234 | 18,1 | 11,5 |
| 13 | Phụ Chính | Đáy | 1982 | 5 | 4000 | 4,7 | 1.159 | 9,4 | 6,2 |
| 14 | Yên Duyệt 1 | Bùi | 1976 | 5 | 4000 | 4,7 | 695 | 5,6 | 2,0 |
| 15 | An Sơn | Tích | 1989 | 14 | 4000 | 13,2 | 1.681 | 13,6 | 13,6 |
| 16 | Vĩnh Phúc | Tích |  | 7 | 1000 | 2,1 | 300 | 2,4 | 2,4 |
| 17 | Cấn Hạ | Tích | 1978 | 6 | 4000 | 6,0 | 1.100 | 10,0 | 10,0 |

Bảng  8-150. Các trạm bơm xây mới  khu tả sông Tích

| TT | Tên trạm bơm | Tiêu ra sông | F yêu cầu (ha) | Q yêu cầu (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hiệp Thuận 2 | Đáy | 2950 | 23,9 |
| 2 | Yên Sơn | Đáy | 1490 | 19,0 |
|  | Tổng cộng | { 1x560 1x30 1x1000 | 4414 | 42,9 |

- Sau năm 2020 cần cải tạo, nâng cấp các TB Trại Ro, Cần Kiệm, Đông Sơn, Cửa Đình, Trung Hoàng, Tử Nê và Thượng Phúc. Quy mô như sau:

Bảng 8-501. Các trạm bơm cần xây lại tiểu khu tả sông Tích sau năm 2020

| TT | Tên trạm bơm | Tiêu ra sông | F yêu cầu (ha) | Q yêu cầu (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trại Ro | Tích | 550 | 4,5 |
| 2 | Cần Kiệm | Tích | 300 | 2,4 |
| 3 | Thượng Phúc | Bùi | 549 | 4,4 |
| 4 | Cửa Đình | Bùi | 60 | 0,5 |
| 5 | Trung Hoàng | Bùi | 591 | 4,8 |
| 6 | Tử Nê 2 | Bùi | 395 | 3,2 |

-

|  |  | { 1x560 1x30 1x1000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

      - Tiểu khu Hữu sông Tích, sông Bùi

Gồm diện tích phía hữu sông Tích, sông Bùi của thị xã Sơn Tây và các huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ. Tổng diện tích cần tiêu là 38.483ha, vùng hữu sông Tích là khu vực bán sơn địa, ruộng đất canh tác nhỏ hẹp và bị chia cắt mạnh.

a. Phương án tiêu cho các khu đô thị

Theo quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 do tư vấn PPJ lập thì tiểu khu hữu Tích là nơi tập trung các đô thị vệ tinh gồm Hòa Lạc, Xuân Mai và Sơn Tây. Hai đô thị Hòa Lạc và Sơn Tây có lưu vực tiêu độc lập, đồng thời 2 đô thị này nằm ở khu vực có địa hình cao nên tiêu tự chảy thuận lợi.

- Phương án tiêu cho khu đô thị Sơn Tây là cải tạo sông Hang, sông Cầu Dầm sông Linh Khiêu, tiêu ra sông Tích, cải tạo kênh xả lũ sau hồ Đồng Mô.

- Phương án tiêu đối với khu đô thị Hòa Lạc là cải tạo ngòi Ngang, ngòi Địa, ngòi Vài Cả, ngòi Nà Mương để tiêu vào sông Tích.

- Riêng đô thị Xuân Mai với tổng diện tích 6.641ha có 2 phần, phần phía Bắc sông Bùi có thể tiêu độc lập bằng hình thức tự chảy. Phần phía Nam sông Bùi nằm trong khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ rừng ngang. Đồng thời việc tiêu nước của khu vực này không có tính độc lập với khu vực canh tác phía hữu Bùi của huyện Chương Mỹ, phương án tiêu cho đô thị Xuân Mai được xem xét đồng thời với khu vực canh tác phía hữu Bùi của Chương Mỹ ở phần tiếp theo.

b. Phương án tiêu cho khu vực nông nghiệp thuộc thị xã Sơn Tây và các huyện Thạch Thất, Quốc Oai:

Chủ yếu vẫn tiêu bằng tự chảy ra sông Tích. Các khu vực cần tiêu là vùng sản xuất nông nghiệp hiện nay đã được nhân dân khoanh vùng và tiêu bằng các trạm bơm cục bộ như Đầm Quâng, Cầu Cổng (Sơn Tây), Tân Xã, Hạ Bằng, Đồng Trúc (Thạch Thất), Phú Sơn, Đồng Mạ, Đông Yên (Quốc Oai). Giải pháp tiêu cho những khu vực này là cải tạo, nâng cấp các trạm bơm tiêu hiện có để đảm bảo năng lực tiêu như yêu cầu.

Bảng 8-51. Phương án tiêu vùng hữu Tích thuộc Sơn Tây, Thạch Thất, Quốc Oai đến năm 2020

| TT | Tên trạm bơm | Tiêu ra sông | Năm XD | Số máy | Loại máy (m3/h) | Q trạm (m3/s) | F yêu cầu (ha) | Q yêu cầu (m3/s) | Q bổ sung (m3/s) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đầm Quâng | Tích | 1964 | 5 | 1000 | 1,0 | 200 | 1,6 | 1,6 | Xây mới |
| 5 | Đông Yên | Tích | 1982 | 5 | 4000 | 4,2 | 850 | 6,9 | 3,8 | Nâng cấp |
| 7 | Đồng Trúc | Tích | 1983 | 3 | 4000 | 2,5 | 490 | 4,0 | 5,1 | Nâng cấp |

- Sau giai đoạn 2020: Cải tạo các trạm bơm Cầu Cổng, Phú Sơn, Đồng Mạ, Tân Xã, Hạ Bằng.

Bảng 8-52. Phương án tiêu vùng hữu Tích thuộc Sơn Tây, Thạch Thất, Quốc Oai sau năm 2020

| TT | Tên trạm bơm | Tiêu ra sông | F yêu cầu (ha) | Q yêu cầu (m3/s) | Q bổ sung (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cầu Cổng | Tích | 400 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Phú Sơn | Tích | 450 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Đồng Mạ | Tích | 550 | 4,5 | 4,5 |
| 4 | Tân Xã | Tích | 220 | 1,8 | 1,8 |
| 5 | Hạ Bằng | Tích | 372 | 3 | 3 |

c. Phương án tiêu khu vực hữu sông Bùi của huyện Chương Mỹ (trong đó có đô thị Xuân Mai).

Đây là khu vực hiện có vấn đề tiêu thoát và chống lũ phức tạp. Là khu vực hứng lũ rừng ngang từ Hòa Bình chuyển về, đồng thời cũng thường xuyên bị ngập khi nước sông Bùi lên cao. Hiện tại một số khu vực canh tác phía hữu Bùi của Chương Mỹ đã được khoanh bờ bao cục bộ và tiêu bằng các trạm bơm tiêu nhỏ như Nhân Lý, Hoàng Văn Thụ, Đầm Mới, Gò Khăm với tổng diện tích là 669ha. Diện tích ven sông Bùi còn lại vẫn thường xuyên bị ngập úng.

Giải pháp tiêu cho khu vực hữu sông Bùi của Chương Mỹ được xem xét một cách tổng thể cả tiêu nước cho đô thị mới Xuân Mai và vùng nông nghiệp như sau:

Cách ly lũ núi từ Hòa Bình đổ về như sau:

+ Khu vực từ phía Tây của đường 21 đoạn từ đường 6 đến hồ Văn Sơn, xây dựng kênh cách ly nằm giữa đường 21 và đường Hồ Chí Minh đổ ra sông Bùi.

+ Khu vực thuộc lưu vực hồ Văn Sơn (21km2), gom lũ vào hồ Văn Sơn trước khi xả ra suối nằm sau tràn xả lũ của hồ Văn Sơn.

+ Khu vực thuộc lưu vực hồ Đồng Sương (57km2), gom lũ vào hồ Đồng Sương trước khi xả ra sông bến Gò.

Khoanh vùng để bơm tiêu cho khu vực nằm giữa đường 21 và sông Bùi của huyện Chương Mỹ. Khu vực này được khoanh thành 3 vùng nhỏ như sau:

+ Vùng giới hạn bởi đê hữu Bùi, đường 21 và kênh xả lũ của hồ Văn Sơn có diện tích là 2.230ha, chủ yếu là diện tích đô thị. Giai đoạn đến năm 2020, cải tạo trạm bơm Nhân Lý để bơm tiêu cục bộ cho 600ha, sau năm 2020 khi đô thị Xuân Mai phát triển cần xây dựng trạm bơm Khúc Bằng để tiêu nước ra sông Bùi. Ngoài việc xây dựng trạm bơm cần cải tạo kênh xả lũ sau hồ Văn Sơn.

+ Vùng giới hạn bởi kênh xả lũ sau hồ Văn Sơn, đường 21 và sông Bến Gò có diện tích là 610ha, cũng chủ yếu là diện tích đô thị. Cần cải sông Bến Gò để thoát lũ kết hợp làm đường giao thông.

+ Vùng còn lại của huyện Chương Mỹ, theo quy hoạch chung xây dựng vẫn là vùng nông nghiệp, nông thôn có diện tích 3.130ha. Đến năm 2020 cần nâng cấp trạm bơm Đầm Mới 394ha. Sau năm 2020 xây mới trạm bơm Hữu Văn, Sông Đào, Trại Cốc tiêu cho 2.836ha nước ra sông Bùi, cải tạo TB Hoàng Văn Thụ tiêu cho 350ha.

- Chuyển đổi 40ha vùng trũng không tiêu tự chảy được thuộc Hoà Thạch và Đông Yên của Quốc Oai sang nuôi trồng thủy sản.

Quy mô các công trình tiêu các bảng sau:

Bảng 8-53. Các trạm bơm theo quy hoạch khu Xuân Mai

| TT | Tên trạm bơm | Tiêu ra sông | F yêu cầu (ha) | Q yêu cầu (m3/s) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khúc Bằng | Tích | 2230 | 40,1 | Xây mới |
| 2 | Hữu Văn, Sông Đào, Trại Cốc | Tích | 2486 | 21,6 | Xây mới |

Bảng 8-54 Giải pháp cải tạo sông, kênh cách ly lũ núi

| TT | Tên sông | Chiều dài (km) | Bề rộng đáy (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kênh xả lũ hồ Văn Sơn | 6 | 30 |
| 2 | Sông Bến Gò | 5 | 30 |
| 3 | Đê sông Bùi – Hồ Văn Sơn | 5,5 | 30 |
| 4 | Hồ Văn Sơn – Hồ Đồng Sương | 4,0 | 30 |

- Sau quy hoạch diện tích tiêu qua công trình  là 14.234 tăng  4.716ha so với hiện tại, còn lại 24.249ha được tiêu tự chảy ra sông suối không cần qua công trình.

      - Tiểu khu Mỹ Hà.

- Tổng diện tích tự nhiên là 23.147ha, trong đó diện tích tiêu bằng công trình 17.526ha, dự kiến quy hoạch như sau:

Khu tả Mỹ Hà

Là khu vực giới hạn bởi tuyến đê Tả sông Mỹ Hà và đê Tả sông Đáy, là vùng đồng bằng của huyện Mỹ Đức. Tiểu khu Tả Mỹ Hà có diện tích cần tiêu là 12.000ha, diện tích cần tiêu qua công trình là 11.183ha. Tiểu khu Tả Mỹ Hà được tiêu hoàn toàn bằng động lực ra sông Đáy và sông Mỹ Hà.

Giải pháp tiêu úng cho khu vực như sau:

- Xây mới trạm bơm Cầu Đổ để tiêu nước cho khoảng 500ha diện tích của xã Phúc Lâm và một phần diện tích của xã Đồng Lạc (Chương Mỹ).

- Chuyển đổi 400ha thuộc lưu vực của trạm bơm Phù Lưu Tế, An Mỹ, Bạch Tuyết sang nuôi trồng thủy sản, để giảm áp lực tiêu nước.

- Cải tạo, nâng cấp các trạm bơm hiện có để đảm bảo yêu cầu tiêu theo thiết kế, như sau.

Bảng 8-55. Phương án tiêu cho tiểu khu tả Mỹ Hà đến năm 2020

| TT | Tên trạm bơm | Xã | Tiêu ra sông | Năm XD | Số máy | Loại máy (m3/h) | Q trạm (m3/s) | F yêu cầu (ha) | Q yêu cầu (m3/s) | Q bổ sung (m3/s) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cống Bột | Bột Xuyên | Đáy | 1987 | 2 | 1000 | 0,4 | 232 | 1,9 | 3,9 | Thay thế |
| 2 | An Mỹ II | An Mỹ { 1x560 1x30 1x1000 | Đáy | 2000 | 11 | 4000 | 9,8 | 1818 | 14,7 | 5,0 | Nâng cấp |
| 3 | Xuy Xá | Xuy Xá | Đáy | 1986 | 6 | 2000 | 2,7 | 1004 | 8,1 | 8,1 | Thay thế |
| 4 | Phù Lưu Tế 1 | TT Đại Nghĩa | Đáy | 1975 | 10 | 4000 | 8,9 | 1546 | 8,9 |  | Sửa chữa |
| 5 | Đốc Tín | Đốc Tín | Đáy | 1986 | 3 | 2500 | 1,7 | 322 | 2,6 | 2,9 | Nâng cấp |
| 6 | Hòa Lạc | An Tiến | Mỹ Hà | 1974 | 4 | 4000 | 3,6 | 1616 | 13,1 | 13,1 | Thay thế |
| 7 | La Làng | Hợp tiến | Mỹ Hà | 1986 | 4 | 2500 | 2,2 | 240 | 1,9 | 1,9 | Thay thế |

- Sau năm 2020, tiếp tục thay thế các trạm bơm Mỹ Thành, Tảo Khê, Phù Lưu Tế 2,  Vạn Phúc, Phú Hiền, Hùng Tiến, An Mỹ 1. Quy mô và nhiệm vụ như sau:

Bảng 8-56. Phương án tiêu cho tiểu khu tả Mỹ Hà sau năm 2020

| TT | Tên trạm bơm | Xã | Tiêu ra sông | F yêu cầu (ha) | Q yêu cầu (m3/s) | Q bổ sung (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mỹ Thành | Mỹ Thành | Đáy | 398 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Tảo Khê | Bột Xuyên | Đáy | 347 | 2,8 | 2,8 |
| 3 | Phù Lưu Tế 2 | TT Đại Nghĩa | Đáy | 1031 | 8,4 | 8,4 |
| 4 | Hùng Tiến | Hương Sơn | Mỹ Hà | 343 | 2,8 | 2,8 |
| 5 | An Mỹ 1 | An Mỹ | Đáy | 1212 | 9,8 | 9,8 |
| 6 | Phú Hiền | Hợp Thanh | Mỹ Hà | 192 | 1,6 | 1,6 |
| 7 | Vạn Phúc | Vạn Kim | Đáy | 155 | 1,3 | 1,3 |

Thượng Thanh Hà

Là khu vực bờ hữu sông Mỹ Hà của huyện Mỹ Đức, phía Tây giáp với tỉnh Hòa Bình. Tiểu khu Thượng Thanh Hà có diện tích tự nhiên là 11.147 ha, diện tích tiêu bằng công trình 6.343ha. Các khu vực đồng bằng có khả năng canh tác thuộc các xã Hợp Thanh, Hợp Tiến, Hương Sơn và An Phú có diện tích cần tiêu là 1.267ha, hiện đã được nhân dân đắp bờ bao và được tiêu bằng các trạm bơm tiêu cục bộ nhưng hầu hết các trạm bơm không đủ năng lực thiết kế. Giải pháp tiêu đến năm 2020 là củng cố các trạm tiêu hiện có để đảm bảo yêu cầu tiêu theo thiết kế. Chuyển đổi 131ha thuộc lưu vực Hợp Thanh và An Phú  sang nuôi trồng thủy sản, để giảm áp lực tiêu nước.

Bảng 8-57. Phương án tiêu cho tiểu khu Thượng Thanh Hà đến năm 2020

| TT | Tên trạm bơm | Xã | Tiêu ra sông | Năm XD | Số máy | Loại máy (m3/h) | Q trạm (m3/s) | F yêu cầu (ha) | Q yêu cầu (m3/s) | Q bổ sung (m3/s) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bãi Giữa | Hợp Thanh | Mỹ Hà | 1997 | 7 | 1000 | 1,6 | 320 | 2,6 | 1,0 | Nâng cấp |
| 2 | Phú Yên | Hương Sơn { | Đáy | 1977 | 10 | 1000 | 2,2 | 850 | 6,8 | 6,8 | Thay thế |

Sau năm 2020 cải tạo các trạm bơm Cống Đầm, Yến Vĩ, Hội Xá, quy mô như sau:

Bảng 8-58. Phương án tiêu cho tiểu khu Thượng Thanh Hà sau năm 2020

| TT | Tên trạm bơm | Xã | Tiêu ra sông | F yêu cầu (ha) | Q yêu cầu (m3/s) | Q bổ sung (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cống Đầm | Hợp Tiến | Mỹ Hà | 103 | 0,8 | 0,8 |
| 2 | Hội Xá | Hương Sơn | Mỹ Hà | 443 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Yến Vĩ | Hương Sơn | Đáy | 296 | 2,4 | 2,4 |

- Sau quy hoạch vùng Hữu Đáy có diện tích được tiêu nước chủ động qua công trình tăng từ 50.867ha như hiện nay lên 80.217ha  đảm bảo 100% yêu cầu tiêu, trong đó:

- + Nâng cao mức đảm bảo tiêu cho 19.694ha diện tích tiêu động lực hiện nay còn thiếu công suất.

- + Chuyển 9.656ha ở Tây Đằng (Ba Vì), Hiệp Thuận (Phúc Thọ), Yên Sơn (Quốc Oai), Khúc Bằng,  Hữu Văn (Chương Mỹ) từ hình thức tiêu tự chảy không chủ động sang tiêu động lực.

+ Chuyển đổi 1.248ha khu vực trũng thuộc các lưu vực trạm bơm và ngòi tiêu Cổ Đô Vạn Thắng (182ha), Phú Sơn – Yên Bồ (70ha), Tiền Phong (160ha), Yên Duyệt (100ha), Tử Nê (90ha) và Trung Hoàng (35ha); Hiệp Thuận-Phúc Thọ (40ha ), Phù Lưu Tế, An Mỹ, Bạch Tuyết  (400ha),  An Phú (131ha) và khu vực Hoà Thạch và Đồng Yên  (40ha) sang nuôi trồng thủy sản để giảm áp lực tiêu nước.

    - Phương án quy hoạch tiêu vùng tả Đáy

Vùng tả Đáy có địa hình đồng bằng, lòng máng thấp trũng ở giữa mà sông Nhuệ là trục chính, ở hai bên ven sông Hồng và sông Đáy có địa hình cao hơn.

Phân vùng tiêu nước vùng tả Đáy trong quy hoạch này tuân thủ theo quyết định 937/QĐ-TTg ngày 01/7/2009 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt quy hoạch tiêu nước hệ thống sông Nhuệ, cụ thể như sau:

Bảng 8-59. Các phương án phân vùng tiêu cho hệ thống sông Nhuệ

| TT | Hướng tiêu | Hiện tại | Quyết định 937/QĐ-TTg | Quy hoạch này |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu ra sông Hồng | 18.415 | 29.175 | 29.175 |
| 2 | Tiêu ra sông Đáy | 28.431 | 36.820 | 36.820 |
| 3 | Tiêu vào sông Nhuệ | 60.684 | 41.535 | 41.535 |
|  | Tổng cộng | 107.530 | 107.530 | 107.530 |

- Vùng tiêu ra sông Hồng (29.175 ha)

Gồm đất của các quận huyện Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, và một phần của Hà Đông, Tây Hồ, Cấu Giấy, Thanh Xuân, Từ Liêm, Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên (Hà Nội) và Duy Tiên (Hà Nam). Được tiêu bằng các trạm bơm Liên Mạc 9.200ha, Nam Thăng Long 450ha, Yên Sở 7.753ha, Đông Mỹ 1.950ha, Bộ Đầu 1.150ha, Khai Thái 3.900ha và Yên Lệnh 4.772ha.

- Vùng tiêu ra sông Đáy (37.090 ha)

Gồm đất của các quận huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Từ Liêm, Hà Đông, Thanh Oai, Ứng Hòa, Thường tín, Phú Xuyên và một phần của Duy Tiên (Hà Nam). Được tiêu bằng các trạm bơm Yên Thái – Đào Nguyên 3.770ha, Yên Nghĩa 6.300ha, Vân Đình 10.800ha, Ngoại Độ 9.220ha, Quế 5.200ha và một số trạm bơm nhỏ khác.

- Vùng tiêu ra sông Nhuệ và sông Châu (41.535 ha)

Gồm diện tích trong lưu vực của các huyện Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên, Thanh Oai, quận Hà Đông và một phần của Duy Tiên, Kim Bảng, Phủ Lý của tỉnh Hà Nam, bằng các trạm bơm nhỏ dọc sông Nhuệ.

      - Khu tiêu trên Hà Đông

Tổng diện tích yêu cầu tiêu 29.150ha. Bao gồm diện tích của các huyện Đan Phượng, Hoài Đức, thị xã Hà Đông, Từ Liêm, Thanh Trì, các quận Tây Hồ, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng. Phương án tiêu như sau:

a. Khu vực đô thị trung tâm- lưu vực trạm bơm Yên Sở, Đông Mỹ

Lưu vực tiêu Yên Sở và Đông Mỹ với diện tích 9.700ha tiêu ra sông Hồng, thực tế khu vực này mới đạt công suất 101 m3/s. Theo tính toán của quy hoạch tiêu nước đô thị, khu vực nội thành Hà Nội cần bổ sung TB Đông Mỹ diện tích 1.950ha, công suất 35m3/s, với việc dành diện tích hồ điều hòa tối thiểu là 30ha. Với việc cải tạo các hồ điều hòa Linh Đàm, Định Công và các hồ nội thành, giữ nguyên công suất trạm bơm Yên Sở 90m3/s như hiện nay.

b. Khu vực đô thị phía tây Hà Nội

Lưu vực tiêu gồm: TP. Hà Đông, huyện Thanh Trì, Từ Liêm, Đan Phượng và Hoài Đức. Có diện tích cần tiêu là 19.720ha, đây là khu vực đô thị đang phát triển nhanh theo đó mà yêu cầu tiêu tăng lên rõ rệt, trong khi đó dòng sông Nhuệ đang quá tải cần được nạo vét, mở rộng.

Phương án tiêu của khu vực này tuân thủ theo quyết định 937/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Phương châm tiêu cho khu vực này là tăng cường tiêu ra đặc biệt là tiêu ra sông Hồng, sông Đáy để giảm tải cho hệ thống sông Nhuệ.

Bảng 8-60. Quy mô của các công trình tiêu khu vực trên Hà Đông

| TT | Tên trạm bơm | Sông | Diện tích yêu cầu (ha) | Công suất (m3/s) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TB. Nam Thăng Long | Hồng | 450 | 9 | Làm mới |
| 2 | TB. Yên Nghĩa | Đáy | 6300 | 120 | Làm mới |
| 3 | TB. Yên Thái | Đáy | 3770 | 54 | Làm mới |
| 4 | TB. Đào Nguyên | Hồng |  | 25 | Làm mới |
| 4 | TB. Liên Mạc | Hồng | 9200 | 170 | Làm mới |

- Xây dựng TB Yên Thái công suất dự kiến 54m3/s cùng với việc nâng cấp TB Đào Nguyên công suất 25m3/s (có điều chỉnh so với QĐ 937) do hồ diện tích hồ điều hoà giảm và diện tích tăng do điều chỉnh đê ở khu vực này để tiêu cho 3770ha.

- Nạo vét, cải tạo hệ thống các trục tiêu nước ra sông Nhuệ như sông Đăm, sông Cầu Ngà, T1, T2, T3, T4, Cổ Nhuế.

Đồng thời với việc xây dựng các trạm bơm nêu trên cần phải xây dựng các hồ điều hòa. Tham khảo kết quả nghiên cứu của dự án đầu tư Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía tây thành phố Hà Nội, tiểu khu trên Hà Đông cần xây dựng các hồ điều hòa sau:

- Hồ Liên Mạc ở hạ lưu sông Đăm.

- Hồ Yên Nghĩa ở trên sông La Khê, cách cống La Khê khoảng 3km.

- Hồ Yên Thái ở ngay thượng lưu trạm bơm Yên Thái.

Bảng 8-614. Các thông số cơ bản của các hồ điều hòa

| Hạng mục | Hồ Yên Nghĩa | Hồ Liên Mạc | Hồ Yên Thái |
| --- | --- | --- | --- |
| Diện tích (ha) | 30 | 65 | 30 |
| Cao trình đáy (m) | 0 | 0,5 | 0 |
| Độ sâu nhỏ nhất (m) | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
| Độ sâu lớn nhất (m) | 3,9 | 4,0 | 3,0 |

      - Tiểu khu Hà Đông - Đồng Quan

Tiểu khu tiêu Hà Đông - Đồng Quan: Bao gồm diện tích của 3 huyện Thanh Trì, Thanh Oai và Thường Tín. Tổng diện tích cần tiêu là 23.849ha chủ yếu tiêu bằng động lực là chính gồm 53 trạm bơm chuyên tiêu và tưới tiêu kết hợp. Giải pháp tiêu cho những khu vực này như sau:

- Đối với khu vực đô thị lõi nằm trong đường vành đai 4:

+ Nâng cấp trạm bơm Khê Tang 1, xây mới trạm bơm Cao Viên (Thanh Oai) tiêu ra sông Đáy để cùng với Khê Tang 1, Khê Tang 2 tiêu nước cho 4.608ha diện tích trong đó gồm đô thị phía Nam Đường 6 của Hà Đông, các khu vực Thanh Oai (Bích Hòa, Bình Minh, Cao Viên), tổng lưu lượng của 3 trạm bơm khoảng 60m3/s.

+ Nâng cấp trạm bơm Hà Trì, Đa Sĩ tiêu nước cho khoảng 1.000ha đất đô thị, công nghiệp, làng xóm, công viên thuộc Hà Đông và Thanh Trì

+ Xây dựng mới trạm bơm Ba Xã để tiêu cho 990ha đất bờ tả sông Nhuệ của huyện Thanh Trì, lưu lượng thiết kế 20m3/s.

+ Cải tạo nâng cấp các trạm bơm dọc sông Nhuệ đảm bảo hệ số tiêu thiết kế (xem ở phụ lục).

- Thay thế máy trục ngang lạc hậu thành máy trục đứng có hiệu suất cao hơn, cải tạo các cống điều  tiết, hệ thống điện và công trình phục vụ quản lý vận hành của các trạm bơm: TB. Thạch Nham, TB. Thanh Thuỳ tiêu, TB. Xém.

- Nâng cấp cải tạo 2 trạm bơm tưới tiêu kết hợp hỗ trợ cho Vân Đình là trạm bơm Phương Trung tiêu 700ha và Cao Xuân Dương tiêu 1000ha.

- Nạo vét, cải tạo hệ thống kênh Hoà Bình, Ba La, Cầu Khâu, Thanh Niên (lưu vực tiêu TB Khê Tang), kênh AI9, AI17, AI23, AI25, AI27, kênh Hậu Bành, AI4, AI10, AI12.

      - Tiểu khu Đồng Quan - Nhật Tựu

- Tiểu khu tiêu Đồng Quan- Nhật Tựu: Bao gồm diện tích tiêu của 2 huyện Ứng Hoà và Phú Xuyên. Theo quy hoạch chung xây dựng thủ đô, khu đô thị Phú Xuyên sẽ trở thành đô thị vệ tinh với diện tích đô thị 4.410ha, dân số 280.000 người. Vì vậy yêu cầu tiêu thoát đối với tiểu khu sẽ tăng lên nhiều trong giai đoạn tới. Phương án tiêu cho khu vực như sau:

- Phần lớn đô thị Phú Xuyên – Phú Minh thuộc phía hữu của đường cao tốc Hà Nội – Cầu Rẽ (khoảng 3.000ha), giải pháp tiêu cho khu vực này là xây dựng mới TB Phú Minh công suất 34m3/s để cùng với Lễ Nhuế 10x8000 và nâng cấp Gia Phú lên 10m3/s tiêu nước ra sông Nhuệ.

- Nâng cấp TB Ngoại Độ 1, để cùng với Ngoại Độ 2 tiêu chủ động cho 9.220ha; xây dựng TB tiêu Khai Thái2 đảm bảo tổng công suất của lưu vực Khai Thái là 34m3/s và nạo vét sông Lương (9.100m), kênh Bìm (9.400m). Nâng cấp hệ thống các trạm bơm hiện có đã bị xuống cấp, thay thế nhà trạm, nạo vét kênh tiêu,...để đảm bảo theo yêu cầu tiêu của lưu vực (xem phụ lục).

- Nạo vét, cải tạo các kênh tiêu AII3, AII5, AII7, AII9, sông Lương, sông Bìm, AII6, AII8, AII10, AII12, AII14, kênh Ngoại Độ, kênh Vân Đình, , AIVD2, AIVD4, AIVD6, AIVD8, AIVD10.

Cần chuyển đổi 614ha khu vực úng trũng thuộc các lưu vực tiêu trạm bơm Cống Xuyên (87ha), Khai Thái (80ha), Bối Khê (100ha), Vân Đình (155ha), Ngoại Độ (162ha), Đại Áng (30ha)  sang nuôi trồng thủy sản để giảm áp lực tiêu nước.

Sau quy hoạch vùng Tả Đáy có diện tích được tiêu nước chủ động qua công trình tăng từ 75.334ha như hiện nay lên 95.326ha, tăng 19.982ha đảm bảo 100% yêu cầu.

Phương án quy hoạch tiêu vùng bắc Hà Nội

      - Tiểu khu Sóc Sơn

Phương án quy hoạch tiêu cho tiểu khu Sóc Sơn cần được xem xét một cách tổng thể trong phương án quy hoạch tiêu cho lưu vực sông Phan và sông Cà Lồ (gồm diện tích của Vĩnh Phúc và Hà Nội). Hiện tại, khoảng 400km2 diện tích phía Tây của  tỉnh Vĩnh Phúc đã được quy hoạch theo phương án tiêu độc lập ra sông Hồng, còn hơn 300km2 phía Đông của Vĩnh Phúc vẫn tiêu tự chảy ra sông Cà Lồ trước khi đổ vào sông Cầu. Vì vậy, hệ thống sông Cà Lồ ngoài nhiệm vụ tiêu cho phần diện tích thuộc lưu vực của TP Hà Nội còn đảm nhiệm tiêu nước cho 312km2 diện tích của Vĩnh Phúc.

Theo quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội do liên doanh PPJ thực hiện Sóc Sơn sẽ trở thành đô thị vệ tinh của thành phố Hà Nội với diện tích đất đô thị lên đến 7.840ha chiếm 26% tổng diện tích tự nhiên của huyện.

Tiểu khu Sóc Sơn có tổng diện tích tự nhiên là 30.653 ha, được phân thành 4 khu vực tiêu như sau:

a. Khu vực vùng núi phía Bắc 7905ha:  có diện tích là 7.905ha, gồm 3 xã Bắc Sơn, Nam Sơn và Hồng Kỳ.

Vùng này chủ yếu là núi nên có rất ít ruộng canh tác chủ yếu tập trung ở ven đồi, hệ thống công trình tiêu hầu như không có chủ yếu tiêu tự chảy qua 3 ngòi chính:  Suối Đa Hội; Suối Cầu Nai; Suối Mộc chảy ra suối Cống Cái và đổ ra sông Công và chảy ra sông Công. Cần cải tạo, mở rộng các suối Đa Hội, Cầu Nai, suối Mộc, Cống Cái để tiêu ra sông Công.

b. Khu Đông Bắc Sóc Sơn:

Gồm các xã: Trung Giã, Tân Hưng, Tân Minh, Bắc Phú, Xuân Giang, Việt Long và một phần xã Phù Linh, có diện tích là: 6.460ha. Trong đó tiêu động lực là 2.789ha; tiêu tự chảy là 3.671ha. Hướng tiêu của khu vực là ra sông Cầu. Công trình tiêu tự chảy bao gồm cống Lương Phúc và cống Tấc Ba. Các trạm bơm bao gồm Tân Hưng, Tăng Long, Tiên Tảo và Cẩm Hà.

Có diện tích 6.460 ha. Hiện tại tiêu động lực là 2.789 ha; tiêu tự chảy là 3.671 ha. Hướng tiêu của khu vực là ra sông Cầu. Hiện tại khu vực hạ lưu suối Lương Phúc vẫn thường xuyên bị ngập do không tiêu thoát kịp. Theo phương án quy hoạch chung xây dựng của PPJ thì phần lớn diện tích của khu vực Đông Bắc Sóc Sơn vẫn chủ yếu là khu nông thôn và canh tác nông nghiệp. Diện tích đất đô thị chỉ vào khoảng 1200ha thuộc thị trấn Sóc Sơn và trường đua ngựa. Phương án tiêu cho khu vực này là cải tạo TB Tăng Long, Cẩm Hà, cải tạo kênh tiêu Bến Tre, cống Tấc Ba, kênh tiêu Lương Phúc.

- Chuyển đổi 40ha úng trũng thuộc lưu vực TB Tân Hưng sang nuôi trồng thủy sản, để giảm áp lực tiêu nước.

Bảng 8-62. Phương án QH tiêu khu vực Đông Bắc Sóc Sơn đến năm 2020

| TT | Tên trạm bơm | Năm XD | Sông | Số máy | Loại máy (m3/h) | Diện tích yêu cầu (ha) | Lưu lượng yêu cầu (m3/s) | Lưu lượng bổ sung (m3/s) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cẩm Hà | 1999 | Cầu | 15 | 1000 | 1850 | 14,8 | 14,8 | Thay thế |
| 2 | Tăng Long | 1978 | Cầu | 11 | 1000 | 570 | 4,6 | 4,6 | Thay thế |

Sau năm 2020 cải tạo TB Tiên Tảo tiêu cho 485ha ra sông Cầu, với quy mô khoảng 4m3/s.

c. Khu vực Đông Nam Sóc Sơn:

Gồm các xã: Đức Hoà, Đồng Xuân, Kim Lũ, Xuân Thu, Phù Linh, thị trấn Sóc Sơn và một phần của xã Tiên Dược, Phù Lỗ, có diện tích tự nhiên là 4.216ha. Hiện tại khu vực Đông Nam Sóc Sơn được tiêu tự chảy qua các cống Cầu Dâu, Cống Lủ Trung, cống Thu Thủy, cống Thá, kênh đào Bến Tre.

Có diện tích cần tiêu là 4.216ha,  hiện tại khu vực Đông Nam Sóc Sơn được tiêu tự chảy. Theo quy hoạch chung xây dựng thủ đô thì diện tích đô thị khu vực này là 1550ha, chiếm gần 37% diện tích cần tiêu. Hệ số tiêu của khu vực này theo thiết kế là 11l/s.ha. Yêu cầu tiêu thoát theo quy hoạch tăng gần gấp đôi so với hiện tại. Mặt khác khu vực Đông Nam Sóc Sơn vẫn thường bị úng khi mực nước sông Cầu dâng cao. Phương án tiêu cho khu vực Đông Nam Sóc Sơn như sau:

- Phần diện tích 2.316ha ở phía Bắc có địa hình cao phổ biến từ 10m trở lên thì vẫn duy trì biện pháp tiêu tự chảy qua kênh tiêu Bến Tre.

- Chuyển đổi 300ha úng trũng không tiêu tự chảy được thuộc lưu vực tiêu cống Lương Phúc sang nuôi trồng thủy sản, để giảm áp lực tiêu nước.

- Xây dựng các trạm bơm Xuân Kỳ, Kim Lũ để bơm tiêu cho 1.903ha diện tích phía Nam của khu vực. Quy mô và nhiệm vụ như sau:

Bảng 8-24. Quy hoạch tiêu đông nam Sóc Sơn

| TT | Tên trạm bơm | Sông | Diện tích yêu cầu (ha) | Lưu lượng yêu cầu (m3/s) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Xuân Kỳ | Cà Lồ | 1,110 | 12,2 | Làm mới |
| 2 | Kim Lũ | Cà Lồ | 793 | 8,7 | Làm mới |

d. Khu Tây Nam Sóc Sơn:

Tổng diện tích tự nhiên của vùng là: 12.072 ha, gồm các xã : Minh Trí, Minh Phú, Tân Dân, Hiền Ninh, Thanh Xuân, Quang Tiến, Mai Đình, Phú Cường, Phú Minh và một phần của xã Phủ Lỗ, Tiên Dược. 	Khu vực này được tiêu qua các suối Cầu Trắng, Cầu Đen, Cầu Sỏi và Đồng Đò là các chi lưu của sông Cà Lồ.

Tổng diện tích tự nhiên của vùng là: 12.072 ha. Đây là khu vực có ý nghĩa quan trọng cả về chính trị cũng như kinh tế của Hà Nội với sự hiện diện của sân bay Nội Bài và trong tương lai là đô thị Sóc Sơn. Tổng diện tích đô thị theo quy hoạch của khu vực khoảng 3000ha, chiếm 25% diện tích tự nhiên. Địa hình của khu vực có cao độ lớn hơn 11m, nên tiêu tự chảy thuận lợi. Giải pháp tiêu thoát cho 2 khu vực là cải tạo các trục tiêu và các cống tiêu trong khu vực tăng khả năng thoát nước.

- Cải tạo các suối Cầu Trắng, Cầu Đen, Cầu Sỏi, kênh tiêu Anh Hùng và Đồng Đò tiêu tự chảy ra sông Cà Lồ.

      - Tiểu khu Mê Linh

a. Khu vực tây Bắc, diện tích 7974ha

Khu vực tiêu động lực của huyện Mê Linh nằm ở phía Tây Bắc của huyện, được giới hạn bởi:

- Phía Bắc và Tây giáp sông Cà Lồ

- Phía Nam là sông Hồng.

- Phía Đông là quốc lộ 23

Phần ngoài bãi của khu vực tiêu tự chảy ra sông Hồng, phần trong đồng hiện được tiêu bằng 3 trạm bơm Tam Báo, Thường Lệ 1 và 2 và sau đó đổ ra sông Cà Lồ. Tổng diện tích tiêu của 3 trạm bơm theo yêu cầu là 6.550ha (trong đó có 960ha của huyện Bình Xuyên – Vĩnh Phúc), hiện tại mới chỉ tiêu được 5.037ha.

Hiện tại năng lực tiêu của các trạm bơm Tam Báo, Thường Lệ I, Thường Lệ II chỉ mới đáp ứng được khoảng 60% lưu lượng yêu cầu. Vì vậy việc bổ sung năng lực tiêu cho lưu vực Tam Báo, Thương Lệ là hết sức cấp bách. Phương án tiêu cho khu vực này là xây dựng trạm bơm mới đặt tại Văn Khê bơm nước ra sông Hồng, hỗ trợ các trạm bơm Thường Lệ, Tam Báo. Diện tích tiêu của trạm bơm Văn Khê là 4.500ha. Theo quy hoạch chung vùng thủ đô Hà Nội thì trong tương lai diện tích đất đô thị, công nghiệp ở khu vực này là 1.400ha (nằm ở phía Đông của đường vanh đai 4) trên tổng diện tích 6.550ha, chiếm hơn 30% tổng diện tích cần tiêu.

Trong giai đoạn hiện tại cần duy tu, bảo dưỡng các trạm bơm Tam Báo, Thường Lệ I, Thường Lệ II để duy trì cống suất hiện nay (Tam Báo 10x4000, Thường Lệ 1 : 6x4000, Thường Lệ 2 : 16x4000) . Xây mới trạm bơm Văn Khê giai đoạn 1 đặt tại xã Văn Khê với công suất 24m3/s. Nâng cấp các trục tiêu: Phù Trì, Thanh Vân, Tam Báo, Thanh Phú.

Sau năm 2020, xem xét đến việc xây trạm bơm Văn Khê giai đoạn 2 để thay thế các trạm bơm Tam Báo, Thường Lệ.

b. Khu vực phía Nam của Mê Linh diện tích 3497ha (trong đồng 2495ha, ngoài bãi 1002ha ).

- Phía Bắc là đường sắt Hà Nội – Lào Cai.

- Phía Nam là sông Hồng.

- Phía Tây là đường liên xã nối xã Mê Linh với xã Kim Hoa.

- Phía Đông giáp huyện Đông Anh.

Phần diện tích ngoài bãi tiêu tự chảy ra sông Hồng, phần trong đồng hiện được tiêu ra sông Ngũ Huyện Khê. Việc tiêu nước của khu vực này liên quan chặt chẽ với các khu vực ở hạ lưu bao gồm huyện Đông Anh, Gia Lâm cũng như tỉnh Bắc Ninh. Theo quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội thì gần như toàn bộ khu vực của Mê Linh này sẽ là khu đô thị công nghiệp trong đó có trung tâm hành chính của huyện và di tích lịch sử đền Hai Bà Trưng. Phương án tiêu cho khu vực này là bơm tiêu ra sông Hồng bằng trạm bơm Vĩnh Thanh thuộc Đông Anh (xem phần sau).

c. Khu vực phía Bắc

Khu vực có diện tích 2780ha, bao gồm diện tích xã Kim Hoa, xã Thanh Lâm, phần phía Bắc đường sắt của xã Quang Minh và phía bắc đường 23 của xã Đại Thịnh.

Theo phương án quy hoạch thì có 1.250ha phía Nam đường sắt sẽ được tiêu ra sông Hồng, vì vậy diện tích tiêu ra sông Cà Lồ còn lại là 1530ha. Theo quy hoạch chung thủ đô Hà Nội một phần khu công nghiệp Quang Minh nằm trong khu vực này (640ha). Khu vực này có điều kiện tiêu tự chảy thuận lợi do nằm ở khu vực có địa hình  từ 10m trở lên. Phương án tiêu cho khu vực là xây mới kênh tiêu dọc đường sắt từ Quang Minh đến Kim Hoa để tiêu nước về ngòi Phù Trì. Xây dựng mới kênh Kim Hoa, kênh Quang Minh để tiêu nước cho vùng phía Bắc đường sắt ra sông Cà Lồ.

      - Tiểu khu Đông Anh

Tiểu khu Đông Anh có tổng diện tích là 18.214ha, được tiêu theo các hướng như sau:

Theo quy hoạch chung xây dựng thủ đô thì Đông Anh sẽ trở thành đô thị vệ tinh với diện tích đô thị lên đến 12.288ha. Vì vậy yêu cầu tiêu thoát đối với tiểu khu Đông Anh sẽ tăng lên nhiều trong giai đoạn tới. Phương án tiêu cho từng khu vực như sau:

a. Khu vực tiêu bằng trạm bơm Cổ Điển, Phương Trạch ra sông Hồng:

Khu vực tiêu động lực ra sông Hồng bằng trạm bơm Cổ Điển, Phương Trạch với diện tích yêu cầu 1700ha.

Hiện tại trong khu vực ngoài trạm bơm Phương Trạch với lưu lượng khoảng 6m3/s, UBND Thành phố đã đầu tư xây dựng trạm bơm Cổ Điển với quy mô 4x20.000 m3/h. Vì vậy, khu vực này cơ bản đã đủ năng lực tiêu cho giai đoạn đến năm 2020.  Đến năm 2030 nâng cấp trạm năng lực đầu mối đảm bảo tiêu 1700ha diện tích đô thị.

b. Khu vực tiêu tự chảy ra sông Ngũ Huyện Khê:

Khu vực tiêu tự chảy ra sông Ngũ huyện Khê có diện tích 6.000ha, ở phía thượng lưu cống Cổ Loa.

Khả năng tiêu nước của sông Ngũ Huyện Khê kém. Hiện tại nước từ Đông Anh tự chảy vào sông Ngũ Huyện Khê rối tiếp tục được bơm ra sông Cầu bằng trạm bơm Đặng Xá (Bắc Ninh), năng lực trạm bơm Đặng Xá hiện nay nhỏ, không đáp ứng đủ nhu cầu tiêu. Khu vực hạ lưu Ngũ Huyện Khê thường xuyên bị ngập. Khi tỷ lệ đô thị hoá tăng trong những năm tới thì tình hình tiêu úng của hạ lưu Ngũ Huyện Khê càng trầm trọng. Phương án tiêu đối với khu vực tự chảy vào sông Ngũ Huyện Khê của 2 huyện Đông Anh và Mê Linh như sau:

Đây là khu vực thuộc đô thị trung tâm phía Bắc sông Hồng, giải pháp tiêu nước được tham khảo từ tính toán của Quy hoạch tiêu đô thị Hà Nội - Sở Xây dựng, như sau: Lưu vực Cổ Điển, Phương Trạch 1700ha, đủ năng lực tiêu đến năm 2020. Lưu vực Vĩnh Thanh 6495ha (Mê Linh 2495ha, Đông Anh 4000ha), bổ sung năng lực tiêu với lưu lượng khoảng 92m3/s.

+ Phần diện tích của Đông Anh từ cống Cầu Đôi đến cống Cổ Loa có diện tích 2.000ha sẽ được tách ra xem xét với những khu vực khác ở hạ lưu của huyện (xem phần tiếp theo).

c. Các khu vực hiện nay tiêu ra sông Cà Lồ (tự chảy 2.200ha, động lực 2.880ha)

Phương án tiêu đối với khu vực tiêu ra sông Cà Lồ như sau:

- Đối với khu vực tiêu tự chảy 2.200ha diện tích phía Bắc đường sắt Hà  Nội – Lào Cai của xã Bắc Hồng và Nguyên Khê, trong đó diện tích đất công nghiệp thuộc lưu vực tiêu trạm bơm là gần 900ha. Đây là khu vực có địa hình tương đối cao phổ biến từ 10m trở lên. Giải pháp tiêu cho khu vực này đến năm 2020 vẫn là tự chảy.

- Nâng cấp hai trạm bơm Mạnh Tân và 19/5 tiêu cho 2.880 ha khu vực phía Đông Bắc của huyện ra sông Cà Lồ trong đó có 1.100ha diện tích đất khu công nghiệp Đông Anh.

Bảng 8-25. Phương án tiêu của khu vực tiêu ra sông Cà Lồ Đông Anh

| TT | Tên trạm bơm | Năm XD | Sông | Số máy | Loại máy (m3/h) | Diện tích yêu cầu (ha) | Lưu lượng yêu cầu (m3/s) | Lưu lượng bổ sung (m3/s) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mạnh Tân | 1998 | Cà Lồ | 18 | 2300 | 1.920 | 20,0 | 9,5 | Nâng cấp |
| 2 | 19/5 | 1986 | Cà Lồ | 14 | 1800 | 960 | 11,5 | 11,5 | Thay thế |

d. Các khu vực bãi sông Hồng, sông Cà Lồ có diện tích 5.434ha, tiêu tự chảy.

2.4. Khu vực tiêu động lực ra sông Ngũ Huyện Khê và 2000ha tự chảy vào sông Ngũ Huyện Khê từ cống Cầu Đôi đến cống Cổ Loa.

Khu vực tiêu động lực ra sông Ngũ huyện Khê bằng 6 trạm bơm Thạc Quả, Lộc Hà Đông, Lộc Hà Tây, Đồng Dầu, Lại Đà và Xuân Trạch với tổng diện tích 3.045ha.

a. Phương án quá độ đến năm 2020:

- Nâng cấp 6 trạm bơm gồm Thạc Quả, Lộc Hà Đông, Lộc Hà Tây, Đồng Dầu, Lại Đà và Xuân Trạch để tiêu 3.045ha ra sông Ngũ Huyện Khê, đảm bảo yêu cầu tiêu theo hệ số tiêu mới 18l/s.ha.

- Phần diện tích 2.000ha đất của xã Cổ Loa từ cống Cầu Đôi – Cống Cổ Loa vân duy trì tiêu tự chảy ra sông Ngũ Huyện Khê.

Giải pháp công trình của phương án quá độ đối với tiểu lưu vực Đông Anh như sau:

Bảng 8-63. Phương án quá độ đối với tiểu khu Đông Anh

| TT | Tên trạm bơm | Năm XD | Sông | Số máy | Loại máy (m3/h) | Diện tích yêu cầu (ha) | Lưu lượng yêu cầu | Lưu lượng bổ sung (m3/s) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thạc Quả | 1978 | Ngũ Huyện Khê | 4 | 4000 | 1.100 | 19,8 | 19,8 | Thay thế |
| 2 | Lộc Hà tây | 2008 | Ngũ Huyện Khê | 2 | 4000 | 370 | 6,7 | 4,9 | Nâng cấp |
| 3 | Lộc Hà Đông | 2008 | Ngũ Huyện Khê | 3 | 4000 | 400 | 7,2 | 4,5 | Nâng cấp |
| 4 | Đồng Dầu | 1971 | Ngũ Huyện Khê | 4 | 2500 | 350 | 6,3 | 4,1 | Nâng cấp |
| 5 | Xuân Trạch | 2001 | Ngũ Huyện Khê | 7 | 2400 | 475 | 8,6 | 4,8 | Nâng cấp |
| 6 | Lại Đà | 2001 | Ngũ Huyện Khê | 3 | 2400 | 350 | 6,3 | 4,7 | Nâng cấp |
| 7 | Cổ Loa |  | Ngũ Huyện Khê |  |  | 2000 |  |  | Tự chảy |
|  | Tổng |  |  |  |  | 5.045 | 70,9 | 58,8 |  |

b. Phương án tiêu triệt để đến năm 2030

+ Bỏ các trạm bơm Thạc Quả, Lộc Hà Đông, Lộc Hà Tây, Đồng Dầu, Xuân Trạch, Lại Đà (không bơm tiêu vào sông Ngũ Huyện Khê).

+ Xây dựng trạm bơm tiêu Long Tửu để bơm tiêu ra sông Đuống cho toàn bộ diện tích tiêu của các trạm bơm Thạc Quả, Lộc Hà Đông, Lộc Hà Tây, Đồng Dầu, Xuân Trạch, Lại Đà (3045ha), lưu vực Cổ Loa (2000ha) và 815ha diện tích của huyện Gia Lâm (hiện được tiêu bằng động lực ra Ngũ Huyện Khê bằng trạm bơm Liên Đàm). Tổng diện tích tiêu của trạm bơm Long Tửu là 5860ha, quy mô 85m3/s.

+ Xây dựng cống điều tiết trên sông Ngũ Huyện Khê tại ranh giới giữa Hà Nội và Bắc Ninh để tách lưu vực tiêu giữa 2 tỉnh.

-. Quy mô của công trình tiêu theo phương án tiêu triệt để

      - Tiểu khu Gia Lâm

Có diện tích là 11.473ha, trong đó diện tích vùng bãi là 3298ha, còn lại là diện tích trong đồng. Khu vực vùng bãi tiêu tự chảy, khu vực trong đồng tiêu theo các hướng sau:

a. Khu vực tiêu bằng bơm ra sông Ngũ Huyện Khê:

Thuộc hệ thống Bắc sông Đuống với diện tích 815ha bằng trạm bơm  Liên Đàm.

a. Phương án quá độ đến năm 2020:

- Thay thế trạm bơm Liên Đàm xây năm 1978 bằng trạm bơm mới tiêu ra sông Ngũ Huyện Khê với hệ số tiêu thiết kế là 18l/s.ha. Quy mô như sau:

Bảng 8-28. Quy mô của công trình tiêu theo phương án tiêu đến năm 2020

| TT | Tên trạm bơm | Sông | Diện tích yêu cầu (ha) | Lưu lượng yêu cầu (m3/s) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liên Đàm | Ngũ Huyện Khê | 815 | 14,7 | Thay thế |

b. Phương án tiêu triệt để sau năm 2020

+ Bỏ các trạm bơm Liên Đàm, không bơm tiêu vào sông Ngũ Huyện Khê. Diện tích do trạm bơm Liên Đàm phụ trách hiện nay được thay thế bằng trạm bơm Long Tửu tiêu ra sông Đuống (đã trình bày ở phần trên).

b. Khu tiêu động lực ra sông Đuống

Cũng thuộc hệ thống Bắc Đuống, khu tiêu có diện tích 2516ha, được tiêu bằng các trạm bơm Dương Hà, Phù Đổng, Thịnh Liên.

Cải tạo, nâng cấp 3 trạm bơm hiện có là Dương Hà, Phù Đổng, Thịnh Liên để tiêu cho diện tích 2516ha. Tổng công suất của 3 trạm bơm xấp xỉ 32m3/s. Trong đó 2 trạm bơm Dương Hà và Phù Đổng tham khảo kết quả từ Quy hoạch tiêu nước thủ đô. Quy mô cải tạo như sau:

Bảng 8-29. Quy mô của công trình tiêu vùng tiêu ra sông Đuống của Gia Lâm

| TT | Tên trạm bơm | Năm XD | Sông | Số máy | Loại máy (m3/h) | Diện tích yêu cầu (ha) | Lưu lượng yêu cầu (m3/s) | Lưu lượng bổ sung (m3/s) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dương Hà | 1987 | Đuống | 28 | 1000 | 1,026 | 18,0 | 18,0 | Thay thế |
| 2 | Phù Đổng | 1972 | Đuống | 25 | 1000 | 690 | 7,0 | 7,0 | Thay thế |
| 3 | Thịnh Liên | 1995 | Đuống | 9 | 2000 | 800 | 7,0 | 7,0 | Nâng cấp |

c. Khu vực tiêu tự chảy ra Bắc Hưng Hải: Thuộc hệ thống Nam Đuống có diện tích cần tiêu là 4.809ha. Là khu vực đầu nguồn của hệ thống Bắc Hưng Hải, tiêu tư chảy thuận lợi, phương án tiêu đến năm 2020 vẫn duy trì hình thức tiêu tự chảy. Phương án tiêu đối với khu vực này là nạo vét trục tiêu Cầu Bây đảm bảo chuyển tải được lưu lượng yêu cầu tiêu theo hệ số tiêu thiết kế.

      - Tiểu khu Long Biên

Tiểu khu Long Biên có diện tích 5993ha, thuộc vùng đầu nguồn của hệ  thống Bắc Hưng Hải, tỷ lệ đô thị hóa hiện tại đã ở mức cao. Mặc dù tiểu khu Long Biên tiêu tự chảy thuận lợi ra hệ thống Bắc Hưng Hải, song trong tương lai để tránh ô nhiễm môi trường cho các khu vực hạ lưu cần xây dựng trạm bơm tiêu ra sông Hồng để tiêu độc lập cho tiểu khu Long Biên. Phương án tiêu cho tiểu khu Long Biên là:

+ Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Gia Thượng thành tưới tiêu kết hợp để tiêu nước ra sông Đuống cho khoảng 600ha phía Bắc đường sắt.

+ Xây dựng mới trạm bơm Cự Khối để tiêu cho 2.900ha ra sông Hồng.

Bảng 8-30. Quy mô của trạm bơm Long Biên

| TT | Tên trạm bơm | Sông | Diện tích yêu cầu (ha) | Lưu lượng yêu cầu (m3/s) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gia Thượng | Đuống | 600 | 10 | Nâng cấp |
| 2 | Cự Khối | Hồng | 2900 | 55 | Làm mới |

+ Phần diện tích ngoài bãi của Long Biên có diện tích 2.493ha, tiêu ra sông Hồng, sông Đuống.

Sau quy hoạch, vùng Bắc Hà Nội được tiêu nước chủ động qua công trình tăng từ 35.075ha như hiện nay lên 64.496ha đạt 100% yêu cầu, trong đó:

+ Nâng cao mức đảm bảo tiêu cho 11.464ha diện tích tiêu động lực hiện nay còn thiếu công suất.

+ Chuyển 17.757ha ở Xuân Kỳ, Kim Lũ (Sóc Sơn), Đông Anh, Mê Linh, Long Biên từ hình thức tiêu tự chảy không chủ động sang tiêu động lực.

+ Chuyển đổi 340ha khu vực trũng thuộc các lưu vực tiêu trạm bơm Tân Hưng (40ha) và ngòi tiêu Lương Phúc(300ha) sang nuôi trồng thủy sản, để giảm áp lực tiêu nước.

    - Các giải pháp ứng phó với mưa úng cực đoan

- Trong trường hợp cực đoan khi nước sông ngoài dâng cao, mưa lớn nhiều ngày gây úng ngập trên diện rộng, cần có các giải pháp ứng phó đặc biệt là đối với vùng Tả Đáy (hệ thống sông Nhuệ) nơi có đô thị trung tâm của thủ đô:

- Đảm bảo tính kết nối trong quy hoạch tiêu thoát nước cũng như quản lý vận hành của hệ thống công trình tiêu. Ví dụ như hệ thống sông Nhuệ đã được quy hoạch tiêu thành mạng tiêu có tính chất liên hoàn, có thể hỗ trợ lẫn nhau giữa các công tình tiêu gồm trạm bơm Liên Mạc, Đào Nguyên, Yên Thái, Yên Nghĩa, Yên Sở, Vân Đình… ngoài ra còn có thể dùng các trạm bơm như Khai Thái, Yên Lệnh (Hà Nam) để hỗ trợ tiêu vợi nước cho sông Nhuệ.

- Áp dụng các biện pháp hạn chế tiêu nước vào sông Nhuệ, dùng các biện pháp trữ, chôn nước để giảm áp lực tiêu cho sông Nhuệ.

- Tổ chức các chương trình đào tạo nâng cao nhận thức người dân về biến đổi khí hậu, về giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

- Lập kế hoạch phòng chống giảm nhẹ rủi ro thiên tai hàng năm để có các kế hoạch sơ tán dân, dự trữ vật tư, lương thực, thuốc men… đề phòng ngập lụt hay phân lũ kéo dài.

# CHƯƠNG IX. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

  - HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Sông Nhuệ - Đáy:

Sông Đáy – Nhuệ đang bị ô nhiễm nặng do nước thải sinh hoạt và công nghiệp chưa được xử lý và được tiêu trực tiếp ra sông. Nguồn gây ô nhiễm bao gồm các hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, sản xuất nông nghiệp, các khu khai khoáng, các khu đô thị và tập trung dân cư cao trên lưu vực.

Sông Nhuệ là con sông bị ô nhiễm nặng nhất, đặc biệt vào mùa khô khi cống Liên Mạc đóng, nguồn nước lấy từ sông Hồng không còn, lúc đó lượng nước cung cấp cho sông là nguồn nước thải của thành phố Hà Nội, Hà Nam. Lượng nước thải của Hà Nội trực tiếp đổ xuống 4 con sông thoát nước chính với lượng thải như sau:

- Sông Tô Lịch: 		95 – 150.000 m3/ngày đêm

- Sông Sét: 		           50.000 – 65.000 m3/ngày đêm

- Sông Lừ:			45.000 – 55.000 m3/ngày đêm

- Sông Kim Ngưu:	           85.000 – 125.000 m3/ngày đêm

Theo báo cáo đánh giá diễn biến chất lượng nước trên dòng chính sông Nhuệ do Viện Quy hoạch Thủy lợi thực hiện thực trong dự án: Giám sát chất lượng nước hệ thống thủy nông sông Nhuệ thực hiện năm 2009 cho thấy:

Trên sông Nhuệ hiện nay có rất nhiều các điểm ô nhiễm trong đó các nguồn điểm gây ô nhiễm chính theo chiều từ thượng lưu về hạ lưu bao gồm: sông Đăm, sông Cầu Ngà, sông Tô Lịch, Kênh AI-17, Kênh Hoà Bình và  rất nhiều các kênh khác. Trong năm 2007, 2008, 2009  Viện Quy hoạch Thuỷ lợi đã khảo sát và thấy còn có thêm các kênh Xuân La và nhất là kênh Phú Đô (trạm bơm Đồng Bông) là những điểm đang ngày càng gây tác động lớn tới dòng chính sông Nhuệ. Tại các vị trí đều xảy ra hiện tượng ô nhiễm của các chất hữu cơ như  COD, BOD, các chất thuộc nhóm N như NH4+ và NO2- và nhóm vi khuẩn. Tại rất nhiều vị trí đều xuất hiện hiện tượng DO nhỏ hơn 2 mg/l trong một số thời điểm chủ yếu vào các tháng 2, 3 và 5. Hàm lượng kim loại nặng và thuốc bảo vệ thực vật ở trong nước thấp và nằm trong giới hạn A1 của QCVN 08: 2008/BTNMT về chất lượng nước mặt.

Sông Đáy là con sông chính, có chế độ dòng chảy phức tạp, ở thượng lưu đã bị chia cắt khỏi sông Hồng, lại chịu ảnh hưởng của các sông nội địa và đoạn hạ lưu chịu ảnh hưởng của thủy triều do vậy diễn biến chất lượng nước trên sông Đáy rất phức tạp. Vào mùa mưa, kết quả phân tích chất lượng nước cho thấy hầu hết các chỉ tiêu đều cao hơn so với quy chuẩn nước mặt loại B2 của QCVN 08: 2008/BTNMT : Hàm lượng BOD vượt quy chuẩn loại A2 từ 2,6 đến 8 lần; COD vượt quy chuẩn B2 từ 2,5 đến 45 lần; SS vượt Quy chuẩn B2 từ 7,9 đến 20,2 lần; Coliform từ 1,2 đến 1,58 lần. Cao nhất vẫn là hàm lượng cặn lơ lửng vượt quy chuẩn loại B2 lên đến 20,2 lần. Nồng độ các chất ô nhiễm tăng dần từ khu vực thượng lưu xuống hạ lưu.

Sông Đáy đoạn qua Phủ Lý là nơi hợp dòng với sông Nhuệ, hiện đã bị ô nhiễm ở mức độ nghiêm trọng do bị ảnh hưởng từ nguồn nước sông Nhuệ có chức hàm lượng các chất ô nhiễm cao.

- Sông Tô Lịch:

Theo kết quả quan trắc của Trung tâm Kỹ thuật Môi trường đô thị và khu công nghiệp, Đại học Xây dựng Hà Nội từ năm 1997 – 2000 cho thấy, độ pH của nước sông Tô Lịch giảm nhẹ từ năm 1997 – 2000. BOD và COD có xu hướng biến đổi tăng dần và đến năm 2000 thì lại giảm. Tuy nhiên vẫn không đạt tiêu chuẩn chất lượng nước mặt loại B của TCVN 5942 – 1995. Hàm lượng ôxy hòa tan trong nước sông rất thấp, sự hiến khí là biểu hiện nước sông Tô Lịch đang bị ô nhiễm nặng. Hàm lượng SS, BOD, COD qua các năm đều cao hơn tiêu chuẩn cho phép, điển hình là khu vực cống Bưởi và Cầu Mới. Hàm lượng Coliform biến đổi theo xu hướng tăng rõ rệt là dấu hiệu cho thấy nước sông Tô Lịch ngày càng bị ô nhiễm hơn do các loại nước thải công nghiệp, dân sinh không qua xử lý đổ thẳng vào sông.

Theo báo cáo đánh giá diễn biến môi trường tại các vùng kinh tế trọng điểm và báo cáo hiện trạng môi trường Hà Nội thì từ năm 2001 – 2004, chất lượng môi trường nước sông Tô Lịch bị ô nhiễm nặng đặc biệt là ô nhiễm hữu cơ và dinh dưỡng. Môi trường nước bị ô nhiễm nhất là vào mùa khô đoạn Kim Giang – Cầu Biêu. Kết quả quan trắc của các đợt lấy mẫu trong giai đoạn 2001 – 2006 cho thấy hầu hết các chỉ tiêu phân tích COD, BOD, SS, Fe, Coliform đều cao hơn tiêu chuẩn nước mặt loại B2 của QCVN 08: 2008 nhiều lần.

- Sông Kim Ngưu:

Sông Kim Ngưu đón nhận toàn bộ nước thải khu vực Quỳnh Lôi, Mai Hương, Vĩnh Tuy, với diện tích lưu vực là 1.400 ha. Lượng nước xả vào sông tại khu vực nội thành khoảng trên 100.000 m3/ngày.

Do sông Kim Ngưu có 14 của xả thải chính, nên nước sông Kim Ngưu có độ ô nhiễm nặng, nước có màu đen, mùi hôi thối. Về mùa mưa, độ ô nhiễm có giảm, tuy nhiên tình trạng ô nhiễm vẫn còn rất nặng nề. Đặc biệt tại 2 khu công nghiệp lớn là KCN Vĩnh Tuy (dệt, nhuộm…) và KCN Văn Điển (công nghiệp hóa chất).

- Sông Tích:

Ngay từ phía thượng nguồn sông Tích đã bị ô nhiễm nhẹ do tiếp nhận nước thải sản xuất và sinh hoạt của thị xã Sơn Tây xả vào qua nhánh sông Cầu Mỗ. Sông Tích tại Ba Thá, nơi nhập lưu vào sông Đáy, nước sông cũng bị ô nhiễm, không đạt tiêu chuẩn chất lượng nước mặt loại A2 (QCVN 08: 2008/BTNMT). Nồng độ ôxy hòa tan DO dao động từ 5 – 5,6 mg/l, hàm lượng các chất hữu cơ cao: Hàm lượng COD dao động từ 25 – 30 mg/l; BOD dao động từ 8 – 20 mg/l, đều vượt quá quy chuẩn nước mặt loại A2 từ 1,5 đến 2 lần. Đặc biệt làm lượng Nitơ có trong nước rất cao: NH4+ dao động từ 0,3 – 0,8 mg/l, vượt quá tiêu chuẩn nước mặt loại A2 từ 5 đến 8 lần; hàm lượng NO2- dao động từ 0,05 đến 0,2 mg/l vượt tiêu chuẩn chất lượng nước mặt loại A2 từ 5 đến 10 lần.

- Sông Thanh Hà:

Sông Thanh Hà bắt nguồn từ núi đá vôi Kim Bôi và đổ vào sông Đáy tại cửa Đục Khê. Tại huyện Mỹ Đức sông Thanh Hà chịu ảnh hưởng bởi các chất thải từ của du khách dự lễ hội Chùa Hương nên nguồn nước bị ô nhiễm bởi các chất hữu cơ như: hàm lượng COD dao động từ 15 – 20 mg/l; BOD dao động từ 6-10 mg/l, hàm lượng ôxy hòa tan DO dao động từ 5,3 – 5,7 mg/l; hàm lượng NO2- có mặt trong nước cũng khá cao, dao động từ 0,03 – 0,08 mg/l, vượt quá tiêu chuẩn chất lượng nước mặt loại A từ 3 đến 8 lần và vượt quá tiêu chuẩn loại B – 1,3 lần. Hàm lượng các yếu tố kim loại nặng nằm trong tiêu chuẩn chất lượng nước mặt loại A.

- Sông Cà Lồ:

Chất lượng nước mặt sông Cà Lồ đoạn chảy qua Hà Nội (huyện Sóc Sơn và Đông Anh) đã có hiện tượng bị ô nhiễm sau khi tiếp nhận nước thải đô thị và sản xuất công nghiệp ở thượng nguồn (thị xã Vĩnh Yên và nước thải các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc) và nước thải sinh hoạt, sản xuất hai bên bờ sông. Theo tài liệu mẫu nước sông Cà Lồ tại xã Nam Viên – huyện Phúc Yên – Vĩnh Phúc đặc trưng cho chất lượng nguồn nước sông Cà Lồ trước khi chảy vào địa phận Hà Nội tại Sóc Sơn cho thấy nguồn nước này vào mùa kiệt đã có hiện tượng bị ô nhiễm, các chỉ tiêu gây ô nhiễm vượt giới hạn B2 của quy chuẩn nước mặt.

- Sông Ngũ Huyện Khê:

Nguồn nước mặt sông Ngũ Huyện Khê hiện nay đang bị ô nhiễm nghiêm trọng do nhận trực tiếp nguồn nước thải từ sản xuất, sinh hoạt tại các làng nghề, thành phố Bắc Ninh đổ vào lưu vực sông  làm cho nước sông có màu đen, mùi hôi thối nhiều thời điểm nguồn nước mặt sông Ngũ Huyên Khê không đủ tiêu chuẩn để tưới, đây là vấn đề hết sức bức xúc cần phải có các biện pháp giải quyết kịp thời nhằm từng bước cải thiện môi trường cũng như cuộc sống và sức khỏe của người dân sống trên lưu vực. Kết quả khảo sát chất lượng nước của Viện Quy hoạch Thủy lợi vào mùa khô và mùa mưa năm 2009 cho thấy hàm lượng các chỉ tiêu ô nhiễm như COD, BOD, Coliform, kim loại nặng vượt tiêu chuẩn chất lượng nước mặt hàng chục lần cho phép như: sông Ngũ Huyện Khê tại xã Phong Khê hàm lượng COD vào mùa khô đo được là 49,7 mg/l  và vào mùa mưa là 64,3 mg/l, BOD mùa khô đo được là 32,3 và mùa mưa là 64,3 mg/l, Coliform  mùa khô là 52.000 Coli/100ml và mùa mưa đo được là 105.000 Coli/100ml, tại xã Vạn An TP Bắc Ninh, nguồn nước tại đây bị ô nhiễm do sản xuất rượu, sản xuất giấy từ các làng nghề trong vùng với hàm lượng các chất gây ô nhiễm vượt tiêu chuẩn chất lượng nước mặt loại B2 nhiều lần cho phép như: DO đo được 1,71 mg/l vào mùa khô và 1,93 mg/l vào mùa mưa vượt tiêu chuẩn nước dùng cho thủy lợi (TCVN 6773-2000). Hàm lượng COD dao động từ  117,3 mg/l vào mùa mưa  và 127,2 mg/l vào mùa khô, BOD dao động từ 83,7 mg/l vào mùa mưa và 95,4 mg/l vào mùa khô, Coliform dao động từ  110.000 vào mùa mưa và 111.000 Coli/100ml vào mùa khô. Kết quả phân tích cho thấy nguồn nước mặt vào mùa mưa thường có chất lượng tốt hơn so với mùa khô. Nguyên nhân vào mùa mưa nguồn nước các con sông dồi dào hơn, các chất gây ra ô nhiễm giảm xuống thông qua quá trình pha loãng.

- Chất lượng nước sông Đuống

Chất lượng nguồn nước mặt sông Đuống tại các vị trí khảo sát là tương đối tốt, hầu hết các chỉ tiêu ô nhiễm đều nằm trong tiêu chuẩn chất lượng nước mặt loại A2 của QCVN 08: 2008 và tiêu chuẩn nước dùng cho thủy lợi. Tuy nhiên nguồn nước hàm lượng lơ lửng cao dao động từ 62 -82 mg/l. Các chỉ tiêu như kim loại nặng và thuốc bảo vệ thực vật đều nằm trong tiêu chuẩn chất lượng nước mặt loại A cho phép. Nhìn chung chất lượng nước sông Đuống đủ tiêu chuẩn cấp cho sản xuất nông nghiệp.

- Sông Hồng đoạn chảy qua TP Hà Nội

Sông Hồng đoạn chảy qua Hà Nội tiếp nhận nguồn nước sông Đà, sông Lô, sông Thao từ thượng nguồn chảy về. Trong quá trình di chuyển nước sông tiếp nhận nhiều nguồn thải khác nhau bao gồm: nước thải đô thị, công nghiệp, nước tiêu nông nghiệp thuộc các tỉnh trung du và đồng bằng phía Bắc sông Hồng, đặc biệt là sông Hồng tiếp nhận toàn bộ nước thải từ khu vực biên giới chảy vào Việt Nam qua các cửa khẩu Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng và nước thải khu công nghiệp Bãi Bằng, Lâm Thao, Việt Trì cũng như rất nhiều các khu tập trung đông dân cư, thị trấn và thị xã. Do vậy chất lượng nước luôn luôn biến động, phụ thuộc vào chế độ thải nước, chế độ thuỷ văn dòng chảy sông.

Theo kết quả khảo sát  từ năm 2005 -2009 tại trạm Hà Nội cho thấy hàm lượng oxy hòa tan biến đổi khoảng 4.8 đến 6.15 mg/l nằm trong giới hạn từ A1 đến B1 của quy chuẩn chất lượng nước mặt Việt Nam. Hàm lượng COD và BOD biến đổi không rõ xu thế trong năm với BOD dao động trong khoảng 5.2 mg/l đến 7.7 mg/l tức là nằm trong giới hạn A2 và B1 của QCVN. Tương tự hàm lượng NH4+ và NO2- có xu thế tăng nhẹ vào đầu mùa mưa tháng 5 với NH4+ nằm trong giới hạn A1 quy chuẩn chất lượng nước mặt Việt Nam và NO2- vượt giới hạn A2 qiêu chuẩn chất lượng nước mặt Việt Nam trong các số liệu đo.

Hàm lượng cặn lơ lửng tăng mạnh vào đầu mùa mưa do tác động của hiện tượng rửa trôi bề mặt. Các chỉ tiêu vi sinh nằm trong giới hạn A1 quy chuẩn chất lượng nước mặt Việt Nam với Coliform 2000 MNP/100ml trong hai đợt lấy mẫu tháng 2/2008.

- Chất lượng nước các hồ

Các hồ nội thành có độ sâu trung bình 2- 3 m, có khả năng tự làm sạch khá lớn. Tuy nhiên có một số hồ bị ô nhiễm nặng vì phải trực tiếp nhận nước thải xả vào. Cao độ đáy hồ dần dần bị nâng lên do lớp bùn bị lắng đọng tích lũy dần, đạt tới chiều dày 0,5 - 1m. Diện tích hồ bị thu hẹp dần, điển hình là các hồ Văn Chương, Linh Quang và hồ Giám. Thông thường các chỉ tiêu chất lượng nước ở đầu hồ (cách cửa cống xả nước thải 5- 10m) như sau: Hàm lượng cặn lơ lửng (SS): 100-150 mg/l; BOD5: 35-65 mg/l; DO: 0,5 - 2mg/l. Nước ở cuối hồ có SS là 50 - 80 mg/l; BOD5: 15 - 25 mg/l; DO: 4,5 - 6,7 mg/l. Các hồ Hoàn Kiếm, Thủ Lệ, Đống Đa... do lượng nước thải xả vào ít, dung tích hồ lại khá lớn nên mức độ ô nhiễm thuộc loại nhẹ hơn. Hồ Tây có diện tích mặt nước lớn (446 ha) và có lượng nước thải xả vào không đáng kể, tuy vậy ở vùng ven bờ, đặc biệt là khu vực gần cống xả từ hồ Trúc Bạch sang, BOD5 có thời điểm đạt tới 25 - 28 mg/l. Ở ngoại thành các hồ Yên Sở, Linh Đàm, Hạ Đình, Pháp Vân thường được sử dụng để nuôi cá. Do việc bơm trực tiếp nước thải từ các sông mương vào, nên vùng đầu hồ thường có hàm lượng BOD5 lớn (trên 30 mg/l), hàm lượng NH4+ từ 5 - 15 mg/l. Trong hồ, nước thải được pha loãng để làm giảm hàm lượng BOD5 và NH4+ đồng thời làm tăng DO, nhằm đạt chất lượng nước để nuôi cá. Phần lớn các hồ Hà Nội thuộc loại giàu dinh dưỡng (eutrophic) do hàm lượng PO43- và NH4+ trong nước thải xả vào hồ khá lớn (PO43- từ 8 - 15 mg/l, NH4+ từ 1,5-5 mg/l) dẫn đến hiện tượng tảo phát triển mạnh tác động xấu đến điều kiện sống của các loài thủy sinh. Hiện tại mức độ ô nhiễm theo các chỉ tiêu SS và BOD5 lớn gấp 5 - 20 lần so với tiêu chuẩn quy định đối với nguồn nước mặt loại B2 của QCVN 08: 2008. Do đó muốn sử dụng các hồ này làm nơi vui chơi giải trí và cảnh quan đô thị thì phải có các biện pháp tách hoặc xử lý nước thải đến đạt tiêu chuẩn cho phép trước khi xả vào hồ.

- Chất lượng nước dưới đất phục vụ sinh hoạt, đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Vùng Hà Nội có 2 tầng chứa nước là tầng chứa nước Halocen (nước ngầm tầng nông – qh) và tầng chứa nước Pleistocen (nước ngầm tầng sâu – qp). Hai tầng này được ngăn cách với nhau bởi lớp nước thấp yếu.

Hiện nay khu vực Nam Hà Nội có 10 nhà máy nước lớn là Yên Phụ, Đồn Thủy, Ngọc Hà, Ngô Sĩ Liên, Lương Yên, Phương Mai, Hạ Đình, Mai Dịch, Pháp Vân, Cáo Đỉnh và 20 trạm khai thác nhỏ, hàng trăm lỗ khoan khai thác đơn lẻ, với lưu lượng khoảng 500.000 m3/ngày đêm. Do khai thác không hợp lý làm cho động thái của nước dưới đất bị phá hủy, dẫn đến sự hình thành các phễu hạ thấp mực nước với mức độ lan rộng và hạ sâu không ngừng. Rốn phễu sâu nhất là tại Hạ Đình và Tương Mai.

Chất lượng nước tương đối tốt đặc biệt với khu vực gần sông Hồng, tuy nhiên đối với khu vực Tây Nam và Nam Hà Nội thì chất lượng nước không được tốt đã bắt đầu có hiện tượng ô nhiễm NH4+, As... Nguồn nước ngầm Hà Nội là rất phong phú, tuy nhiên cần phải có các khảo sát kỹ về chất lượng nước để có thể xác định khả năng khai thác cũng như các biện pháp xử lý khi sử dụng nước ngầm cho sinh hoạt và sản xuất.

- Chất lượng không khí:

Chất lượng không khí đối với các khu công nghiệp và làng nghề đang bị ô nhiễm, đặt biệt là các khu gần cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, các cơ sở đúc, luyện sắt thép, phế liệu chế biến lương thực, thực phẩm, gia công chế biến cao su, nhựa, thủy tinh…

Chất lượng không khí tại thành phố Hà Nội kém là do mặt độ giao thông lớn, đã gây ô nhiễm tiếng ồn, bụi và khí thải ô nhiễm: NOX,  SO2, CO, …đã làm giảm chất lượng không khí. Bên cạnh đó hoạt động xây dựng tại các khu đô thị diễn ra mạnh mẽ kèm theo các hoạt động vật tải chuyên chở vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường không khí cục bộ, đặc biệt là khí và bụi tại từng điểm với mức độ ngày càng nghiêm trọng.

Kết quả khảo sát và đo đạc của Trung tâm Kỹ thuật Môi trường đô thị và khu công nghiệp (CEETIA) cho thấy nồng độ các khí thải do hoạt động giao thông gây ra đều vượt quá tiêu chuẩn khí thải cho phép tại các đường giao thông, cụ thể là: bụi gấp 15 -3 lần, khí SO2 gấp 2,5 lần, CO gấp 1,5 lần vv…Đa số lượng xe khách và xe tải tham gia lưu thông không đảm bảo yêu cầu về khí thải. Có tới 95% tổng số xe không đảm bảo về các quy định về vệ sinh, không được che chắn, bùn đất bám ở lốp xe, thành xe, tạo nên nguồn phát tán bụi di đông đi khắp nơi và khó kiểm soát.

  - DỰ BÁO TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN.

Các phương án quy hoạch thủy lợi nhằm cung cấp nguồn nước cho phát triển kinh tế, các phương án tiêu nước trên địa bàn thành phố Hà Nội mà dự án đề xuất chủ yếu là cải tạo, nâng cấp các trạm bơm hiện có và xây dựng mới một số trạm bơm, xây dựng một số hồ chứa nhỏ…Việc cải tạo, xây dựng sẽ ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.

* Biến đổi các thành phần môi trường.

-	Tác động đến môi trường đất: việc thực hiện dự án không tránh khỏi những xâm hại đến môi trường như mất đất (thổ cư, đất nông nghiệp, đất vườn v.v…) do xây dựng các công trình dẫn đến phải di chuyển một bộ phận dân cư ra khỏi phạm vi xây dựng. Ngoài diện tích mất đất vĩnh viễn do làm kênh mương thì còn có một diện tích đất khó có khả năng phục hồi được là các bãi đất đá thải của công trường nâng cấp tu sửa và xây mới các trạm bơm, mất đất đo ngập lụt lòng hồ vv… với việc nạo vét sông Nhuệ, sông Duy Tiên, sông Tích, sông Đáy sẽ tạo ra một lượng khối lượng đất bùn thừa rất lớn. Lượng vật liệu nạo vét thất thoát trong quá trình vận chuyển cũng đóng góp một lượng đáng kể vào tổng lượng chất rắn lơ lửng trong nước tại một số đoạn sông thi công và lan truyền xuống hạ du. Đối với khu vực sông Nhuệ, sông Duy Tiên việc nạo vét lòng sông nhất là từ đoạn Hà Đông đến Đồng Quan sẽ có lớp bùn đáy với thành phần chủ yếu là chất hữu cơ phân hủy và kim loại nặng. Toàn bộ lớp bùn này cần phải được xử lý chôn lấp tránh trường hợp gây ô nhiễm đất và nước trở lại.

- Tác động đến môi trường nước:

+ Hiện trạng môi trường nước mặt trên địa bàn thành phố Hà Nội đã bị ô nhiễm nặng nề. Việc cải tạo sông Nhuệ, cải tạo sông Đáy, sông Tích, sông Bùi để đưa nước thường xuyên từ sông Hồng vào các sông trên trong cả mùa lũ và mùa kiệt sẽ cải thiện chất lượng nước nhờ tăng khả năng tự làm sạch và pha loãng của các sông.

+ Việc cải tạo, nâng cấp, xây mới các trạm bơm phục vụ tiêu nước sẽ làm giảm mức độ úng ngập, góp phần cải thiện môi trường nước, giảm nguy cơ lây lan các bện liên quan đến nước.

+ Việc xây dựng các hồ điều hòa với diện tích chiếm từ 5-7% diện tích đô thị, việc chuyển đổi các khu vực thấp trũng thành các khu nuôi trồng thủy sản sẽ góp phần làm tăng tỷ lệ diện tích mặt nước, điều hòa khí hậu và pha loãng nồng độ các chất ô nhiễm trong nước.

- Tác động đến môi trường không khí: Môi trường không khi vốn đã bị ô nhiễm đo các hoạt động sản xuất từ các làng nghề, khu công nghiệp, các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng, sẽ bị ô nhiễm hơn khi khí thải từ các phương tiện thi công như máy xúc, ủi, xe cơ giới vận chuyển đất đá sẽ làm ô nhiễm cục bộ môi trường thi công và vùng xung quanh. Các loại khí thải thường gặp trong quá trình thi công là TPS, NO2-, SO42-, CO, VOC,….

- Thay đổi chế độ thủy văn của sông:  khi thực hiện các biện pháp nạo vét các tuyến sông, sẽ làm thay đổi chế độ thủy văn. Tác động của chế độ dòng chảy lên tuyến bãi sông, bờ sông sẽ bị thay đổi và sẽ tác động đến hệ thống các công trình trên sông và ven sông như hệ thống công trình cấp nước, tiêu nước, cầu, cảng, khu thai thác cát, hệ thống luồng lạch cho giao thông thủy sẽ bị ảnh hưởng. Tác động của quá trình nạo vét là đáy sông và bờ sông tại các khu vực bị nạo vét, sẽ nảy sinh nguy cơ gây sạt, trượt bờ ở các vùng bờ chịu tác động của dòng chảy rối.

- Tác động đến tài nguyên sinh vật:  Đa dạng sinh học và tài nguyên sinh vật bị tác động do các phương tiện và máy móc thi công…sẽ làm ảnh hưởng đến không gian sống của các loài.

* Xu hướng biến đổi của các yếu tố, điều kiện về kinh tế - xã hội

-Tác động đến di dân, tái định cư:

Việc tiêu thoát nước cho khoảng 332.889ha diện tích tự nhiên vùng thượng nguồn sông Nhuệ, sông Đáy, Ngũ Huyện Khê và Bắc Hưng Hải bằng các biện pháp như nạo vét lòng sông, xây dựng mới hệ thống trạm bơm, kênh mương và hồ chứa nước sẽ làm mất một số diện tích đất thổ cư, đất canh tác và đất vườn của người dân sống dọc hai bên sông, hệ thống kênh mương. Điều này sẽ tác động đến cuộc sống của người dân phải di chuyển đến nơi ở mới. Kinh phí cho việc di dời dân sống trong khu vực bãi sông là rất lớn, cần phải có các biện pháp đền bù thỏa đáng, đúng đối tượng tránh để tình trạng không công bằng sẽ dẫn đến gây mất trật xã hội lớn trên địa bàn thành phố.

- Tác động đến cuộc sống của người dân:

Trong quá trình thực hiện dự án nhất là nạo vét hệ thống kênh mương, sông hồ sẽ tác động đến cuộc sống của người dân, nhất là người dân sống trong khu vực xây dựng, nạo vét sông như: sông Nhuệ sông Tích, sông Bùi, sông Đáy. Lượng khí thải, nước thải, ô nhiễm nguồn nước tại các khu vực này vốn đã rất ô nhiễm sẽ càng ô nhiễm hơn. Do sự phát triển các ngành kinh tế, đất nông nghiệp sẽ chuyển sang xây dựng đô thị, khu công nghiệp và các ngành khác. Người dân sống bằng nông nghiệp sẽ phải chuyển đổi sang các ngành nghề khác, điều này sẽ gây khó khăn cho người dân, nhất là đối với người dân có trình độ văn hóa thấp.

  - ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU

Các dự án được đề xuất trong quy hoạch này khi lập báo cáo khả thi đều cần phải được tiến hành đánh giá tác động môi trường theo đúng các văn bản pháp luật của Chính Phủ. Để giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường khi thực hiện quy hoạch, cần thực hiện các bước sau:

+ Lập bản đồ các hạn chế về môi trường: Các khu vực hạn chế bao gồm các khu vực sinh thái, các vùng nước được bảo vệ, các tài nguyên di sản, kiến trúc khảo cổ và văn hóa, các khu vực cảnh quan cần bảo vệ. Việc lập bản đồ của các hạn chế nêu trên sẽ sàng lọc ra được những phần của khu vực dự án có giá trị môi trường quan trọng.

+ Nhận diện các vị trí lựa chọn cho các công trình đầu mối và hệ thống kênh mương. Các vị trí được cho là khả thi là các vị trí không vi phạm đối với  các khu vực hạn chế về môi trường trong bản đồ nêu trên.

+ Sau khi đã nhận dạng được các vị trí lựa chọn cho dự án quy hoạch cần xem xét các tác động đến sinh thái, di sản văn hóa, chất lượng nước mặt, nước ngầm, các tác động trực tiếp và gián tiếp lên cảnh quan, tác động đến giao thông.

+ Vị trí, quy mô của các dự án quy hoạch cần phù hợp với hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất, giải pháp đề xuất cần tiết kiệm đất đai, hạn chế tối đa đến việc di dân và đền bù giải phóng mặt bằng.

- Trong thời gian thực hiện quy hoạch, cần có các cam kết liên quan tới các việc: bảo vê chất lượng nước, quản lý nguyên vật liệu và chất thải xây dựng, giờ làm việc, kiểm soát chất lượng không khí, chống ồn, bảo vệ các công trình công cộng và các công trình giải trí, quản lý giao thông, quan trắc môi trường.

- Cần phải có một hội đồng giám sát dự án trước khi triển khai xây dựng để đảm bảo rằng các vấn đề và những mối quan tâm của cộng đồng địa phương được xem xét trước khi và trong khi tiến hành thi công. Hội đồng bao gồm những thành viên của cơ quan địa phương có thẩm quyền, nhà thầu, và đại diện cộng đồng dân cư địa phương. Dữ liệu giám sát thi công sẽ được báo cáo cho hội đồng giám sát và bất kỳ tác động có hại đáng kể nào cũng sẽ được thảo luận và các hành động giảm thiểu cũng sẽ được thực hiện nếu thấy cần thiết.

- Quan trắc các ảnh hưởng môi trường gây ra do việc thực hiện quy hoạch. Mục đích của quan trắc là xác định xem có xảy ra các ảnh hưởng lường trước và không lường trước trong việc thực hiện quy hoạch không và thực các biện pháp giảm thiểu nếu cần thiết. Các kết quả quan trắc sau đó sẽ được sử dụng trong các báo cáo môi trường và cũng giúp tăng cường chất lượng của dữ liệu nền.

Tất cả các yêu cầu về quan trắc sẽ được gắn kết với Kế hoạch quản lý môi trường trong quá trình xây dựng và vận hành. Kế hoạch quản lý môi trường sẽ gồm các đề xuất quan trắc có liên quan (như quan trắc tiếng ồn, không khí và bụi trên công trường, giao thông xây dựng, vv). Các dữ liệu này sẽ được báo cáo lên hội đồng giám sát dự án và phổ biến rộng rãi cho công chúng.

Việc tiếp nguồn cho các sông Tích, sông Đáy, sông Nhuệ, sông Ngũ Huyện Khê, sông Cà Lồ, sông Tô Lịch (chuyển nước từ sông Nhuệ sang) ngoài nhiệm vụ cấp nước còn là giải pháp nhằm pha loãng nguồn nước cho các sông nội địa, góp phần cải thiện môi trường nước.

Ngoài các giải pháp thủy lợi, để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, cần có nhiều giải pháp khác liên quan đến nhiều ngành, như sau:

Trồng rừng tại các khu vực đồi núi ở Sóc Sơn, Ba Vì và rừng phòng hộ dọc sông Hồng, sông Đà, sông Đuống, sông Cầu nhằm cải thiện môi trường đất, điều hòa khí hậu.

Xử lý nước thải sinh hoạt: Đối với khu vực nội đô sử dụng hệ thống thoát nước hỗn hợp, cần thu gom nước thải từ các tiểu lưu vực, xây dựng các trạm xử lý nước thải tập trung (dự kiến 7 trạm cho 7 tiểu lưu vực) để cải thiện chất lượng nước các sông nội đô gồm Tô Lịch, Lừ, Sét, Kim Ngưu, xử lý chất lượng nước tại các hồ bị ô nhiễm; Đối với các khu đô thị phát triển mới sử dụng hệ thống xử lý nước thải riêng biệt, xử lý nước thải tập trung quy mô lớn, công nghệ hiện đại;  Đối với các khu vực ngoại đô và vùng nông thôn cần xây dựng tự hoại, xí 2 ngăn, hầm biogas tại các hộ gia đình, xử lý sinh học tự nhiên bằng kênh ô xy hóa tuần hoà, bố trí các công trình xử lý trong vùng đệm thuộc các lưu vực sông Tích, Bùi, Đáy, Nhuệ, Ngũ Huyện Khê, Cà Lồ, sông Cầu, sông Hồng, sông Đà để giảm thiểu ô nhiễm nước mặt.

Đối với các bệnh viện, cơ sở sản xuất, nhà máy cần xây dựng trạm xử lý nước thải cục bộ.

Sớm di dời các nhà máy, cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi thành phố, sử dụng các công nghệ thân thiện với môi trường. Đến năm 2020, di dời các cơ sở gây ô nhiễm trong phạm vi từ vành đai 3 ra khỏi đô thị trung tâm (Vĩnh Tuy, Minh Khai, Thượng Đình, Trương Định, Đuôi Cá, Pháp Vân). Đến năm 2030, xử lý triệt để ô nhiễm ở các cơ sở gây ô nhiễm từ vành đai 3 đến vành đai 4 như KCN Văn Điển, Cầu Bươu, Chèm, Nam Thăng Long, Cầu Diễn, Mai Dịch, Gia Lâm, Yên Viên, Đông Anh, Sài Đồng, Đài Tư.

Đối với các làng nghề cần lập quy hoạch bảo vệ môi trường, xây dựng các mô hình sản xuất sinh hoạt bảo vệ môi trường trong từng làng nghề. Việc xử lý chất thải theo hướng phân thành từng cụm các hộ sản xuất để xử lý. Tập trung xử lý ở các làng nghề đang ô nhiễm nặng: Cát Quế, Dương Liễu, Minh Khai, Dương Nội (Hoài Đức), Vạn Phúc (Hà Đông), Chuyên Mỹ, Khai Thái (Phú Xuyên), Hữu Bằng, Phùng Xá (Thạch Thất), Bát Tràng (Gia Lâm), Rèn Xuân Phương (Từ Liêm).

Nhằm hạn chế các tác động xấu có thể ảnh hưởng đến môi trường trong quá trình thực hiện dự án phải gắn kết với việc đánh giá tác động môi trường ở những mức độ chi tiết khác nhau. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án cần phải song song thực hiện việc giám sát và quản lý các vấn đề về môi trường. Nhất là đối với việc thực hiện nạo vét, khơi thông dòng chảy, tiêu nước hệ thống sông Nhuệ theo quyết định 937/QĐ/TTg , sông Tích, sông Đáy vv... Việc thực hiện nạo vét các sông này cần phải giám sát các phương tiện chuyên chở đất cát, che phủ bạt, rửa sạch các phương tiện chuyên chở ngay tại chân công trình trước khi chở đi nơi khác. Nhằm tránh gây hiện tượng bụi bẩn, ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như sức khỏe của người thủ đô, là nơi có mặt độ dân cư lớn và tập trung nhiều các loại phương tiện giao thông.

Thực hiện việc nạo vét vào ban đêm, nhất là các đoạn sông Nhuệ tại quận Hà Đông đến cống Lương Cổ, kênh La Khê, kênh Vân Đình, kênh Ngoại Độ, Khai Thái vv...  sông Nhuệ tại cống Liên Mạc, nạo vét sông Đáy từ đập Đáy đến cầu Mai Lĩnh do là nơi tập trung đông dân cư và các loại phương tiện giao thông, việc chuyên chở bùn, đất sẽ ảnh hưởng lớn đến giao thông của thành phố.

Xây dựng mới, cải tạo các trạm bơm và hồ chứa, kênh dân nước nước nhằm cung cấp nước tưới và tiêu nước tại các tiểu vùng như: tiểu khu Ba Vì với các  trạm bơm Ngòi Lặt, Đồng Tiến, hồ Víp, hồ Sui , hồ Đồng Đèo, Đồng Xô, Suối Bóp, Xóm Bát, cải tạo trạm bơm Trung Hà, Sơn Đà vv.... Vùng tả và hữu sông Tích, cải tạo và nâng cấp các trạm bơm tưới đã có cùng hệ thống kênh mương để đảm bảo tưới theo diện tích thiết kế. Vùng tiểu khu Mỹ Hà, cải tạo nâng cấp các công trình đầu mối và xây dựng trạm bơm Đức Môn. Vùng trên Hà Đông xây dựng trạm bơm Đan Hoài mới tại cống Bá Giang, vùng Hà Đông - Đồng Quan xây dựng trạm bơm Cao Bộ, Ngoại Độ II vv... Khu Bắc Hà Nội bao gồm các quận, huyện: Long Biên, Mê Linh, Đông Anh, Giao Lâm, Sóc Sơn, chủ yếu là các công trình nâng cấp, sửa chữa do vậy  hưởng đến môi trường là không lớn, việc di dân là không có. Tuy nhiên khi thực hiện cần phải tuân thủ các điều kiện về bảo vệ môi trường  như :

Trong giai đoạn thi công công trình, việc xây dựng các cơ sở hạ tần như: đường giao thông, các đường dây tải điện, hệ thống kênh mương, trạm bơm cần tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường, hạn chế phát quang lớp phủ thực vật trong phạm vi mặt bằng thi công, tránh tập kết vật liệu xây dựng, máy móc thi công gần nguồn nước.

Cán bộ thi công phải thường xuyên giám sát công trường để theo dõi, giám sát, nhắc nhở người công nhân tuân theo các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn lao động để hạn chế tối đa sự rủi ro có thể xảy ra.

Trong các lán trại, khu nhà ở của công nhân xây dựng cần được thu gom rác thải để tránh gây ô nhiễm môi trường cho khu vực thi công công trình.

Trong quá trình xây dựng cần tuân thủ các quy định về an toàn lao động, có kế hoạch biện pháp y tế để bảo vệ sức khoẻ của người lao động và người dân trong vùng nhằm hạn chế các bệnh lây lan qua đường nước và các bệnh truyền nhiễm như: Chảy, lị, sốt sốt huyết vv…

Cần giám sát các vấn đề về môi trường như lượng nước thải, rác thải trong quá trình thi công để tránh gây ô nhiễm nguồn nước, đất, không khí môi trường lao động và khu vực hạ lưu các sông. Tránh tình trạng lây lan các dịch bệnh trong các khu lán trại xây dựng và vùng hạ lưu.

Việc xây dựng mới và sửa chữa, nâng cấp các trạm bơm lấy nước như trạm bơm Trịnh Xá, cống Long Tửu, vv … trên sông Ngũ Huyên Khê, một số cống, trạm bơm lấy nước tưới trên hệ thống sông Nhuệ tại các quận Hà Đông, huyện Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, Ứng Hòa, Phú Xuyên thuộc thành phố Hà Nội, Duy Tiên, TP Phủ Lý thuộc tỉnh Hà Nam cần phải được xem xét kỹ lưỡng, nguyên nhân là nguồn nước mặt hai con sông này hiện nay đang bị ô nhiễm trầm trọng do trực tiếp nhận nhiều nguồn nước thải từ công nghiệp, nông nghiệp, làng nghề, dân sinh vv…. Theo kết quả giám sát chất lượng nước của Viện Quy hoạch thủy lợi, hiện nay nguồn nước mặt tại hai hệ thống thủy nông này không đủ tiêu chuẩn dùng cho thủy lợi theo tiêu chuẩn chất lượng nước dùng trong thủy lợi TCVN 6773 -2000.

Có phương án di dân và các khu sản xuất, tái định cư hợp lý, nên tiến hành di dân ở những vùng thấp, gần bờ sông trước, ưu tiên việc tái định cư tại chỗ để tránh xáo trộn lớn đến đời sống xã hội của các hộ dân bị ảnh hưởng.

Xây dựng các bãi đổ bùn cát ở xa các khu dân cư và khu vực vừa nạo vét với các biện pháp kỹ thuật như xây dựng các bãi chôn lấp, trồng cây phía trên, phía dưới lót bằng vải địa kỹ thuật và đất sét…. để tránh gây ô nhiễm đến môi trường sống của dân cư các vùng xung quanh, tránh gây bồi lấp lại lòng sông.

# CHƯƠNG X. ƯỚC TÍNH KINH PHÍ ĐẦU TƯ VÀ HIỆU QUẢ MANG LẠI SAU QUY HOẠCH

  - CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

a. Công trình tưới tiêu

Sau quy hoạch, đề nghị nâng cấp 410 trạm bơm tưới tiêu, 50 hồ chứa, đồng thời xây mới thêm 4 hồ chứa và 30 trạm bơm nhằm tăng khả năng cấp và tiêu thoát nước cho toàn vùng. Số lượng công trình cần nâng cấp, xây mới ở từng khu vực như sau:

Bảng 10-64. Các công trình cần nâng cấp, làm mới ở các khu vực

| TT | Khu thủy lợi | Số trạm bơm nâng cấp | Số trạm bơm làm mới | Số hồ chứa nâng cấp | Số hồ chứa xây mới |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sông Tích – Thanh Hà | 121 | 10 | 10 |  |
| 2 | Sông Nhuệ | 214 | 13 |  |  |
| 3 | Bắc Hà Nội | 47 | 7 | 2 |  |
| 4 | Công trình HTX | 25 |  | 38 | 4 |
|  | Tổng cộng | 407 | 30 | 50 | 4 |

Chi tiết về các công trình cần cải tạo, nâng cấp, làm mới ở phụ lục.

b. Cải tạo nạo vét, mở rộng các sông trục, kết hợp giao thông

- Cải tạo hệ thống sông Đáy: dự án cải tạo, nạo vét sông Đáy  với quy mô B=22m hiện đang được TP Hà Nội triển khai

- Cải tạo hệ thống sông Tích, sông Bùi: thành phố đang thực hiện dự án hệ thống Lương Phú tiếp nguồn và cải tạo sông Tích, Bùi.

- Cải tạo hệ thống sông Nhuệ: thành phố đang thực hiện dự án xây dựng TB Liên Mạc, Yên Nghĩa và cải tạo lòng dẫn sông Nhuệ từ Liên Mạc đến Hà Đông.

  - PHÂN GIAI ĐOẠN ĐẦU TƯ

a, Giai đoạn 2010-2015:

- Thực hiện việc tiếp nguồn cho các sông trục trên địa bàn Thành phố để chống hạn: cống Lương Phú, hoàn thành việc cải tạo, nạo vét, mở rộng sông Tích, sông Bùi, cải tạo làm sống lại dòng sông Đáy trong mùa kiệt và mùa lũ.

- Giải quyết vấn đề tiêu nước cho khu vực đô thị trung tâm mở rộng phía Nam sông Hồng (Đan Phượng, Hoài Đức, Từ Liêm, Hà Đông, Thanh Trì) để vừa đáp ứng yêu cầu tiêu nước cho các khu vực mới phát triển đồng thời hỗ trợ tiêu nước nội thành. Các công trình then chốt bao gồm các trạm bơm Yên Nghĩa, cải tạo trục sông Nhuệ từ Liên Mạc đến Hà Đông, trạm bơm Liên Mạc 1 (tưới tiêu kết hợp với quy mô 70m3/s), trạm bơm Yên Thái, trạm bơm Đông Mỹ  và nâng cấp trạm bơm Đào Nguyên..

- Cải tạo, nâng cấp, xây mới các công trình tiêu nước cho những khu vực còn thiếu năng lực như: Săn, Bình Phú, Cấn Hạ, Yên Sơn, Bộ Đầu, Ngoại Độ 2, Xuân Kỳ, Kim Lũ, Văn Khê, ….

- Cải tạo, nâng cấp các công trình cấp nước và tiêu úng nội đồng đối với những công trình đã cũ nát, lạc hậu, xây dựng trước năm 1970.

- Nâng cấp trạm bơm Trung Hà để tưới thay thế nhiệm vụ của hồ Suối Hai, nâng cấp trạm bơm Áng Thượng, Đức Môn, Tân Độ tưới thay thế nhiệm vụ của hồ Quan Sơn. Nâng cấp trạm bơm Cẩm Yên thay thế nhiệm vụ hồ Suối Hai.

- Nâng cấp các trạm bơm tưới: Phù Sa, Xuân Phú, Đan Hoài, Hồng Vân, Thanh Điềm….; xây mới các trạm bơm Thụy Phú 2, Xóm Cát.

- Đầu tư công trình tưới hiện đại phục vụ vùng chuyên canh rau, vùng chuyên canh hoa,  vùng chuyên canh chè, chuyên canh cây ăn quả, vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung và vùng chăn nuôi tập trung.

b, Giai đoạn 2015 -2020

- Tiếp tục cải tạo, nạo vét, mở rộng hệ thống sông Nhuệ phục vụ cấp nước và tiêu nước đoạn từ Hà Đông đến Lương Cổ, bao gồm cả các kênh trục cấp 2 của sông Nhuệ và các công trình điều tiết.

- Tiếp tục cải tạo, nâng cấp các công trình cấp nước và tiêu úng nội đồng đối với những công trình xây dựng sau năm 1970 (chi tiết xem phụ lục).

- Xây mới các trạm bơm tiêu Liên Mạc 2, Cao Viên (Thanh Oai), Tây Đằng.

- Tiếp tục cải tạo hệ thống sông Đáy phục vụ nhiệm vụ cấp nước, tiêu nước và phòng chống lũ.

- Xây mới các công trình tiêu nước cho các khu đô thị vệ tinh mới như Khúc Bằng (Xuân Mai), Phú Minh, Khai Thái 2 (Phú Xuyên).

- Xây mới các công trình tiêu nước ra sông Hồng để giảm tải cho các trục Ngũ Huyện Khê: Vĩnh Thanh, Long Tửu (Đông Anh).

Tổng vốn đầu tư hệ thống tưới, tiêu dự kiến là 64.292 tỷ đồng, dự kiến phân thành 2 giai đoạn: giai đoạn 2013-2015 là: 24.907 tỷ đồng; giai đoạn 2015-2020 là: 39.385 tỷ đồng.

Bảng 10-65. Phân giai đoạn đầu tư

Đơn vị: 109 đồng

| TT | HẠNG MỤC | Tổng | GĐ đến 2015 | GĐ sau 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công trình nâng cấp | 10.534 | 3.451 | 7.083 |
| 2 | Công trình xây mới | 24.623 | 14.477 | 10.146 |
| 3 | Cải tạo sông trục, kênh mương | 23.643 | 4.719 | 18.924 |
| 4 | Hệ thống tưới vùng chuyên canh | 2.632 | 952 | 1.680 |
| 5 | Công trình nhỏ HTX | 2.860 | 1.309 | 1.552 |
|  | Tổng | 64.292 | 24.907 | 39.385 |

  - DANH MỤC CÔNG TRÌNH ƯU TIÊN

| TT | Danh mục công trình | Địa điểm xây dựng | Tổng mức đầu tư (106đ) | Vốn đến 2015 (106đ) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
|  | Tổng cộng |  | 43.784.437 | 22.657.473 |  |
| I | Dự án thuộc danh mục công trình trọng điểm của Thành Phố giai đoạn 2011-2015 |  | 18.335.001 | 12.863.000 |  |
| 1 | Tiếp nước cải tạo khôi phục sông Tích từ Lương Phú, xã Thuần Mỹ, huyên Ba Vì |  | 6.534.000 | 5.176.000 | Vốn TPCP, NSTP |
| 2 | Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa | Hoài Đức, Hà Đông | 6.639.000 | 2.250.000 |  |
| 3 | Cụm công trình đầu mối Liên Mạc | Từ Liêm | 3.983.990 | 3.176.000 |  |
| 4 | Trạm bơm tiêu Đông Mỹ | Thanh Trì | 2.469.000 | 2.469.000 |  |
| II | Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong các năm 2013 - 2015 |  | 2.271.527 | 1.686.695 |  |
| 1 | Trạm bơm Bình Phú | Thạch Thât | 98.276 | 60.745 |  |
| 2 | Trạm bơm Đan Hoài | Đan Phượng | 121.288 | 108.724 |  |
| 3 | Trạm bơm tiêu Săn | Thạch Thât | 114.021 | 101.925 |  |
| 4 | Trạm bơm Thạch Nham | Thanh Oai | 89.929 | 75.572 |  |
| 5 | Trạm bơm Đào Xá | Phú Xuyên | 48.323 | 24.643 |  |
| 6 | Nạo vét kênh tiêu Kiên Thành | Gia Lâm | 43.785 | 32.300 |  |
| 7 | Kiên cố hóa kênh mương xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ | Phúc Thọ | 33.362 | 22.762 |  |
| 8 | Trạm bơm Cấn Hạ, Quốc Oai | Quốc Oai | 49.547 | 32.297 |  |
| 9 | Trạm bơm Đan Nhiễm | Thường Tín | 26.422 | 11.272 |  |
| 10 | Trạm bơm Trung Hà | Ba Vì | 355.821 | 217.501 | Ngân sách TP và TPCP |
| 11 | Trạm bơm tưới, tiêu Phú Yên | Mỹ Đức | 45.238 | 21.738 |  |
| 12 | Trạm bơm tiêu Phụ Chính | Chương Mỹ | 49.610 | 27.610 |  |
| 13 | Trạm bơm tiêu hạ Dục 2 | Chương Mỹ | 7.709 | 2.609 |  |
| 14 | Trạm bơm tiêu Đông Yên | xã Đông Yên | 30.060 | 23.860 |  |
| 15 | Hồ chứa nước Đồng Bồ | Xã Đông Xuân | 52.284 | 31.484 |  |
| 16 | Xây dựng trạm bơm Xóm Cát | Ứng Hòa | 88.992 | 65.995 |  |
| 17 | Cải tạo, sửa chữa hồ Tây Ninh | Ba Vì | 14.955 | 7.000 |  |
| 18 | Cải tạo, nâng cấp công trình đầu mối và kiên cố hóa hệ thống kênh trạm bơm Hồng Vân | Thường Tín | 256.542 | 219.742 |  |
| 19 | Cải tạo, nâng cấp vai, đập, kiên cố hóa kênh sau hồ, đập 7 xã miền núi, huyện Ba Vì | Ba Vì | 101.574 | 62.574 |  |
| 20 | Trạm bơm Ngoại Độ 2 | Ứng Hòa | 300.000 | 300.000 |  |
| 21 | Kiên cố hóa kênh kết hợp giao thông kênh chính TB La Khê | Thanh Oai, Hà Đông | 127.912 | 109.434 |  |
| 22 | Nâng cấp chỉnh trang kênh chính Đan Hoài đoạn qua thị trấn Phùng | Đan Phượng | 27.288 | 27.009 |  |
| 23 | Kiên cố hóa kênh tưới Du Đồng - Ngũ Luân kết hợp làm đường giao thông nội đồng xã Đại Hùng, huyện Ứng Hòa | Ứng Hòa | 22.463 | 9.899 |  |
| 24 | Nạo vét kênh tiêu Tân Phương kết hợp giao thông huyện Ứng Hòa | Ứng Hòa | 166.126 | 90.000 |  |
| III | Dự án mới khác (khởi công tư năm 2013) |  | 21.886.920 | 7.899.778 |  |
| 1 | Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu T5 | Hoài Đức | 46.671 | 46.171 |  |
| 2 | Nạo vét, cải tạo sông Giàng | Gia Lâm | 48.924 | 48.924 |  |
| 3 | Dự án Xây dựng trạm bơm Văn Khê và hệ thống kênh tiêu ra sông Hồng | Mê Linh | 527.136 | 300.000 |  |
| 4 | Dự án Nâng cấp và xây dựng mô hình hiện đại hóa hệ thống tưới Hạ Dục | Chương Mỹ | 200.000 | 120.000 |  |
| 5 | Cải tạo, nâng cấp trạm bơm tưới, tiêu Hòa Lạc | Mỹ Đức | 89.495 | 89.495 |  |
| 6 | Xây dựng mới TB tiêu Lại Thượng thay thế nhiệm vụ TB tiêu Lại Thượng 1 và 2 | Thạch Thât | 120.000 | 120.000 |  |
| 7 | Nâng cấp tuyến kênh tiêu T1-2 và đoạn cuối kênh T1 huyện Đan Phượng | Đan Phượng | 300.000 | 300.000 |  |
| 8 | Xây dựng trạm bơm Thụy Phú II | Phú Xuyên | 90.000 | 90.000 |  |
| 9 | Dự án Nghiên cứu thay thế nhiệm vụ tưới hồ Suối Hai | Ba Vì | 192.000 | 192.000 |  |
| 10 | Thay thế nhiệm vụ tưới hồ Quan Sơn, huyện Mỹ Đức | Mỹ Đức | 300.000 | 180.000 |  |
| 11 | Cải tạo, nâng cấp bờ tả kênh dẫn Cẩm đình - Hiệp Thuận | Phúc Thọ | 29.349 | 29.349 |  |
| 12 | Cải tạo thoát nước sông Pheo, huyện Từ Liêm | Từ Liêm | 42.916 | 42.916 |  |
| 13 | Cải tạo nâng cấp sông Cầu Bây đoạn qua huyện Gia Lâm | Gia Lâm | 240.000 | 240.000 |  |
| 14 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu úng xã Minh Khai, huyện Từ Liêm | Từ Liem | 16.460 | 16.460 |  |
| 15 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật vùng sản xuất RAT tập trung xã Văn Đức, huyện Gia Lâm | Gia Lâm | 29.469 | 21.000 |  |
| 16 | Xây dựng trạm bơm tưới Cửa Đình xã Văn Đức, huyện Gia Lâm | Gia Lâm | 74.700 | 74.700 |  |
| 17 | Cải tạo, nâng cấp Tb Thanh Điềm, kiên cố hóa bờ kênh trục chính Thanh Điềm kết hợp làm đường giao thông | Mê Linh | 178.000 | 177.100 |  |
| 18 | Trạm bơm Phù Sa | Sơn Tây | 250.000 | 250.000 | Vốn Bộ NN&PTNT |
| 19 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống tưới trạm bơm Đông Sơn | Chương Mỹ | 100.000 | 60.000 |  |
| 20 | Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Thường Lệ I | Mê Linh | 12.262 | 12.262 |  |
| 21 | Xây dựng hệ thống tiêu TB Vĩnh Phúc | Quốc Oai | 65.700 | 65.700 |  |
| 22 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu TB tiêu Phú Thụ | Thạch Thất, Phúc Thọ | 58.500 | 58.500 |  |
| 23 | Cải tạo, nâng cấp TB dã chiến Xuân Phú | Phúc Thọ | 50.000 | 50.000 |  |
| 24 | Xây dựng kênh T0, huyện Đan Phượng | Đan Phượng | 45.748 | 45.548 |  |
| 25 | Trạm bơm Triều Đông | Thanh Oai | 90.000 | 90.000 |  |
| 26 | Cải tạo, nạo vét sông Tô Lịch, huyện Thường Tín | Thường Tín | 14.900 | 14.900 |  |
| 27 | Cải tạo, chỉnh trang sông Kim Ngưu huyện Thường Tín | Thường Tín | 26.366 | 26.366 |  |
| 28 | Xây dựng mới trạm bơm và hoàn chỉnh hệ thống tiêu Yên sơn | Quốc Oai | 300.000 | 180.000 |  |
| 29 | Cải tạo, nâng cấp trạm bơm tiêu Cao Xuân Dương | Thanh Oai | 50.000 | 35.000 |  |
| 30 | Nâng cấp, cải tạo TB tiêu Đại Áng, huyện Thanh Trì | Thanh Trì | 44.217 | 44.217 |  |
| 31 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống tưới, tiêu TB Đầm Mới | Chương Mỹ | 28.000 | 28.000 |  |
| 32 | Xây dựng hệ thống tiêu úng đông nam huyện Sóc Sơn | Sóc Sơn | 450.000 | 160.000 |  |
| 33 | Nạo vét ngòi tiêu Phù Trì | Mê Linh | 13.931 | 13.931 |  |
| 34 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống tưới, tiêu TB Phương Nhị | Thanh Oai | 90.000 | 40.000 |  |
| 35 | Cải tạo,nâng cấp và xây mới cụm công trình đầu mối trạm bơm Bộ Đầu | Thường Tín | 122.520 | 60.000 |  |
| 36 | Nâng cấp TB Đào Nguyên | Hoài Đức | 127.764 | 20.000 |  |
| 37 | Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Cự Thần | Thanh Oai | 25.000 | 25.000 |  |
| 38 | Cải tạo, nâng cấp TB tưới Bạch Trữ | Mê Linh | 8.500 | 8.500 |  |
| 39 | Kiên cố hóa hệ thống kênh tưới hồ Văn Sơn | Chương Mỹ | 7.700 | 7.700 |  |
| 40 | Trạm bơm Thiên Đông, kiên cố hóa kênh tưới kết hợp giao thông | Thanh Oai | 9.135 | 9.135 |  |
| 41 | Xây dựng 4 cầu qua kênh Yên Cốc | Thanh Oai | 13.147 | 13.147 |  |
| 42 | Nạo vét kênh Đầm Và, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh | Mê Linh | 86.737 | 86.737 |  |
| 43 | Kiên cố hóa trạm bơm dã chiến tại xi phông 7B, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội | Quốc Oai | 7.020 | 7.020 |  |
| 44 | Nâng cấp trục chính sông Nhuệ đoạn từ Liên Mạc đến Hà Đông | Từ Liêm, Hà Đông | 12.000.000 | 2.100.000 | Vốn BT |
| 45 | Trạm bơm tiêu Yên Thái | Hoài Đức | 1.300.000 | 600.000 | Vốn BT |
| 46 | Nâng cấp trục chính hệ thống thủy lợi sông Nhuệ đoạn từ Hà Đông đến đường vành đai IV | Thanh Trì, Hà Đông, Thường Tín | 2.964.653 | 1.200.000 | Vốn BT |
| 47 | Nâng cấp trục chính sông Nhuệ từ đường vành đai IV đến cuối hệ thống |  | 1.000.000 | 500.000 | TPCP và ngân sách TP |

  - HIỆU QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

    - Về cấp nước tưới

Sau quy hoạch các công trình thuỷ lợi có thể đảm bảo tưới chủ động cho 112.715ha đạt 90% diện tích yêu cầu tưới , trong đó:

+ Tưới được cho diện tích đất lúa 92.120ha, rau màu, hoa cây cảnh là  8.169ha,

+ Cấp nước cho 10.321ha nuôi trồng thuỷ sản chủ yếu là các khu tập trung,

+ Cấp nước cho 2.105 ha vùng chuyên canh cây ăn quả, chè

Còn khoảng 5.035ha màu nằm  tại các khu vực các bãi sông nhỏ, vùng đồi gò phân tán ở các huyện miền núi và bán sơn địa vùng Ba Vì, Hữu sông Tích và Sóc Sơn không tưới được;  khoảng 8.699ha cây lâu năm, chè nằm rải rác  khu vực đồi gò Mỹ Đức, Chương Mỹ, Thạch Thất, Quốc Oai, Ba Vì, Sơn Tây, Sóc Sơn không bố trí được công trình tưới tập trung, cần tưới bằng các giếng khoan hộ gia đình và có biện pháp trữ nước mưa và giữ ẩm.

    - Về tiêu nước

Cùng với các công trình tiêu đô thị, các công trình tiêu sau quy hoạch đảm bảo tiêu cho 332.889ha diện tích cần tiêu toàn thành phố Hà Nội

Quy hoạch đã đề xuất được giải pháp cải tạo các sông trục chính gồm sông Tích, sông Bùi, sông Nhuệ, sông Đáy đảm bảo khả năng tiêu nước cho 212.889 ha diện tích nông nghiệp, nông thôn và hỗ trợ tiêu cho 120.000ha diện tích của các khu đô thị.

Xác định được hình thức, vị trí, quy mô của các công trình đầu mối tiêu nước cho các khu đô thị với diện tích xấp xỉ 120.000ha, bao gồm đô thị trung tâm, các đô thị vệ tinh, các thị trấn sinh thái (giải pháp tiêu nước cho nội tại các khu đô thị thuộc phạm vi nghiên cứu của Quy hoạch thoát nước đô thị do Sở Xây dựng lập).

Xác định được giải pháp tiêu nước cho khác khu vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố (212.889ha) bao gồm công trình đầu mối tiêu nước, hệ thống kênh mương. Đã giải quyết được vấn đề tiêu nước cho khu vực chưa có công trình tiêu nước thuộc các huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Quốc Oai, Chương Mỹ, Sóc Sơn.

- Sau quy hoạch diện tích được tiêu nước chủ động bằng động lực tăng từ 161.286ha như hiện nay lên 240.039ha, trong đó:

- + Nâng cao mức đảm bảo tiêu cho 51.340ha diện tích tiêu động lực hiện nay còn thiếu công suất.

+ Chuyển 27.413ha từ hình thức tiêu tự chảy không chủ động sang tiêu động lực.

    - Hiệu quả về xã hội

Quy hoạch thủy lợi đáp ứng nhu cầu cấp nước và tiêu thoát nước góp phần thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển, tạo công ăn việc làm, ổn định đời sống người nông dân trên địa bàn thành phố.

Quy hoạch đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện điều kiện ngập úng trên địa bàn thành phố góp phần làm ổn định xã hội, tâm lý của nhân dân ở các khu vực nhạy cảm về ngập lụt.  Hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân trong vùng do úng ngập gây ra (đặc biệt là các khu vực đô thị).

    - Hiệu quả về môi trường

- Hiện trạng môi trường nước mặt trên địa bàn thành phố Hà Nội đã bị ô nhiễm nặng nề. Việc cải tạo sông Nhuệ, cải tạo sông Đáy, sông Tích, sông Bùi để đưa nước thường xuyên từ sông Hồng vào các sông trên trong cả mùa lũ và mùa kiệt sẽ cải thiện chất lượng nước nhờ tăng khả năng tự làm sạch và pha loãng của các sông.

- Việc cải tạo, nâng cấp, xây mới các trạm bơm phục vụ tiêu nước sẽ làm giảm mức độ úng ngập, góp phần cải thiện môi trường nước, giảm nguy cơ lây lan các bện liên quan đến nước.

- Việc xây dựng các hồ điều hòa với diện tích chiếm từ 5-7% diện tích đô thị, việc chuyển đổi các khu vực thấp trũng thành các khu nuôi trồng thủy sản sẽ góp phần làm tăng tỷ lệ diện tích mặt nước, điều hòa khí hậu và pha loãng nồng độ các chất ô nhiễm trong nước.

PHẦN IV. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH

# CHƯƠNG XI. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH

  - MỘT SỐ CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CTTL

Nhà nước đã ban hành các chính sách thuận lợi cho việc tổ chức quản lý khai thác công trình thủy lợi. Các văn bản pháp lý quan trọng cần quan tâm thực hiện trong quản lý khai thác công trình thủy lợi bao gồm:

- Luật tài nguyên nước (1998)

- Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi (2001)

- Nghị định 143/2003/ND-CP CP  của Chính phủ quy định chi tiết việc thực hiện Pháp lệnh khai thác và bảo vệ  công trình thủy lợi (2003).

- Nghị định 115/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi (2008)

- Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV của Bộ NN&PTNT và Bộ nội vụ (2008) hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn (2008)

- Thông tư 11/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thuỷ lợi và quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước làm nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi (2009)

- Nghị định số 140/2005/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi (2005)

- Thông tư 75/2004/TT-BNN của Bộ NN&PTNT hướng dẫn việc củng cố, thành lập các tổ hợp tác dùng nước của Bộ NN&PTNT (2004).

- Thông tư số 65 ngày 12/10/2009 của Bộ NN&PTNT về Hướng dẫn tổ chức quản lý và phân cấp quản lý khai thác công trình thủy lợi.

Trong các văn bản trên, cần đặc biệt quan tâm đến Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi (2001). Về quản lý khai thác công trình thủy lợi, một số quy định quan trọng của Pháp lệnh như sau:

- Công trình thuỷ lợi phải được khai thác, sử dụng tổng hợp để phục vụ cho các mục đích dùng nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, phát điện, giao thông thuỷ, nuôi trồng thuỷ, hải sản, thể thao, giải trí, du lịch, an dưỡng, nghiên cứu khoa học và các mục đích khác, trong đó ưu tiên nước cho sinh hoạt. Khai thác nước dùng cho nông nghiệp phải theo hướng đa canh, đa dạng hoá cây trồng, vật nuôi nhằm đạt hiệu ích cao trong canh tác nông nghiệp.

- Việc khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi phải đảm bảo tính hệ thống của công trình, không được chia cắt theo địa giới hành chính. Quy định này tạo được điều kiện để người quản lý vận hành công trình phù hợp với quy luật tự nhiên của dòng chảy, chấm dứt những tranh luận về phân chia quản lý công trình theo đơn vị hành chính như trước đây.

- Nước qua công trình thuỷ lợi có giá trị sử dụng. Các Doanh nghiệp khai thác, bảo vệ công trình thuỷ lợi phải được bảo toàn vốn, tồn tại và phát triển. Do vậy nước đã qua công trình thuỷ lợi phải được tính đúng, tính đủ giá thành. Giá thành này có khác nhau đối với từng loại công trình và từng vùng kinh tế địa lý khác nhau.

- Người hưởng lợi có trách nhiệm ký kết hợp đồng dùng nước với doanh nghiệp  khai thác công trình thuỷ lợi. Doanh nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi có trách nhiệm phục vụ theo hợp đồng và phải bồi thường thiệt hại do thực hiện không đúng hợp đồng.

- Để phù hợp với thực tiễn và tăng cường trách nhiệm của mỗi tổ chức cá nhân trong quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi, Nhà nước có chính sách chuyển giao nhiệm vụ quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình thuỷ lợi nhỏ, có kỹ thuật đơn giản cho tổ chức, cá nhân có đủ trình độ và khả năng đảm nhận nhiệm vụ. Tại điều 10 Pháp lệnh giao cho Chính phủ quy định việc giao công trình thuỷ lợi được xây dựng bằng nguồn ngân sách nhà nước cho tổ chức cá nhân quản lý khai thác và bảo vệ.

  - HOÀN THIỆN, CẢI TIẾN PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố, phân lại vùng quản lý giữa các công ty Thủy lợi và Công ty thoát nước Hà Nội một cách phù hợp trên cơ sở quản lý theo lưu vực tưới và lưu vực tiêu.

- Khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân, các hình thức tổ chức khác và cá nhân tham gia quản lý công trình thuỷ lợi nhỏ và công trình thuỷ lợi nội đồng có kết cấu, quy trình vận hành đơn giản ở các địa phương có điều kiện phù hợp.

- Xây dựng mô hình quản lý thủy nông cơ sở hiệu quả và bền vững, có sự tham gia trực tiếp của người hưởng lợi, trong đó cần đảm bảo các yếu tố sau:

+ Người nông dân được trao quyền quản lý một phần hoặc toàn bộ hệ thống tưới. Việc trao quyền quản lý một phần hay toàn bộ hệ thống tưới phụ thuộc vào quy mô công trình cũng như năng lực của tổ chức dùng nước.

+ Người nông dân được tham gia vào quá trình hình thành và ra các quyết định có liên quan đến các hoạt động quản lý thuỷ nông.

+ Người sử dụng nước phải được đào tạo kỹ năng chuyên môn có liên quan đến hoạt động của tổ chức quản lý thuỷ nông cơ sở, đến quản lý hệ thống tưới nhằm đạt được các mục tiêu đề ra.

+ Người dùng nước thực hiện và giám sát việc thực hiện các công việc đã được đề ra. Giám sát và đánh giá là một khâu quan trọng trong chu trình quản lý. Giám sát bảo đảm cho các hoạt động theo đúng kế hoạch, phương pháp đề ra để tiến tới đạt được các mục tiêu, đồng thời đảm bảo tính dân chủ và công bằng trong hoạt động của tổ chức dùng nước. Đánh giá để nhằm điều chỉnh các hoạt động, các phương pháp áp dụng trong quá trình thực hiện.

- Nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ quản lý của đội ngũ cán bộ kỹ thuật, quản lý khai tác CTTL, cán bộ quản lý thủy lợi ở các cấp huyện, cấp xã.

- Tăng cường công tác ngăn chặn và xử lý các vi phạm Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi, hạn chế và giảm thiểu các vi phạm mới; Tiến hành cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ hệ thống công trình thuỷ lợi.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thực và trách nhiệm của chính quyền các cấp; cộng đồng xã hội trong việc thực hiện Pháp lệnh bảo vệ và khai thác công trình thuỷ lợi.

- Trên cơ sở Quy hoạch thuỷ lợi của thành phố đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 xây dựng quy hoạch thuỷ lợi chi tiết các hệ thống thuỷ nông hiện có trên địa bàn thành phố.

  - GIẢI PHÁP VỀ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH

- Xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp quy về cơ chế chính sách liên quan đến phân cấp quản lý công trình thủy lợi, bảo đảm cho các các tổ chức dùng nước bình đẳng với các doanh nghiệp nhà nước trong việc quản lý khai thác công trình thủy lợi.

- Đổi mới chính sách đầu tư đối với công trình thuỷ lợi, gắn liền với việc thành lập các tổ chức dùng nước để phát huy sự tham gia của cộng đồng nâng cao tính hiệu quả và bền vững các công trình thủy lợi.

- Bổ sung hoàn thiện các định mức kinh tế, kỹ thuật trong vận hành và duy tu bảo dưỡng công trình thủy lợi, như: Định mức lao động, tiền lương, định mức về chi phí điện tưới, tiêu, định mức về sửa chữa thường xuyên.

- Chính sách về đầu tư hiện đại hoá các trang thiết bị máy móc, chuyển giao các công nghệ tiên tiến cho hệ thống quản lý thuỷ nông từ Chi cục Thủy lợi tới các doanh nghiệp thuỷ nông và tổ chức thuỷ nông của cơ sở để từng bước thực hiện hiện đại hoá công tác điều hành khai thác hệ thống thuỷ nông theo các yêu cầu đa dạng của các ngành kinh tế và dân sinh.

  - GIẢI PHÁP VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

    - Công nghệ tưới

Để khắc phục tình hình hạn hán xảy ra thường xuyên và trên diện rộng trong những năm gần đây việc áp dụng công nghệ, kỹ thuật tưới tiết kiệm nước để nâng cao hiệu quả sử dụng nước là yêu cầu cấp thiết.

Đối với cây lúa: Hiện tại biện pháp tưới ngập thường xuyên cho cây lúa là biện pháp truyền thống hiện đang được áp dụng rộng rãi. Việc tưới ngập thường xuyên suốt vụ theo tập quán của nông dân đã gây ra lãng phí nước rất lớn, chưa kể tình trạng lượng nước dư thừa từ ruộng chảy xuống kênh tiêu. Theo khuyến nghị của Viện Nghiên cứu lúa Quốc tế, việc tưới nước cho cây lúa theo quy trình ướt, khô xen kẽ sẽ mang lại hiệu quả kinh tế nhất, tức là có những thời kỳ chúng ta hạn chế cấp nước, để lộ ruộng và phơi ruộng theo yêu cầu sinh trưởng của cây trồng. Công nghệ tưới này đã được thử nghiệm tại An Giang, Bắc Giang và đã mang lại hiệu quả về việc giảm sâu bệnh và giá thành thấp hơn so với công nghệ tưới truyền thống.

Đối với rau, màu, hoa, cây cảnh: Cần áp dụng các biện pháp tưới tiết hiện đại hơn và tiết kiệm nước bao gồm:

- Tưới nhỏ giọt: Là hình thức đưa nước trực tiếp trên mặt đất đến vùng gốc cây trồng một cách liên tục dưới dạng từng giọt nhờ các thiết bị đặc trưng là các vòi tạo giọt. Áp dụng cho vùng đất có địa hình phức tạp, gió thổi mạnh, tưới cho các cây trồng có giá trị kinh tế cao, đòi hỏi cấp nước thường xuyên ở mức nhỏ.

- Tưới phun mưa: Là hình thức tưới nước cho cây trồng dưới dạng hạt mưa. Áp dụng cho vùng đất có độ thấm ít, cho các loại cây trồng mềm yếu có giá trị kinh tế cao.

- Tưới ngầm: Là hình thức đưa nước trực tiếp vào bộ rễ cây trồng. Áp dụng cho các vùng đất có khả năng mao dẫn tốt, đất thịt, thịt pha cát, kết cấu đất vào loại trung bình.

    - Công nghệ thu và trữ nước

Công nghệ thu và trữ nước, bảo vệ đất và giữ ẩm phục vụ sản xuất nông nghiệp được áp dụng cho cả khu vực trồng các loại cây an quả, trồng rau, hoa, cây cảnh. Có hai hình thức thu và trữ nước đó là loại hình có công trình trữ và loại hình không có công trình trữ.

Đối với hình thức thu và giữ nước không có công trình trữ ở khu vực đồi núi thuộc Sóc Sơn, Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức, có thể xây dựng các loại hình sau:

- Bờ đồng mức trồng cây dài ngày với chiều cao từ 20-40cm, chiều rộng bờ từ 50-80cm.

- Mương sườn đồi: Mương sườn đồi có tác dụng cắt dòng chảy trên sườn dốc, trữ nước, làm tăng độ ẩm, cấp nước cho đất, chống xói mòn. Mương sườn đồi được bố trí ven đường đồng mức. Mương sườn đồi sử dụng có hiệu quả đối với các đồi cây có độ dốc từ 10-20%.

Ruộng có bờ và ruộng bậc thang, các hàng cây đồng mức, gieo trồng theo rãnh cũng đã ra đời nhằm giảm dòng chảy mặt bảo vệ đất. Ruộng có bờ giữ nước tăng độ ẩm, giữ đất tránh xói mòn

Đối với hình thức thu và giữ nước có công trình trữ, có thể áp dụng các loại hình sau:

- Trữ nước bằng bể gạch xây: Kỹ thuật của biện pháp này là thu dòng chảy mặt từ mặt đất tự nhiên bằng một hệ thống kênh đất dọc theo đường đồng mức.

- Trữ nước bằng ao gia cố đất sét: Đất sét với tính chất kết dính được trộn với nước đủ ướt, sau đó đắp vào bờ ao với chiều dày từ 20-40cm.

- Trữ nước bằng ao lót màng nhựa chống thấm: Sử dụng màng chống thấm lót ao là công nghệ có giá thành rẻ, dễ thực hiện mà lại giữ được một lượng nước lớn do nước không bị mất bởi thấm vào đất.

Các hình thức thu và trữ nước có công trình trữ, có thể áp dụng ở cả khu vực đồi núi và khu vực đồng bằng, để tạo nguồn cấp nước chủ động cho các loại cây trồng chuyên canh, cần được tưới thường xuyên nhưng với lượng nước tiêu thụ ít như rau an toàn, chuyên canh hoa, cây cảnh. Công nghệ thu trữ nước cần được kết hợp đồng thời với công nghệ tưới tiết kiệm nước.

    - Công nghệ bảo vệ đất và giữ ẩm

Biện pháp bảo vệ đất nhằm làm cho đất không bị rửa trôi, không bị xói mòn, không bị nhiễm độc, không bị giảm các thành phần dinh dưỡng có trong đất. Hiểu theo một cách chung nhất là không làm cho đất bị suy thoái.

Biện pháp giữ ẩm là biện pháp nhằm giữ lại lượng nước có trong đất. Tức là làm giảm lượng bốc hơi, làm tăng khả năng giữ nước và có thể là bổ sung thêm lượng ẩm trong đất.

Các biện pháp bảo vệ đất và giữ ẩm có thể phân thành 3 lọai:

Thứ nhất là biện pháp che phủ bề mặt đất, đây là biện pháp sử dụng các vật liệu tự nhiên hay nhân tạo che phủ lớp đất canh tác. Tác dụng làm giảm diện tích bề mặt đất canh tác tiếp xúc trực tiếp với gió, mưa, nắng… Làm giảm lượng bốc hơi từ mặt đất, hạn chế xói mòn, chống rửa trôi. Các vật liệu được sử dụng ở đây có thể là trồng cây thảm, rơm, cành lá cây, thảm polyme…

Thứ hai là biện pháp canh tác, đây là biện pháp sử dụng các kỹ thuật canh tác, tác động trực tiếp đến đất nhằm tăng khả năng giữ nước của đất, hạn chế xói mòn và rửa trôi. Các biện pháp kỹ thuật cày sới đất, kỹ thuật tưới, hay sử dụng cơ cấu cây trồng hợp lý, sử dụng hạt trương nở…

Thứ ba là các biện pháp chủ động thu giữ nước trong mùa mưa, để cung cấp ẩm cho mùa khô đồng thời hạn chế xói mòn và rửa trôi bằng các công trình đơn giản như là sử dụng các ao vây cá, các rãnh hay là gờ đồng mức mức, các hàng rào cây theo đường đồng mức, ruộng bậc thang… như đã trình bày ở phần trên.

    - Công nghệ máy bơm

Khi lựa chọn công nghệ bơm cho các trạm bơm cần lưu ý đến các đặc điểm sau:

- Kích thước máy bơm và nhà trạm cần lựa chọn công nghệ có diện tích chiếm đất nhỏ để tránh tối đa việc đền bù giải phóng mặt bằng.

- Nên lựa chọn công loại bơm có hiệu suất cao và tiết kiệm điện năng.

Hiện có hai loại công nghệ bơm phổ biến là bơm ly tâm và bơm chìm. Với các tiêu chí nêu trên thì việc sử dụng bơm chìm có nhiều ưu điểm hơn bơm ly tâm, tuy nhiên với cùng công suất thì giá thành của máy bơm chìm cũng cao hơn máy bơm ly tâm.

    - Hiện đại hóa hệ thống điều khiển trong tưới, tiêu

Hiện tại hầu hết các hệ thống tưới, tiêu nước đều được vận hành một cách thủ công, không có hệ thống điều khiển tự động. Công nghệ SCADA là một trong những công nghệ hiện đại đang được khuyến khích sử dụng hiện nay.

Công nghệ SCADA gồm 2 phần chính: Phần mềm giám sát hệ thống thuỷ nông và các thiết bị phần cứng.

Phần mềm giám sát hệ thống thuỷ nông được xây dựng với mục đích cung cấp thông tin kịp thời về tình trạng phân phối nước trên hệ thống thuỷ nông để giúp cán bộ quản lý điều hành phân phối nước hợp lý. Phần mềm giám sát Hệ thống thuỷ nông là một công cụ tiện ích đối với các công ty Khai thác công trình thuỷ lợi để từng bước hiện đại hoá và nâng cao hiệu quả khai thác các hệ thống thuỷ nông, giảm chi phí vận hành.

Các thiết bị phần cứng bao gồm: (a) Thiết bị ngoài hiện trường (tại các điểm đo): Thiết bị thu thập, lưu trữ và truyền số liệu (RTU); Thiết bị đo mực nước; Thiết bị đo độ mở cống; Thiết bị đo mưa và b. Thiết bị tại Trung tâm điều hành: Máy tính;  Thuê bao đường điện thoại hoặc thiết bị thu phát vô tuyến;  Modem điện thoại hoặc modem vô tuyến;

    - Công nghệ trữ nước tại chỗ trong mùa mưa

- Sử dụng hồ điều hòa để giảm quy mô của hệ thống tiêu là giải pháp hữu hiệu trong quy hoạch tiêu thoát nước. Ngoài hồ điều hòa, cần sử dụng các khu đất trũng, thấp, các khu canh tác thủy sản để tạm thời chứa nước trước khi tiêu ra hệ thống sông ngoài.

- Trong các khu vực đã đô thị hóa, khu vực thành phố cũ: biện pháp quan trọng là khuyến khích các hộ dân có công trình trữ nước mưa từ mái nhà. Các công trình cải tạo xây dựng thay thế trong khu vực này phải có công trình trữ nước mưa như bể chứa trên tầng thượng, bể chứa ngầm, vườn cây xanh, thay thế vỉa hè bằng các vật liệu xốp hoặc có khe thấm xuống đất …

  - GIẢI PHÁP PHỐI HỢP ĐA NGÀNH TRONG CÔNG TÁC THỦY LỢI

    - Giải pháp nông nghiệp:

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang các loại cây trồng cạn vừa để giảm lượng nước tưới, vừa tăng giá trị sử dụng đất.

Chuyển các vùng úng trũng hiện trồng lúa một vụ bấp bênh, năng suất thấp sang nuôi trồng thủy sản là giải pháp phi công trình hiệu quả trong vấn đề tiêu thoát nước, giải  pháp này vừa có chi phí thấp, vừa thân thiện với môi trường.

Giải pháp dồn điền, đổi thửa nhằm tăng quy mô sản xuất các loại cây trồng vật nuôi, cũng là để góp phần vào việc hiện đại hóa hệ thống tưới và tiêu nước.

    - Xây dựng đô thị bền vững, thân thiện với môi trường

Đưa tỷ lệ diện tích hồ điều hòa thành một chỉ tiêu bắt buộc trong quy hoạch xây dựng đô thị, vừa để giảm quy mô hạ tầng thoát nước, vừa tạo cảnh quan môi trường đô thị.

Sử dụng các vật liệu thấm nước tại các khu vực công cộng trong xây dựng đô thị.

Duy trì tỷ lệ cây xanh phù hợp trong các đô thị.

Khuyến khích việc trữ nước tại chỗ trong các đô thị, đặc biệt đối với những khu vực đô thị cổ, đô thị cũ không có khả năng xây dựng các hồ điều hòa tập trung.

    - Thủy lợi kết hợp giao thông

Các hệ thống công  trình thủy lợi thường là các công trình trải dài trên diện rộng, ví dụ như hệ thống kênh tưới, kênh tiêu, hệ thống đê, hồ ao. Việc sử dụng tổng hợp công trình thủy lợi vừa đảm bảo yêu cầu cấp nước, thoát nước và kết hợp giao thông đang được áp dụng hiệu quả trên địa bàn thành phố. Ngoài hiệu ích về kinh tế mang lại, việc kết hợp giữa hệ thống đê, hệ thống kênh với nhiệm vụ giao thông còn là biện pháp hiệu quả để chống lấn chiếm công trình thủy lợi.

    - Hệ thống các công trình điện

Nhằm đảm bảo cho các hệ thống thủy lợi hoạt động hiệu quả, việc đầu tư, xây dựng hệ thống cung cấp và phân phối điện đầy đủ là yêu cầu thiết yếu để các công trình thủy lợi có thể hoạt động và phát huy hiệu quả.

    - Phối hợp với các cơ quan trung ương, địa phương khác

Trong quá trình quy hoạch, quản lý vận hành công trình thuỷ lợi còn cần đến sự kết hợp với các cơ quan trung ương trong việc lập quy trình vận hành liên hồ chứa, chỉ đạo sản xuất và yêu cầu xả các hồ chứa để phục vụ sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Có ý kiến đối với Bộ Nông nghiệp và PTNT về các công trình thuỷ lợi lớn mang tính liên tỉnh. Bên cạnh đó hệ thống phân lũ sông Đáy chủ yếu thuộc địa bàn thành phố Hà Nội do vậy cần có sự phối kết hợp trong việc vận hành hệ thống: cấp nước, đưa lũ thường xuyên, phân lũ.

Các hệ thống thủy lợi thường mang tính liên thông do đó phối kết hợp với các địa phương khác cũng cần được quan tâm như ở các hệ thống liên tỉnh: sông Nhuệ (Hà Nam), Bắc Hưng Hải (Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh), Ngũ Huyện Khê (Bắc Ninh)

  - GIẢI PHÁP VỀ NGUỒN VỐN VÀ HUY ĐỘNG VỐN

Quy hoạch Hệ thống Thủy lợi Thành phố lần này đã đề ra nhiều hạng mục công trình và đòi hỏi một lượng vốn rất lớn để đầu tư.

Tổng vốn đầu tư hệ thống tưới, tiêu dự kiến là 64.292 tỷ đồng, dự kiến phân thành 2 giai đoạn: giai đoạn 2012-2015 là: 24.907 tỷ đồng; giai đoạn đến năm 2020 là: 39.385 tỷ đồng.

- Nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án theo quy hoạch chủ yếu được từ nguồn vốn ngân sách, vốn trái phiếu Chính Phủ; Tranh thủ huy động từ các nguồn vốn ODA, BT trong khả năng cho phép và các nguồn vốn hợp pháp khác cho các dự án trong lĩnh vực tiêu thoát nước, bảo vệ môi trường và kết hợp chỉnh trang đô thị.

- TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH

Quá trình thực hiện Quy hoạch Thủy lợi thành phố Hà Nội cần có sự phối hợp chặt chẽ và phân công rõ trách nhiệm của các cấp ngành, các huyện trong thành phố:

Uỷ ban nhân dân Thành phố:

Sau khi quy hoạch được phê duyệt, tiến hành tổ chức công bố công khai quy hoạch, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia thực hiện quy hoạch.

Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn xây dựng và trình phê duyệt các chương trình, dự án phát triển thủy lợi.

Tìm kiếm nguồn kinh phí trong nước và gọi vốn nước ngoài để đầu tư phát triển thủy lợi.

Xây dựng kế hoạch thực hiện và bố trí vốn thực hiện các dự án đầu tư phát triển thủy lợi hàng năm trên địa bàn thành phố.

Xây dựng mới các dự án phát triển thủy lợi ứng dụng công nghệ tưới tiêu hiện đại phục vụ các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, vùng phát triển cây ăn quả đặc sản; vùng phát triển hoa cây cảnh, vùng phát triển rau an toàn.

Ban hành, hoàn thiện các chính sách liên quan đến quản lý thủy nông trên địa bàn thành phố.

Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT và các tỉnh có liên quan trong việc xây dựng và quản lý vận hành các công trình có tính chất liên tỉnh.

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan cụ thể hoá các nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện quy hoạch Thủy lợi.

Phối hợp với UBND các huyện, thị xã tham mưu cho UBND Thành phố ban hành các chủ trương, chính sách có liên quan đến phát triển thủy lợi.

Trong phạm vi chức năng được giao, tiến hành thẩm định các dự án phát triển thủy lợi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Các sở ngành có liên quan.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính trên cơ sở quy hoạch, chương trình dự án đầu tư, cơ chế, chính sách đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để bố trí, cân đối nguồn vốn đầu tư thực hiện quy hoạch.

- Sở Tài Nguyên và Môi trường: Quản lý bảo vệ nguồn nước, kiểm tra giám sát việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, di dân tái dịnh cư, cấp giấy phép sử dụng đất để xây dựng công trình.

- Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định các dự án có tính lợi dụng tổng hợp liên ngành (thủy lợi kết hợp giao thông, thoát nước đô thị và thủy lợi).

- Các Sở, Ban, ngành, đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tham gia, tạo điều kiện thực hiện quy hoạch, góp phần thúc đẩy phát triển Thủy lợi của Thành phố phù hợp với định hướng quy hoạch chung.

UBND các huyện, Thị xã

Triển khai thực hiện Quy hoạch  trên địa bàn mình quản lý theo pháp luật hiện hành; trong quá trình thực hiện cần phối hợp với các Ban, ngành trong Thành phố thực hiện; tích cực và chủ động trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Căn cứ nội dung Quy hoạch hệ thống Thủy lợi Thành phố, phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT và các Sở ngành có liên quan tổ chức xây dựng các Quy hoạch chi tiết phát triển thủy lợi trên địa bàn huyện, thị xã.

Chỉ đạo tổ chức xây dựng các dự án đầu tư thủy lợi trên địa bàn.

Tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức, tự giác thực hiện tốt quy hoạch Thủy lợi trên địa bàn.

# PHẦN V. KẾT LUẬN VÀ CÁC KIẾN NGHỊ

- A. KẾT LUẬN

Hệ thống thủy lợi Thành phố Hà Nội hiện nay là một hệ thống  thủy lợi lớn và phức tạp về các vấn đề tưới, tiêu, phòng chống lũ và môi trường. Trong những năm gần đây tình hình thời tiết trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn biến phức tạp, các hình thái thời tiết cực đoan như mưa lũ, nắng nóng, hạn hán xuất hiện thường xuyên.

Hà Nội sau khi hợp nhất là một trong những khu vực đang có nhiều biến động nhất trên cả nước cả về cơ cấu kinh tế, cơ cấu sử dụng đất tạo ra những thay đổi đột biến về yêu cầu cấp nước, tiêu thoát nước và phòng chống lũ. Mật độ dân cư khu vực nội thành hiện đã quá cao, tạo áp lực rất lớn đến hệ thống cơ sở hạ tầng trong đó có cấp và thoát nước. Dân cư đông đúc, mật độ các cơ sở sản xuất, dịch vụ lớn cũng tạo áp lực lên môi trường, chất lượng nước các sông suối, hồ, ao trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Quá trình đô thị hóa đang xảy ra rất nhanh, đặc biệt là khu vực phía Tây Thành phố, khu vực Long Biên, Gia Lâm, Mê Linh, Đông Anh làm cho nhu cầu cấp nước, thoát nước tăng đột biến.

Từ việc đánh giá hiện trạng và định hướng phát triển dân sinh kinh tế, đánh giá về hiện trạng thủy lợi, tính toán nhu cầu dùng nước, tiêu thoát nước của các ngành kinh tế, quy hoạch đã đề xuất được phương án phát triển thủy lợi phù hợp với quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội, quy hoạch phát triển nông nghiệp, quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên đề. Các giải pháp chính về cấp nước, tiêu thoát nước được đề xuất trong quy hoạch và hiệu quả mà quy hoạch mang lại như sau:

Về cấp nước:

- Tiếp tục thực hiện dự án Tiếp nước, cải tạo sông Tích từ Lương Phú, dự án chuyển nước từ sông Tích sang sông Đáy.

- Cải tạo các trạm bơm lấy nước dọc sông Hồng gồm: Xuân Phú, Thanh Điềm, Ấp Bắc, Đan Hoài, Hồng Vân. Xây mới các trạm bơm Liên Mạc, Thụy Phú 2.

- Cải tạo nâng cấp, xây mới các hệ thống tưới để thay thế nhiệm vụ của các hồ chứa chuyển sang làm nhiệm vụ du lịch gồm Trung Hà, Cẩm Yên 2, Đức Môn, Áng Thượng , Tân Độ.

- Xây mới một số trạm bơm ở các vùng chưa có hoặc thiếu năng lực công trình gồm: Đồng Tiến, Ngòi Lặt huyện Ba Vì; Xóm Cát, huyện Ứng Hòa, Thuỵ Lôi (Đông Anh), Đồng Lạc, Đình Thông (Sóc Sơn).

- Cải tạo, nâng cấp, hiện đại hoá hệ thống tưới cho các vùng chuyên canh rau, hoa, cây cảnh, cây ăn quả, chè các khu vực thuộc thị xã Sơn Tây, các huyện Ba Vì,  Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Từ Liêm; Đan Phượng, Hoài Đức, Thường Tín, Phú Xuyên, Thanh Oai, Đông Anh, Gia Lâm, Mê Linh và Sóc Sơn;

- Cải tạo, nâng cấp các cấp hệ thống tưới cho các vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ở các huyện Ba Vì, Chương Mỹ, Quốc Oai và Mỹ Đức, Thanh Trì, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa, Phú Xuyên và Sóc Sơn.

- Cải tạo, nâng cấp các hồ chứa nhỏ thuộc huyện Ba Vì, Sóc Sơn nhằm đáp ứng yêu cầu tưới và đảm bảo an toàn hồ chứa.

Về tiêu thoát nước:

- Cải tạo sông Tích, sông Bùi từ Lương Phú đến Ba Thá dài 110,5km;  Cải tạo sông Đáy đáp ứng các nhiệm vụ cấp nước, tiêu thoát nước và phòng chống lũ, cải tạo sông Nhuệ từ Liên Mạc đến Lương Cổ, cải tạo đê sông Nhuệ kết hợp giao thông.

- Cải tạo nâng cấp các trạm bơm tiêu đã xuống cấp, thiếu công suất như : Hiệp Thuận (Phúc Thọ), Săn (Thạch Thất), Đông Yên (Quốc Oai), Đào Nguyên (Hoài Đức), Khê Tang 1 (Thanh Oai), Bộ Đầu (Thường Tín), Ngoại Độ 1 (Ứng Hòa); Cẩm Hà, Tăng Long (Sóc Sơn); Phương Trạch, Mạnh Tân, trạm bơm 19-5 (Đông Anh);  Dương Hà, Phù Đổng, Thịnh Liên (Gia Lâm );

. - Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình tiêu nước trên hệ thống sông Nhuệ theo Quyết định 937 của Thủ tướng Chính phủ.

- Xây mới các trạm bơm tiêu tại các vùng còn thiếu năng lực công trình: Cao Viên (Thanh Oai),  Phú Minh (Phú Xuyên), Khai Thái 2, Yên Thái (Hoài Đức); Tây Đằng (Ba Vì); trạm bơm Yên Sơn (Quốc Oai); Cầu  Đổ (Mỹ Đức); các trạm bơm Hữu Văn, Sông Đào, Trại Cốc, Khúc Bằng (Chương Mỹ); Xuân Kỳ, Kim Lũ (Sóc Sơn), Văn Khê (Mê Linh), Vĩnh Thanh (Đông Anh), Long Tửu (Đông Anh), Gia Thượng, Cự Khối (Long Biên).

- Cải tạo, nâng cấp kênh xả lũ hồ Đồng Mô; sông Hang; sông Cầu Dầm  phục vụ tiêu thoát cho đô thị Sơn tây; cải tạo ngòi Ngang, ngòi Địa, ngòi Vài Cả, ngòi Nà Mương để tiêu thoát cho khu đô thị Hoà Lạc; Nâng cấp các trục tiêu cấp 1, cấp 2 của sông Nhuệ, sông Cà Lồ, Bến Tre, Lương Phúc.

- Thực hiện chuyển đổi 2.202ha các vùng trũng thấp thường xuyên bị úng ngập, khó khăn về tiêu thoát nước sang nuôi trồng thuỷ sản tập trung ở các huyện Ba Vì, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Thanh Oai, Thường Tín, Phú Xuyên, Ứng Hoà, Sóc Sơn, Quốc Oai, Phúc Thọ.

Hiệu quả mang lại:

Quy hoạch đã đề xuất được giải pháp cấp nước để có thể tưới chủ động cho  112.715ha đạt 90% yêu cầu, trong đó: (i) Tưới được cho diện tích đất lúa 92.120ha, rau màu, hoa cây cảnh là  8.169ha; (ii) Cấp nước cho 10.321ha nuôi trồng thuỷ sản chủ yếu là các khu tập trung;  (iii)  Cấp nước cho 2.105 ha vùng chuyên canh cây ăn quả, chè. Còn lại khoảng 13.735ha màu và cây lâu năm nằm  tại các khu vực các bãi sông nhỏ, vùng đồi gò phân tán ở các huyện miền núi và bán sơn địa vùng Ba Vì, Hữu sông Tích và Sóc Sơn không bố trí được công trình tưới tập trung, cần tưới bằng các giếng khoan hộ gia đình và có biện pháp trữ nước mưa và giữ ẩm.

Quy hoạch đã đề xuất được giải pháp cải tạo các sông trục chính gồm sông Tích, sông Bùi, sông Nhuệ, sông Đáy đảm bảo khả năng tiêu nước cho 212.889 ha diện tích nông nghiệp, nông thôn và 120.000ha diện tích của các khu đô thị.

Xác định được giải pháp tiêu nước cho khác khu vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố (212.889ha) bao gồm công trình đầu mối tiêu nước, hệ thống kênh mương. Giải quyết vấn đề tiêu nước cho khu vực chưa có công trình tiêu nước thuộc các huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Quốc Oai, Chương Mỹ, Sóc Sơn. Sau quy hoạch diện tích được tiêu nước chủ động bằng động lực tăng từ 161.286ha như hiện nay lên 240.039ha, trong đó: (i) Nâng cao mức đảm bảo tiêu cho 51.340ha diện tích tiêu động lực hiện nay còn thiếu công suất, (ii) Chuyển 27.413ha từ hình thức tiêu tự chảy không chủ động sang tiêu động lực.

Quy hoạch đã đề xuất được các giải pháp phi công trình góp phần nâng cao hiệu quả quản lý khai thác hệ thống công trình thủy lợi, như giải pháp về cơ chế chính sách, giải pháp về khoa học công nghệ, giải pháp phối hợp đa ngành trong phát triển thủy lợi, giải pháp về huy động vốn và tổ chức thực hiện quy hoạch.

- B. KIẾN NGHỊ

Dự án quy hoạch hệ thống thủy lợi Thành phố Hà Nội đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đề ra các mục tiêu, định hướng lớn cho cả thời kỳ phát triển dài của lĩnh vực thủy lợi. Để thực hiện thành công cần có hỗ trợ từ Chính phủ, các Bộ ngành liên quan và sự chỉ đạo chặt chẽ của Thành uỷ, HĐND, UBND Thành phố, sự phối hợp của các ban ngành và sự tổ chức thực hiện có hiệu quả ở các huyện, thị xã.

1. Đề nghị Chính phủ::

- Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tiêu nước hệ thống sông Nhuệ được Thủ tướng chỉnh phủ phê duyệt tại Quyết định 937/2009/QĐ-TTg ngày 1 tháng 7 năm 2009;

- Tiếp tục bố trí vốn TPCP cho dự án Tiếp nước cải tạo, khôi phục sông Tích từ Lương Phú, xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì; dự án Nâng cấp trục chính hệ thống thuỷ lợi sông Nhuệ

2. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT :

- Trình Chính phủ phê duyệt các QHTL có liên quan đến thành phố Hà Nội gồm: Quy hoạch phòng chống lũ và Đê điều hệ thống sông Đáy; Quy hoạch Thủy lợi vùng đồng bằng sông Hồng trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng;

- Trình Chính phủ rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tiêu hệ thống sông Nhuệ được phê duyệt tại Quyết định số 937/QĐ-TTg ngày 1/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội.

- Bố trí  kinh phí thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội do Bộ quyết định đầu tư: Dự án trạm bơm Ngoại Độ 2, dự án Cải tạo làm sống lại dòng sông Đáy, dự án trạm bơm Phù Sa..

.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Quyết định số 60/2002/QĐ-BNN về việc ban hành tiêu chuẩn ngành 14TCN 122-2002 “Tiêu chuẩn phòng, chống lũ đồng bằng  sông Hồng”

-    Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

-    Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH của TP đến năm 2020.

-     Quy hoạch phát triển nông nghiệp đến năm 2020 (bản dự thảo tháng 8/2010).

- Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 ngày 29/5/2008 của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính Thành phố Hà Nội và một số tỉnh liên quan.

- Quyết định số 937-QĐ-TTg ngày 1/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tiêu hệ thống sông Nhuệ;

- Văn bản số 528-TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Nghị định 62 nhằm xóa bỏ các khu phân lũ, chậm lũ trên vùng đồng bằng sông Hồng sau khi hồ chứa Sơn La đi vào hoạt động.

- QH tổng thể phát triển nông nghiệp tỉnh Hà Tây đến 2010 của sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Hà Tây.

- QH tổng thể phát triển nông nghiệp Thành phố Hà Nội (cũ) đến 2010 của sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Hà Nội.

- Quy hoạch Thủy lợi tỉnh Hà Tây đến năm 2010 của Sở Nông nghiệp và PTNT lập năm 2006.

- Quy hoạch phát triển thủy lợi lưu vực sông Hồng – Thái Bình của Bộ  Nông nghiệp và PTNT do Viện Quy hoạch Thủy lợi lập năm 2006.

- Quy hoạch Tổng hợp bảo vệ và Phát triển nguồn nước lưu vực sông Tích – Thanh Hà của Bộ Nông nghiệp và PTNT do Viện Quy hoạch Thủy lợi lập năm 2000.

- Quy hoạch Tổng hợp bảo vệ và Phát triển nguồn nước lưu vực Đáy của Bộ Nông nghiệp và PTNT do Viện Quy hoạch Thủy lợi lập năm 2002.

- Quy hoạch Tổng hợp bảo vệ và Phát triển nguồn nước lưu vực sông Châu của Bộ Nông nghiệp và PTNT do Viện Quy hoạch Thủy lợi lập năm 2001.

- Rà soát Quy hoạch Thủy lợi lưu vực sông Đáy của Bộ Nông nghiệp và PTNT do Viện Quy hoạch Thủy lợi lập năm 2009.

- Rà soát Quy hoạch Thủy lợi lưu vực sông Nhuệ của Bộ Nông nghiệp và PTNT do Viện Quy hoạch Thủy lợi lập năm 2006.

- Rà soát Quy hoạch Thủy lợi hệ thống Bắc Hưng Hải của Bộ Nông nghiệp và PTNT do Viện Quy hoạch Thủy lợi lập năm 2009.

- Rà soát Quy hoạch Thủy lợi hệ thống Bắc Đuống của Bộ Nông nghiệp và PTNT do Viện Quy hoạch Thủy lợi lập năm 2009.

-   Quy hoạch tiêu sông Nhuệ do Viện Quy hoạch Thủy lợi lập và đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt bằng quyết định số 937/QĐ-TTg ngày 1/7/2009.

-    Quy hoạch phòng chống lũ chi tiết của từng tuyến sông có đê trên địa bàn TP đến năm 2020 do Viện Quy hoạch Thủy lợi lập và đã được HĐND Thành phố phê duyệt bằng nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND ngày 11/12/2009.

-    Rà soát quy hoạch phòng chống lũ và đê điều sông Đáy do Viện Quy hoạch Thủy lợi lập năm 2009 đã báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT; Chính phủ đang chờ phê duyệt.

-    Dự án tiếp nước, khôi phục, cải tạo sông Tích từ Lương Phú, do Tổng công ty Tư vấn Thủy lợi thực hiện, đang chờ Thành phố phê duyệt.

-   Cải tạo hệ thống tiêu nước phía Tây Thành phố Hà Nội của Bộ Nông nghiệp và PTNT do Trường Đại học Thủy lợi lập năm 2009-2010.

-    Quy hoạch thủy lợi huyện Sóc Sơn của UBND huyện Sóc Sơn năm 2008.

-    Quy hoạch Thủy lợi tỉnh Hà Tây do Trường Đại học Thủy lợi lập năm 2007.

-    Chương trình 02 của Thành ủy Hà Nội về Nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

-    Định hướng phát triển mạng lưới rau an toàn của UBND Thành phố Hà Nội.

-    Chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản của UBND Thành phố Hà Nội.

-    Niên giám thống kê Hà Nội các năm 2005 đến 2009.

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NÂNG CẤP LÀM MỚI