| UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| CÔNG TY TNHH MTV ĐTPT THUỶ LỢI SÔNG ĐÁY | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
|  | Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2018 |
| Số 117 /PAPCU-CTSĐ |  |

PHƯƠNG ÁN

PHÒNG, CHỐNG ÚNG, NGẬP VỤ MÙA NĂM 2018.

Hệ thống công trình thủy lợi do Công ty TNHH MTV ĐTPT thủy lợi Sông Đáy quản lý, khai thác thực hiện nhiệm vụ tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh, kinh tế cho 6 quận, huyện là Đan Phượng, Hoài Đức, Hà Đông, Thanh Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức và một phần quận Bắc Từ Liêm, các huyện Phú Xuyên, Thường Tín thuộc thành phố Hà Nội, với tổng diện tích lưu vực khoảng 70.000ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp khoảng 37.600 ha (trong đó hệ thống công trình thủy lợi nội đồng mà Công ty mới nhận bàn giao phục vụ cho diện tích là 7.100ha). Vùng hệ thống phục vụ có vị trí địa lý: Phía Bắc giáp sông Hồng, phía Nam giáp tỉnh Hà Nam, phía Đông giáp Công ty ĐTPT thuỷ lợi Sông Nhuệ, phía Tây giáp tỉnh Hoà Bình;

Địa hình khu vực đa dạng phức tạp, khó khăn cho việc tiêu thoát úng: Vùng giáp Hoà Bình của huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức thường xuyên bị lũ rừng ngang từ Hoà Bình đổ về; vùng đồng bằng ven sông Đáy, sông Nhuệ là khu vực trũng thấp;

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH MƯA ÚNG NĂM 2017 VÀ

HIỆN TRẠNG CÁC CÔNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG ÚNG NGẬP

I. TÌNH HÌNH MƯA ÚNG NĂM 2017:

1. Tình hình thời tiết, khí hậu, thuỷ văn:

Lượng mưa cả năm 2017 trên hệ thống thuỷ nông Sông Đáy bình quân là 1.845 mm, cao hơn năm 2016 là 204 mm, cao nhất tại hồ Đồng Sương (huyện Chương Mỹ) là 2.308 mm, thấp nhất tại Kim Bài (huyện Thanh Oai) là 1.544 mm. Mưa lớn tập trung vào tháng 7 (Lượng mưa BQ là 444mm) đã làm cho mực nước trên các triền sông dâng cao: Sông Hồng tại Liên Mạc +8,39m (ngày 24/7); sông Nhuệ tại Đồng Quan: +4,10m (ngày 19/7); sông Bùi tại Trí Thuỷ: +6,60m (ngày 22/7). Các hồ chứa nước đã tích được dung tích lớn nhất vào tháng 7, 8/2017: hồ Miễu: +39,70m (tràn: +39,5m); hồ Văn Sơn: +19,53m (tràn: +19,50m); hồ Đồng Sương: +18,50m (tràn: +18,20m); hồ Quan Sơn: +5,90m (tràn: +5,80m).

Năm 2017 xuất hiện 16 cơn bão (Cơn bão số 1: từ ngày 10/6 đến 13/6; Cơn bão số 2: từ ngày 14/7 đến 18/7; Cơn bão số 3: từ ngày 21/7 đến 22/7; Cơn bão số 4: từ ngày 23/7 đến 25/7; Cơn bão số 5: từ ngày 28/7 đến 30/7; Cơn bão số 6: từ ngày 22/8 đến 24/8; Cơn bão số 7: từ ngày 25/8 đến 28/8; Cơn bão số 8: từ ngày 31/8 đến 03/9; Cơn bão số 9: từ ngày 06/9 đến 07/9; Cơn bão số 10: từ ngày 11/9 đến 16/9; Cơn bão số 11: từ ngày 07/10 đến 16/10; Cơn bão số 12: từ ngày 28/10 đến 04/11; Cơn bão số 13: từ ngày 08/11 đến 13/11; Cơn bão số 14: từ ngày 16/11 đến 19/11; Cơn bão số 15: từ ngày 15/12 đến 22/12; Cơn bão số 16: từ ngày 22/12 đến 26/12) và 01 đợt mưa úng bất thường (Từ ngày 09/10 đến ngày 11/10). Trong đó có 02 cơn bão số là số 2, số 10 và đợt mưa úng bất thường là gây ảnh hưởng đến địa bàn Công ty phục vụ.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống úng vụ Mùa năm 2017:

a. Công tác chuẩn bị:

- Công ty đã chỉ đạo các Xí nghiệp ĐTPT thuỷ lợi trực thuộc (Đan Hoài, La Khê, Chương Mỹ và Mỹ Đức) xây dựng phương án PCLBU năm 2017, trong đó phân công cụ thể đến từng tập thể, cá nhân trong việc thực hiện các nhiệm vụ PCLBU, đảm bảo thời gian thường trực PCLBU tại các vị trí trọng yếu là 24/24giờ;

- Tổ chức kiểm tra công trình trước mùa mưa, bão, úng. Sửa chữa kịp thời các công trình bị hư hỏng, xuống cấp xong trước 15/5/2017;

- Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão, úng năm 2017;

- Hoàn thành cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các công trình thuỷ lợi phòng, chống lụt, bão, úng đảm bảo tiến độ thời gian và chất lượng công trình;

- Công ty đã sớm triển khai xây dựng phương án PCLBU vụ Mùa năm 2017, phương án đảm bảo an toàn cho các hồ chứa nước trong mùa mưa, bão năm 2017 (đến ngày 29/3/2017 xong) trình UBND Thành phố, Ban chỉ huy PCTT Thành phố, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội phê duyệt làm căn cứ để tổ chức thực hiện;

- Năm 2017, Công ty đã tổ chức thực hiện tu sửa công trình bằng nguồn vốn sửa chữa thường xuyên với tổng số 52 hạng mục, kinh phí 11,4 tỷ đồng, trong đó công trình phục vụ PCLBU có 24 hạng mục, kinh phí là 6,2 tỷ đồng. Nhìn chung các công trình đã thi công đều đảm bảo chất lượng, phát huy tốt trong công tác chống lụt, bão, úng năm 2017 và các năm tiếp theo.

b. Kết quả thực hiện:

* Cơn bão số 2: Từ chiều ngày 15/7/2017 đến ngày 17/7/2017, bị ảnh hưởng mưa vừa đến mưa to và có nơi mưa rất to từ ngày 16/7/2017 đến 23/7/2017 với tổng lượng mưa bình quân toàn Công ty là 236,1mm (Lớn nhất tại Trí Thủy và Đồng Sương là 290mm, nhỏ nhất tại La Khê là 198mm), riêng ngày 17/7/2017 mưa lớn nhất với lượng mưa bình quân toàn Công ty là 156,2mm.

- Mực nước trên các sông và hồ chứa nước thời điểm trước và sau khi mưa:

+ Sông Hồng: Tại TBDC Bá Giang từ +6,65m dâng lên +8,85m;

+ Sông Đáy: Tại TB Cao Xuân Dương từ +2,6m dâng lên +5,7m;

+ Sông Bùi: Tại Trí Thủy từ +3,36m dâng lên +6,60m;

+ Sông Mỹ Hà: Tại TB Hòa Lạc từ +1,9m dâng lên +4,3m;

+ Hồ Miễu: Từ +37,1m dâng lên +39,7m (Cao trình tràn: +39,5m);

+ Hồ Văn Sơn: Từ +16,45m dâng lên +18,9m (Cao trình tràn: +19,5m);

+ Hồ Đồng Sương: Từ +16,55m dâng lên +18,5m (Cao trình tràn: +18,2m);

+ Hồ Quan Sơn: Từ +5,3m dâng lên +5,9m (Cao trình tràn: +5,8m);

- Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng: Diện tích cây trồng bị ngập úng từ ngày 17/7/2017 đến ngày 24/7/2017; trong đó bị lớn nhất vào ngày 18/7/2017 với tổng diện tích 8.571,5ha (Đầy nước là 3.220ha; Ngập sâu là 4.467ha; Ngập trắng là 884,5ha). Mặc dù đã chủ động tiêu úng nhưng do lượng mưa lớn cùng với cây lúa mới cấy nên diện tích cây trồng bị thiệt hại là 1.081,38ha, gồm: lúa bị chết 337,4ha; lúa bị giảm năng suất 600,6ha; rau, hoa màu bị chết 64 ha; rau, hoa màu bị giảm năng suất 79,38 ha.

- Công tác triển khai phòng, chống của Công ty :

+ Đã chủ động mở tất cả các cống lớn, cống trọng điểm để tiêu nước đệm ra các sông xong trước ngày 15/7/2017, đảm bảo chủ động phòng, chống với tình hình mưa lũ có thể xảy ra, điều tiết hợp lý 55 cống lớn trên các sông, kênh; trong đó: Địa bàn Xí ngiệp Đan Hoài: 4 cống; Xí ngiệp La Khê: 18 cống; Xí ngiệp Chương Mỹ: 13 cống và Xí ngiệp Mỹ Đức: 20 cống.

+ Đã chủ động di chuyển các động cơ có khả năng bị ngập do mưa lớn dẫn đến mực nước sông dâng cao với tổng số 11TB = 63 động cơ.

+ Đã vận hành các trạm bơm tiêu để bơm tiêu úng từ ngày 17/7/2017 đến 25/7/2017, trong đó ngày bơm nhiều nhất là ngày 18/7/2017 (số liệu lúc 15h) với tổng số 70TB= 329MB và tổng lưu lượng là 887.600 m3/h, ngày bơm ít nhất là ngày 17/7/2017 (số liệu lúc 7h) với tổng số 1TB= 5MB.

+ Đã cử cán bộ của các phòng, ban chức năng phối hợp với các Xí nghiệp ĐTPT thủy lợi thường xuyên kiểm tra, khắc phục các sự cố, như: Sửa chữa các công trình cơ điện, thủy công, đắp lại các vị trí bờ kênh bị sạt lở, tràn, vỡ ….

(Công ty đã có báo cáo số 276 /BC-CTSĐ ngày 16/8/2017 gửi Sở NN&PTNT)

* Cơn bão số 10: Từ chiều ngày 12/9/2017 đến ngày 16/9/2017, bị ảnh hưởng mưa vừa đến mưa to từ ngày 14/9/2017 đến 16/9/2017 với tổng lượng mưa bình quân toàn Công ty là 115mm (Lớn nhất tại Bạch Tuyết là 182mm, nhỏ nhất tại Hạ Dục là 69mm), riêng ngày 16/9/2017 mưa lớn nhất với lượng mưa bình quân toàn Công ty là 101mm.

- Tổng diện tích bị đầy nước lớn nhất toàn Công ty ngày 17/9/2017 là 931 ha lúa (huyện Chương Mỹ: 360 ha lúa; huyện Mỹ Đức: 571ha lúa). Do chủ động tiêu úng kịp thời nên không gây thiệt hại đến cây trồng

- Công ty đã chủ động mở tất cả các cống lớn, cống trọng điểm để tiêu nước đệm ra các sông xong trước ngày 12/9/2017. Tiếp đó đã vận hành các trạm bơm tiêu để bơm tiêu úng từ ngày 16/9/2017 đến 24/9/2017, trong đó ngày bơm nhiều nhất là ngày 17/9/2017 (số liệu lúc 7h) với tổng số 23TB= 85MB, ngày bơm ít nhất là ngày 24/9/2017 (số liệu lúc 7h) với tổng số 1TB= 1MB.

(Phòng QLN&CT của Công ty đã có báo cáo số 17/BC-QLN ngày 25/9/2017)

* Đợt mưa lũ lớn ngày 10-11/10/2017: Tổng lượng mưa bình quân toàn Công ty là 260mm (Lớn nhất tại Bạch Tuyết là 460mm, nhỏ nhất tại Tiên Tân là 61mm), riêng địa bàn huyện Chương Mỹ và huyện Mỹ Đức mưa rất to với lượng mưa trong hai ngày từ 300 đến 460mm.

- Mực nước trên các sông và hồ chứa nước (ngày 9/10 so với ngày 12/10):

+ Sông Hồng: Tại TBDC Bá Giang từ +4,6m dâng lên +10,1m;

+ Sông Đáy: Tại TB Phụng Châu từ +3,7m dâng lên +5,9m;

+ Sông Bùi: Tại Yên Duyệt từ +6,60m dâng lên +7,14m (trên BĐ3: 14cm);

+ Sông Mỹ Hà: Tại TB Hòa Lạc từ +2,5m dâng lên +5,6m;

+ Hồ Miễu: Từ +39,52m dâng lên +40,2m (Cao trình tràn: +39,5m);

+ Hồ Văn Sơn: Từ +19,54m dâng lên +20,1m (Cao trình tràn: +19,5m);

+ Hồ Đồng Sương: Từ +18,2m dâng lên +18,7m (Cao trình tràn: +18,2m);

+ Hồ Quan Sơn: Từ +5,8m dâng lên +6,45m (Cao trình tràn: +5,8m);

- Diện tích cây trồng bị ngập úng lớn nhất vào ngày 12/10/2017 với tổng diện tích 5.204,9ha (Lúa: 337,8ha; Rau, màu, hoa, CĂQ: 3.100ha; Thủy sản: 1.767,1ha).

- Công ty đã chủ động mở tất cả các cống lớn, cống trọng điểm để tiêu nước đệm ra các sông xong trước ngày 10/10/2017. Tiếp đó, đã vận hành các trạm bơm tiêu từ ngày 10/10/2017 đến ngày 25/10/2017, trong đó ngày bơm nhiều nhất là ngày 12/10/2017 với tổng số 27TB=114MB (XN Đan Hoài: 4TB= 28MB; XN La Khê: 1TB= 6MB; XN Chương Mỹ: 10TB= 39MB; XN Mỹ Đức: 12TB= 41MB).

- Do việc thu hoạch lúa Mùa đã cơ bản xong, cây vụ Đông mới gieo trồng, trong khi lượng mưa đổ xuống rất lớn nên theo ý kiến của một số huyện chỉ vận hành một số trạm bơm tiêu, nếu thấy có hiệu quả. Mặt khác, do mực nước trên sông Nhuệ dâng lên cao (trên báo động III tại Đồng Quan) nên Công ty ĐTPT thủy lợi Sông Nhuệ có văn bản số 1186/CTSN-QLN.CT ngày 13/10/2017 đề nghị các địa phương không bơm tiêu vào sông Nhuệ.

(Công ty đã có báo cáo số 374/BC-CTSĐ ngày 26/10/2017 gửi Sở NN&PTNT)

II. HIỆN TRẠNG CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU THUỘC HỆ THỐNG:

1. Công trình đầu mối:

1.1 Về trạm bơm: Tổng số các trạm bơm tiêu, tiêu kết hợp tưới hiện Công ty quản lý (bao gồm cả những trạm bơm mới nhận bàn giao từ các địa phương) là 167 trạm với 666 máy bơm các loại, có tổng lưu lượng bơm tiêu khoảng 1,97 triệu m3/h, công suất lắp đặt 44,6 nghìn Kw. Trong đó:

1.1.1 Những trạm bơm do Công ty quản lý trước đây: Gồm 91 trạm với 497 máy bơm các loại, có tổng lưu lượng bơm tiêu khoảng 1,37 triệu m3/h, công suất lắp đặt 29,2 nghìn Kw. Các trạm bơm được phân theo từng tuyến sông, gồm:

- Sông Nhuệ: 42TB với 191MB, SQtiêu 423.220 m3/h, công suất 10.086 Kw (Trong đó: XN Đan Hoài: 11TB=59MB; XN La Khê: 31TB=132MB);

- Sông Đáy: 34TB với 219MB, SQtiêu 617.400 m3/h, công suất 12.471Kw; (Trong đó: XN Đan Hoài: 02TB=33MB; XN La Khê: 02TB=30MB; XN Chương Mỹ: 03TB=21MB; XN Mỹ Đức: 27TB=135MB);

- Sông Bùi: 13TB với 62MB, SQtiêu  265.000 m3/h, công suất 5.193 Kw (Địa bàn Xí nghiệp ĐTPT thuỷ lợi Chương Mỹ);

- Sông Tích: 2TB với 25MB, SQtiêu  67.000 m3/h, công suất 1.413 Kw (Địa bàn Xí nghiệp ĐTPT thuỷ lợi Chương Mỹ);

1.1.2 Những trạm bơm do các địa phương tự quản lý trước đây: Gồm 76 trạm với 169 máy bơm các loại, có tổng lưu lượng bơm tiêu khoảng 0,6 triệu m3/h, công suất lắp đặt 15,4 nghìn Kw (một số địa phương chưa hoàn thiện công tác bàn giao: huyện Thanh Oai, Chương Mỹ….)

Đa số các trạm bơm xây dựng từ những năm 1970 ÷ 1980, một số trạm bơm tiêu lớn được Thành phố đầu tư những năm gần đây, như: Nhân Hiền, Phụ Chính, Phú Yên, Hạ Dục II, Hòa Lạc … tiếp tục phát huy hiệu quả tốt. Các trạm bơm còn lại đa số hiệu suất bơm giảm, hệ thống điện hạ thế của nhiều trạm bơm dễ bị sự cố khi hoạt động nhiều ngày, đặc biệt các trạm bơm mới nhận bàn giao từ các địa phương rất cũ nát, lạc hậu và xuống cấp nghiêm trọng.

1.2 Về hồ chứa nước: Tổng số có 28 hồ với dung tích khoảng 33,6 triệu m3 nước (bao gồm cả những hồ chứa nước mới nhận bàn giao từ các địa phương).

1.2.1 Các hồ chứa nước do Công ty quản lý trước đây: Tổng số có 4 hồ với dung tích khoảng 32 triệu m3 nước (Gồm có: Hồ Miễu: 2,5 triệu m3; Hồ Văn Sơn: 7 triệu m3; Hồ Đồng Sương: 10,5 triệu m3; Hồ Quan Sơn: 12 triệu m3). Hồ Miễu và hồ Đồng Sương đảm bảo yêu cầu phục vụ sản xuất và phòng chống lũ rừng ngang. Hồ Văn Sơn sau 42 năm khai thác, sử dụng, các hạng mục tràn xả lũ, cống lấy nước, đập đất đã bị hư hỏng xuống cấp cần được cải tạo, nâng cấp. Hồ Quan Sơn sau 44 năm khai thác sử dụng, các hạng mục tràn xả lũ, cống lấy nước, đập đất, kênh dẫn tưới, nhà quản lý đã bị hư hỏng xuống cấp cần được cải tạo, nâng cấp. Riêng việc xử lý các vị trí hư hỏng của đê hồ Quan Sơn đang được UBND Thành phố đã giao cho UBND huyện Mỹ Đức làm chủ đầu tư.

1.2.2 Các hồ chứa nước do các địa phương tự quản lý trước đây: Tổng số có 24 hồ với dung tích khoảng 1,6 triệu m3 nước (một số HTX thuộc huyện Chương Mỹ chưa bàn giao xong công trình hồ chứa cho Xí nghiệp thủy lợi trực thuộc tiếp nhận).

1.3 Công trình trên kênh: Tổng số cống và công trình trên kênh hiện Công ty quản lý là 6.200 công trình (Chưa tính các công trình trên kênh mới nhận bàn giao từ các địa phương); trong đó đặc biệt lưu ý các cống trên Đê hữu hồng: 3 cống; Đê Tiên Tân: 1 cống; Đê tả Đáy: 6 cống; Đê hữu Nhuệ: 10 cống. Các cống lớn này đa số đều chưa được điện khí hoá, một số cống hiện nay khẩu diện nhỏ, khả năng ngăn lũ và tiêu thoát úng bị hạn chế, như: cống 8 cửa Khê Tang, Đồng Cạn, Triều Đông, Yên Cốc … cần được cải tạo, nâng cấp. Ngoài ra, còn lưu ý đến việc đóng, mở của 55 cống (Đan Hoài:4; La Khê: 18; Chương Mỹ: 13 và Mỹ Đức 20) và hệ thống các công trình nội đồng mới nhận bàn giao.

2. Hệ thống kênh tiêu:

Tổng số tuyến kênh tưới, tiêu hiện Công ty quản lý (bao gồm cả những tuyến kênh mương mới nhận bàn giao từ các địa phương) là 9.676 tuyến với tổng chiều dài 5.947 km. (Kênh tưới 5.341 tuyến với tổng chiều dài 2.870 km; kênh tiêu 1.891 tuyến với tổng chiều dài 1.480km; kênh tưới tiêu kết hợp 2.444 tuyến với tổng chiều dài 1.597km). Trong đó:

2.1 Những tuyến kênh do Công ty quản lý trước đây: Gồm 524 tuyến với tổng chiều dài 901 km. Trong đó: Kênh tưới 238 tuyến với tổng chiều dài 350 km; kênh tiêu 219 tuyến với tổng chiều dài 412km; kênh tưới tiêu kết hợp 67 tuyến với tổng chiều dài 139km.

2.2 Những tuyến kênh do các địa phương tự quản lý trước đây: Gồm 9.152 tuyến với tổng chiều dài 5.046 km. Trong đó: Kênh tưới 5.103 tuyến với tổng chiều dài 2.520km; kênh tiêu 1.672 tuyến với tổng chiều dài 1.068km; kênh tưới tiêu kết hợp 2.377 tuyến với tổng chiều dài 1.458km. (một số địa phương của Chương Mỹ chưa hoàn thiện công tác bàn giao).

Các tuyến kênh tiêu, tiêu kết hợp tưới hiện nay phần lớn là kênh đất. Mặc dù, những năm gần đây đã được Thành phố quan tâm đầu tư kinh phí để nạo vét, tu sửa, cải tạo, nâng cấp nhưng hiện vẫn còn nhiều tuyến kênh mương bị bồi lắng, sạt lở, hệ thống công trình trên kênh bị xuống cấp nghiêm trọng nên việc dẫn nước tiêu úng đạt hiệu quả thấp, đặc biệt là hệ thống kênh mương nội đồng mới nhận bàn giao từ các địa phương đều bị ách tắc nghiêm trọng.

3. Công tác quản lý và xử lý vi phạm công trình thủy lợi:

Tình hình vi phạm Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi vẫn diến biến phức tạp, đặc biệt trên các trục tiêu chính tình trạng đổ rác thải, phế liệu làm thu hẹp dòng chảy, làm đăng chắn cá vẫn diễn ra. Việc ngăn chặn giải toả vi phạm còn hạn chế nên ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tiêu úng (Tính đến nay có 3.418 vụ vi phạm CTTL và 250 vụ vi phạm xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi do Công ty quản lý chưa được cấp giấy phép xả nước thải);

4. Đánh giá năng lực của các công trình tiêu úng trong các vùng tiêu:

4.1 Vùng tiêu do Công ty phục vụ trước đây:

- Được chia làm 27 vùng tiêu úng với tổng diện tích lưu vực tiêu là 60.574 ha, trong đó có 15 vùng tiêu (tổng diện tích lưu vực 20.700 ha, đạt 34,17%) có năng lực tiêu (hệ số tiêu) của các trạm bơm trong vùng tiêu đáp ứng với Quy hoạch phát triển thủy lợi thành phố Hà Nội đến 2020, định hướng đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 4673/QĐ-UBND ngày 18/10/2012 của UBND T.P Hà Nội: Vùng tiêu Phụng Châu, Hạ Dục, Phụ Chính, Yên Duyệt, Trung Hoàng, Đông Sơn, An Sơn (huyện Chương Mỹ); Vùng tiêu Phúc Lâm, An Mỹ, Phù Lưu Tế, Hòa Lạc, Bạch Tuyết, Hương Sơn, An Phú, Phú Hiền (huyện Mỹ Đức) [Tuy nhiên, mới chỉ tính với hệ số tiêu của đất nông nghiệp (Chương Mỹ phía Tả Tích là 8,1 l/s/ha và Hữu Tích là 9,1l/s/ha; Mỹ Đức là 8,3 l/s/ha]. Các vùng tiêu khác hệ số tiêu đạt từ 42% ¸89% yêu cầu quy hoạch.

- Trong những năm gần đây, để nâng cao năng lực tiêu úng, một số trạm bơm tiêu, công trình đầu mối đã và đang được nâng cấp, cải tạo, mở rộng. Tuy nhiên, năng lực tiêu của một số trạm bơm chưa phát huy hết công suất thiết kế. Nguyên nhân chủ yếu là quy hoạch tiêu thoát nước chưa đồng bộ, chưa được hoàn chỉnh, không đáp ứng được yêu cầu của sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và đô thị. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mục đích sử dụng đất đai từ nông nghiệp sang công nghiệp, đô thị, dịch vụ . . . làm thay đổi địa hình tự nhiên, chia cắt một số công trình hiện có làm hạn chế khả năng tiêu thoát nước, gây úng ngập nặng và kéo dài hơn (điển hình là khu vực huyện Hoài Đức và Bắc Thanh Oai . . .).

4.2 Vùng tiêu do các HTX tự phục vụ trước đây:

- Đến nay công tác giao, nhận công trình thủy lợi nội đồng giữa các Xí nghiệp ĐTPT thủy lợi trực thuộc với các HTX nông nghiệp trên địa bàn đang dần hoàn thiện, chỉ còn một số địa phương thuộc huyện Chương Mỹ chưa xong. Vì vậy, đối với phần diện tích này Công ty vẫn đang tiếp tục phối hợp với các HTX nông nghiệp rà soát, đánh giá lại tổng thể hệ thống thủy lợi nội đồng nhằm đảm bảo công tác phòng, chống úng vụ Mùa năm 2018 và các năm tiếp theo. Mặt khác, do số lượng người lao động trong Công ty không đủ để đáp ứng yêu cầu quản lý, khai thác và vận hành toàn bộ số lượng công trình thủy lợi nội đồng mới nhận về, vì vậy cơ bản Công ty sẽ phải thuê lại các địa phương thông qua hợp đồng kinh tế để các HTX nông nghiệp tiếp tục trông nom, bảo vệ, duy tu, sửa chữa và vận hành các công trình thủy lợi nội đồng để phục vụ sản xuất.

Phần thứ hai

PHƯƠNG ÁN PHÒNG, ÚNG, NGẬP VỤ MÙA NĂM 2018.

I. NHẬN ĐỊNH VỀ TÌNH HÌNH MƯA, BÃO NĂM 2018:

Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia nhận định:

Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai hiện nay diễn biến rất phức tạp, khó lường và theo hướng cực đoan hơn. Đặc biệt, những năm gần đây dưới sự ảnh hưởng của hiện tượng ENSO cùng sự xuất hiện của các đợt mưa to đến rất to cục bộ trong một thời gian ngắn ngày càng bất ngờ và thường xuyên hơn.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn trung ương số lượng bão, ATNĐ trên Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam sẽ tương đương hoặc nhiều hơn một ít so với TBNN, cụ thể sẽ có 12-13 cơn bão hoạt động trên biển Đông và khoảng 5-6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền; mùa mưa đến sớm, vào thời kỳ đầu mùa, bão và ATNĐ có xu hướng xuất hiện nhiều hơn so với TBNN ở khu vực phía Bắc biển Đông.

Năm 2018, mùa mưa nhìn chung có xu hướng đến sớm ở các khu vực trên phạm vi toàn quốc. Các tháng đầu năm 2018, mưa trái mùa có khả năng xuất hiện ở khu vực phía nam. Lượng mưa từ tháng 4-6/2018 ở Bắc Bộ có khả năng ở mức xấp xỉ hoặc cao hơn so với TBNN, các tháng 2, 3 và tháng 7 ở mức xấp xỉ hoặc thấp hơn TBNN cùng thời kỳ. Nhiệt độ trung bình trên toàn quốc trong 6 tháng đầu năm 2018 có xu hướng dao động ở mức xấp xỉ TBNN. Rét đậm, rét hại ở khu vực miền Bắc có khả năng tập trung trong giai đoạn cuối tháng 1 và nửa đầu tháng 2/2018. Nhiều khả năng sẽ xuất hiện một số đợt rét đậm, rét hại kéo dài từ 5-7 ngày. Trong mùa hè năm 2018, nắng nóng có xu hướng không quá gay gắt, không kéo dài và xuất hiện muộn hơn so với mọi năm.

II. MỤC TIÊU:

Đảm bảo chống úng cho sản xuất nông nghiệp vụ Mùa 2018, đời sống dân sinh, đảm bảo an toàn các hồ chứa nước và các công trình thuỷ lợi, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra;

III. PHƯƠNG CHÂM CHỈ ĐẠO:

Đưa nước tưới nhanh, tiêu nhanh, tranh thủ tiêu kiệt nước đệm khi có dự báo bão hoặc ATNĐ vào đất liền, không lấy nước quá cao và tuyệt đối không trữ nước trong các kênh tiêu; “Chủ động phòng tránh - Đối phó kịp thời - Khắc phục hiệu quả” nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại.

Các khu vực trọng điểm cần quan tâm chỉ đạo: Khu vực vùng đồng Hoài Đức, vùng hữu Bùi, khu tiêu An Sơn, khu tiêu Hạ Dục (Chương Mỹ); lưu vực tiêu của trạm bơm Khê Tang 2, Vân Đình (Thanh Oai); Vùng tiêu Hoà Lạc (Mỹ Đức) . .

IV. BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG ÚNG:

1. Công tác chuẩn bị:

- Tiến hành kiểm tra, đánh giá toàn bộ các công trình thủy lợi do Công ty trước đây quản lý và các công trình thủy lợi nội đồng mới nhận bàn giao từ địa phương trước mùa mưa, lũ năm 2018 (Công ty đã tổng hợp và báo cáo Sở NN&PTNT Hà Nội cùng các đơn vị liên quan tại báo cáo số 114/BC-CTSĐ ngày 13/4/2017).

- Tiến hành sửa chữa bảo dưỡng thiết bị cơ điện các trạm bơm tiêu, các cống tiêu, đập, tràn xả lũ, cống lấy nước các hồ chứa, bai đập dâng; nạo vét bể hút, kênh dẫn các trạm bơm, khơi thông các trục tiêu, củng cố các bờ bao, bờ vùng…

- Tiến hành xây dựng phương án phòng, chống úng vụ Mùa năm 2018 toàn Công ty, từng Xí nghiệp ĐTPT thuỷ lợi, từng Cụm thuỷ nông; Phương án bảo vệ các công trình trọng điểm xung yếu; Phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa nước, bai đập; Phương án phục hồi sản xuất sau úng ngập.

- Tiến hành vận hành thử các trạm bơm tiêu úng, cống điều tiết tiêu.

2. Giải pháp chống úng và các tình huống:

- Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động điều hành tiêu nước đệm những vùng có địa hình thấp. Chú trọng việc tuần tra, bảo vệ, đóng mở cống tiêu hợp lý để tiêu thoát nước nhanh, chống nước ngoại lai và tuân thủ quy định đóng, mở cống dưới đê của Thành phố.

- Khi có mưa, bão xảy ra, nhanh chóng huy động mọi lực lượng, phương tiện để triển khai biện pháp chống úng từng vùng.

- Trong vụ mùa, việc lấy nước tưới thực hiện công thức tưới “Nông thường xuyên”, tăng cường phối hợp với các xã, hợp tác xã nông nghiệp để việc cấp nước phục vụ sản xuất đạt hiệu quả và tiết kiệm..

Vụ mùa năm 2018 dự kiến gieo trồng khoảng 37.600 ha (trong đó diện tích lúa là 27.000ha). Qua kinh nghiệm các năm, dự kiến các tình huống có thể xảy ra và biện pháp phòng chống chủ yếu sau đây:

*) Tình huống 1: Có mưa vừa (Mưa dưới 50,0 mm trong 1 ngày).

Biện pháp:

- Tranh thủ tiêu nước đệm khi mực nước trên các triền sông còn thấp. Lưu ý các vùng tiêu tự chảy khó khăn hoặc năng lực bơm tiêu thấp như: Vùng đồng Đan Phượng (tiêu ra kênh T1); tiểu vùng phía Bắc thuộc vùng đồng Hoài Đức (tiêu ra kênh T2); tiểu vùng phía Nam thuộc vùng đồng Hoài Đức (tiêu ra sông La Khê); vùng tiêu Vân Đình (tiêu ra kênh Yên Cốc và kênh Vân Đình); khu tiêu An Sơn (tiêu ra kênh Thập Cửu); khu tiêu An Vọng (tiêu ra sông Đáy); khu tiêu Mỹ Lương (tiêu ra sông Bùi); khu tiêu Hoà Lạc (tiêu ra Kênh tiêu chính Bạch Tuyết qua cống điều tiết Hổ Khê)

- Khi mực nước trên các triền sông và các tuyến kênh tiêu đạt ở mức cao,  không tiêu tự chảy được nữa, phải vận hành kịp thời các trạm bơm để tiêu úng như: Trạm bơm Thượng Mỗ (Đan Hoài) bơm tiêu cho vùng trũng cục bộ có diện tích lưu vực 217 ha; Trạm bơm Phương Nhị 1, Phương Nhị 2, Ước Lễ 1, Ước Lễ 2, Quế Sơn, Triều Đông, Phù Bật, Từ Châu, Đan Thầm (La Khê); An Sơn, An Vọng (Chương Mỹ); Hoà Lạc, An Phú, Yến Vỹ (Mỹ Đức).

*) Tình huống 2: 	Có mưa to (Từ 100,0 mm đến 200,0 mm trong 3 ngày).

Biện pháp:

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tranh thủ tháo nước tự chảy và bơm tiêu nước đệm sớm. Về việc bơm tiêu nước đệm, ngoài các trạm bơm đã nêu ở tình huống 1, còn vận hành các trạm bơm như: tiêu Cao Xuân Dương, tiêu Phương Trung, Thạch Nham mới, Nhân Hiền, Cự Thần 1, Cự Thần 2 (La Khê); Thượng Phúc, Trung Hoàng, tiêu Tử Nê (Chương Mỹ); La Làng, Phú Hiền, Bãi Giữa, Phú Yên (Mỹ Đức).

- Huy động toàn bộ các máy bơm tiêu của các trạm bơm tiêu hiện có để chống cứu kịp thời. Trong đó có các trạm bơm lớn như: Đào Nguyên, Cầu Sa, Đồng La (Đan Hoài); Khê Tang 2 mới, Thạch Nham mới (La Khê); tiêu Hạ Dục 1+2, tiêu Phụng Châu, Yên Duyệt 1+2, Phụ Chính, Hoàng Văn Thụ (Chương Mỹ); Bạch Tuyết, Phù Lưu Tế 1+2, An Mỹ 1+2, Phúc Lâm 2, Mỹ Thành, Xuy Xá, Đốc Tín, Hùng Tiến, tiêu Vạn Phúc (Mỹ Đức).

Trong tình huống này có thể xảy ra 2 trường hợp:

+ Mưa sớm vào đầu vụ (lúa mới cấy).

+ Mưa vào giữa hoặc cuối vụ (lúa đã cao cây).

Trong cả 2 trường hợp trên công tác chống úng cần phải được chỉ đạo chặt chẽ trên cơ sở:

- Phân định, tổ chức khoanh vùng, chống tràn, bảo vệ an toàn bờ kênh, bờ đê và các cống dưới đê.

- Quản lý chặt chẽ các trạm bơm tiêu cấp 2, các hệ thống tiêu liên xã, liên huyện, giải quyết kịp thời các tranh chấp giữa các địa phương.

Trong tình huống này:

- Nếu xảy ra mưa lớn vào đầu vụ (khi lúa còn thấp cây) sẽ có khoảng 2.930ha bị ngập nặng chủ yếu ở những vùng trũng thấp (Xí nghiệp ĐTPT thủy lợi Đan Hoài: 1.087ha, La Khê: 1.050 ha, Chương Mỹ: 498 ha, Mỹ Đức: 295 ha).

- Nếu xảy ra mưa lớn vào giữa và cuối vụ, với khả năng công trình hiện nay vẫn có thể chống cứu được toàn bộ diện tích. Những khu vực trũng thấp, thời gian bơm tiêu sẽ có thể kéo dài 6÷8 ngày, năng suất cây trồng ở những vùng tiêu chậm sẽ bị giảm.

*) Tình huống 3: 	Có mưa rất to (Từ 200mm đến 300mm hoặc lớn hơn trong 3 ngày).

Biện pháp:

- Tranh thủ tiêu kiệt nước đệm ngay từ khi có dự báo bão hoặc ATNĐ bằng các công trình tiêu tự chảy hoặc bơm tiêu.

- Huy động toàn bộ các trạm bơm điện hiện có để chống cứu kịp thời.

- Huy động tối đa các phương tiện chống cứu của địa phương như: Bơm dầu, bơm điện dã chiến, nhân lực tại chỗ, tổ chức khoanh vùng chống úng, ngăn chặn nước ngoại lai, chống tràn cho những vùng thấp trũng.

- Tăng cường tuần tra, kiểm tra, chỉ đạo kịp thời và có biện pháp hữu hiệu xử lý ngay giờ đầu những sự cố, đặc biệt là việc đảm bảo an toàn các hồ chứa nước.

- Đối với các vùng tiêu ven sông Nhuệ khi mực nước sông lên cao, uy hiếp sự an toàn tuyến đê nên phải bơm tiêu phải hạn chế hoặc ngừng bơm để bảo vệ bờ, chấp hành nghiêm chỉnh sự điều hành của hệ thống và Ban chỉ huy PCLB các cấp.

- Trong trường hợp bất lợi này có thể buộc phải có những biện pháp tình thế, chấp nhận ngập úng những vùng cục bộ, khoanh khép kín những vùng có công trình trọng điểm để chống cứu có hiệu quả, đồng thời phải đảm bảo an toàn cho các tuyến đê, các hồ chứa nước. Đây là trường hợp bất lợi, với khả năng của các công trình hiện có chỉ có thể đảm bảo tiêu cho 60%÷70% diện tích cây trồng, diện tích bị thiệt hại và giảm năng suất từ khoảng 6.000 ha đến 8.000 ha.

- Nếu xảy ra mưa lớn vào đầu vụ (khi lúa còn thấp cây) sẽ có khoảng 5.048ha bị ngập nặng chủ yếu ở những vùng trũng thấp (Xí nghiệp ĐTPT thủy lợi Đan Hoài: 1.087ha, La Khê: 2.294 ha, Chương Mỹ: 1.080 ha, Mỹ Đức: 587 ha). Diện tích dự kiến phải cấy lại khoảng 2.000 ha (Xí nghiệp ĐTPT thủy lợi Đan Hoài: 500ha; La Khê: 600ha; Chương Mỹ: 600ha; Mỹ Đức: 300ha).

*) Tình huống 4: Khi có quyết định đưa nước sông Hồng vào sông Đáy khi xuất hiện lũ có chu kỳ lặp lại lớn hơn 500 năm trên hệ thống sông Hồng hoặc xảy ra sự cố nghiêm trọng đối với hệ thống đê điều khu vực nội thành Hà Nội (trích Nghị định số 04/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ thực hiện bãi bỏ việc sử dụng các khu phân lũ, làm chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng).

Biện pháp: Đây là tình huống đặc biệt phải bảo vệ an toàn các hồ, đập và triệt để chấp hành theo các quyết định của Ban chỉ huy phòng chống lụt, bão, úng Thành phố Hà Nội.

V. PHÂN VÙNG TIÊU ÚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỐNG ÚNG CHO TỪNG VÙNG:

Toàn hệ thống thuỷ nông Sông Đáy phục vụ trước đây được chia làm 27 vùng tiêu úng với tổng diện tích lưu vực tiêu là 60.574 ha, cụ thể như sau:

Vùng hệ thống thủy nông do các HTX tự quản lý, phục vụ trước đây được chia làm 8 vùng tiêu úng với tổng diện tích lưu vực tiêu là 3.986ha (hiện vẫn đang tiếp tục rà soát các vùng tiêu song song với công tác giao, nhận công trình thủy lợi nội đồng từ các địa phương)

1. HỆ THỐNG THUỶ NÔNG ĐAN HOÀI (4 vùng tiêu): 12.570 ha

1.1 Vùng tiêu do Công ty quản lý, phục vụ trước đây:

1.1.1 Vùng bãi Đan Phượng: 2.000 ha:

Giới hạn giữa đê sông Hồng, đê sông Đáy phía Tây Bắc hệ thống. Vùng này có 2 vùng nhỏ là vùng bãi Tiên Tân và vùng bãi sông Đáy.

*) Vùng bãi Tiên Tân: 1.680 ha:

- Tiêu tự chảy bằng kênh tiêu T0-6, T0 qua cống Tây (Cải tạo, nâng cấp năm 2010); một số diện tích tiêu qua xi phông dưới đê Tiên Tân ra kênh T1-3.

- Tiêu động lực bằng trạm bơm Thượng Mỗ có 4 máy 1.000m3/h (đang bị xuống cấp) cho vùng trũng cục bộ có diện tích 217 ha. Các trạm bơm tiêu dã chiến của các địa phương có diện tích trũng cục bộ như: xã Thọ Xuân, Thọ An, Phương Đình, Đan Phượng ... cũng chủ động bơm tiêu đổ ra kênh tiêu T0, T0-6;

- Khi có dự báo mưa lớn, Cụm TN số 1 phối hợp với các địa phương (Xã Đan Phượng) mở các cống tiêu lớn như: Cống Tây, Cây Đa, Thống Nhất chủ động tiêu nước đệm.

- Trường hợp có phân lũ vào sông Đáy thì phải hoành triệt cống Tây, việc tiêu úng cho vùng này phải dừng lại.

*) Vùng bãi sông Đáy: 320 ha:

- Tiêu tự chảy ra sông Đáy khi không phân lũ vào sông Đáy, việc tiêu úng bình thường qua cống tiêu Thống Nhất (Song Phượng) (cống mới được cải tạo mở rộng năm 2009), Đồng Xúc (Thị trấn Phùng);

- Trường hợp có phân lũ vào sông Đáy vùng này bị ngập sâu.

1.1.2 Vùng đồng Đan Phượng: 3.581 ha:

- Tiêu tự chảy theo 3 tuyến kênh T1-1, T1-2, T1-3 đổ ra kênh T1 rồi chảy ra sông Nhuệ qua cống Trại Gà;

- Tiêu động lực bằng các trạm bơm Chùa Dậu (3x2.100m3/h) và Thú Y (2x2.100m3/h), tổng lưu lượng bơm 2,92m3/s [tiêu cho diện tích vùng trũng cục bộ là 456 ha, hệ số tiêu được là 6,40 l/s.ha], đổ ra kênh T1-3;

- Hệ thống tiêu vùng đồng Đan Phượng theo qui hoạch cũ nay không phù hợp. Trong điều kiện nước sông Nhuệ lên cao khi có mưa lớn, việc tiêu thoát úng kênh T1 gặp nhiều khó khăn, nước trong đồng không rút được ngay mà phải sau mưa ít nhất 3 - 5 ngày (Một phần do kênh tiêu T1 sau cống Cầu Đìa bị bồi lắng, mặt cắt co hẹp). Một số vùng trũng cục bộ của xã Tân Hội, Tân Lập bị ngập sâu. Phương án vùng tiêu này như sau:

+ Khi có dự báo mưa lớn, các cống điều tiết Cầu Đìa, Hai May, Chùa Dậu, Tân Hội, Thượng Mỗ phải được mở kịp thời (thông thoáng) để tiêu nước đệm. Đặc biệt là cống Cầu Đìa cần phối hợp linh hoạt giữa Cụm TN số 2 với thuỷ nông địa phương (Tân Lập, Tây Tựu) để nhanh chóng mở cống.

+ Khoanh vùng tiêu phù hợp, không để nước tưới từ kênh chính và kênh cấp 2 từ vùng cao chảy xuống vùng trũng thấp.

+ Đặc biệt lưu ý và vận dụng linh hoạt các điều tiết trên kênh tiêu như:  Thượng Mỗ, Tân Hội, Chùa Dậu, Hai May. Khi tưới nước lùi phải tuân thủ phương châm tưới non tiêu già, mở cống ngay khi cần thiết và việc đóng mở các cống tiêu phải theo sự điều hành của Công ty, Xí nghiệp ĐTPT thuỷ lợi Đan Hoài và BCH Phòng chống lụt bão úng các huyện Đan Phượng và Hoài Đức.

+ Các Cụm thủy nông phải phối hợp tốt với các địa phương theo dõi các đoạn kênh xung yếu, phải xử lý và báo cáo kịp thời khi có sự cố xảy ra.

+ Thời gian có nắng dài cũng không được giữ nước, trữ nước trên kênh tiêu và ruộng cao.

+ Các địa phương (Liên Hà, Liên Trung) cho thuê thả cá ở dãy đầm ven đê, phải thường xuyên kiểm tra và yêu cầu các hộ thuê ao vớt bèo rác, các vật cản ở trước các đăng chắn cá.

+ Đắp kỹ các điểm sụt sạt của kênh T1-3 và bờ của kênh dẫn vào bể hút trạm bơm Thú Y. Hoành triệt tốt kỹ các cống tiêu không để nước chảy từ kênh vào ruộng.

+ Các trạm bơm chủ động bơm tiêu trước khi mực nước kênh T1-3 dâng cao;

+ Khi mực nước trên kênh T1-3 ở mức cao, Trạm bơm tiêu Chùa Dậu và Thú Y phải thực hiện bơm luân phiên để tránh uy hiếp cho các vùng trũng khác và giảm bớt áp lực, bức xúc của nhân dân.

1.1.3 Vùng đồng Hoài Đức: 5.617 ha:

Vùng này được tiêu chủ yếu bằng động lực kết hợp trọng lực đổ ra kênh T2 sông Nhuệ, La khê và sông Đáy. Trong vùng có nhiều trạm bơm do Công ty trực tiếp quản lý và nhiều trạm bơm của các địa phương quản lý trước đây. Vùng này được chia làm 2 tiểu vùng là tiểu vùng phía Bắc và tiểu vùng phía Nam

*) Tiểu vùng phía Bắc: 4.205 ha:

- Tiêu tự chảy theo 6 tuyến kênh T2-2, T2-4, T2-5, T2-6, T2-7,T2-9 rồi đổ ra kênh T2 sau đó chảy ra sông Nhuệ qua cống Cầu Sa;

- Tiêu động lực bằng trạm bơm Cầu Sa (11máy x2.400m3/h, cao trình sàn nhà máy + 6.20m) ra sông Nhuệ khi mực nước sông Nhuệ cao trên + 4,30m, chênh lệch mực nước thượng hạ lưu nhỏ hơn 0,10m và trạm bơm Đào Nguyên ra sông Đáy gồm 29 máy (3x2.100+25x1.800m3/h+1x1000m3/h, cao trình sàn nhà máy +6,20m); tiêu úng cho diện tích khoanh vùng khép kín là 4.127 ha. Ngoài ra việc tiêu úng cho các vùng trũng cục bộ còn có một số trạm bơm tiêu cấp 2 như: Đồng Nghể 1; Đức Thượng Tả; Đồng Quan tả; Đồng Quan hữu (mới được cải tạo, nâng cấp gồm 3x2.400+ 1x1.400m3/h) … Tiểu vùng tiêu này có tổng lưu lượng bơm là 22,17 m3/s, hệ số tiêu trung bình là 5,37 l/s.ha. Phương án tiêu cụ thể:

+ Khi mực nước thượng lưu cống Cầu Sa ≥ +4,3m và chênh lệch với hạ lưu ≥10cm, khi đó Qtháo ≥ Qbơm (7,3m3/s), toàn vùng vẫn thực hiện tiêu tự chảy;

+ Khi mực nước thượng lưu cống Cầu Sa ≥ +4,3m và chênh lệch với hạ lưu <10cm, toàn vùng tiêu bằng TB Đào Nguyên và TB Cầu Sa;

*) Tiểu vùng phía Nam: 1.412 ha:

Cao độ mặt đất của vùng này: Cao nhất là +5,3m; thấp nhất: +3,8m;

- Tiêu tự chảy theo 2 tuyến kênh T3A, T3B đổ ra T3 rồi chảy ra sông La Khê;

- Tiêu động lực bằng trạm bơm Đồng La gồm 16 máy bơm (12x1.800+4x1.000m3/h) khi MN sông La Khê  +4,5m; tiêu úng cho diện tích khoanh vùng khép kín là 1.408 ha; tổng lưu lượng bơm là 7,11m3/s, bơm tiêu cho 1.408ha (tương đương hệ số tiêu là 5,05 l/s.ha);

Vùng này cơ bản đảm bảo tiêu thoát bình thường. Một số vị trí ách tắc trên kênh tiêu cần xử lý như: cống tiêu qua đường 72 (kích thước nhỏ hẹp, vi phạm ách tắc); đoạn kênh tiêu T3A khu M2, T3B thuộc địa phận xã An Thượng - vi phạm lấn chiếm, xây cầu trên kênh; một số điểm đổ rác thải ra kênh tiêu thuộc xã La Phù.

1.1.4 Vùng bãi Hoài Đức: 1.372 ha:

- Hiện nay vẫn tiêu tự chảy bằng các tuyến kênh tiêu cũ như: Kênh T5 (diện tích tiêu là 511ha) tiêu ra sông Đáy qua cống Yên Sở; kênh T6 (diện tích tiêu là 861ha) tiêu ra sông Đáy qua cống Lại Dụ;

- Diện tích lưu vực 2 vùng tiêu ít bị ngập do có địa thế cao, chỉ có khoảng 30 ha là trũng thấp thuộc các xã Song Phương, Vân Côn, An Thượng tiêu ra kênh T6.

- Trường hợp có phân lũ vào sông Đáy vùng này bị ngập sâu.

1.2 Vùng tiêu do các HTX quản lý, tự phục vụ trước đây:

Trong vùng Hệ thống thủy nông Đan Hoài, Công ty mới nhận bàn giao thêm 04 trạm bơm tiêu thuộc huyện Hoài Đức, gồm: TB Nổi, TB Cống Chợ Đồng, TB Vùng Ba và TB Trại Triêu. Các trạm bơm này đều là trạm bơm cấp 2, bơm trực tiếp nước từ mặt ruộng ra hệ thống tiêu của Công ty, do vậy công tác tiêu úng trong các tình huống dự kiến xẩy ra đều đã được nêu trong các lưu vực ở trên.

2. HỆ THỐNG THUỶ NÔNG LA KHÊ (4 vùng tiêu): 16.332 ha

2.1 Vùng tiêu do Công ty quản lý, phục vụ trước đây (3 vùng tiêu): 15.682 ha

2.1.1 Vùng tiêu Sông Nhuệ: 8.540 ha.

- Tiêu tự chảy theo các tuyến kênh tiêu: Ba La, Khê Tang, Cầu Khâu, Thanh Niên, Sái, Cầu Tre, Thanh Thuỳ, Triều Đông chảy qua các cống tiêu chính: Cự Đà, Khúc Thuỷ, 8 cửa Khê Tang, Đan Thầm, I1-4, Cầu Tây, I1-10A, I1-16, Triều Đông, Đồng Cạn rồi đổ ra sông Nhuệ;

- Tiêu động lực cho diện tích lưu vực 8.026 ha bằng các trạm bơm: Ỷ La (5x2.400m3/h), Khê Tang 2 (10x8.400m3/h); Sái (5x4.000m3/h), Thạch Nham 1 (2x1.000m3/h), Thạch Nham 2 (6x2.500m3/h), Thạch Nham mới (5x7200m3/h), Thanh Văn 1 (3x1.000m3/h), Từ Châu (3x1.000m3/h), Thanh Thuỳ 7MB (3x4.000+3x1.800+1x1.000m3/h), Triều Đông  (8x1.000m3/h), Nhân Hiền (4x8.400m3/h), Khúc Thủy (5x1.000m3/h); tổng lưu lượng bơm tiêu là 57,94 m3/s. Ngoài ra việc tiêu úng cho các vùng trũng cục bộ còn có các trạm bơm tiêu cấp 2 như: Xóm Thượng, Xóm Mỹ và các trạm bơm của địa phương quản lý như: Thạch Bích, Thanh Lương, Bắc Lãm, Hà Trì, Đa Sỹ, Mậu Lương, Dư Dụ, Dụ Tiền, Đồng Loàn, Láng Bãi;

Năng lực các trạm bơm hiện có tại vùng tiêu này tương đương hệ số tiêu trung bình là 7,22l/s.ha, như vậy khi có mưa từ 200mm trở xuống trong 3 ngày liên tục thì việc chủ động tiêu hết nước ngay là đảm bảo.

Vùng tiêu này phụ thuộc rất nhiều vào mực nước sông Nhuệ, khi mực nước sông Nhuệ trên báo động 2 (>+4,40 m tại Đồng Quan) thì việc tiêu úng của vùng tiêu này rất khó khăn có thể phải dừng bơm để bảo vệ đê sông Nhuệ. Mực nước sông Nhuệ đoạn vùng tiêu này sẽ bị dâng cao bất thường nếu mở nước sông Tô Lịch chảy qua cầu Tó vào sông Nhuệ.

Vùng tiêu này được chia làm 3 tiểu vùng nhỏ:

*) Tiểu vùng phía Bắc Thanh Oai và Hà Đông:

Phạm vi từ kênh chính La Khê đến khu vực Bình Đà bao gồm các phường thuộc quận Hà Đông, các xã phía Bắc Thanh Oai (Cao Viên, Bích Hoà, Cự Khê và một phần xã Bình Minh);

Tiểu vùng này tiêu bằng động lực qua các trạm bơm: Khê Tang 2, Khúc Thuỷ, Sái;

Tiểu vùng này hàng năm thành lập hội đồng tiêu nước của trạm bơm Khê Tang 2 liên quan đến quận Hà Đông và huyện Thanh Oai.

Lưu ý việc điều hành của vùng này là:

- Chủ động tiêu bằng cống 8 cửa Khê Tang;

- Điều hành đóng mở cống 4 cửa Bích Hoà hợp lý, phòng khi trạm bơm Khê Tang 2 dừng bơm, nước từ Hà Đông chảy theo kênh Ba La xuống kênh Khê Tang sau đó dâng ngược lên vùng phía trên;

- Điều hành đóng, mở 2 cống Hạ Khâu và Cầu Tre hợp lý;

*) Tiểu vùng Thanh Thuỳ:

Phạm vi từ khu vực Bình Đà đến Đỗ Động bao gồm các xã Tam Hưng, Mỹ Hưng, Thanh Thuỳ, Thanh Văn thuộc huyện Thanh Oai;

Tiểu vùng này phụ thuộc chủ yếu vào trạm bơm Thạch Nham mới và Thanh Thuỳ.

Tiểu vùng này bị ảnh hưởng trực tiếp của đoạn sông cụt Thạch Nham và sông cụt Thanh Thuỳ thuộc nhánh của sông Nhuệ. Hai đoạn sông cụt này cần được tu bổ thêm, đặc biệt bờ hữu của sông cụt Thạch Nham thấp, khi mực nước sông Nhuệ tại Đồng Quan lên đến +4.40 m (đạt báo động 2) đã bị tràn;

*) Tiểu vùng Triều Đông:

Từ địa phận xã Tân Ước đến giáp kênh I1-16 và song bao gồm các xã: Tân Ước, Thanh Văn , Liên Châu;

Tiểu vùng này chủ yếu phụ thuộc vào TB tiêu Triều Đông (8x1.000m3/h) và  một số trạm bơm của địa phương trước đây quản lý;

Trục tiêu chính là kênh Triều Đông, kênh I1-16. Các cống tiêu chính là cống Triều Đông và cống I1-16.

2.1.2 Vùng tiêu kênh Vân Đình: 5.722 ha

- Tiêu tự chảy qua các kênh tiêu chính: Yên Cốc, Cầu Nẩy, 2/9, Máng 3, Máng 4, Máng 7, Quế Sơn sau đó đổ ra kênh Vân Đình qua cống Yên Cốc.

- Tiêu động lực bằng các trạm bơm: Văn Khê 1 (5x1.000m3/h), Văn Khê 2 (4x1.000m3/h), Xiên Văn Khê  (1x1.000m3/h), Cự Thần 1 (4x1.000m3/h), Cự Thần 2 (2x1.000m3/h), Kim Bài (3x1.000m3/h), Thanh Văn 2 (1x1.800m3/h+2x1.000m3/h), Thanh Văn 3 (2x1.000m3/h), Phù Bật (6x1.000m3/h), Phương Nhị 1 (6x1.000m3/h), Phương Nhị 2 (6x2.500m3/h), Ước Lễ 1,2 (1x1.800m3/h+5x1.000m3/h), Quế Sơn (5x1.400m3/h), DC Cống Ục (mới được cải tạo, nâng cấp năm 2015 gồm 4x2.400m3/h), Ngọc Đình (2x1.000m3/h), Thị trấn Kim Bài (3x1.000m3/h); tổng lưu lượng bơm là 21,44 m3/s; hệ số tiêu tương ứng là 3,75 l/s/ha. Ngoài ra còn có 16 trạm bơm do địa phương trước đây quản lý;

Năng lực hệ thống công trình tiêu úng của vùng này thấp, phụ thuộc vào mực nước của kênh Vân Đình. Khi mực nước trên kênh Vân Đình tại Hoà Mỹ đạt > +2.8m thì khả năng tiêu tự chảy sẽ không thực hiện được, cần phải tổ chức vận hành các trạm bơm;

Khi mực nước sông Nhuệ trên báo động 2 (>+4,40m tại Đồng Quan) khi đó việc tiêu úng của vùng tiêu này cũng rất khó khăn, khả năng phải dừng bơm để trạm bơm Vân Đình vận hành bảo vệ đê sông Nhuệ;

Vùng tiêu này được chia thành 2 tiểu vùng nhỏ:

*) Tiểu vùng tiêu ra kênh Yên Cốc:

Tiểu vùng này là trục tiêu chính của huyện Thanh Oai liên quan đến 12 xã (Bình Minh, Thanh Cao, Tam Hưng, Thanh Mai, Kim Thư, Đỗ Động, Phương Trung, Tân Ước, Liên Châu, TT Kim Bài, Dân Hòa, một phần Thanh Văn). Việc tiêu tự chảy  phụ thuộc hoàn toàn vào mực nước kênh Vân Đình;

Hiện nay 2 bờ kênh Yên Cốc (A1VĐ2) rất yếu, nhiều đoạn sụt sạt, thấp cần phải tu bổ;

*) Tiểu vùng tiêu kênh Máng 3:

Chủ yếu tiêu cho 2 xã Hồng Dương và Dân Hoà thuộc huyện Thanh Oai. Cao trình mặt ruộng vùng này thấp (thấp nhất là + 2,10m tại Phương Nhị), trung bình là + 2,80m. Khi mực nước kênh Vân Đình cao (tại Hoà Mỹ đạt > +2,5m) thì phụ thuộc vào trạm bơm Phương Nhị 2 bơm tiêu ra kênh Vân Đình;

2.1.3 Vùng tiêu Sông Đáy: 1.420 ha

- Vùng tiêu này có diện tích của các xã: Kim Thư, Phương Trung, Cao Dương, Xuân Dương, Dân Hòa, Hồng Dương.

- Tiêu tự chảy về vùng tiêu kênh Vân Đình qua các kênh tiêu chính: Phương Trung, Cao Xuân Dương, Máng 7, Xà Kiều sau đó đổ ra kênh Vân Đình;

- Tiêu động lực cho diện tích lưu vực 1.268 ha bằng các trạm bơm: Phương Trung (14x1.000m3/h), Cao Xuân Dương (16x1.000m3/h) bơm tiêu ra sông Đáy, tổng lưu lượng bơm là 8,33 m3/s, hệ số tiêu trung bình tương ứng là 6,57 l/s.ha (tương đương lượng mưa 160mm trong 3 ngày);

Vùng tiêu này cần phải kết hợp việc tiêu tự chảy về kênh Vân Đình với việc vận hành các trạm bơm trong vùng, vì tiêu bằng động lực có chiều hướng tiêu ngược;

2.2 Vùng tiêu do các HTX quản lý, phục vụ trước đây (01 vùng tiêu): 650ha

Là vùng tiêu ngoài bãi Sông Đáy thuộc địa phận các phường, xã: Phường Yên Nghĩa và Đồng Mai thuộc quận Hà Đông; xã Kim Thư, Kim An và TT Kim Bài thuộc huyện Thanh Oai. Toàn bộ vùng tiêu này tiêu chủ yếu bằng trọng lực ra Sông Đáy và phụ thuộc hoàn toàn vào mực nước sông Đáy trong mùa mưa bão.

3. HỆ THỐNG THUỶ NÔNG CHƯƠNG MỸ (14 vùng tiêu): 16.229 ha

3.1 Vùng tiêu do Công ty quản lý, phục vụ trước đây (12 vùng tiêu): 14.733 ha

Toàn bộ hệ thống tiêu úng được chia làm 12 khu tiêu, cụ thể như sau:

3.1.1. Vùng tiêu Phụng Châu: 839ha

- Tiêu tự chảy bằng cống Phượng Nghĩa ra kênh xả tiêu của Trạm bơm tiêu Phụng Châu rồi đổ ra Sông Đáy, ngoài ra còn có một số đường tiêu hỗ trợ như: kênh tiêu 7 Cây ven Trường Đại học sư phạm TDTT Hà Nội; kênh tiêu Bắc đường 6 đổ vào kênh Ruột Gà rồi ra kênh Thập Cửu.

- Tiêu động lực cho diện tích lưu vực 747 ha bằng Trạm bơm tiêu Phụng Châu (9x 2.500m3/h) bơm tiêu ra Sông Đáy; lưu lượng là 6,25 m3/s, hệ số tiêu  tương ứng là 8,37 l/s/ha.

- Khi mực nước Sông Đáy lên cao, đạt cao trình +4,0m tại cửa ra kênh xả trạm bơm tiêu Phụng Châu, vùng này không tiêu tự chảy được nữa, phải đóng cống sau đó vận hành trạm bơm.

3.1.2. Vùng tiêu An Vọng: 2.032 ha:

- Khi tiêu tự chảy thì vùng bãi của Thị trấn Chúc Sơn, Biên Giang, Lam Điền và Hoàng Diệu tiêu ra sông Đáy, còn vùng đồng thì tiêu qua cống tiêu An Vọng rồi đổ ra sông Đáy;

- Tiêu động lực cho diện tích lưu vực 1.628 ha bằng trạm bơm An Vọng (7x 3.700m3/h đổ ra sông Đáy, lưu lượng là 7,19m3/s, hệ số tiêu tương ứng là 4,42 l/s/ha.

- Khi mực nước Sông Đáy lên cao, đạt cao trình +4,8÷+5,0m tại trạm bơm Chi Lăng 2, vùng này không tiêu tự chảy được nữa, phải đóng cống tiêu An Vọng để vận hành trạm bơm;

3.1.3. Vùng tiêu Hạ Dục: 3.379 ha:

- Tiêu tự chảy duy nhất là qua cống Hạ Dục đổ ra sông Bùi

- Tiêu động lực bằng các trạm bơm: Hạ Dục II (9 x 10.800m3/h); Hạ Dục I (15 x 4.000m3/h) đổ ra sông Bùi; tổng lưu lượng là 43,67 m3/s, hệ số tiêu tương ứng là 12,92 l/s/ha. Ngoài ra còn có 3 trạm bơm cấp 2 do Công ty quản lý bơm tiêu cho các vùng trũng cục bộ như: Đồng Thần (3x 1.000m3/h) tiêu ra kênh tưới Bắc Chi Lăng, chảy xuống một số nhánh kênh tưới về kênh tiêu Ruột Gà rồi ra Kênh Thập Cửu; DC Cửa Đình (1x1.000m3/h) và DC Đồng Trê (1x1.000m3/h) tiêu ra Kênh Thập Cửu.

- Khi mực nước sông Bùi lên cao, đạt cao trình + 4,5 ÷ + 5,0m tại cống tiêu Hạ Dục thì vùng này không tiêu tự chảy được nữa, phải đóng cống để vận hành trạm bơm tiêu;

3.1.4. Vùng tiêu 5 xã (Phụ Chính): 1.138 ha:

Gồm các xã: Thượng Vực, Văn Võ, Phú Nam An, Hòa Chính và Đồng Phú;

- Tiêu tự chảy qua các cống: Phụ Chính, Yên Nhân, Chợ Mụ (ra Phú Khang, Văn La) ra Sông Đáy; cống Vàng, cống Nguộn ra sông Bùi;

- Tiêu động lực bằng các trạm bơm: Phụ Chính (5 x 8.400m3/h) ra sông Đáy, Thượng Phúc (5 x 2.500 m3/h) ra sông Bùi; tổng lưu lượng là 15,14 m3/s, hệ số tiêu trung bình tương ứng là 13,3 l/s/ha.

- Khi mực nước sông Bùi lên cao, đạt cao trình + 4,4 ÷ + 4,8m tại cống tiêu Hạ Dục thì không thể tiêu tự chảy được nữa, phải đóng cống để vận hành các trạm bơm tiêu;

3.1.5. Vùng tiêu Yên Duyệt: 1.091 ha.

Gồm các xã: Tốt Động, Trung Hòa và Trường Yên;

- Tiêu tự chảy bằng cống tiêu Yên Duyệt đổ ra sông Bùi;

- Tiêu động lực bằng trạm bơm tiêu Yên Duyệt 1 (5x4.000 m3/h), Yên Duyệt 2 (5x4.000 m3/h) tiêu ra sông Bùi; tổng lưu lượng bơm là 11,11 m3/s, hệ số tiêu trung bình tương ứng là 10,18 l/s/ha.

- Khi mực nước sông Bùi lên cao, đạt cao trình + 4,4 ÷ + 4,6m tại cống Yên Duyệt thì không tiêu tự chảy được nữa, phải đóng cống để vận hành các trạm bơm.

3.1.6 .Vùng tiêu Tử Nê: 580 ha.:

Gồm các xã: Thanh Bình và Đông Phương Yên;

- Tiêu tự chảy bằng cống tiêu Kim Nê đổ ra Sông Bùi;

- Tiêu động lực bằng trạm bơm tiêu Tử Nê (4 x 3.700 m3/h) tiêu ra sông Bùi; lưu lượng bơm là 4,11 m3/s, hệ số tiêu tương ứng là 7,09 l/s/ha.

Khi mực nước sông Bùi lên cao, đạt cao trình + 4,5 ÷ + 4,7m tại Trí Thủy, vùng này không tiêu tự chảy được nữa, phải đóng cống để vận hành trạm bơm tiêu.

3.1.7 .Vùng tiêu Trung Hoàng: 454ha.

Gồm các xã: Trung Hoàng, Đông Sơn, Thủy Xuân Tiên và Thanh Bình;

- Tiêu tự chảy bằng cống tiêu Trung Hoàng đổ ra sông Bùi:

- Tiêu động lực bằng trạm bơm Trung Hoàng (5 x 3.700 m3/h) tiêu ra sông Bùi; lưu lượng bơm là 5,14 m3/s, hệ số tiêu tương ứng là 11,32 l/s/ha.

Khi mực nước sông Bùi lên cao, đạt cao trình + 4,5 ÷ + 4,7m tại Trí Thủy, vùng này không tiêu tự chảy được nữa, phải đóng cống để vận hành trạm bơm tiêu.

3.1.8 .Vùng tiêu Đông Sơn: 168 ha.

Diện tích lưu vực tiêu đều thuộc xã Đông Sơn;

- Khi tiêu tự chảy thì vùng bãi tiêu ra sông Tích, còn vùng đồng tiêu bằng cống tiêu Bò Đái và cống lấy nước TB Đông Sơn đổ ra sông Tích;

- Tiêu động lực bằng trạm bơm Đông Sơn (11 x 1.000 m3/h) tiêu ra sông Tích (vận hành khi mực nước sông Bùi tại Trí Thuỷ đạt +5,0m); lưu lượng bơm là 3,06 m3/s, hệ số tiêu tương ứng là 18,21 l/s/ha.

3.1.9 .Vùng tiêu An Sơn: 2.055ha.

Gồm các xã: Tiên Phương, Phú Nghĩa, Đông Sơn, Đông Phương Yên và Trường Yên;

- Tiêu tự chảy qua cống tiêu Đồng Trữ vào kênh Thập Cửu rồi ra sông Bùi qua cống tiêu Hạ Dục;

- Tiêu động lực bằng trạm bơm An Sơn (14 x 4.000 m3/h) tiêu ra sông Tích; tổng lưu lượng bơm là 15,56 m3/s, hệ số tiêu tương ứng là 7,57 l/s/ha.

3.1.10. Vùng tiêu Hoàng Văn Thụ: 345 ha.

Gồm các xã: Hoàng Văn Thụ, Nam Phương Tiến, Tân Tiến;

- Tự chảy qua cống tiêu: Hoàng Văn Thụ, Mỹ Thượng, Mỹ Hạ đổ ra sông Bùi;

- Tiêu động lực bằng trạm bơm Hoàng Văn Thụ (4 x 2.500 m3/h) tiêu ra sông Bùi; lưu lượng bơm là 2,78 m3/s, hệ số tiêu tương ứng là 8,06 l/s/ha.

- Khi mực nước sông Bùi lên cao, tại Yên Duyệt đạt đến cao trình + 4,0 m thì vùng này không tiêu tự chảy được nữa, phải đóng cống tự chảy để vận hành trạm bơm.

3.1.11.Vùng tiêu Mỹ Lương: 504 ha.

Diện tích lưu vực tiêu đều thuộc xã Mỹ Lương;

- Tiêu tự chảy bằng cống tiêu Đầm Mới đổ ra sông Bùi.

- Tiêu động lực cho diện tích 434 ha bằng TB Đầm Mới (4x1.500m3/h) và Gò Khoăm (1x1.000m3/h) đổ ra sông Bùi; tổng lưu lượng bơm là 1,94 m3/s, hệ số tiêu trung bình tương ứng là 4,47 l/s/ha.

- Khi mực nước sông Bùi lên cao, đạt cao trình + 4,8 ÷ + 5,0m tại cống Yên Duyệt thì vùng này không tiêu tự chảy được nữa, phải đóng cống để vận hành máy bơm;

3.1.12. Vùng tiêu 3 Hồ (Hồ Miễu, Văn Sơn, Đồng Sương) : 2.148 ha

- Ngoài nhiệm vụ trữ nước để tưới, các hồ chứa còn có nhiệm vụ cắt lũ rừng ngang. Cao trình đỉnh tràn các hồ như sau: Miễu: + 39,5m; Văn Sơn: +19,5m; Đồng Sương: +18,2m.

- Khi mực nước trên các hồ lên cao: hồ Miễu:  ≥+41.0m; Văn Sơn: ≥+21,0; Đồng Sương: ≥ +21,0m, thì phải mở đập phụ tháo nước để giữ an toàn cho đê hồ.

3.2 Vùng tiêu do các HTX tự quản lý, phục vụ trước đây (02 vùng tiêu): 1.496ha

3.2.1. Vùng tiêu Nhân Lý: 560ha

Lưu vực tiêu thuộc các xã: Tân Tiến, Nam Phương Tiến và Hoàng Văn Thụ. Khi mực nước Sông Bùi thấp thì toàn bộ diện tích được tiêu chảy qua cống tiêu Nhân Lý, cống Cuộn, khi không thể tiêu tự chảy thì phải đóng cống và tiêu động lực bằng trạm bơm Nhân lý (5x2.500m3/h).

32.2. Vùng 3 xã Hồng Phong – Đồng Lạc – Trần Phú:: 936ha

Lưu vực tiêu thuộc các xã đã nêu ở trên với diện tích tiêu 936ha. Đường phân thủy được hình thành theo địa giới hành chính của từng xã. Khi mực nước Sông Bùi thấp thì toàn bộ diện tích được tiêu tự chảy qua các cống: Nhà Tràng, Máng Hòa Bình, Cầu Đổ, Khảm Lâm và Đầm Buộm, khi không thể tiêu tự chảy thì phải đóng cống và tiêu động lực bằng 3 trạm bơm: TB Đồng Lạc (3x2.500m3/h), TB Hồng Phong (4x2.500m3/h) và TB Đầm Buộm (4x2.500m3/h).

4. HỆ THỐNG THUỶ NÔNG MỸ ĐỨC (13 vùng tiêu): 19.429 ha

4.1 Vùng tiêu do Công ty quản lý, phục vụ trước đây (8 vùng tiêu): 17.589 ha

4.1.1 Vùng tiêu Phúc Lâm: 784 ha.

Gồm các xã: Phúc Lâm, Đồng Tâm thuộc huyện Mỹ Đức và một phần xã Đồng Lạc thuộc huyện Chương Mỹ.

- Tiêu tự chảy bằng cống Quán Quốc rồi ra sông Đáy;

- Tiêu động lực cho diện tích 387 ha bằng trạm bơm tiêu Phúc Lâm 2 (3x4.000m3/h) tiêu ra sông Đáy, tổng lưu lượng là 3,33m3/s, hệ số tiêu tương ứng là 8,61 l/s.ha ;

4.1.2 Vùng tiêu An Mỹ: 4.806ha.

Gồm các xã: Thượng Lâm, Tuy Lai, Bột Xuyên, Mỹ Thành, An Mỹ.

- Tiêu tự chảy bằng các cống tiêu: Cống Bột, Lại Tảo, Tảo Khê, Đoan Nữ tiêu ra sông Đáy;

- Tiêu động lực cho diện tích 3.437 ha bằng các trạm bơm: Mỹ Thành (5x2.500m3/h), An Mỹ I 16MB (12x4.000+4x1.000m3/h), An Mỹ II (11x4.000m3/h), Cống Bột (1x1.800+1x1.000m3/h), Tảo Khê (2x1.800 m3/h) tiêu ra sông Đáy, tổng lưu lượng bơm là 31,92 m3/s, hệ số tiêu tương ứng là 9,29 l/s.ha;

- Để đảm bảo tiêu úng được vùng này phải hoành triệt tốt các cống ngăn nước hồ: Bờ Độn, Đồi Trám, Đồng Bưởi, Gốc Vừng, Núi Mối;

4.1.3 Vùng tiêu Phù Lưu Tế: 3.025 ha.

Gồm các xã: Hồng Sơn, Lê Thanh, Xuy Xá, Phù Lưu Tế, một phần của Hợp Tiến.

- Tiêu tự chảy bằng các cống: Xuy Xá, Tân Độ, Phù Lưu Tế 2 ra sông Đáy;

- Tiêu động lực cho diện tích lưu vực 2.588 ha bằng các trạm bơm: Xuy Xá (6x2.500m3/h), dã chiến Tân Độ (1x1.800+1x1.000 m3/h), Phù Lưu Tế I (10x4.000m3/h), Phù Lưu Tế II (8x4.000m3/h) bơm tiêu ra sông Đáy, tổng lưu lượng bơm là 24,94m3/s, hệ số tiêu là 9,64 l/s.ha;

Để đảm bảo tiêu úng được vùng này phải hoành triệt tốt các cống ngăn nước hồ: Bình Lạng, Gò Mái, Cầu Dậm;

4.1.4 Vùng tiêu Hoà Lạc: 1.911 ha.

Gồm các xã: An Tiến, Hợp Thanh, Hợp Tiến và một phần của Thị trấn Đại Nghĩa.

- Tiêu tự chảy bằng các cống tiêu: Cống Đầm ra sông Mỹ Hà; cống Hổ Khê xuống Kênh tiêu chính Bạch Tuyết, qua cống tiêu Bạch Tuyết rồi đổ ra sông Đáy;

- Tiêu động lực cho diện tích 1.566 ha bằng các trạm bơm: Hoà Lạc  (7x8.000m3/h), Bãi Giữa (5x1.200m3/h), Cống Đầm (3x1.200m3/h), dã chiến Vạn Thắng (1x1.000m3/h) tiêu ra sông Mỹ Hà. Tổng lưu lượng bơm là 18,50m3/s, tương đương hệ số tiêu là 11,81l/s.ha. Ngoài ra còn có một số trạm bơm dã chiến cấp 2 như: An Đà (1x 1.000m3/h) và thôn Hòa Lạc (1x 1.000m3/h) đổ vào Kênh tiểu chính Hòa Lạc rồi về Trạm bơm Hòa Lạc;

- Vùng này tiêu tự chảy gặp rất nhiều khó khăn khi phải tiêu ra xuống Kênh tiêu chính Bạch Tuyết qua cống Hổ Khê, qua cống Bạch Tuyết rồi ra sông Đáy. Trong mùa mưa bão, các cống điều tiết như: An Đà, Đồng Dâu, Hổ Khê, Thượng Tiết phải mở thông thoáng.

4.1.5 Vùng tiêu Bạch Tuyết: 1.892ha.

Gồm các xã: Hùng Tiến, Đại Hưng, Vạn Kim, Đốc Tín.

- Tiêu tự chảy bằng các cống tiêu: Đốc Kính, cống TB Đốc Tín, Sa Hộ Sinh,  cống Bạch Tuyết tiêu ra sông Đáy;

- Tiêu động lực cho diện tích 1.892 ha bằng các trạm bơm: Bạch Tuyết (6x8.400m3/h), Đốc Tín 4MB(3x2.500+1x1.000m3/h), Hùng Tiến (5x2.500m3/h), Vạn Phúc (4x2.500m3/h) tiêu ra sông Đáy, tổng lưu lượng bơm là 22,61m3/s tương đương hệ số tiêu là 11.95 l/s.ha;

4.1.6 Vùng tiêu Hương Sơn: 3.907 ha.

Đây là vùng tiêu độc lập cho duy nhất xã Hương Sơn. Vùng này tiêu tự chảy chậm (toàn bộ diện tích vùng núi đều tiêu tự chảy), vì vậy khi có dự báo mưa to phải tiêu nhanh nước đệm và vận hành sớm các trạm bơm tiêu.

Vùng tiêu này chia ra 2 khu vực:

* Khu vực Hội Xá: 243 ha

- Tiêu tự chảy bằng các cống tiêu: Cống TB Hội Xá, Cống số 4 tiêu ra sông Mỹ Hà.

- Tiêu động lực cho diện tích 243 ha bằng trạm bơm Hội Xá hiện nay đang được Sở NN & PTNT Hà Nội đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp từ  5x1.000m3/h lên 4x4.000m3/h, trạm bơm bơm ra sông Mỹ Hà rồi đổ vào sông Đáy, lưu lượng bơm là 5,56 m3/s, tương đương hệ số tiêu là 18,3 l/s.ha;

* Khu vực Phú Yên - Yến Vĩ: 3.664 ha

- Tiêu tự chảy bằng các cống: cống TB Yến Vỹ tiêu ra Suối Yến; cống Gốc Gạo tiêu ra Suối Tuyết; đập Hang Ma tiêu ra sông Đáy

- Tiêu động lực cho diện tích lưu vực 557 ha bằng các trạm bơm: Phú Yên (4x6.000 + 1x1.000 m3/h), Yến Vỹ (4x2.500m3/h) bơm tiêu ra sông Đáy, tổng lưu lượng bơm là 9,72 m3/s, tương đương hệ số tiêu là 17,45 l/s.ha (Trạm bơm Phú Yên hoàn thành thi công cải tạo, nâng cấp năm 2014).

4.1.7 Vùng tiêu An Phú: 328 ha.

Là vùng tiêu độc lập cho duy nhất xã An Phú.

- Tiêu tự chảy ra sông Thanh Hà qua 2 cống Ái Làng và cống Đồng Mai rồi đổ vào sông Mỹ Hà.

- Tiêu động lực cho diện tích lưu vực 328 ha bằng Trạm bơm An Phú (3x4.000m3/h) tiêu ra sông Thanh Hà, tổng lưu lượng bơm là 3,33m3/s tương đương hệ số tiêu là 10,15 l/s.ha;

4.1.8 Vùng tiêu Phú Hiền – La Đồng: 936ha.

Gồm 2 xã: Hợp Thanh và Hợp Tiến. Vùng này tiêu tự chảy chậm, vì vậy khi có dự báo mưa to phải tiêu nhanh nước đệm và vận hành sớm các trạm bơm tiêu.

Vùng tiêu này chia làm 2 khu vực.

* Khu vực Phú Hiền: 472 ha.

- Tiêu cho xã Hợp Thanh.

- Tiêu tự chảy bằng cống TB Phú Hiền và cống Núi Đỏ tiêu ra sông Mỹ Hà;

- Tiêu động lực cho diện tích 206 ha bằng trạm bơm Phú Hiền (10x1.000m3/h) tiêu ra sông Mỹ Hà, lưu lượng bơm là 2,78m3/s, tương đương hệ số tiêu là 13,50 l/s.ha;

* Khu vực La Đồng: 464 ha.

- Tiêu cho xã Hợp Tiến.

- Tiêu tự chảy bằng các cống: La Làng, Phú Liễn tiêu ra sông Mỹ Hà;

- Tiêu động lực bằng các trạm bơm: La Làng (4x2.500m3/h), Phú Liễn (2x1000m3/h) tiêu ra sông Mỹ Hà, tổng lưu lượng bơm là 3,33 m3/s, tương đương hệ số tiêu là 7,18 l/s.ha;

4.2 Vùng tiêu do các HTX quản lý, phục vụ trước đây (5 vùng tiêu): 1.840 ha (đất nông nghiệp)

4.2.1 Vùng tiêu Khảm Lâm: 139ha.

- Tiêu cho xã Phúc Lâm ;

- Tiêu tự chảy ra Sông Đáy.

- Tiêu động lực bằng trạm bơm Khảm Lâm (2x1.000m3/h) tiêu ra sông Đáy, tổng lưu lượng bơm là 0,56 m3/s, tương đương hệ số tiêu là 4,03 l/s.ha

4.2.2 Vùng tiêu các xã Phù Lưu Tế, Phùng Xá, Lê Thanh và TT Đại Nghĩa: 882ha

- Tiêu cho các xã : Phù Lưu Tế, Phùng Xá, Lê Thanh và TT Đại Nghĩa

- Tiêu tự chảy ra sông Đáy

- Tiêu động lực bằng các trạm bơm : Áng Thượng (2x1.800m3/h), Đức Thụ (1x1000m3/h), Cánh Hàn (1x2.500m3/h), Cống Chỗ (2x1.400m3/h), Đại Ngĩa (3x2.500m3/h), Cửa Khâu (6x2.500m3/h), tiêu ra sông Đáy, tổng lưu lượng bơm là 9 m3/s, tương đương hệ số tiêu là 10,2 l/s.ha

4.2.3 Vùng tiêu các xã Hợp Thanh, Hợp Tiến và An Tiến: 157ha

- Tiêu cho các xã : Hợp Thanh, Hợp Tiến và An Tiến

- Tiêu tự chảy ra Sông Mỹ Hà

- Tiêu động lực bằng các trạm bơm : Xóm 19 (1x1.000m3/h), Gốc Gạo (1x1.120m3/h),  Vạn Thắng (1x1.000m3/h), Máy bơm dầu (10x200m3/h), tiêu ra sông Mỹ Hà, tổng lưu lượng bơm là 1,42 m3/s, tương đương hệ số tiêu là 9,05 l/s.ha

4.2.4 Vùng tiêu Đại Hưng: 281ha

- Tiêu cho xã Đại Hưng

- Tiêu tự chảy ra sông Đáy

- Tiêu động lực bằng các trạm bơm : Hà III (2x1.800m3/h và 3x1.000m3/h) tiêu ra sông Đáy, tổng lưu lượng bơm là 1,83 m3/s, tương đương hệ số tiêu là 6,51 l/s.ha

4.2.5 Vùng tiêu An Phú : 381ha

- Tiêu cho xã An Phú

- Tiêu tự chảy ra Sông Thanh Hà

- Tiêu động lực bằng các trạm bơm : Đồng Cụ (2x1.000m3/h), Thanh Hà (3x1.000m3/h), Đồng Chiêm (2x1.000m3/h), Quán Mai (2x1.000m3/h), Nam Hưng (2x1.000m3/h), Quốc Phiên (2x1.000m3/h), Gốc Báng (2x1.000m3/h) tiêu ra sông Thanh Hà, tổng lưu lượng bơm là 4,17 m3/s, tương đương hệ số tiêu là 10,94 l/s.ha

VI. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ NHÂN LỰC, VẬT TƯ, VẬT LIỆU DỰ PHÒNG, THIẾT BỊ, XE MÁY, THÔNG TIN LIÊN LẠC, ÁNH SÁNG:

1. Về nhân lực:

- Đề nghị UBND, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão các quận, huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Hà Đông, Thanh Oai, Chương Mỹ và Mỹ Đức huy động nhân lực của địa phương tham gia công tác phòng chống lụt, bão, úng trên địa bàn;

- Công ty ĐTPT thuỷ lợi Sông Đáy huy động 100% lực lượng của Công ty sẵn sàng tham gia chống úng, đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa úng gây ra;

2. Vật tư:

- Tre cây:		2.750 cây ;

- Phên nứa:		2.184 tấm ;

- Bao tải dứa: 	79.406 cái ;

- Đất đắp:		  6.175 m3;

- Cọc tre loại dài 1,5m : 720 m;

- Cọc tre loại dài 2,5m : 58.000 m;

- Đá hộc : 653 m3 ;

3. Thiết bị xe máy:

- Máy xúc:		  14 máy (thuê);

- Xe tải có ben:	  16 chiếc (thuê);

- Công nông:	  36 chiếc (thuê);

- Xẻng:		  383 cái;

- Cuốc:		  406 cái;

- Xà beng:		  141 cái;

4. Ánh sáng:

- Máy phát điện :      15 chiếc;

- Đèn pin (ắc quy): 200 chiếc;

5. Dụng cụ khác:

- Áo phao:		      118 chiếc;

- Áo mưa:                     100 chiếc;

- Rọ đá loại 2x1x0,5m: 653 cái;

- Thuyền tôn:	         33 cái ;

- Xe cải tiến:                    66 chiếc;

- Xe cút kít:                     35 chiếc;

6. Công tuần tra ngày đêm: 50 người x 60 ngày = 300 công.

(Ban chỉ huy PCLBU năm 2018 của Công ty phối hợp hợp đồng mua vật tư, thuê xe máy, dụng cụ để khi cần là huy động được ngay)

7. Dự trù kinh phí: Tổng số 2.389.294.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, ba trăm tám mươi chín triệu, hai trăm chín mươi bốn nghìn đồng chẵn)

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trước mùa mưa bão:

- Các Xí nghiệp ĐTPT thuỷ lợi trực thuộc tổ chức kiểm tra công trình trước úng xong trước ngày 10/4/2018. Đối với những công trình trọng điểm, Công ty mời Chi cục Thuỷ lợi Hà Nội, Ban quản lý dịch vụ thủy lợi, Phòng kinh tế các quận, huyện và các Hạt quản lý đê để kiểm tra. Kết quả kiểm tra được tổng hợp, đánh giá và báo cáo UBND Thành phố, Ban chỉ huy PCLB Thành phố, Sở NN và PTNT Hà Nội trước ngày 15/4/2018 (Công ty đã tổng hợp và báo cáo Sở NN&PTNT Hà Nội cùng các đơn vị liên quan tại báo cáo số 114 /BC-CTSĐ ngày 13/4/2018).

- Đối với các dự án cần khẩn trương triển khai thi công xong trước ngày 15/5/2018. Nếu dự án nào có quy mô lớn, chưa thi công xong cần có kế hoạch, tiến độ thi công hợp lý để không làm ảnh hưởng đến công tác PCLBU;

- Các công trình tu sửa thường xuyên, máy móc, thiết bị phục vụ chống úng phải thi công xong trước 15/5/2018;

- Tổ chức duyệt phương án PCLBU của các Xí nghiệp thuỷ lợi trực thuộc xây dựng xong trước ngày 30/4/2018;

- Thành lập Ban chỉ huy PCLBU ở Công ty và các Xí nghiệp ĐTPT thủy lợi trực thuộc;

- Tổ chức phân công cụ thể đến từng tập thể, cá nhân trong từng Xí nghiệp  ĐTPT thủy lợi trong suốt mùa mưa úng năm 2018 (kể từ ngày 01/6/2018 đến hết ngày 31/10/2018), thời gian trực 24/24 giờ;

- Chủ động phối hợp với các địa phương triển khai cấy lúa Mùa xong trước ngày 10/7/2018;

- Chuẩn bị vật tư, vật liệu; công cụ, dụng cụ … để sẵn sàng đáp ứng khi mưa úng xảy ra.

2. Trong mùa mưa, bão và khi có tình huống xảy ra:

- Ban chỉ huy PCLBU cấp dưới phải nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ huy PCLBU cấp trên và tổ chức kiểm tra, đôn đốc thực hiện đầy đủ các nội dung;

- Xử lý các sự cố theo phương án đã được duyệt và xử lý kịp thời những sự cố phát sinh đột xuất;

3. Sau mùa mưa, bão:

Tổng hợp, đánh giá quá trình triển khai thực hiện công tác PCLBU vụ Mùa năm 2018 nhằm phát huy những mặt đã đạt được và rút kinh nghiệm sâu sắc những mặt còn tồn tại để làm cơ sở xây dựng phương án PCLBU cho năm tiếp theo;

VIII. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Đề nghị UBND Thành phố quan tâm chỉ đạo các Sở, ngành liên quan sớm hoàn tất các thủ tục để Thành phố đặt hàng năm 2018 và tạm ứng kinh phí hoạt động nhằm tháo gỡ khó khăn cho Công ty.

2. Đề nghị UBND Thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư kinh phí để sửa chữa, nâng cấp các công trình tiêu; thay mới các máy bơm từ năm 1980 về trước. Trong thời gian tới đề nghị Thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư kinh phí để cải tạo, nâng cấp một số công trình sau:

- Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án xây dựng trạm bơm tiêu Yên Nghĩa.

- Đề nghị sớm triển khai các dự án xây dựng trạm bơm tiêu Yên Thái, Đào Nguyên, đồng thời nạo vét, cải tạo tuyến kênh tiêu T1 (sông Pheo), đoạn qua địa phận huyện Đan Phượng, quận Bắc Từ Liêm – T.P Hà Nội…

- Cải tạo, nâng cấp hệ thống tưới, tiêu trạm bơm Đầm Mới, huyện Chương Mỹ;

- Cải tạo, nâng cấp trạm bơm tiêu Cao Xuân Dương, huyện Thanh Oai;

- Cải tạo, nâng cấp hệ thống tưới, tiêu trạm bơm Phương Nhị, huyện Thanh Oai;

- Cải tạo, nâng cấp hệ thống tưới, tiêu trạm bơm Cự Thần, Thanh Oai;

- Điện khí hoá cống 4 cửa Bích Hoà, Thanh Oai.

- Cải tạo, nâng cấp cống Bạch Tuyết, huyện Mỹ Đức.

- Cải tạo, nâng cấp cống Lễ trên đê Hồ Quan Sơn.

- Nạo vét, tu bổ tuyến kênh tiêu An Sơn, huyện Chương Mỹ.

- Cải tạo, nâng cấp cống Đồng Trữ, huyện Chương Mỹ.

3. Đề nghị Ban chỉ huy PCTT thành phố có văn bản gửi các quận, huyện, đơn vị liên quan khi yêu cầu đóng các cống tiêu nước ra sông Nhuệ để giảm ngập úng khu vực nội thành (Cầu Đìa, Cầu Sa, Đập điều tiết Hòa Mỹ và các cống ven Sông Nhuệ thuộc địa phận huyện Thanh Oai, … ), tránh gây bức xúc giữa địa phương với các Doanh nghiệp thủy lợi.

4. Đề nghị ngành điện cấp điện ổn định cho các trạm bơm tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh, kinh tế.

5. Đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo các Sở, Ngành chức năng sớm trình phê duyệt danh mục các công trình sử dụng nguồn vốn SCTX bổ sung cho năm 2016, điều chỉnh đặt hàng năm 2017 và kế hoạch năm 2018 để Công ty có cơ sở thực hiện. Trước mắt, cho phép triển khai thi công sớm các công trình phục vụ phòng, chống úng vụ Mùa năm 2018;

6. Đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo các quận, huyện sớm hoàn thành quy hoạch thuỷ lợi chi tiết trên cơ sở quy hoạch tổng thể hệ thống thuỷ lợi toàn Thành phố đã được phê duyệt, làm cơ sở để thực hiện việc quản lý cải tạo, nâng cấp các công trình;

7. Đề nghị UBND các huyện trong hệ thống chỉ đạo, đôn đốc các xã triển khai phương án phòng, chống lụt, bão, úng năm 2018; triển khai gieo cấy lúa Mùa sớm (xong trước 10/7/2018), đặc biệt các xã vùng trũng; để hạn chế thiệt hại khi mưa úng xảy ra.

8. Đối với việc nhận bàn giao các công trình thủy lợi theo Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND Thành phố, Công ty đề nghị Thành phố chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, gồm: Chi trả kinh phí miễn thu thủy lợi phí năm 2017 cho các HTX; hướng dẫn trình tự, thủ tục và nguồn kinh phí sửa chữa thường xuyên các công trình thủy lợi nội đồng; hướng dẫn Công ty hợp đồng thuê các HTX hoặc các tổ chức, cá nhân có năng lực và nhu cầu nhằm đảm bảo việc vận hành, bảo vệ an toàn CTTL để phục vụ sản xuất được kịp thời; xem xét điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình thủy lợi (thừa hoặc thiếu) so với Quyết định số 1978/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của UBND Thành phố để đảm bảo công tác phục vụ tưới, tiêu trên địa bàn được đồng bộ và hoàn chỉnh; giải quyết các tài sản do các tổ chức, cá nhân đóng góp xây dựng; trong năm 2018, nếu các HTX không bàn giao CTTL nội đồng, đề nghị các sở, ngành làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan (Công ty, HTX) trong việc phục vụ sản xuất và cơ chế chi trả kinh phí miễn thu thủy lợi phí; xem xét điều chỉnh hướng dẫn xây dựng Kế hoạch năm 2018.

Kính đề nghị UBND Thành phố, BCH PCTT Thành phố, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội xem xét, phê duyệt ./.

| Nơi nhận: |  |
| --- | --- |
| - UBND Thành phố Hà Nội (để b/c); - Sở NN & PTNT Hà Nội (để b/c); - Các Sở, Ngành liên quan (để b/c); - Chi cục Thuỷ lợi Hà Nội; - Ban quản lý dịch vụ thủy lợi; - Lãnh đạo Công ty; - Các phòng chức năng trong C.ty; - Các XN ĐTPT TL trực thuộc; - Lưu: TCHC-TH, QLN. | TỔNG GIÁM ĐỐC Doãn Văn Kính |